## Дод 3 Зміни до ІР 2016
Додаток №1
Зміни по підсумках виконання Інвестиційної програми ПАТ «Рівнеобленерго» за ІІІ-й квартал 2016 року
№ з/п | Назва продукції * | Одиниця виміру | Заплановано на 2016 рік |  |  | Запропоновані зміни по результатах тендерів, фактично проведених закупках та збільшення вартості по факту виконання робіт |  |  | Різниця між пропозицією компанії та планом на прогнозний період |  |  | Відсоток відхилення фактичної вартості одиниці продукції від планової, % | Джерело фінансування | Примітка
|  |  | Вартість одиниці продукції (тис.грн без ПДВ) | к-сть | Всього, тис.грн без ПДВ | Вартість одиниці продукції (тис.грн без ПДВ) | к-сть | Всього, тис.грн без ПДВ | Вартість одиниці продукції (тис.грн без ПДВ) | к-сть | Всього, тис.грн без ПДВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
І. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання
Реконструкція/технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ самоутримним ізольованим проводом
Березнівський РЕМ
1 | ПЛІ-0,4 кВ від ТП-186 в с.Бистричі (ПЛІ-0,4кВ - 3,765км.) | км | 376.6534 | 3.765 | 1418.1 | 352.8056 | 3.765 | 1328.313 | -23.8478 | 0 | -89.787 | -6.331% | амортизація
2 | ПЛІ-0,4 кВ від ТП-172 в с.Бистричі (ПЛІ-0,4кВ - 5,136км.) | км | 355.1879 | 5.136 | 1824.245 | 343.0483 | 5.136 | 1761.896 | -12.1396 | 0 | -62.349 | -3.418% | амортизація
Володимирецький РЕМ
3 | ПЛІ-0,4 кВ від ТП-427 в смт.Н.Рафалівка (ПЛІ-0,4кВ - 3,54км.) | км | 353.3418 | 3.54 | 1250.83 | 350.2344 | 3.2 | 1120.75 | -3.1074 | -0.34 | -130.08 | -0.8794% | амортизація
Здолбунівський РЕМ
4 | ПЛІ-0,4 кВ від ТП-330 в с.Підцурків (ПЛІ-0,4кВ - 3,104км.) | км | 329.7455 | 3.104 | 1023.53 | 322.3598 | 3.104 | 1000.6047 | -7.3857 | 0 | -22.9253 | -2.24% | амортизація
5 | ПЛІ-0,4 кВ від ТП-5 в м.Здолбунів (ПЛІ-0,4кВ - 2,499км.) | км | 427.9032 | 2.499 | 1069.33 | 405.4148 | 2.499 | 1013.1315 | -22.4884 | 0 | -56.1984 | -5.255% | амортизація
Корецький РЕМ
6 | ПЛІ-0,4 кВ від ТП-204 в с.Самостріли (ПЛІ-0,4кВ - 1,885км.) | км | 332.2806 | 1.885 | 626.349 | 323.6578 | 1.885 | 610.095 | -8.6228 | 0 | -16.254 | -2.595% | амортизація
Млинівський РЕМ
7 | ПЛІ-0,4 кВ від ТП-389 в с.Ільпибоки (ПЛІ-0,4кВ - 2,611км.,ПЛ-10кВ - 0,45км., розвантажувальна ТП-63 кВА) | км | 371.6139 | 3.061 | 1137.51 | 356.9307 | 3.061 | 1092.5649 | -14.6831 | 0 | -44.9451 | -3.951% | амортизація
8 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-286 в с.Муравиця (ПЛІ-0,4кВ - 2,064 км.,заміна шафи ТП-100 кВА) | км |  |  |  | 413.7064 | 2.064 | 853.89 | 413.7064 | 2.064 | 853.89 | #DIV/0! | амортизація
9 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-352 в с.Бокійма (ПЛІ-0,4кВ - 1,83 км.) | км |  |  |  | 385.2825 | 1.83 | 705.067 | 385.2825 | 1.83 | 705.067 | #DIV/0! | амортизація - 670,47, інші доходи - 34,6 тис.грн.
Сарненський РЕМ
10 | ПЛІ-0,4 кВ від ТП-195 в м.Сарни (ПЛІ-0,4кВ - 2,321км.) | км | 449.0952 | 2.321 | 1042.35 | 438.8856 | 2.321 | 1018.6534 | -10.2096 | 0 | -23.6966 | -2.273% | амортизація
| Всього |  |  | 25.311 | 9392.244 |  | 28.865 | 10504.9655 |  | 3.554 | 1112.7215
Встановлення розвантажувальних ТП:
Володимирецький РЕМ
11 | Встановлення розвантажувальної ТП-10/0,4 кВ в с.Ромейки від ТП-404 (ПЛІ-0,4кВ - 0,8км., ПЛ-10кВ - 0,906км., встановлення розвантажувальної КТП-100 кВА) | шт. | 483.4 | 1 | 483.4 | 476.7456 | 1 | 476.7456 | -6.6544 | 0 | -6.6544 | -1.377% | амортизація
Гощанський РЕМ
12 | Встановлення розвантажувальної ТП-10/0,4 кВ в с.М'ятин від ТП-300 (ПЛІ-0,4кВ - 0,277км., ПЛ-10кВ - 0,72км., КЛ-10кВ - 0,106км., встановлення розвантажувальної КТП-100 кВА) | шт. | 545.4 | 1 | 545.4 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | -1 | -545.4 | #DIV/0! | амортизація
Млинівський РЕМ
13 | Встановлення розвантажувальної ТП-10/0,4 кВ в смт.Млинів від ТП-39 (ПЛІ-0,4кВ - 0,58км., ПЛ-10кВ - 0,01км., КЛ-10кВ - 0,345ки., встановлення розвантажувальної КТП-160 кВА) | шт. | 617.07 | 1 | 617.07 | 610.7604 | 1 | 610.7604 | -6.3096 | 0 | -6.3096 | -1.023% | амортизація
Острозький РЕМ
14 | Встановлення розвантажувальної ТП-10/0,4 кВ в с.Оженіно від ТП-162 (КЛ-10кВ - 0,242км., встановлення розвантажувальної КТП-250 кВА) | шт. | 339.73 | 1 | 339.73 | 332.4488 | 1 | 332.4488 | -7.2812 | 0 | -7.2812 | -2.143% | амортизація
Здолбунівський РЕМ
15 | Встановлення розвантажувальної ТП-10/0,4 кВ в с.Глинськ від ТП-326 (ПЛІ-0,4кВ - 0,275км., ПЛ-10кВ - 1,1км., встановлення розвантажувальної КТП-63 кВА) | шт. | 504.51 | 1 | 504.51 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | -1 | -504.51 | #DIV/0! | амортизація
| Всього |  |  | 5 | 2490.11 |  | 3 | 1419.9549 |  | -2 | -1070.1551
Реконструкція КЛ-10 кВ:
16 | КЛ-10кВ смт.Володимирець ЗТП-4 до ЗТП-436 від ПС 35/10 кВ №27 «Володимирець» (АСБ3x95-0,86км) | км | 726.257 | 0.86 | 624.581 | 723.0988 | 0.86 | 621.865 | -3.1581 | 0 | -2.716 | -0.4349% | амортизація
17 | КЛ-10кВ смт.Зарічне №70-07 ТП-195-ТП-133(АСБ 3х120-0,33км) | км | 936.5182 | 0.33 | 309.051 | 932.3758 | 0.33 | 307.684 | -4.1424 | 0 | -1.367 | -0.4423% | амортизація
18 | КЛ 10кВ ЗТП-9–ЗТП-12 в м.Радивилів (АСБ3x95-0,35км) | км | 806.0943 | 0.35 | 282.133 | 802.1457 | 0.35 | 280.751 | -3.9486 | 0 | -1.382 | -0.4898% | амортизація
19 | КЛ 10кВ Пст 110/35/10 - РП-1 в м.Дубровиця (2*АСБл3x150-0,15км) | км | 1853.72 | 0.15 | 278.058 | 1845.3 | 0.15 | 276.795 | -8.42 | 0 | -1.263 | -0.4542% | амортизація
| Всього |  |  | 1.69 | 1493.823 |  | 1.69 | 1487.095 |  | 0 | -6.728
20 | Виготовлення проектно-кошторисної документації ЕМ 10-0,4кВ | шт | 21.9375 | 20 | 438.75 | 21.8756 | 20 | 437.5115 | -0.061927 | 0 | -1.2385 | -0.2823% | амортизація
| Всього |  |  |  | 438.75 |  |  | 437.5115 |  |  | -1.2385
Усього по розділу 1: |  |  |  |  | 13814.927 |  |  | 13849.5269 |  |  | 34.5999
6. Спецмеханізми
21 | Автогідропідйомник АР-18.04 на базі ГАЗ-3309 | шт. | 964.8 | 2 | 1929.6 | 947.5 | 2 | 1895 | -17.3 | 0 | -34.6 | -1.793% | інші доходи
| Всього |  |  | 2 | 1929.6 |  | 2 | 1895 |  | 0 | -34.6
Усього по розділу 6: |  |  |  |  | 1929.6 |  |  | 1895 |  |  | -34.6
Усього по програмі |  |  |  |  | 15744.527 |  |  | 15744.5269 |  |  | -0.00015
* При заповненні таблиці щодо реалізації відповідних проектів будівництва, реконструкції та модернізації об'єктів компанії надавати розшифровку по кожній складовій проекту (ТМЦ, роботи тощо).
| Керівник організації ___________________ | [7 empty] | Невмержицький С.М.
| (або особа, що його заміщує) (підпис) | [8 empty] | (П. І. Б.)
" 18 " липня 2016 року
М. П.