## 1. Зведений звіт
Зміни до Інвестиційної програми по ПрАТ «Рівнеобленерго» на IV квартал 2017 року.
№ з/п | Цільові програми | Заплановано на 2017 рік, тис. грн (без ПДВ) | зміни на IV квартал 2017 року |  | Загальна сума ІП 2017 | Примітки
|  |  | Сума | %
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання | 66400.19 | 99079.1573 | 69.7287 | 165479.3473
2 | Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії | 19016.67 | 24136.845 | 16.9867 | 43153.515
3 | Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК) | 400 | 2720 | 1.9142 | 3120
4 | Впровадження та розвиток інформаційних технологій | 2663.01 | 1406.37 | 0.98976 | 4069.38
5 | Впровадження та розвиток систем зв'язку | 0 | 523 | 0.36807 | 523
6 | Модернізація та закупівля колісної техніки | 3520.83 | 13018.14 | 9.1617 | 16538.97
7 | Інше | 798.3012 | 1208.831 | 0.85074 | 2007.1322
Усього |  | 92799.0012 | 142092.3433 | 100 | 234891.3445

## Лист1
Додаток №1
Зміни до Інвестиційної програми по ПрАТ «Рівнеобленерго» на IV квартал 2017 року.
№ з/п | Назва продукції * | Одиниця виміру | Заплановано на 2017 рік |  |  | Запропоновані зміни по результатах тендерів, фактично проведених закупках та збільшення вартості по факту виконання робіт |  |  | Різниця між пропозицією компанії та планом на прогнозний період |  |  | Відсоток відхилення фактичної вартості одиниці продукції від планової, % | Джерело фінансування | Примітка
|  |  | Вартість одиниці продукції (тис.грн без ПДВ) | к-сть | Всього, тис.грн без ПДВ | Вартість одиниці продукції (тис.грн без ПДВ) | к-сть | Всього, тис.грн без ПДВ | Вартість одиниці продукції (тис.грн без ПДВ) | к-сть | Всього, тис.грн без ПДВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
І. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання
Реконструкція/технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ самоутримним ізольованим проводом
Березнівський РЕМ
1.1 | ПЛ-0,4кВ від ТП-133 в с. Поліське | км |  |  |  | 387.1 | 5.568 | 2155.3728 | 387.1 | 5.568 | 2155.3728 | 0%
1.2 | ПЛ-0,4кВ від ТП-131 в с. Поліське | км |  |  |  | 387.2 | 6.949 | 2690.6528 | 387.2 | 6.949 | 2690.6528 | 0%
1.3 | ПЛ-0,4кВ від КТП-124 в с. Маринин | км |  |  |  | 387.5 | 5.218 | 2023.245 | 387.5 | 5.218 | 2023.245 | 0%
Володимирецький РЕМ
1.4 | ПЛ-0,4кВ від КТП-138 в с. Іванчі | км |  |  |  | 386.4 | 3.633 | 1403.7912 | 386.4 | 3.633 | 1403.7912 | 0%
1.5 | ПЛ-0,4кВ від КТП-159 в с. Іванчі | км |  |  |  | 386.5 | 2.941 | 1136.6965 | 386.5 | 2.941 | 1136.6965 | 0%
1.6 | ПЛ-0,4кВ від ТП-40 в с.Любахи | км |  |  |  | 390 | 2.71 | 1056.9 | 390 | 2.71 | 1056.9 | 0%
1.7 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-116 в с.Діброва | км |  |  |  | 389.2 | 8.94 | 3479.448 | 389.2 | 8.94 | 3479.448 | 0%
Гощанський РЕМ
1.8 | ПЛ-0,4кВ від КТП-149 в с. Мощони | км |  |  |  | 390.1 | 4.1 | 1599.41 | 390.1 | 4.1 | 1599.41 | 0%
1.9 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-79 в cмт. Гоща | км |  |  |  | 386.4 | 2.71 | 1047.144 | 386.4 | 2.71 | 1047.144 | 0%
Дубенський РЕМ
1.10 | ПЛ-0,4кВ від ТП-47 в м. Дубно | км |  |  |  | 388.15 | 3.308 | 1284.0002 | 388.15 | 3.308 | 1284.0002 | 0%
1.11 | ПЛ-0,4кВ від ТП-298 в с. Привільне | км |  |  |  | 388.15 | 3.921 | 1521.9361 | 388.15 | 3.921 | 1521.9361 | 0%
Зарічненський РЕМ
1.12 | ПЛ 0,4 кВ від ТП-19 в c. Іванчиці | км |  |  |  | 390.3 | 4.505 | 1758.3015 | 390.3 | 4.505 | 1758.3015 | 0%
1.13 | ПЛ 0,4 кВ від ТП-244 в c. Іванчиці | км |  |  |  | 389.2 | 5.095 | 1982.974 | 389.2 | 5.095 | 1982.974 | 0%
1.14 | ПЛ-0,4кВ від КТП-22 в с. Старі Коні | км |  |  |  | 388.15 | 3.57 | 1385.6955 | 388.15 | 3.57 | 1385.6955 | 0%
1.15 | ПЛ-0,4кВ від КТП-21 в с. Старі Коні | км |  |  |  | 388.15 | 2.75 | 1067.4125 | 388.15 | 2.75 | 1067.4125 | 0%
Костопільський РЕМ
1.16 | ПЛ-0,4кВ від КТП-260 в с. Корчів'я | км |  |  |  | 390.25 | 2.235 | 872.2087 | 390.25 | 2.235 | 872.2087 | 0%
1.17 | ПЛ-0,4кВ від КТП-64 в с.Тихе | км |  |  |  | 386.2 | 2.464 | 951.5968 | 386.2 | 2.464 | 951.5968 | 0%
Млинівський РЕМ
1.18 | ПЛ-0,4кВ від ТП-1 в с. Перевередів | км |  |  |  | 386.4 | 2.154 | 832.3056 | 386.4 | 2.154 | 832.3056 | 0%
1.19 | ПЛ-0,4кВ від ТП-246 в с. Перевередів | км |  |  |  | 386.5 | 2.115 | 817.4475 | 386.5 | 2.115 | 817.4475 | 0%
1.20 | ПЛ-0,4кВ від ТП-459 в с. Торговиця | км |  |  |  | 386.4 | 3.708 | 1432.7712 | 386.4 | 3.708 | 1432.7712 | 0%
Рівненський міський РЕМ
1.21 | ПЛ-0,4кВ від ТП-68 в м. Рівне | км |  |  |  | 390.2 | 0.755 | 294.601 | 390.2 | 0.755 | 294.601 | 0%
1.22 | ПЛ-0,4кВ від ТП-23 в м.Рівне | км |  |  |  | 386.4 | 0.865 | 334.236 | 386.4 | 0.865 | 334.236 | 0%
Сарненський РЕМ
1.23 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-173 в с.Дубки | км |  |  |  | 390.1 | 3.67 | 1431.667 | 390.1 | 3.67 | 1431.667 | 0%
1.24 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-280 в с.Михнівка | км |  |  |  | 390.1 | 4.29 | 1673.529 | 390.1 | 4.29 | 1673.529 | 0%
1.25 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-172 в c. Люхча | км |  |  |  | 386.5 | 5.25 | 2029.125 | 386.5 | 5.25 | 2029.125 | 0%
| Всього |  |  |  |  | 388.1494 | 93.424 | 36262.468 |  | 93.424 | 36262.468
Реконструкція ПКЛ-10-0,4кВ:
Корецький РЕМ
1.26 | ПЛ-10кВ Ф 118-05 "Сторожів" в м.Корець | км |  |  |  | 623.0598 | 0.329 | 204.9867 | 623.0598 | 0.329 | 204.9867 | 0%
1.27 | КЛ-10кВ м. Корець від ТП-57- ТП-141 (АСБ 3х95 - 0,967км.) | км |  |  |  | 744.5708 | 0.967 | 720 | 744.5708 | 0.967 | 720 | 0%
1.28 | КЛ-0,4 кВ Л-3 "Банк" - ЗТП-223 в м.Корець (АПвБВнг 4х50 - 0,45км) | км |  |  |  | 1088.8889 | 0.45 | 490 | 1088.8889 | 0.45 | 490 | 0%
| Всього | [5 empty] | 1.746 | 1414.9867 |  | 1.746 | 1414.9867
Будівництво РТП-10/0,4кВ:
Рівненський РЕМ
1.29 | КТП-10/0,4 кВ від КТП-295 та ЗТП-401 в с.Зоря | шт |  |  |  | 326.48 | 1 | 326.48 | 326.48 | 1 | 326.48 | 0%
1.30 | КТП-10/0,4 кВ КТП-169 в с.Антопіль | шт |  |  |  | 180.44 | 1 | 180.44 | 180.44 | 1 | 180.44 | 0%
1.31 | КТП-10/0,4 кВ КТП-108 та КТП-352 в с.Оржів | шт |  |  |  | 162.49 | 1 | 162.49 | 162.49 | 1 | 162.49 | 0%
1.32 | КТП-10/0,4 кВ КТП-625 та КТП-166 в с.Забороль | шт |  |  |  | 1002.12 | 1 | 1002.12 | 1002.12 | 1 | 1002.12 | 0%
Рокитненський РЕМ
1.33 | КТП-10/0,4 кВ від КТП-93 в с.Дубно | шт |  |  |  | 362.98 | 1 | 362.98 | 362.98 | 1 | 362.98 | 0%
Сарненський РЕМ
1.34 | КТП-10/0.4кВ від ТП-296 в с.Цепцевичі | шт |  |  |  | 176.63 | 1 | 176.63 | 176.63 | 1 | 176.63 | 0%
1.35 | КТП-10/0.4кВ від ТП-507 в с.Вербче | шт |  |  |  | 501.83 | 1 | 501.83 | 501.83 | 1 | 501.83 | 0%
1.36 | КТП-10/0.4кВ від ТП-193 в м.Сарни | шт |  |  |  | 817.3 | 1 | 817.3 | 817.3 | 1 | 817.3 | 0%
| Всього | [5 empty] | 8 | 3530.27 |  | 8 | 3530.27
Будівництво КЛ-10кВ:
1.37 | КЛ-10 кВ ф. 27-05 „Спецгосп” при перенесенні навантаження з ПС-35/10 кВ „Володимирець” №27 на ПС-110/35/10 кВ „Володимирець” №122 в смт.Володимирець | км |  |  |  | 418.8406 | 2.76 | 1156 | 418.8406 | 2.76 | 1156 | 0%
1.38 | КЛ-10кВ від ПЛ-10кВ 27-02 "Хиночі" ПС 35/10 кВ Володимирець №27 - ПС 110/35/10 кВ Володимирець №122 | км |  |  |  | 500.346 | 2.89 | 1446 | 500.346 | 2.89 | 1446 | 0%
1.39 | КЛ-10кВ ПС 35/10 кВ Володимирець №27 - ПС 110/35/10 кВ Володимирець №122 | км |  |  |  | 1567.9682 | 0.881 | 1381.38 | 1567.9682 | 0.881 | 1381.38 | 0%
[7 empty] | 6.531 | 3983.38 |  | 6.531 | 3983.38
1.40 | Виготовлення ПКД ЕМ-0,4-10кВ | шт |  |  |  | 29.8935 | 145 | 4334.5527 | 29.8935 | 145 | 4334.5527 | 0%
1.41 | План перспективного розвитку Володимирецького району | шт |  |  |  | 400 | 1 | 400 | 400 | 1 | 400 | 0%
1.42 | План перспективного розвитку м.Рівне | шт |  |  |  | 400 | 1 | 400 | 400 | 1 | 400 | 0%
1.43 | Експертиза проектів | шт |  |  |  | 4.5 | 103 | 463.5 | 4.5 | 103 | 463.5 | 0%
1.44 | Експертиза проекту будівництва ПС 110 Центральна |  |  |  |  | 350 | 1 | 350 | 350 | 1 | 350 | 0%
| Всього | [5 empty] | 251 | 5948.0527 |  | 251 | 5948.0527
1.45 | "Реконструкція ПС 110 /10 кВ «Радіозавод» - "Заміна комірок КРУ 10 кВ ІІ СШ 10 кВ на комірки з вакуумними вимикачами 10 кВ" | шт |  |  |  | 470 | 25 | 11750 | 470 | 25 | 11750 | 0%
1.46 | "Реконструкція ПС 110 /10 кВ «Західна» - "Заміна комірок КРУ 10 кВ І-ІІ СШ 10 кВ на комірки з вакуумними вимикачами 10 кВ" | шт |  |  |  | 470 | 19 | 8930 | 470 | 19 | 8930 | 0%
1.47 | "Реконструкція ПС 110 /35/6 кВ «ЦШК» - "Заміна комірок КРУ 6 кВ І-ІІ СШ 6 кВ на комірки з вакуумними вимикачами 6 кВ" | шт |  |  |  | 470 | 32 | 15040 | 470 | 32 | 15040 | 0%
1.48 | "Реконструкція ПС 110 /35/10 кВ «Рокитно - "Заміна комірок КРУ 10 кВ І-ІІ СШ 10 кВ на комірки з вакуумними вимикачами 10 кВ" | шт |  |  |  | 470 | 26 | 12220 | 470 | 26 | 12220 | 0%
| Всього | [5 empty] | 102 | 47940 |  | 102 | 47940
Усього по розділу 1: | [7 empty] | 99079.1573 |  |  | 99079.1573
2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії
Впровадження обліку споживання електричної енергії населенням:
2.1 | Впровадження обліку споживання електричної енергії населенню:
2.1.1 | 1-ф багатофункціональні прилади обліку електричної енергії (АСКОЕ) | шт | 1.5 | 3921 | 5881.5 | 1.5 | 14819 | 22228.5 | 1.5 | 10898 | 16347 | 0%
2.1.2 | 3-ф багатофункціональні прилади обліку електричної енергії (АСКОЕ) | шт | 3.2375 | 2861 | 9262.4875 | 3.2375 | 4419 | 14306.5125 | 3.2375 | 1558 | 5044.025 | 0%
2.1.3 | Обладнання для одно трансформаторної підстанції | шт | 10.825 | 39 | 422.175 | 10.825 | 80 | 866.02 | 10.8255 | 41 | 443.845 | 0%
2.1.4 | Обладнання для дво трансформаторної підстанції | шт | 19.125 | 34 | 650.25 | 19.125 | 120 | 2295 | 19.125 | 86 | 1644.75 | 0%
2.1.5 | 3-ф прилад обліку для зведення балансу | шт | 2.925 | 73 | 213.525 | 2.925 | 200 | 585 | 2.925 | 127 | 371.475 | 0%
2.1.6 | Трансформатори струму | шт | 0.75 | 219 | 164.25 | 0.75 | 600 | 450 | 0.75 | 381 | 285.75 | 0%
| Всього |  |  |  | 16594.1875 |  |  | 40731.0325 |  |  | 24136.845
Усього по розділу 2: |  |  |  |  | 16594.1875 |  |  | 40731.0325 |  |  | 24136.845
3. Впровадження та розвиток АСДТК
3.1 | Радіомодеми MR-400 з монтажним комплектом | шт |  |  |  | 160 | 17 | 2720 | 160 | 17 | 2720 | 0,00%
| Всього |  |  |  | 0 |  |  | 2720 |  |  | 2720
Усього по розділу 3: |  |  |  |  | 0 |  |  | 2720 |  |  | 2720
4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій
Закупівля нових робочих станцій
4.1 | Закупівля нових робочих станцій | шт | 21.6 | 37 | 799.2 | 21.6 | 91 | 1965.6 | 21.6 | 54 | 1166.4 | 0%
4.2 | Закупівля портативний компютер | шт | 20.9 | 6 | 125.4 | 20.9 | 15 | 313.5 | 20.9 | 9 | 188.1 | 0%
| Всього |  |  |  | 924.6 |  |  | 2279.1 |  |  | 1354.5
Закупівля нового мережевого обладнання
4.3 | Адаптер USB over IP 16 портів Digi AnywhereUSB 14 port USB over IP Hub with Multi-host Connections AW-USB-14-W | шт |  |  |  | 51.87 | 1 | 51.87 | 51.87 | 1 | 51.87 | 0%
| Всього | [6 empty] | 51.87 |  |  | 51.87
Усього по розділу 4: |  |  |  |  | 924.6 |  |  | 2330.97 |  |  | 1406.37
5. Впровадження та розвиток систем зв'язку
5.1 | GSM PRI шлюз | шт |  |  |  | 523 | 1 | 523 | 523 | 1 | 523 | 0%
| Всього | [6 empty] | 523 |  |  | 523
Усього по розділу 5: | [7 empty] | 523 |  |  | 523
6. Модернізація та закупівля колісної техніки
Спецмеханізми
6.1 | ТК-U-3909 ВП6 | шт |  |  |  | 429.893 | 10 | 4298.93 | 429.893 | 10 | 4298.93 | 0%
6.2 | ТК-G-3309 АС20(бригадний) | шт | 1058.333 | 2 | 2116.666 | 1083.4653 | 3 | 3250.396 | 1133.73 | 1 | 1133.73 | 2.32%
6.3 | КС-55727-С-02 | шт |  |  |  | 3460.48 | 1 | 3460.48 | 3460.48 | 1 | 3460.48 | 0%
6.4 | ТК-G-AGP-18 | шт |  |  |  | 1375 | 3 | 4125 | 1375 | 3 | 4125 | 0%
| Всього |  |  |  | 2116.666 |  |  | 15134.806 |  |  | 13018.14
Усього по розділу 6: |  |  |  |  | 2116.666 |  |  | 15134.806 |  |  | 13018.14
7. Інше
7.1 | Висоторіз SHTIL HT-103 | шт |  |  |  | 19.5 | 1 | 19.5 | 19.5 | 1 | 19.5 | 0%
7.2 | Відбійний молоток Bosch Professional GSH 11E | шт |  |  |  | 24.975 | 1 | 24.975 | 24.975 | 1 | 24.975 | 0%
7.3 | Генератор зварювальний WAGN 220 DC HSB PL | шт |  |  |  | 69.35 | 1 | 69.35 | 69.35 | 1 | 69.35 | 0%
7.4 | Міст змінного струму високовольтний автоматичний СА710017/3 | шт |  |  |  | 280 | 1 | 280 | 280 | 1 | 280 | 0%
7.5 | Мотокоса SHTIL FS-250 | шт |  |  |  | 12.299 | 1 | 12.299 | 12.299 | 1 | 12.299 | 0%
7.6 | Мотокоса Oleo-Mac 753 Т | шт | 16.975 | 1 | 16.975 | 17.266 | 2 | 34.532 | 17.557 | 1 | 17.557 | 1.714%
7.7 | Багатофункціональний вимірювач опору заземлення ЦС4107 | шт |  |  |  | 9.52 | 1 | 9.52 | 9.52 | 1 | 9.52 | 0%
7.8 | Тепловізор | шт |  |  |  | 691.626 | 1 | 691.626 | 691.626 | 1 | 691.626 | 0%
7.9 | Прилад для пошуку кабельних ліній Трассошукач ПОИСК 410Д Мастер з генератором ГК-310А-2 | шт |  |  |  | 27.559 | 1 | 27.559 | 27.559 | 1 | 27.559 | 0%
7.1 | Набор для монтажа СИП НИС-1 (КВТ) | шт |  |  |  | 21.465 | 1 | 21.465 | 21.465 | 1 | 21.465 | 0%
7.11 | Вольтамперфазометр Парма ВАФ-А-2 | шт |  |  |  | 34.98 | 1 | 34.98 | 34.98 | 1 | 34.98 | 0%
| Всього |  |  |  | 16.975 |  |  | 1225.806 |  |  | 1208.831
Усього по розділу 7: |  |  |  |  | 16.975 |  |  | 1225.806 |  |  | 1208.831
Усього по програмі |  |  |  |  | 19652.4285 |  |  | 161744.7718 |  |  | 142092.3433
* При заповненні таблиці щодо реалізації відповідних проектів будівництва, реконструкції та модернізації об'єктів компанії надавати розшифровку по кожній складовій проекту (ТМЦ, роботи тощо).
| Керівник організації ___________________ | [7 empty] | Невмержицький С.М.
| (або особа, що його заміщує) (підпис) | [8 empty] | (П. І. Б.)
"14" червня 2017 року
М. П.