## 5
Інвестиційна програма 2018 р. по ПрАТ "Рівнеобленерго" при стимулюючому та загальному тарифоутворенні
№ з/п | Цільові програми | При переході на стимулююче тарифоутворення 2018 р. |  | При звичайному тарифоутворенні 2018 р.
|  | тис. грн (без ПДВ) | % | тис. грн (без ПДВ) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання | 512179.5486 | 73.17% | 75000.1481 | 75%
2 | Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії | 126139.9989 | 18.02% | 14999.9988 | 15%
3 | Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК) | 8683.62 | 1.241% | 829.18 | 0.8292%
4 | Впровадження та розвиток інформаційних технологій | 14136.993 | 2.02% | 3374.31 | 3.374%
5 | Впровадження та розвиток | 560 | 0.08% | 0 | 0%
систем зв'язку
6 | Модернізація та закупівля | 33890.173 | 4.841% | 5166.67 | 5.167%
колісної техніки
7 | Інше | 4409.669 | 0.63% | 625.52 | 0.6255%
Усього |  | 700000.0025 | 100% | 99995.8269 | 100%

## 5.1.1
5.1.1. Обсяги будівництва, реконструкції та модернізації об'єктів електричних мереж на 2018 рік по ПрАТ "Рівнеобленерго" при стимулюючому та загальному тарифоутворенні
№ з/п | Найменування енергооб'єкта, його місцезнаходження та потужність | Вартість одиниці продукції, тис. грн (без ПДВ) | Стимулююче тарифоутворення |  | Звичайне тарифоутворення |  | Наявність проектної документації (дата і номер документа про її затвердження)* | Спосіб виконання робіт (підрядний/ господарський) | Примітка
|  |  | км / шт | капіталовкладення, тис. грн (без ПДВ) | км / шт | капіталовкладення, тис. грн (без ПДВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | ПЛ-110 (150) кВ, усього |  |  | 0 |  | 0
1.1 | будівництво, усього |  |  | 0 |  | 0
1.1.1
1.2 | реконструкція, усього |  |  | 0 |  | 0
1.2.1
2 | ПЛ-35 кВ, усього |  |  | 0 |  | 0
2.1 | будівництво, усього |  |  | 0 |  | 0
2.1.1
2.2 | реконструкція, усього |  |  | 0 |  | 0
2.2.1
3 | ПЛ-6 (10) кВ, усього |  |  | 2423.2877 |  | 2316.4367
3.1 | будівництво, усього | 498.7215 | 4.859 | 2423.2877 | 4.129 | 2316.4367
Рівненський РЕМ
3.1.1 | Будівництво ПЛ-10кВ ком.№19 "Обарів" - Л-120-05 "Цукрозавод" | 762.4125 | 1.285 | 979.7 | 1.285 | 979.7 | Наказ | підрядний
3.1.2 | Реконструкція Л-12-02 "Деревяне" в прольоті між опорами №218-№138 (винесення за межі забудови) | 146.3712 | 0.73 | 106.851 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
Корецький РЕМ
3.1.3 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф 118-05 "Сторожів" в м.Корець | 623.0598 | 0.329 | 204.9867 | 0.329 | 204.9867 | Наказ | підрядний
Володимирецький РЕМ
3.1.4 | Винесення аварійних оділянок лінії ПЛ-10 кВ Л-49-03 «Красносілля» оп.№70-74 з яру та ПЛ-10 кВ Л-49-02 «Біле» оп.№166-197 з болотистої місцевості в Володимирецькому районі | 450 | 2.515 | 1131.75 | 2.515 | 1131.75 | Наказ | підрядний
3.2 | реконструкція, усього |  |  | 0 |  | 0
3.2.1
4 | ПЛ-0,4 кВ, усього |  |  | 234136.4272 |  | 48743.7114
4.1 | будівництво, усього | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1
4.2 | реконструкція, усього | 505.3196 | 400.98 | 202623.07 | 72.855 | 40189.15
4.2.1 | реконструкція ПЛ-0,4 кВ самоутримним ізольованим проводом | 505.3196 | 400.98 | 202623.07 | 72.855 | 40189.15
Березнівський РЕМ
4.2.1.1 | ПЛ-0,4кВ від ТП-133 в с. Поліське | 497.9059 | 5.568 | 2772.34 | 5.568 | 2772.34 | Наказ | підрядний
4.2.1.2 | ПЛ-0,4кВ від ТП-131 в с. Поліське | 480 | 6.949 | 3335.52 | 6.949 | 3335.52 | Наказ | підрядний
4.2.1.3 | ПЛ-0,4кВ від КТП-124 в с. Маринин | 498.8137 | 5.218 | 2602.81 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
4.2.1.4 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-85 с. Бистричі | 495.0892 | 7.29 | 3609.2 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
4.2.1.5 | ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-245 м.Березне | 477.4286 | 0.35 | 167.1 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
Володимирецький РЕМ
4.2.1.6 | ПЛ-0,4кВ від КТП-138 в с. Іванчі | 515.7831 | 3.633 | 1873.84 | 3.633 | 1873.84 | Наказ | підрядний
4.2.1.7 | ПЛ-0,4кВ від КТП-159 в с. Іванчі | 480 | 2.941 | 1411.68 | 2.941 | 1411.68 | Наказ | підрядний
4.2.1.8 | ПЛ-0,4кВ від ТП-40 в с.Любахи | 480 | 2.71 | 1300.8 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
4.2.1.9 | ПЛ-0,4 кВ від КТП-264 в м. Вараш | 480 | 1.785 | 856.8 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
4.2.1.10 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-116 в с.Діброва | 489.3848 | 8.94 | 4375.1 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
4.2.1.11 | ПЛ-0,4кВ КТП-343 в с.Залядино | 494.8877 | 6.234 | 3085.13 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
4.2.1.12 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-51 в c. Кошмаки | 480 | 5.1 | 2448 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
4.2.1.13 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-59 в c. Зелениця | 514.8101 | 3.16 | 1626.8 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
4.2.1.14 | ПЛ-0,4 кВ від КТП-306 в c. Кідри | 480 | 1.07 | 513.6 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
4.2.1.15 | ПЛ-0,4 кВ від КТП-332 в c. Кідри | 480 | 1.38 | 662.4 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
4.2.1.16 | ПЛ-0,4 кВ від КТП-99 в с.Велихів | 480 | 3.06 | 1468.8 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
4.2.1.17 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-121 в с.Любахи | 480 | 9.31 | 4468.8 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
Гощанський РЕМ
4.2.1.18 | ПЛ-0,4кВ від КТП-149 в с. Мощони | 504.3902 | 4.1 | 2068 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
4.2.1.19 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-79 в cмт. Гоща | 480 | 2.71 | 1300.8 | 2.71 | 1300.8 | Наказ | підрядний
4.2.1.20 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-56 в с.Тучин | 508.6514 | 3.485 | 1772.65 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
4.2.1.21 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-62 в cмт. Гоща | 480 | 1.02 | 489.6 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
4.2.1.22 | ПЛІ-0,4кВ від ЗТП-205 в с.Симонів | 480 | 1.5 | 720 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
4.2.1.23 | ПЛ-0,4 кВ від КТП-291в с. Колесники | 707.9167 | 0.48 | 339.8 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
Дубенський РЕМ
4.2.1.24 | ПЛ-0,4кВ від КТП-341 в с.Заруддя | 504.8141 | 7.665 | 3869.4 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
4.2.1.25 | ПЛ-0,4кВ від ТП-428 в с. Плоска | 505.5609 | 3.976 | 2010.11 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
4.2.1.26 | ПЛ-0,4кВ від ТП-429 в с. Плоска | 476.3489 | 4.7 | 2238.84 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
4.2.1.27 | ПЛ-0,4кВ від КТП-217 в с. Микитичі | 499.3723 | 7.774 | 3882.12 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
4.2.1.28 | ПЛ-0,4кВ від ТП-401 в с. Придорожнє | 480 | 5.09 | 2443.2 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
4.2.1.29 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-35 в м.Дубно | 480 | 4.44 | 2131.2 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
4.2.1.30 | ПЛ-0,4кВ від КТП-354 в с.Зелений Гай | 1391.7712 | 2.71 | 3771.7 | 2.71 | 3771.7 | Наказ | підрядний
4.2.1.31 | ПЛ-0,4кВ від ТП-469 в с. Молодаво | 507.2632 | 3.621 | 1836.8 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
4.2.1.32 | ПЛ-0,4кВ від ТП-88 в м. Дубно | 480 | 2.174 | 1043.52 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
4.2.1.33 | ПЛ-0,4кВ від ТП-47 в м. Дубно | 480 | 3.308 | 1587.84 | 3.308 | 1587.84 | Наказ | підрядний
4.2.1.34 | ПЛ-0,4кВ від ТП-298 в с. Привільне | 480 | 3.921 | 1882.08 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
Дубровицький РЕМ
4.2.1.35 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-122 в с.Висоцьк | 480 | 2.94 | 1411.2 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
4.2.1.36 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-137 в с.Партизанське | 573.0758 | 1.32 | 756.46 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
4.2.1.37 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-124 в с.Тумень | 480 | 4 | 1920 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
4.2.1.38 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ Л-1 ТП-340 м.Дубровиця | 480 | 0.49 | 235.2 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
4.2.1.39 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ Л-5 "Магазин"ТП-234 м.Дубровиця | 480 | 0.55 | 264 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
4.2.1.40 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-307 в с.Берестя | 480 | 1.36 | 652.8 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
4.2.1.41 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-414 в с.Заслуччя | 480 | 3.65 | 1752 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
4.2.1.42 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-32 в с.Бережки | 480 | 4.75 | 2280 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
4.2.1.43 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-30 в с.Бережки | 480 | 1.64 | 787.2 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
Зарічненський РЕМ
4.2.1.44 | ПЛ 0,4 кВ від ТП-19 в c. Іванчиці | 524.3618 | 4.505 | 2362.25 | 4.505 | 2362.25 | Наказ | підрядний
4.2.1.45 | ПЛ 0,4 кВ від ТП-244 в c. Іванчиці | 499.0677 | 5.095 | 2542.75 | 5.095 | 2542.75 | Наказ | підрядний
4.2.1.46 | ПЛ-0,4кВ від КТП-22 в с. Старі Коні | 516.4146 | 3.57 | 1843.6 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
4.2.1.47 | ПЛ-0,4кВ від КТП-21 в с. Старі Коні | 520 | 2.75 | 1430 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
4.2.1.48 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-76 в c.Заозір'я | 539.4595 | 1.85 | 998 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
4.2.1.49 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-185 в c.Заозір'я | 542.5 | 1.76 | 954.8 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
4.2.1.50 | ПЛ-0,4кВ від КТП-54 в с. Морочне | 480 | 3.643 | 1748.64 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
4.2.1.51 | ПЛ-0,4кВ від КТП-48 в с. Морочне | 480 | 4.835 | 2320.8 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
4.2.1.52 | ПЛ-0,4кВ від ТП-143 в смт. Зарічне | 480 | 3.406 | 1634.88 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
Здолбунівський РЕМ
4.2.1.53 | ПЛ-0,4кВ від ЗТП-4 в м. Здолбунів | 480.2989 | 3.346 | 1607.08 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
4.2.1.54 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-323 в c. П'ятигори | 521.2684 | 5.085 | 2650.65 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
4.2.1.55 | ПЛ-0,4кВ від ЗТП-77 в м. Здолбунів | 480 | 2.171 | 1042.08 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
4.2.1.56 | ПЛ-0,4кВ від КТП-326 в с. Глинськ | 509.6434 | 2.496 | 1272.07 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
4.2.1.57 | ПЛ-0,4 кВ від КТП-402 в c. Глинськ | 480 | 3.13 | 1502.4 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
Корецький РЕМ
4.2.1.58 | ПЛ-0,4кВ від КТП-231 в с.Устя | 486.7568 | 3.885 | 1891.05 | 3.885 | 1891.05 | Наказ | підрядний
4.2.1.59 | ПЛ-0,4 кВ від КТП-203 в c.Самостріли | 480 | 1.64 | 787.2 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
4.2.1.60 | ПЛ-0,4 кВ від КТП-168 в c.Самостріли | 480 | 1.51 | 724.8 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
4.2.1.61 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-293 в с.Весняне | 513.5366 | 3.28 | 1684.4 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
Костопільський РЕМ
4.2.1.62 | ПЛ-0,4кВ від КТП-260 в с. Корчів'я | 538.1655 | 2.235 | 1202.8 | 2.235 | 1202.8 | Наказ | підрядний
4.2.1.63 | ПЛ-0,4кВ від КТП-64 в с.Тихе | 480 | 2.464 | 1182.72 | 2.464 | 1182.72 | Наказ | підрядний
4.2.1.64 | ПЛ-0,4кВ від ТП-47 в с. Рокитне | 518.6478 | 2.433 | 1261.87 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
4.2.1.65 | ПЛ-0,4кВ від ТП-405 в с. Рокитне | 524.7628 | 2.234 | 1172.32 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
4.2.1.66 | ПЛ-0,4кВ від КТП-205 в с. Комарівка | 480 | 3.574 | 1715.52 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
4.2.1.67 | ПЛ-0,4кВ від ТП-424 в с. Великий Стидин | 480 | 2.087 | 1001.76 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
4.2.1.68 | ПЛ-0,4кВ від ТП-241 в с. Лісопіль | 497.1587 | 5.237 | 2603.62 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
4.2.1.69 | ПЛ-0,4кВ від ТП-145 в с.Яполоть | 523.7675 | 2.28 | 1194.19 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
4.2.1.70 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-206 в c. Тростянець | 517.8007 | 2.91 | 1506.8 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
4.2.1.71 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-311,312,324,334 в м. Костопіль | 1837.3333 | 0.15 | 275.6 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
4.2.1.72 | Реконструкція ПЛ 0,4 кВ від ТП-225 в c. Тростянець | 480 | 2.8 | 1344 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
Млинівський РЕМ
4.2.1.73 | ПЛ-0,4кВ від ТП-1 в с. Перевередів | 480 | 2.154 | 1033.92 | 2.154 | 1033.92 | Наказ | підрядний
4.2.1.74 | ПЛ-0,4кВ від ТП-246 в с. Перевередів | 480 | 2.115 | 1015.2 | 2.115 | 1015.2 | Наказ | підрядний
4.2.1.75 | ПЛ-0,4кВ від ТП-459 в с. Торговиця | 480 | 3.708 | 1779.84 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
4.2.1.76 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-130 в c. Торговиця | 480 | 2.206 | 1058.88 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
4.2.1.77 | ПЛ-0,4кВ від ТП-279 в смт.Демидівка | 510.8989 | 3.56 | 1818.8 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
4.2.1.78 | ПЛ-0,4кВ від ТП-388 в с.Вовничі | 480 | 2.47 | 1185.6 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
4.2.1.79 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-278 в с.Набережне | 480 | 9.017 | 4328.16 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
4.2.1.80 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-214 в с.Глибока Долина | 480 | 6.83 | 3278.4 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
4.2.1.81 | Реконструкція мережі ПЛ-0,4кВ від ТП-464 в с.Товпижин | 480 | 3.23 | 1550.4 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
4.2.1.82 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-465 в с.Товпижин | 480 | 4.5 | 2160 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
Острозький РЕМ
4.2.1.83 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-47 в с.Новомалин | 508.6025 | 6.44 | 3275.4 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
4.2.1.84 | ПЛ-0,4кВ від ТП-126 в с. Точивики | 480 | 5.21 | 2500.8 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
4.2.1.85 | ПЛ-0,4кВ від ТП-9 в м.Острог | 480 | 1.623 | 779.04 | 1.623 | 779.04 | Наказ | підрядний
4.2.1.86 | ПЛ-0,4кВ від ТП-26 в м. Острог | 480 | 1.536 | 737.28 | 1.536 | 737.28 | Наказ | підрядний
4.2.1.87 | ПЛ-0,4кВ від ЗТП-21 в м.Острог | 480 | 1.565 | 751.2 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
4.2.1.88 | ПЛ-0,4кВ від ТП-8 в м. Острог | 480 | 0.627 | 300.96 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
Радивилівський РЕМ
4.2.1.89 | ПЛ-0,4кВ від КТП-323 в м. Радивилів | 480 | 5.63 | 2702.4 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
4.2.1.90 | ПЛ-0,4кВ від ТП-194 в с. Теслугів | 480 | 2.436 | 1169.28 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
4.2.1.91 | ПЛ-0,4кВ від ТП-166 в с.Пасіки | 480 | 2.081 | 998.88 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
Рівненський міський РЕМ
4.2.1.92 | ПЛ-0,4кВ від ТП-68 в м. Рівне | 625.6954 | 0.755 | 472.4 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
4.2.1.93 | ПЛ-0,4кВ від ТП-300 в м. Рівне | 896.3654 | 4.072 | 3650 | 4.072 | 3650 | Наказ | підрядний
4.2.1.94 | ПЛ-0,4кВ від ТП-23 в м.Рівне | 480 | 0.865 | 415.2 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
4.2.1.95 | ПЛ-0,4кВ від ТП-74 в м.Рівне | 480 | 0.328 | 157.44 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
4.2.1.96 | ПЛ-0,4кВ від ТП-85 в м. Рівне | 480 | 5.55 | 2664 | 5.55 | 2664 | Наказ | підрядний
Рівненський РЕМ
4.2.1.97 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-876 в c.Колоденка | 550.2823 | 1.842 | 1013.62 | 1.842 | 1013.62 | Наказ | підрядний
4.2.1.98 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-32 в c. Бронники | 480 | 5.4 | 2592 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
4.2.1.99 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-472 в c.Олександрія | 480 | 0.352 | 168.96 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
4.2.1.100 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-282 в c. Забороль | 480 | 4.15 | 1992 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
4.2.1.101 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-278 в c. Переділи | 480 | 5.6 | 2688 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
Рокитненський РЕМ
4.2.1.102 | ПЛ-0,4кВ від КТП-83 в с.Березово | 525.9259 | 2.7 | 1420 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
4.2.1.103 | ПЛ-0,4кВ від КТП-21 в с.Карпилівка | 480 | 2.46 | 1180.8 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
4.2.1.104 | ПЛ-0,4кВ Л-1 "Молодіжна" від КТП-133 в с.Єльно | 543.6759 | 1.45 | 788.33 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
4.2.1.105 | ПЛ-0,4кВ Л-2 "Село" та Л-3 "Центр" від КТП-181 в с. Вежиця | 594.5703 | 2.013 | 1196.87 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
4.2.1.106 | ПЛ-0,4кВ від КТП-73 в с.Залав'я | 526.8264 | 4.695 | 2473.45 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
4.2.1.107 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-171 в с.Глинне | 480 | 0.98 | 470.4 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
4.2.1.108 | ПЛІ-0,4 кВ від КТП-18 в с.Біловіж | 480 | 3.865 | 1855.2 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
4.2.1.109 | ПЛІ-0,4 кВ від КТП-107 в с.Біловіж | 509.7724 | 4.13 | 2105.36 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
Сарненський РЕМ
4.2.1.110 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-173 в с.Дубки | 515.4223 | 3.67 | 1891.6 | 3.67 | 1891.6 | Наказ | підрядний
4.2.1.111 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-280 в с.Михнівка | 505.641 | 4.29 | 2169.2 | 4.29 | 2169.2 | Наказ | підрядний
4.2.1.112 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-172 в c. Люхча | 480 | 5.25 | 2520 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
4.2.1.113 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-250 в с.Катеринівка | 480 | 2.7 | 1296 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
4.2.1.114 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-423 в c.Корост | 516.4146 | 3.57 | 1843.6 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
4.2.1.115 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-231 в х.Зарів'я | 517.1622 | 2.96 | 1530.8 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
4.2.1.116 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-277 в c. Гута-Перейма | 502.7273 | 4.84 | 2433.2 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
4.2.1.117 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-90 в м. Сарни | 480 | 1.67 | 801.6 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
4.2.1.118 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-469 в c. Кузьмівка | 516.8272 | 3.53 | 1824.4 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
4.2.1.119 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-21 в м. Сарни | 480 | 1.247 | 598.56 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
4.2.1.120 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-427 в c. Корост | 535.1337 | 4.675 | 2501.75 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
4.3 | модернізація, усього |  |  | 31513.3572 |  | 8554.5614
4.3.1 | Заміна 1-фазних відгалужень до житлових будинків на ізольовані | 1.0415 | 3515 | 3660.9878 | 1992 | 2074.7333 | типовий проект | господарський
4.3.2 | Заміна 3-фазних відгалужень до житлових будинків на ізольовані | 1.9514 | 2400 | 4683.3494 | 810 | 1580.6304 | типовий проект | господарський
4.3.3 | Встановлення реклоузерів на ПЛ-10кВ | 417 | 35 | 14595 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
4.3.4 | Телемеханізація реклоузерів на ПЛ-10кВ | 100 | 35 | 3500 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
4.3.5 | Виготовлення ПКД ЕМ-0,4-10кВ | 29.8935 | 150 | 4484.02 | 144 | 4304.6592 | Наказ | підрядний
4.3.6 | Експертиза проектів | 4.5385 | 130 | 590 | 131 | 594.5385 | Наказ | підрядний
5 | КЛ-110 кВ, усього |  |  | 0 |  | 0
5.1 | будівництво, усього |  |  | 0 |  | 0
5.1.1
5.2 | реконструкція, усього |  |  | 0 |  | 0
5.2.1
6 | КЛ-35 кВ, усього |  |  | 0 |  | 0
6.1 | будівництво, усього |  |  | 0 |  | 0
6.1.1
6.2 | реконструкція, усього |  |  | 0 |  | 0
6.2.1
7 | КЛ-6 (10) кВ, усього |  |  | 24430.88 |  | 11133.38
7.1 | будівництво, усього |  |  | 0 |  | 0
7.1.1
7.2 | реконструкція, усього | 830.4456 | 29.419 | 24430.88 | 13.022 | 11133.38
Володимирецький РЕМ
7.2.1 | КЛ-10 кВ ф. 27-05 „Спецгосп” при перенесенні навантаження з ПС-35/10 кВ „Володимирець” №27 на ПС-110/35/10 кВ „Володимирець” №122 в смт.Володимирець | 418.8406 | 2.76 | 1156 | 2.76 | 1156 | Наказ | підрядний
7.2.2 | КЛ-10кВ від ПЛ-10кВ 27-02 "Хиночі" ПС 35/10 кВ Володимирець №27 - ПС 110/35/10 кВ Володимирець №122 | 500.346 | 2.89 | 1446 | 2.89 | 1446 | Наказ | підрядний
7.2.3 | КЛ-10кВ ПС 35/10 кВ Володимирець №27 - ПС 110/35/10 кВ Володимирець №122 | 1567.9682 | 0.881 | 1381.38 | 0.881 | 1381.38 | Наказ | підрядний
Гощанський РЕМ
7.2.4 | КЛ-10кВ ком.21 ПС 35/10 «Гоща» - опора №1А ф-дер 21-11 «РРС» смт.Гоща (АСБ 3х185) | 563.6364 | 2.75 | 1550 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
7.2.5 | КЛ-10кВ оп.81 ПЛ-10кВ 21-07 "Гоща" до ЗТП-79, резервний ввод (АСБ 3х70) | 738.806 | 0.335 | 247.5 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
Дубенський РЕМ
7.2.6 | КЛ 10кВ ЗТП-65 - РП-2 в м.Дубно (АСБ 3х95 - 0,24км., АПвЄБВиг-10,3*120 - 0,045км. ) | 1403.5088 | 0.285 | 400 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
Зарічненський РЕМ
7.2.7 | КЛ-10кВ Л. 70-15 «Місто» - ТП-140 в смт.Зарічне (АСБ 3х95 - 0,955км., АПвЄБВнг-10,3*120 - 0,045км. ) | 552.5292 | 1.285 | 710 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
Здолбунівський РЕМ
7.2.8 | КЛ-6кВ РП-2 - ТП-46 в м.Здолбунів (АСБ 3х120 - 0,6км., АПвЄБВнг-10,3*120 - 0,04км. ) | 796.875 | 0.64 | 510 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
7.2.9 | КЛ-6кВ від ТП-55-ПС ЦШК в м.Здолбунів (АСБ 3х185 - 0,4км., АПвЄБВнг-10,3*185 - 0,14км. ) | 907.4074 | 0.54 | 490 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
Корецький РЕМ
7.2.10 | КЛ-10кВ м. Корець від ТП-57- ТП-141 (АСБ 3х95 - 0,967км.) | 744.5708 | 0.967 | 720 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
7.2.11 | КЛ-10кВ ЗТП-261 - ЗТП-337 в м.Корець (АСБ 3х95 - 1,77км., АПвЄБВнг-10,3*120/25 - 0,06км. ) | 931.694 | 1.83 | 1705 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
7.2.12 | КЛ-10кВ ЗТП-64 - ЗТП-194 в м.Корець (АСБ 3х70 - 0,57км., АПвЄБВнг-10,3*120/25 - 0,1км. ) | 738.806 | 0.67 | 495 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
Костопільський РЕМ
7.2.13 | КЛ-10кВ ЗТП-305 - ЗТП-330 в м.Костопіль (АСБ 3х95 - 0,9км., АПвЄБВнг-10,3*120/25 - 0,055км. ) | 931.9372 | 0.955 | 890 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
Млинівський РЕМ
7.2.14 | КЛ-10кВ Л. 06-07 «Насосна станція» в смт.Млинів (АСБ 3х70 - 0,31км., АПвЄБВнг-10,3*120/25 - 0,04км. ) | 742.8571 | 0.35 | 260 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
Радивилівський РЕМ
7.2.15 | КЛ-10кВ ЗТП-16 – ЗТП-33 в м.Радивилів (АСБ 3х70 - 0,48км., АПвЄБВнг-10,3*120/25 - 0,06км. ) | 740.7407 | 0.54 | 400 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
Рівненський міський РЕМ
7.2.16 | КЛ-10 кВ (РП-2-ТП-77-ТП-118) в м.Рівне (АСБ 3х120 - 0,83км.) | 1144.5783 | 0.83 | 950 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
7.2.17 | КЛ-10кВ ПС Східна – РП-30 в м.Рівне (АСБ 3х180 - 3,08км., АПвЄБВнг-10,3*240/35 - 0,08км. ) | 848.1013 | 3.16 | 2680 | 3.16 | 2680 | Наказ | підрядний
7.2.18 | КЛ-10кВ ПС "Східна "– ТП-127 в м.Рівне (АСБ 3х240 - 3,09км., АПвЄБВнг-10,3*240/35 - 0,085км. ) | 1149.6063 | 3.175 | 3650 | 3.175 | 3650 | Наказ | підрядний
7.2.19 | КЛ-10 кВ від КРУН-10 кВ ПС-110/10 кВ „Південна” м.Рівне(АСБ 3х120 - 0,345км.,АСБ 3х150 - 0,228км.,АСБ 3х240 - 0,361км., - це по матеріалах) | 5256.4103 | 0.156 | 820 | 0.156 | 820 | Наказ | підрядний
Рокитненський РЕМ
7.2.20 | КЛ-10кВ ЗТП-213 - ЗТП-201 в смт.Рокитне (АСБ 3х120 - 0,45км., АПвЄБВнг-10,3*120/25 - 0,125км. ) | 869.5652 | 0.575 | 500 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
7.2.21 | КЛ-10 кВ ЗТП-205 - ЗТП-215 в смт.Рокитне (АСБ 3х95 - 0,71км., АПвЄБВнг-10,3*120/25 - 0,03км. ) | 932.4324 | 0.74 | 690 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
Сарненський РЕМ
7.2.22 | КЛ-10кВ ф-79-05 «Місто» ТП-56 - ТП-77 в м.Сарни (АСБ 3х95 - 1,13км., АПвЄБВнг-10,3*120/25 - 0,095км. ) | 1265.3061 | 1.225 | 1550 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
7.2.23 | КЛ-10кВ Л.75-16 "на ТП-62" ТП-4 - ТП-62 м.Сарни (АСБ 3х95 - 1,81км., АПвЄБВнг-10,3*120/25 - 0,07км. ) | 654.2553 | 1.88 | 1230 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
8 | КЛ-0,4 кВ, усього |  |  | 0 |  | 0
8.1 | будівництво, усього |  |  | 0 |  | 0
8.1.1
8.2 | реконструкція, усього |  |  | 0 |  | 0
8.2.1
9 | ПС з вищим класом напруги 110 (150) кВ, усього |  |  | 232914.13 |  | 6190
9.1 | будівництво, усього | 102192.2 | 6 | 104192.2 | 0 | 350
9.1.1 | Будівництво ПС 110 кВ Центральна | 95802.2 | 1 | 95802.2 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
9.1.2 | Виготовлення ПКД на реконструкцію ВРП 110-35 кВ ПС110/35/10кВ Сарни | 720 | 1 | 720 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
9.1.3 | Виготовлення ПКД на реконструкцію ВРП 110-35 кВ ПС110/35/10кВ Костопіль | 780 | 1 | 780 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
9.1.4 | Виготовлення ПКД на реконструкцію ПС 35/10кВ Корець | 290 | 1 | 290 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
9.1.5 | Виготовлення ПКД на будівництво ПС110/35/10кВ Басівщина | 2300 | 1 | 2300 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
9.1.6 | Виготовлення ПКД на будівництво ПС110/35/10 кВ "Городок" | 2300 | 1 | 2300 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
9.1.7 | Експертиза проекту будівництва ПС 110 Центральна | 350 |  |  | 1 | 350 | Наказ | підрядний
9.1.8 | Виготовлення ПКД на будівництво ПС110/20 кВ "Здолбунів" | 2000 | 1 | 2000 |  |  | Наказ | підрядний
9.2 | реконструкція, усього | 40469.43 | 42 | 113721.93 | 1 | 5840
9.2.1 | Реконструкція ПС110/35/10 "Зарічне" - "Заміна комірок КРУН-10 кВ на КРПЗ-10 кВ" | 5840 | 1 | 5840 | 1 | 5840 | Наказ | підрядний
9.2.2 | Реконструкція ПС110/10 "Любомирка" - "реконструкція РУ-10 з існуючими КЛ-10 кВ" | 5750 | 1 | 5750 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
9.2.3 | Реконструкція ПС110/10 "Східна" -заміна відокремлювачів та короткозамикачів 110 кВ Т-1.Т-2 на елегазові вимикачі 110 кВ з мікропроцесорним захистом | 7630 | 2 | 7630 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
9.2.4 | Реконструкція ПС110/10 "Південна" - "Заміна масляних вимикачів 110 кВ" на елегазові вимикачі 110 кВ з мікропроцесорними захистами | 4097.5 | 4 | 16390 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
9.2.5 | "Реконструкція ПС 110/35 /10 кВ «Сарни» - "Заміна комірок КРУ 10 кВ ІІІ СШ 10 кВ на комірки з вакуумними вимикачами 10 кВ" | 420 | 17 | 7140 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
9.2.6 | "Реконструкція ПС 110 /10 кВ «Західна» - "Заміна комірок КРУ 10 кВ І- СШ 10 кВ на комірки з вакуумними вимикачами 10 кВ" | 420 | 16 | 6720 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
9.2.7 | Реконструкція ПС 110/10 кВ "Хіночі" | 16311.93 | 1 | 16311.93 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
9.2.8 | "Реконструкція ПС 110 /10 кВ «Радіозавод» - "Заміна комірок КРУ 10 кВ І-ІІ СШ 10 кВ на комірки з вакуумними вимикачами 10 кВ" | 470 | 25 | 11750 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
9.2.9 | "Реконструкція ПС 110 /10 кВ «Західна» - "Заміна комірок КРУ 10 кВ ІІ СШ 10 кВ на комірки з вакуумними вимикачами 10 кВ" | 470 | 19 | 8930 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
9.2.10 | "Реконструкція ПС 110 /35/6 кВ «ЦШК» - "Заміна комірок КРУ 6 кВ І-ІІ СШ 6 кВ на комірки з вакуумними вимикачами 6 кВ" | 470 | 32 | 15040 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
9.2.11 | "Реконструкція ПС 110 /35/10 кВ «Рокитно - "Заміна комірок КРУ 10 кВ І-ІІ СШ 10 кВ на комірки з вакуумними вимикачами 10 кВ" | 470 | 26 | 12220 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
9.3 | модернізація, усього | 16000 | 4 | 15000 | 0 | 0
9.3.1 | ПС 110/35/10 «Межиричі» «Заміна секційного вимикача ВМТ-110 на елегазовий вимикач 110 кВ». | 5950 | 1 | 4950 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
9.3.2 | ПС 110/10 «Сновидовичі» «Заміна секційного вимикача ВМТ-110 на елегазовий вимикач 110 кВ». | 4950 | 1 | 4950 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
9.3.3 | Заміна ВД КЗ 35 кВ приєднання Т-1, Т-2 на вакуумні вимикачі ПС 35/6 "Смига" | 3400 | 1 | 3400 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
9.3.4 | Заміна ВД КЗ 35 кВ приєднання Т-1 на вакуумний вимикач ПС 35/6 "Буща" | 1700 | 1 | 1700 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
10 | ПС з вищим класом напруги 35 кВ, усього |  |  | 0 |  | 0
10.1 | будівництво, усього |  |  | 0 |  | 0
10.1.1
10.2 | реконструкція, усього |  |  | 0 |  | 0
10.2.1
10.3 | модернізація, усього |  |  | 0 |  | 0
10.3.1
11 | ТП, РП-6 (10) кВ, усього |  |  | 7457.62 |  | 6616.62
11.1 | будівництво, усього | 414.3122 | 18 | 7457.62 | 15 | 6616.62
Володимирецький РЕМ
11.1.1 | КТП 10/0.4 кВ від ТП-121 с.Любахи | 611.32 | 1 | 611.32 | 1 | 611.32 | Наказ | підрядний
Гощанський РЕМ
11.1.2 | КТП 10/0.4 кВ від ТП-300 с.М'ятин | 621.57 | 1 | 621.57 | 1 | 621.57 | Наказ | підрядний
Дубенський РЕМ
11.1.3 | КТП 10/0.4 кВ в с.Злинець від КТП-436 | 317.6 | 1 | 317.6 | 1 | 317.6 | Наказ | підрядний
Дубровицький РЕМ
11.1.4 | КТП-10/0,4кВ від КТП-361 в с. Будимля | 474.95 | 1 | 474.95 | 1 | 474.95 | Наказ | підрядний
11.1.5 | КТП-10/0,4кВ від ТП-181 в с. Острівці | 300 | 1 | 300 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
Острозький РЕМ
11.1.6 | КТП 10/0.4 кВ від КТП-124 в с.Верхів | 356.46 | 1 | 356.46 | 1 | 356.46 | Наказ | підрядний
11.1.7 | КТП 10/0,4 кВ від КТП-59 в с.Болотківці | 208.31 | 1 | 208.31 | 1 | 208.31 | Наказ | підрядний
Рівненський РЕМ
11.1.8 | КТП-10/0,4 кВ від КТП-295 та ЗТП-401 в с.Зоря | 326.48 | 1 | 326.48 | 1 | 326.48 | Наказ | підрядний
11.1.9 | КТП-10/0,4 кВ КТП-169 в с.Антопіль | 180.44 | 1 | 180.44 | 1 | 180.44 | Наказ | підрядний
11.1.10 | КТП-10/0,4 кВ КТП-108 та КТП-352 в с.Оржів | 342.49 | 1 | 342.49 | 1 | 342.49 | Наказ | підрядний
11.1.11 | КТП-10/0,4 кВ КТП-284 та ЗТП-419 в с.Клєвань | 316.14 | 1 | 316.14 | 1 | 316.14 | Наказ | підрядний
11.1.12 | КТП-10/0,4 кВ КТП-625 та КТП-166 в с.Забороль | 1002.12 | 1 | 1002.12 | 1 | 1002.12 | Наказ | підрядний
Рокитненський РЕМ
11.1.13 | КТП-10/0,4 кВ від КТП-93 в с.Дубно | 362.98 | 1 | 362.98 | 1 | 362.98 | Наказ | підрядний
11.1.14 | КТП-10/0,4 кВ від КТП-251 в с.Дроздинь | 270.5 | 1 | 270.5 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
11.1.15 | КТП-10/0,4 кВ від КТП-86 в с.Дроздинь | 270.5 | 1 | 270.5 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
Сарненський РЕМ
11.1.16 | КТП-10/0.4кВ від ТП-296 в с.Цепцевичі | 176.63 | 1 | 176.63 | 1 | 176.63 | Наказ | підрядний
11.1.17 | КТП-10/0.4кВ від ТП-507 в с.Вербче | 501.83 | 1 | 501.83 | 1 | 501.83 | Наказ | підрядний
11.1.18 | КТП-10/0.4кВ від ТП-193 в м.Сарни | 817.3 | 1 | 817.3 | 1 | 817.3 | Наказ | підрядний
11.2 | реконструкція, усього | 7261.6481 | 10 | 10817.2037 | 0 | 0
11.2.1 | Реконструкція РП-4 в м.Рівне | 6817.2037 | 1 | 6817.2037 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
| Реконструкція ЗТП (заміна обладнання 10-0,4 кВ) | 444.4444 | 9 | 4000 | 0 | 0 | Наказ | підрядний
11.3 | модернізація, усього
11.3.1
Усього |  |  |  | 512179.5486 |  | 75000.1481
* За наявності проектної документації вказати дату і номер документа про її затвердження.
У разі відсутності проектної документації вказати дату, до якої планується виготовлення цієї документації.

## 2018 (hidden)
Інвестиційна програма 2018 р. по ПрАТ "Рівнеобленерго" при стимулюючому та загальному тарифоутворенні
№ з/п | Найменування заходів інвестиційної програми | Одиниця виміру | Вартість одиниці продукції (тис.грн без ПДВ) | Стимулююче тарифоутворення |  | Звичайне тарифоутворення
|  |  |  | кількість* | тис.грн без ПДВ | кількість* | тис.грн без ПДВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
І. Будівництво, модернізація та реконструкція/технічне переоснащення електричних мереж та обладнання
1.1 | Реконструкція/технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ самоутримним ізольованим проводом | км | 505.911 | 400.975 | 202857.68 | 72.855 | 40189.15
1.2 | Заміна однофазних відгалужень до житлових будинків на ізольовані | шт | 1.0415 | 3515 | 3660.9878 | 1992 | 2074.7333
1.3 | Заміна трифазних відгалужень до житлових будинків на ізольовані | шт | 1.9514 | 2400 | 4683.3494 | 810 | 1580.6304
1.4 | Будівництво/реконструкція ПЛ-10 кВ | км | 498.7215 | 4.859 | 2423.2877 | 4.129 | 2316.4367
1.5 | Будівництво РТП-10/0,4кВ | шт | 401.2783 | 18 | 7223.01 | 15 | 6382.01
1.6 | Реконструкція КЛ-6-10кВ: | км | 830.4456 | 29.419 | 24430.88 | 13.022 | 11133.38
1.7 | Встановлення реклоузерів на ПЛ-10кВ | шт | 417 | 35 | 14595 | 152 | 4543.8069
1.8 | Телемеханізація реклоузерів на ПЛ-10кВ | шт | 100 | 35 | 3500 | 130 | 590
1.9 | Виготовлення ПКД ЕМ-0,4-10кВ | шт | 29.8935 | 150 | 4484.02 | 0 | 0
1.1 | Експертиза проектів | шт | 4.5385 | 130 | 590 | 0 | 0
1.11 | Реконструкція РП-4 в м.Рівне | шт | 6817.2037 | 1 | 6817.2037 | 0 | 0
1.12 | Реконструкція ЗТП (заміна обладнання 10-0,4 кВ) | шт | 444.4444 | 9 | 4000 | 0 | 0
1.13 | Реконструкція ПС110/35/10 "Зарічне" - "Заміна комірок КРУН-10 кВ на КРПЗ-10 кВ" | шт | 5840 | 1 | 5840 | 1 | 5840
1.14 | Реконструкція ПС110/10 "Любомирка" - "реконструкція РУ-10 з існуючими КЛ-10 кВ" | шт | 5750 | 1 | 5750 | 0 | 0
1.15 | ПС 110/35/10 «Межиричі» «Заміна секційного вимикача ВМТ-110 на елегазовий вимикач 110 кВ». | шт | 4950 | 1 | 4950 | 0 | 0
1.16 | Реконструкція ПС110/10 "Східна" -заміна відокремлювачів та короткозамикачів 110 кВ Т-1.Т-2 на елегазові вимикачі 110 кВ з мікропроцесорним захистом | шт | 7630 | 2 | 7630 | 0 | 0
1.17 | Реконструкція ПС110/10 "Південна" - "Заміна масляних вимикачів 110 кВ" на елегазові вимикачі 110 кВ з мікропроцесорними захистами | шт | 4097.5 | 4 | 16390 | 0 | 0
1.18 | ПС 110/10 «Сновидовичі» «Заміна секційного вимикача ВМТ-110 на елегазовий вимикач 110 кВ». | шт | 4950 | 1 | 4950 | 0 | 0
1.19 | "Реконструкція ПС 110/35 /10 кВ «Сарни» - "Заміна комірок КРУ 10 кВ ІІІ СШ 10 кВ на комірки з вакуумними вимикачами 10 кВ" | шт | 420 | 17 | 7140 | 0 | 0
1.2 | "Реконструкція ПС 110 /10 кВ «Західна» - "Заміна комірок КРУ 10 кВ І- СШ 10 кВ на комірки з вакуумними вимикачами 10 кВ" | шт | 420 | 16 | 6720 | 0 | 0
1.21 | Заміна ВД КЗ 35 кВ приєднання Т-1, Т-2 на вакуумні вимикачі ПС 35/6 "Смига" | шт | 3400 | 1 | 3400 | 0 | 0
1.22 | Заміна ВД КЗ 35 кВ приєднання Т-1 на вакуумний вимикач ПС 35/6 "Буща" | шт | 1700 | 1 | 1700 | 0 | 0
1.23 | Реконструкція ПС 110/10 кВ "Хіночі" | шт | 16311.93 | 1 | 16311.93 | 0 | 0
1.24 | Виготовлення ПКД на реконструкцію ВРП 110-35 кВ ПС110/35/10кВ Сарни | шт | 720 | 1 | 720 | 0 | 0
1.25 | Виготовлення ПКД на реконструкцію ВРП 110-35 кВ ПС110/35/10кВ Костопіль | шт | 780 | 1 | 780 | 0 | 0
1.26 | Виготовлення ПКД на реконструкцію ПС 35/10кВ Корець | шт | 290 | 1 | 290 | 0 | 0
1.27 | Виготовлення ПКД на будівництво ПС110/35/10кВ Басівщина | шт | 2300 | 1 | 2300 | 0 | 0
1.28 | Виготовлення ПКД на будівництво ПС110/35/10 кВ "Городок" | шт | 2300 | 1 | 2300 | 0 | 0
1.29 | Будівництво ПС 110 кВ Центральна | шт | 97802.2 | 1 | 97802.2 | 0 | 0
1.3 | "Реконструкція ПС 110 /10 кВ «Радіозавод» - "Заміна комірок КРУ 10 кВ І-ІІ СШ 10 кВ на комірки з вакуумними вимикачами 10 кВ" | шт | 470 | 25 | 11750 | 0 | 0
1.31 | "Реконструкція ПС 110 /10 кВ «Західна» - "Заміна комірок КРУ 10 кВ ІІ СШ 10 кВ на комірки з вакуумними вимикачами 10 кВ" | шт | 470 | 19 | 8930 | 0 | 0
1.32 | "Реконструкція ПС 110 /35/6 кВ «ЦШК» - "Заміна комірок КРУ 6 кВ І-ІІ СШ 6 кВ на комірки з вакуумними вимикачами 6 кВ" | шт | 470 | 32 | 15040 | 0 | 0
1.33 | "Реконструкція ПС 110 /35/10 кВ «Рокитно - "Заміна комірок КРУ 10 кВ І-ІІ СШ 10 кВ на комірки з вакуумними вимикачами 10 кВ" | шт | 470 | 26 | 12220 | 0 | 0
1.34 | Експертиза проекту будівництва ПС 110 Центральна | шт | 0 | 0 | 0 | 1 | 350
Усього по I розділу: |  |  |  |  | 512179.5486 |  | 75000.1474
2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії
Впровадження обліку споживання електричної енергії населенням:
2.1 | Впровадження обліку споживання електричної енергії населенню
2,1,1 | 1-ф багатофункціональні прилади обліку електричної енергії | шт | 1.7277 | 39025 | 67423.5901 | 5058 | 8738.7192
2,1,2 | 3-ф багатофункціональні прилади обліку електричної енергії | шт | 3.7285 | 6523 | 24321.2012 | 646 | 2408.6304
2,1,3 | обладнання для однотрансформаторної підстанції | шт | 12.4542 | 768 | 9564.791 | 32 | 398.533
2,1,4 | обладнання для двотрансформаторної підстанції | шт | 21.9992 | 416 | 9151.6485 | 50 | 1099.9577
2,1,5 | 3-ф прилад обліку для зведення балансу | шт | 3.3692 | 1184 | 3989.0795 | 82 | 276.2707
2,1,6 | трансформатори струму | шт | 0.87061 | 3552 | 3092.3978 | 246 | 214.1694
Всього |  |  |  |  | 117542.7081 |  | 13136.2805
Заміна дефектних приладів обліку:
2.2 | Заміна 1-фазних лічильників (дефектні зонні лічильники): лічильник з пломбою в комплекті | шт | 1.1527 | 2000 | 2305.405 | 0 | 0
2.3 | Заміна 3-фазних лічильників (дефектні зонні лічильники): лічильник з двома пломбами в комплекті | шт | 2.4492 | 1000 | 2449.155 | 0 | 0
Всього |  |  |  |  | 4754.56 |  | 0
Заміна приладів обліку власними силами:
2.4 | Витрати на виніс 1-фазних лічильників власними силами на фасад будинків | шт | 0.7035 | 3515 | 2472.7914 | 1992 | 1401.3637
2.5 | Витрати на виніс 3-фазних лічильників власними силами на фасад будинків | шт | 0.57081 | 2400 | 1369.9394 | 810 | 462.3545
Всього |  |  |  |  | 3842.7308 |  | 1863.7183
Усього по розділу 2: |  |  |  |  | 126139.9989 |  | 14999.9988
3. Впровадження та розвиток АСДТК
3.1 | Телемеханіка Гощанський РЕМ ПС-Бочаниця (35 кВ) | шт | 659.78 | 1 | 659.78 | 1 | 659.78
3.2 | Радіомодем MR-400 Гощанський РЕМ ПС-Бочаниця (35 кВ) з монтажним комплектом | шт | 169.4 | 1 | 169.4 | 1 | 169.4
3.3 | Телемеханіка Рівненський міський РЕМ РП-4 (10 кВ) | шт | 745.36 | 1 | 745.36 | 0 | 0
3.4 | Радіомодем MR-400 Телемеханіка Рівненський міський РЕМ РП-4 (10 кВ) з монтажним комплектом | шт | 169.4 | 1 | 169.4 | 0 | 0
3.5 | Телемеханіка Рівненський міський РЕМ РП-25 (10 кВ) | шт | 788.15 | 1 | 788.15 | 0 | 0
3.6 | Радіомодем MR-400 Рівненський міський РЕМ РП-25 (10 кВ) з монтажним комплектом | шт | 169.4 | 1 | 169.4 | 0 | 0
3.7 | Телемеханіка Рівненський міський РЕМ РП-1 (10 кВ) | шт | 531.41 | 1 | 531.41 | 0 | 0
3.8 | Радіомодем MR-400 Рівненський міський РЕМ РП-1 (10 кВ) з монтажним комплектом | шт | 169.4 | 1 | 169.4 | 0 | 0
3.9 | Телемеханіка Рівненський міський РЕМ РП-2 (10 кВ) | шт | 788.15 | 1 | 788.15 | 0 | 0
3.1 | Радіомодем MR-400 Рівненський міський РЕМ РП-2 (10 кВ) з монтажним комплектом | шт | 169.4 | 1 | 169.4 | 0 | 0
3.11 | Телемеханіка Рівненський міський РЕМ РП-3 (10 кВ) | шт | 745.36 | 1 | 745.36 | 0 | 0
3.12 | Радіомодем MR-400 Рівненський міський РЕМ РП-3 (10 кВ) з монтажним комплектом | шт | 169.4 | 1 | 169.4 | 0 | 0
3.13 | Телемеханіка Рівненський міський РЕМ РП-21 (10 кВ) | шт | 531.41 | 1 | 531.41 | 0 | 0
3.14 | Радіомодем MR-400 Рівненський міський РЕМ РП-21 (10 кВ) з монтажним комплектом | шт | 169.4 | 1 | 169.4 | 0 | 0
3.15 | Телемеханіка Рівненський міський РЕМ РП-5 (10 кВ) | шт | 659.78 | 1 | 659.78 | 0 | 0
3.16 | Радіомодем MR-400 Рівненський міський РЕМ РП-5 (10 кВ) з монтажник комплектом | шт | 169.4 | 1 | 169.4 | 0 | 0
3.17 | Телемеханіка Рівненський міський РЕМ РП-8 (10 кВ) | шт | 794.86 | 1 | 794.86 | 0 | 0
3.18 | Радіомодем MR-400 Рівненський міський РЕМ РП-8 (10 кВ) з монтажник комплектом | шт | 169.4 | 1 | 169.4 | 0 | 0
3.19 | Телемеханіка Рівненський міський РЕМ РП-23 (10 кВ) | шт | 745.36 | 1 | 745.36 | 0 | 0
3.2 | Радіомодем MR-400 Рівненський міський РЕМ РП-23 (10 кВ) з монтажник комплектом | шт | 169.4 | 1 | 169.4 | 0 | 0
Усього по розділу 3: |  |  |  |  | 8683.62 |  | 829.18
4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій
Закупівля нових робочих станцій
4.1 | Закупівля нових робочих станцій | шт | 21.6813 | 150 | 3252.189 | 31 | 672.12
4.2 | Портативний компютер Lenovo ThinkPad Edge E570 (20H5S00300) | шт | 25.3 | 20 | 506 | 6 | 151.8
4.3 | БФП для середніх робочих груп HP LJ Pro M512dw (A8P80A) | шт | 34.5 | 25 | 862.5 | 6 | 207
4.4 | ББЖ APC Back-UPS Pro 1500VA CIS (BR1500G-RS) | шт | 16.7 | 5 | 83.5 | 0 | 0
4.5 | Монітори для ОДС | шт | 40 | 2 | 80 | 0 | 0
4.6 | Монітори HP EliteDisplay E240c (M1P00AA) | шт | 8.5 | 16 | 136 | 0 | 0
Всього: |  |  |  |  | 4920.189 |  | 1030.92
Закупівля нового мережевого обладнання
4.7 | Сервер HP Blade BL460C Gen9 E5-2640 2CPU, 128GB RAM, 10Gbps FLB | шт | 197.64 | 4 | 790.56 | 1 | 197.64
4.8 | Обладнання для інфраструктури | шт | 685 | 1 | 685 | 0 | 0
4.9 | Комутатор Cisco Catalyst 3650 48 Port Data 4x1G Uplink IP Base WS-C3650-48TS-S | шт | 177.75 | 4 | 711 | 1 | 177.75
4.1 | Жорсткі диски для дискового масиву AJ872A 495808-001 (Накопичувач HP M6412A 600GB 15K Fibre Channel Hard Disk Drive) | шт | 15.4 | 112 | 1724.8 | 0 | 0
4.11 | Комутатор HP BLc VC FlexFabric 10Gb/24-port Opt | шт | 482.6 | 1 | 482.6 | 0 | 0
4.12 | Кондиціонери з цифровими компресорами + парозволоження серверна АТС | шт | 1010 | 2 | 2020 | 1 | 1010
4.13 | Контролер для безпровідної мережі Cisco AIR-AP1702I-E-WLC | шт | 62.52 | 1 | 62.52 | 0 | 0
4.14 | Безпровідна точка доступу, стандарт "АС" Точка доступу 802.11ac Wave 2; 3x3:2SS; Int Ant; E Reg Domain AIR-AP1832I-E-K9 | шт | 18.9 | 5 | 94.5 | 0 | 0
Всього: |  |  |  |  | 6570.98 |  | 1385.39
Закупівля програмного забезпечення, у т.ч.:
4.15 | Ліцензії VmWare Ent Plus (Ліцензія VMware vSphere 6 Enterprise Plus for 1 processor) | шт | 140.652 | 12 | 1687.824 | 0 | 0
4.16 | Ліцензування програмного забезпечення Microsoft | шт | 680 | 1 | 680 | 1 | 680
4.17 | Антивірусне програмне забезпечення | шт | 278 | 1 | 278 | 1 | 278
Всього: |  |  |  |  | 2645.824 |  | 958
Усього по розділу 4: |  |  |  |  | 14136.993 |  | 3374.31
5. Впровадження та розвиток систем зв'язку
5.1 | Обладнання для модернізації АТС | шт | 560 | 1 | 560 | 0 | 0
Усього по розділу 5: |  |  |  |  | 560 |  | 0
6. Модернізація та закупівля колісної техніки
Спецмеханізми
6.1 | Мульчер на базі ХТЗ-150К-15 | шт | 2416.67 | 1 | 2416.67 | 1 | 2416.67
6.2 | БКМ-2М на базі ХТА-200 | шт | 1404.179 | 2 | 2808.358 | 0 | 0
6.3 | ТК-G-АGP-18 | шт | 1375 | 6 | 8250 | 2 | 2750
6.4 | КС-55727-С-02 | шт | 3656.6 | 1 | 3656.6 | 0 | 0
6.5 | ТК-G-3309 АС20(бригадний) | шт | 1140.169 | 6 | 6841.014 | 0 | 0
6.6 | ЕТЛ-35 на базі Форд транзит | шт | 1725.75 | 1 | 1725.75 | 0 | 0
6.7 | ГАЗ-33023(газель) | шт | 515.139 | 5 | 2575.695 | 0 | 0
6.8 | ТК-U-3909 ВП6 | шт | 432.0067 | 13 | 5616.0866 | 0 | 0
Усього по розділу 6: |  |  |  |  | 33890.1736 |  | 5166.67
7. Інше
7.1 | Бензопила SHTIL MS-250 | шт | 9.5 | 16 | 152 | 0 | 0
7.2 | Бензопила SHTIL MS-361 | шт | 15.7 | 12 | 188.4 | 0 | 0
7.3 | Бензопила STIHL MS-271 | шт | 12.5 | 1 | 12.5 | 0 | 0
7.4 | Висоторіз SHTIL HT-103 | шт | 19.5 | 15 | 292.5 | 8 | 156
7.5 | Висоторіз SHTIL HT-133 | шт | 20.5 | 15 | 307.5 | 0 | 0
7.6 | Кущоріз STIL FS-450 | шт | 19.5 | 5 | 97.5 | 0 | 0
7.7 | Мотокоса SHTIL FS-250 | шт | 12.299 | 5 | 61.495 | 2 | 24.6
7.8 | Мотокоса Oleo-Mac 753 Т | шт | 17.557 | 10 | 175.57 | 4 | 70.23
7.9 | Бензогенератор Honda EG5500CXS | шт | 71.84 | 1 | 71.84 | 0 | 0
7.1 | Генератор зварювальний WAGN 220 DC HSB PL | шт | 69.35 | 7 | 485.45 | 0 | 0
7.11 | Генератор бензиновый HYUNDAI HOBBY HHY 3000F | шт | 19.5 | 1 | 19.5 | 0 | 0
7.12 | Драбина ДСС-1 | шт | 97.535 | 2 | 195.07 | 1 | 97.54
7.13 | Прилад для пошуку кабельних ліній Трассошукач ПОИСК 410Д Мастер (Приемник+генератор) | шт | 27.558 | 3 | 82.674 | 0 | 0
7.14 | Відбійний молоток Bosch Professional GSH 11E | шт | 24.975 | 3 | 74.925 | 0 | 0
7.15 | Зварювальний напівавтомат ПДГ – 216 «Вулкан» | шт | 16.75 | 1 | 16.75 | 0 | 0
7.16 | Ножниці кабельні НС-120 (для різки КЛ) | шт | 11.75 | 8 | 94 | 0 | 0
7.17 | Компресор FORTE ZA 65-50 | шт | 8.69 | 2 | 17.38 | 0 | 0
7.18 | Індікатор працездатності схем обліку 6,5 кВт (13935838.000003-01 КЕ, Ктт) | шт | 11.7 | 1 | 11.7 | 1 | 11.7
7.19 | Вольтамперфазометр Парма ВАФ-А-2 | шт | 34.98 | 3 | 104.94 | 2 | 69.96
7.2 | Набор для монтажа СИП НИС-1 (КВТ) | шт | 21.465 | 16 | 343.44 | 4 | 85.86
7.21 | Верстат для згинання арматури "С – 146Б" | шт | 109.625 | 1 | 109.625 | 1 | 109.63
7.22 | Верстат вертикально-свердлильний "Optimum Optidrill B 50 GSM" | шт | 374.33 | 1 | 374.33 | 0 | 0
7.23 | Швонарізчик Costa CFS 480 | шт | 61.1 | 2 | 122.2 | 0 | 0
7.24 | Аргонодуговий зварювальний апарат TESLA TIG/MMA 315H AC/DC | шт | 43.32 | 1 | 43.32 | 0 | 0
7.25 | Геодезічений GNSS RTK приймач SSatLab SL 600 в комплекті | шт | 220.28 | 2 | 440.56 | 0 | 0
7.26 | Комплект для пошуку прихованих комунікацій LKZ-700 | шт | 34 | 3 | 102 | 0 | 0
7.27 | Стенд типу ЭУ 5001 для перевірки складних пристроїв РЗА | шт | 137.5 | 3 | 412.5 | 0 | 0
Усього по розділу 7: |  |  |  |  | 4409.669 |  | 625.52
Усього по програмі: |  |  |  |  | 700000.0031 |  | 99995.8261
Note on B140: Oksana.Lysak: КЮРБ (провантажувальний пристрій)

## 6
6. Етапи виконання заходів інвестиційної програми по ПрАТ "Рівнеобленерго" на 2018 рік при стимулюючому та загальному тарифоутворенні
№ з/п | Найменування заходів інвестиційної програми | Одиниця виміру | Вартість одиниці продукції (тис.грн без ПДВ) | Усього |  | У тому числі по видах дільності |  |  |  | Джерело фінансування | Найменування відповідної державної програми | № сторінки пояснювальної записки | № сторінки обґрунто-вувальних матеріалів | Примітка
|  |  |  | кількість* | тис.грн без ПДВ | передача електричної енергії |  | постачання електричної енергії
[6 empty] | кількість | тис.грн. без ПДВ | кількість | тис.грн. без ПДВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
І. Будівництво, модернізація та реконструкція/технічне переоснащення електричних мереж та обладнання
1.1 | Реконструкція/технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ самоутримним ізольованим проводом | км | 551.632 | 72.855 | 40189.15 | 72.855 | 40189.15
1.2 | Заміна однофазних відгалужень до житлових будинків на ізольовані | шт | 1.0415 | 1992 | 2074.7333 | 1992 | 2074.7333
1.3 | Заміна трифазних відгалужень до житлових будинків на ізольовані | шт | 1.9514 | 810 | 1580.6304 | 810 | 1580.6304
1.4 | Будівництво/реконструкція ПЛ-10 кВ | км | 561.0164 | 4.129 | 2316.4367 | 4.129 | 2316.4367
1.5 | Будівництво РТП-10/0,4кВ | шт | 441.108 | 15 | 6616.62 | 15 | 6616.62
1.6 | Реконструкція КЛ-6-10кВ: | км | 854.967 | 13.022 | 11133.38 | 13.022 | 11133.38
1.9 | Виготовлення ПКД ЕМ-0,4-10кВ | шт | 29.8935 | 144 | 4304.6592 | 144 | 4304.6592
1,10 | Експертиза проектів | шт | 4.5385 | 131 | 594.5385 | 131 | 594.5385
1.13 | Реконструкція ПС110/35/10 "Зарічне" - "Заміна комірок КРУН-10 кВ на КРПЗ-10 кВ" | шт | 5840 | 1 | 5840 | 1 | 5840
1,34 | Експертиза проекту будівництва ПС 110 Центральна | шт | 350 | 1 | 350 | 1 | 350
Всього |  |  |  |  | 75000.1481 |  | 75000.1481 |  | 0
Додаткові заходи (у разі переходу на стимулююче тарифоутворення)
1.1 | Реконструкція/технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ самоутримним ізольованим проводом | км | 505.3196 | 400.98 | 202623.07 | 400.98 | 202623.07
1.2 | Заміна однофазних відгалужень до житлових будинків на ізольовані | шт | 1.0415 | 3515 | 3660.9878 | 3515 | 3660.9878
1.3 | Заміна трифазних відгалужень до житлових будинків на ізольовані | шт | 1.9514 | 2400 | 4683.3494 | 2400 | 4683.3494
1.4 | Будівництво/реконструкція ПЛ-10 кВ | км | 498.7215 | 4.859 | 2423.2877 | 4.859 | 2423.2877
1.5 | Будівництво РТП-10/0,4кВ | шт | 414.3122 | 18 | 7457.62 | 18 | 7457.62
1.6 | Реконструкція КЛ-6-10кВ: | км | 830.4456 | 29.419 | 24430.88 | 29.419 | 24430.88
1.7 | Встановлення реклоузерів на ПЛ-10кВ | шт | 417 | 35 | 14595 | 35 | 14595
1.8 | Телемеханізація реклоузерів на ПЛ-10кВ | шт | 100 | 35 | 3500 | 35 | 3500
1.9 | Виготовлення ПКД ЕМ-0,4-10кВ | шт | 29.8935 | 150 | 4484.02 | 150 | 4484.02
1,10 | Експертиза проектів | шт | 4.5385 | 130 | 590 | 130 | 590
1.11 | Реконструкція РП-4 в м.Рівне | шт | 6817.2037 | 1 | 6817.2037 | 1 | 6817.2037
1.12 | Реконструкція ЗТП (заміна обладнання 10-0,4 кВ) | шт | 444.4444 | 9 | 4000 | 9 | 4000
1.13 | Реконструкція ПС110/35/10 "Зарічне" - "Заміна комірок КРУН-10 кВ на КРПЗ-10 кВ" | шт | 5840 | 1 | 5840 | 1 | 5840
1.14 | Реконструкція ПС110/10 "Любомирка" - "реконструкція РУ-10 з існуючими КЛ-10 кВ" | шт | 5750 | 1 | 5750 | 1 | 5750
1.15 | ПС 110/35/10 «Межиричі» «Заміна секційного вимикача ВМТ-110 на елегазовий вимикач 110 кВ». | шт | 4950 | 1 | 4950 | 1 | 4950
1.16 | Реконструкція ПС110/10 "Східна" -заміна відокремлювачів та короткозамикачів 110 кВ Т-1.Т-2 на елегазові вимикачі 110 кВ з мікропроцесорним захистом | шт | 3815 | 2 | 7630 | 2 | 7630
1.17 | Реконструкція ПС110/10 "Південна" - "Заміна масляних вимикачів 110 кВ" на елегазові вимикачі 110 кВ з мікропроцесорними захистами | шт | 4097.5 | 4 | 16390 | 4 | 16390
1.18 | ПС 110/10 «Сновидовичі» «Заміна секційного вимикача ВМТ-110 на елегазовий вимикач 110 кВ». | шт | 4950 | 1 | 4950 | 1 | 4950
1.19 | "Реконструкція ПС 110/35 /10 кВ «Сарни» - "Заміна комірок КРУ 10 кВ ІІІ СШ 10 кВ на комірки з вакуумними вимикачами 10 кВ" | шт | 420 | 17 | 7140 | 17 | 7140
1.2 | "Реконструкція ПС 110 /10 кВ «Західна» - "Заміна комірок КРУ 10 кВ І- СШ 10 кВ на комірки з вакуумними вимикачами 10 кВ" | шт | 420 | 16 | 6720 | 16 | 6720
1.21 | Заміна ВД КЗ 35 кВ приєднання Т-1, Т-2 на вакуумні вимикачі ПС 35/6 "Смига" | шт | 3400 | 1 | 3400 | 1 | 3400
1.22 | Заміна ВД КЗ 35 кВ приєднання Т-1 на вакуумний вимикач ПС 35/6 "Буща" | шт | 1700 | 1 | 1700 | 1 | 1700
1.23 | Реконструкція ПС 110/10 кВ "Хіночі" | шт | 16311.93 | 1 | 16311.93 | 1 | 16311.93
1.24 | Виготовлення ПКД на реконструкцію ВРП 110-35 кВ ПС110/35/10кВ Сарни | шт | 720 | 1 | 720 | 1 | 720
1.25 | Виготовлення ПКД на реконструкцію ВРП 110-35 кВ ПС110/35/10кВ Костопіль | шт | 780 | 1 | 780 | 1 | 780
1.26 | Виготовлення ПКД на реконструкцію ПС 35/10кВ Корець | шт | 290 | 1 | 290 | 1 | 290
1.27 | Виготовлення ПКД на будівництво ПС110/35/10кВ Басівщина | шт | 2300 | 1 | 2300 | 1 | 2300
1.28 | Виготовлення ПКД на будівництво ПС110/35/10 кВ "Городок" | шт | 2300 | 1 | 2300 | 1 | 2300
1.29 | Будівництво ПС 110 кВ Центральна | шт | 95802.2 | 1 | 95802.2 | 1 | 95802.2
1.3 | "Реконструкція ПС 110 /10 кВ «Радіозавод» - "Заміна комірок КРУ 10 кВ І-ІІ СШ 10 кВ на комірки з вакуумними вимикачами 10 кВ" | шт | 470 | 25 | 11750 | 25 | 11750
1.31 | "Реконструкція ПС 110 /10 кВ «Західна» - "Заміна комірок КРУ 10 кВ ІІ СШ 10 кВ на комірки з вакуумними вимикачами 10 кВ" | шт | 470 | 19 | 8930 | 19 | 8930
1.32 | "Реконструкція ПС 110 /35/6 кВ «ЦШК» - "Заміна комірок КРУ 6 кВ І-ІІ СШ 6 кВ на комірки з вакуумними вимикачами 6 кВ" | шт | 470 | 32 | 15040 | 32 | 15040
1.33 | "Реконструкція ПС 110 /35/10 кВ «Рокитно - "Заміна комірок КРУ 10 кВ І-ІІ СШ 10 кВ на комірки з вакуумними вимикачами 10 кВ" | шт | 470 | 26 | 12220 | 26 | 12220
1,34 | Виготовлення ПКД на будівництво ПС110/20 кВ "Здолбунів" | шт | 2000 | 1 | 2000 | 1 | 2000
Всього |  |  |  |  | 512179.5486 |  | 512179.5486 |  | 0
Усього по розділу 1: |  |  |  |  | 587179.6967 |  | 587179.6967 |  | 0
з них на додаткові заходи (у разі переходу на стимулююче тарифоутворення): |  |  |  |  | 512179.5486 |  | 512179.5486 |  | 0
2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії
Впровадження обліку споживання електричної енергії населенням:
2.1 | Впровадження обліку споживання електричної енергії населенню:
2.1.1 | 1-ф багатофункціональні прилади обліку електричної енергії (АСКОЕ) | шт | 1.7277 | 5058 | 8738.7192 | 5058 | 8738.7192
2.1.2 | 3-ф багатофункціональні прилади обліку електричної енергії (АСКОЕ) | шт | 3.7285 | 646 | 2408.6304 | 646 | 2408.6304
2.1.3 | Обладнання для одно трансформаторної підстанції | шт | 12.4542 | 32 | 398.533 | 32 | 398.533
2.1.4 | Обладнання для дво трансформаторної підстанції | шт | 21.9992 | 50 | 1099.9577 | 50 | 1099.9577
2.1.5 | 3-ф прилад обліку для зведення балансу | шт | 3.3692 | 82 | 276.2707 | 82 | 276.2707
2.1.6 | Трансформатори струму | шт | 0.87061 | 246 | 214.1694 | 246 | 214.1694
Всього |  |  |  |  | 13136.2805 |  | 13136.2805 |  | 0
Додаткові заходи (у разі переходу на стимулююче тарифоутворення)
2.1.1 | 1-ф багатофункціональні прилади обліку електричної енергії (АСКОЕ) | шт | 1.7277 | 39025 | 67423.5901 | 39025 | 67423.5901
2.1.2 | 3-ф багатофункціональні прилади обліку електричної енергії (АСКОЕ) | шт | 3.7285 | 6523 | 24321.2012 | 6523 | 24321.2012
2.1.3 | Обладнання для одно трансформаторної підстанції | шт | 12.4542 | 768 | 9564.791 | 768 | 9564.791
2.1.4 | Обладнання для дво трансформаторної підстанції | шт | 21.9992 | 416 | 9151.6485 | 416 | 9151.6485
2.1.5 | 3-ф прилад обліку для зведення балансу | шт | 3.3692 | 1184 | 3989.0795 | 1184 | 3989.0795
2.1.6 | Трансформатори струму | шт | 0.87061 | 3552 | 3092.3978 | 3552 | 3092.3978
Всього |  |  |  |  | 117542.7081 |  | 117542.7081 |  | 0
Заміна приладів обліку власними силами:
2.2 | Витрати на виніс 1-фазних лічильників власними силами на фасад будинків | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Витрати на виніс 3-фазних лічильників власними силами на фасад будинків | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всього |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Додаткові заходи (у разі переходу на стимулююче тарифоутворення)
2.2 | Витрати на виніс 1-фазних лічильників власними силами на фасад будинків | шт | 1.1527 | 2000 | 2305.405 | 2000 | 2305.405
2.3 | Витрати на виніс 3-фазних лічильників власними силами на фасад будинків | шт | 2.4492 | 1000 | 2449.155 | 1000 | 2449.155
Всього |  |  |  |  | 4754.56 |  | 4754.56 |  | 0
2.4 | Витрати на виніс 1-фазних лічильників власними силами на фасад будинків | шт | 0.7035 | 1992 | 1401.3637 | 1992 | 1401.3637
2.5 | Витрати на виніс 3-фазних лічильників власними силами на фасад будинків | шт | 0.57081 | 810 | 462.3545 | 810 | 462.3545
Всього |  |  |  |  | 1863.7183 |  | 1863.7183 |  | 0
Додаткові заходи (у разі переходу на стимулююче тарифоутворення)
2.4 | Витрати на виніс 1-фазних лічильників власними силами на фасад будинків | шт | 0.7035 | 3515 | 2472.7914 | 3515 | 2472.7914
2.5 | Витрати на виніс 3-фазних лічильників власними силами на фасад будинків | шт | 0.57081 | 2400 | 1369.9394 | 2400 | 1369.9394
Всього |  |  |  |  | 3842.7308 |  | 3842.7308 |  | 0
Усього по розділу 2: |  |  |  |  | 141139.9977 |  | 141139.9977 |  | 0
з них на додаткові заходи (у разі переходу на стимулююче тарифоутворення): |  |  |  |  | 126139.9989 |  | 126139.9989 |  | 0
3. Впровадження та розвиток АСДТК
3.1 | Телемеханіка Гощанський РЕМ ПС-Бочаниця (35 кВ) | шт | 659.78 | 1 | 659.78 | 1 | 659.78
3.2 | Радіомодем MR-400 Гощанський РЕМ ПС-Бочаниця (35 кВ) з монтажним комплектом | шт | 169.4 | 1 | 169.4 | 1 | 169.4
Всього |  |  |  |  | 829.18 |  | 829.18 |  | 0
Додаткові заходи (у разі переходу на стимулююче тарифоутворення)
3.1 | Телемеханіка Гощанський РЕМ ПС-Бочаниця (35 кВ) | шт | 659.78 | 1 | 659.78 | 1 | 659.78
3.2 | Радіомодем MR-400 Гощанський РЕМ ПС-Бочаниця (35 кВ) з монтажним комплектом | шт | 169.4 | 1 | 169.4 | 1 | 169.4
3.3 | Телемеханіка Рівненський міський РЕМ РП-4 (10 кВ) | шт | 745.36 | 1 | 745.36 | 1 | 745.36
3.4 | Радіомодем MR-400 Телемеханіка Рівненський міський РЕМ РП-4 (10 кВ) з монтажним комплектом | шт | 169.4 | 1 | 169.4 | 1 | 169.4
3.5 | Телемеханіка Рівненський міський РЕМ РП-25 (10 кВ) | шт | 788.15 | 1 | 788.15 | 1 | 788.15
3.6 | Радіомодем MR-400 Рівненський міський РЕМ РП-25 (10 кВ) з монтажним комплектом | шт | 169.4 | 1 | 169.4 | 1 | 169.4
3.7 | Телемеханіка Рівненський міський РЕМ РП-1 (10 кВ) | шт | 531.41 | 1 | 531.41 | 1 | 531.41
3.8 | Радіомодем MR-400 Рівненський міський РЕМ РП-1 (10 кВ) з монтажним комплектом | шт | 169.4 | 1 | 169.4 | 1 | 169.4
3.9 | Телемеханіка Рівненський міський РЕМ РП-2 (10 кВ) | шт | 788.15 | 1 | 788.15 | 1 | 788.15
3.1 | Радіомодем MR-400 Рівненський міський РЕМ РП-2 (10 кВ) з монтажним комплектом | шт | 169.4 | 1 | 169.4 | 1 | 169.4
3.11 | Телемеханіка Рівненський міський РЕМ РП-3 (10 кВ) | шт | 745.36 | 1 | 745.36 | 1 | 745.36
3.12 | Радіомодем MR-400 Рівненський міський РЕМ РП-3 (10 кВ) з монтажним комплектом | шт | 169.4 | 1 | 169.4 | 1 | 169.4
3.13 | Телемеханіка Рівненський міський РЕМ РП-21 (10 кВ) | шт | 531.41 | 1 | 531.41 | 1 | 531.41
3.14 | Радіомодем MR-400 Рівненський міський РЕМ РП-21 (10 кВ) з монтажним комплектом | шт | 169.4 | 1 | 169.4 | 1 | 169.4
3.15 | Телемеханіка Рівненський міський РЕМ РП-5 (10 кВ) | шт | 659.78 | 1 | 659.78 | 1 | 659.78
3.16 | Радіомодем MR-400 Рівненський міський РЕМ РП-5 (10 кВ) з монтажник комплектом | шт | 169.4 | 1 | 169.4 | 1 | 169.4
3.17 | Телемеханіка Рівненський міський РЕМ РП-8 (10 кВ) | шт | 794.86 | 1 | 794.86 | 1 | 794.86
3.18 | Радіомодем MR-400 Рівненський міський РЕМ РП-8 (10 кВ) з монтажник комплектом | шт | 169.4 | 1 | 169.4 | 1 | 169.4
3.19 | Телемеханіка Рівненський міський РЕМ РП-23 (10 кВ) | шт | 745.36 | 1 | 745.36 | 1 | 745.36
3.2 | Радіомодем MR-400 Рівненський міський РЕМ РП-23 (10 кВ) з монтажник комплектом | шт | 169.4 | 1 | 169.4 | 1 | 169.4
Всього |  |  |  |  | 8683.62 |  | 8683.62 |  | 0
Усього по розділу 3: |  |  |  |  | 9512.8 |  | 9512.8 |  | 0
з них на додаткові заходи (у разі переходу на стимулююче тарифоутворення): |  |  |  |  | 8683.62 |  | 8683.62 |  | 0
4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій
Закупівля нових робочих станцій
4.1 | Закупівля нових робочих станцій | шт | 21.6813 | 31 | 672.12 | 31 | 672.12
4.2 | Портативний компютер Lenovo ThinkPad Edge E570 (20H5S00300) | шт | 25.3 | 6 | 151.8 | 6 | 151.8
4.3 | БФП для середніх робочих груп HP LJ Pro M512dw (A8P80A) | шт | 34.5 | 6 | 207 | 6 | 207
Всього |  |  |  |  | 1030.92 |  | 1030.92 |  | 0
Додаткові заходи (у разі переходу на стимулююче тарифоутворення)
4.1 | Закупівля нових робочих станцій | шт | 21.6813 | 150 | 3252.189 | 150 | 3252.189
4.2 | Портативний компютер Lenovo ThinkPad Edge E570 (20H5S00300) | шт | 25.3 | 20 | 506 | 20 | 506
4.3 | БФП для середніх робочих груп HP LJ Pro M512dw (A8P80A) | шт | 34.5 | 25 | 862.5 | 25 | 862.5
4.4 | ББЖ APC Back-UPS Pro 1500VA CIS (BR1500G-RS) | шт | 16.7 | 5 | 83.5 | 5 | 83.5
4.5 | Монітори для ОДС | шт | 40 | 2 | 80 | 2 | 80
4.6 | Монітори HP EliteDisplay E240c (M1P00AA) | шт | 8.5 | 16 | 136 | 16 | 136
Всього |  |  |  |  | 4920.189 |  | 4920.189 |  | 0
Закупівля нового мережевого обладнання
4.7 | Сервер HP Blade BL460C Gen9 E5-2640 2CPU, 128GB RAM, 10Gbps FLB | шт | 197.64 | 1 | 197.64 | 1 | 197.64
4.9 | Комутатор Cisco Catalyst 3650 48 Port Data 4x1G Uplink IP Base WS-C3650-48TS-S | шт | 177.75 | 1 | 177.75 | 1 | 177.75
4.12 | Кондиціонери з цифровими компресорами + парозволоження серверна АТС | шт | 1010 | 1 | 1010 | 1 | 1010
Всього |  |  |  |  | 1385.39 |  | 1385.39 |  | 0
Додаткові заходи (у разі переходу на стимулююче тарифоутворення)
4.7 | Сервер HP Blade BL460C Gen9 E5-2640 2CPU, 128GB RAM, 10Gbps FLB | шт | 197.64 | 4 | 790.56 | 4 | 790.56
4.8 | Обладнання для інфраструктури | шт | 685 | 1 | 685 | 1 | 685
4.9 | Комутатор Cisco Catalyst 3650 48 Port Data 4x1G Uplink IP Base WS-C3650-48TS-S | шт | 177.75 | 4 | 711 | 4 | 711
4.1 | Жорсткі диски для дискового масиву AJ872A 495808-001 (Накопичувач HP M6412A 600GB 15K Fibre Channel Hard Disk Drive) | шт | 15.4 | 112 | 1724.8 | 112 | 1724.8
4.11 | Комутатор HP BLc VC FlexFabric 10Gb/24-port Opt | шт | 482.6 | 1 | 482.6 | 1 | 482.6
4.12 | Кондиціонери з цифровими компресорами + парозволоження серверна АТС | шт | 1010 | 2 | 2020 | 2 | 2020
4.13 | Контролер для безпровідної мережі Cisco AIR-AP1702I-E-WLC | шт | 62.52 | 1 | 62.52 | 1 | 62.52
4.14 | Безпровідна точка доступу, стандарт "АС" Точка доступу 802.11ac Wave 2; 3x3:2SS; Int Ant; E Reg Domain AIR-AP1832I-E-K9 | шт | 18.9 | 5 | 94.5 | 5 | 94.5
Всього |  |  |  |  | 6570.98 |  | 6570.98 |  | 0
Закупівля програмного забезпечення, у т.ч.:
4.16 | Ліцензування програмного забезпечення Microsoft | шт | 680 | 1 | 680 | 1 | 680
4.17 | Антивірусне програмне забезпечення | шт | 278 | 1 | 278 | 1 | 278
Всього |  |  |  |  | 958 |  | 958 |  | 0
Додаткові заходи (у разі переходу на стимулююче тарифоутворення)
4.15 | Ліцензії VmWare Ent Plus (Ліцензія VMware vSphere 6 Enterprise Plus for 1 processor) | шт | 140.652 | 12 | 1687.824 | 12 | 1687.824
4.16 | Ліцензування програмного забезпечення Microsoft | шт | 680 | 1 | 680 | 1 | 680
4.17 | Антивірусне програмне забезпечення | шт | 278 | 1 | 278 | 1 | 278
Всього |  |  |  |  | 2645.824 |  | 2645.824 |  | 0
Усього по розділу 4: |  |  |  |  | 17511.303 |  | 17511.303 |  | 0
з них на додаткові заходи (у разі переходу на стимулююче тарифоутворення): |  |  |  |  | 14136.993 |  | 14136.993 |  | 0
5. Впровадження та розвиток систем зв'язку
5.1 | Обладнання для модернізації АТС | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всього |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Додаткові заходи (у разі переходу на стимулююче тарифоутворення)
5.1 | Обладнання для модернізації АТС | шт | 560 | 1 | 560 | 1 | 560
Всього |  |  |  |  | 560 |  | 560 |  | 0
Усього по розділу 5: |  |  |  |  | 560 |  | 560 |  | 0
з них на додаткові заходи (у разі переходу на стимулююче тарифоутворення): |  |  |  |  | 560 |  | 560 |  | 0
6. Модернізація та закупівля колісної техніки
Спецмеханізми
6.1 | Мульчер на базі ХТЗ-150К-15 | шт | 2416.67 | 1 | 2416.67 | 1 | 2416.67
6.3 | ТК-G-АGP-18 | шт | 1375 | 2 | 2750 | 2 | 2750
Всього |  |  |  |  | 5166.67 |  | 5166.67 |  | 0
Додаткові заходи (у разі переходу на стимулююче тарифоутворення)
6.1 | Мульчер на базі ХТЗ-150К-15 | шт | 2416.67 | 1 | 2416.67 | 1 | 2416.67
6.2 | БКМ-2М на базі ХТА-200 | шт | 1404.179 | 2 | 2808.358 | 2 | 2808.358
6.3 | ТК-G-АGP-18 | шт | 1375 | 6 | 8250 | 6 | 8250
6.4 | КС-55727-С-02 | шт | 3656.6 | 1 | 3656.6 | 1 | 3656.6
6.5 | ТК-G-3309 АС20(бригадний) | шт | 1140.169 | 6 | 6841.01 | 6 | 6841.01
6.6 | ЕТЛ-35 на базі Форд транзит | шт | 1725.75 | 1 | 1725.75 | 1 | 1725.75
6.7 | ГАЗ-33023(газель) | шт | 515.139 | 5 | 2575.695 | 5 | 2575.695
6.8 | ТК-U-3909 ВП6 | шт | 432.0067 | 13 | 5616.09 | 13 | 5616.09
Всього |  |  |  |  | 33890.173 |  | 33890.173 |  | 0
Усього по розділу 6: |  |  |  |  | 39056.843 |  | 39056.843 |  | 0
з них на додаткові заходи (у разі переходу на стимулююче тарифоутворення): |  |  |  |  | 33890.173 |  | 33890.173 |  | 0
7. Інше
7.4 | Висоторіз SHTIL HT-103 | шт | 19.5 | 8 | 156 | 8 | 156
7.7 | Мотокоса SHTIL FS-250 | шт | 12.299 | 2 | 24.6 | 2 | 24.6
7.8 | Мотокоса Oleo-Mac 753 Т | шт | 17.557 | 4 | 70.23 | 4 | 70.23
7.12 | Драбина ДСС-1 | шт | 97.535 | 1 | 97.54 | 1 | 97.54
7.18 | Індікатор працездатності схем обліку 6,5 кВт (13935838.000003-01 КЕ, Ктт) | шт | 11.7 | 1 | 11.7 | 1 | 11.7
7.19 | Вольтамперфазометр Парма ВАФ-А-2 | шт | 34.98 | 2 | 69.96 | 2 | 69.96
7.2 | Набор для монтажа СИП НИС-1 (КВТ) | шт | 21.465 | 4 | 85.86 | 4 | 85.86
7.21 | Верстат для згинання арматури "С – 146Б" | шт | 109.625 | 1 | 109.63 | 1 | 109.63
Всього |  |  |  |  | 625.52 |  | 625.52 |  | 0
Додаткові заходи (у разі переходу на стимулююче тарифоутворення)
7.1 | Бензопила SHTIL MS-250 | шт | 9.5 | 16 | 152 | 16 | 152
7.2 | Бензопила SHTIL MS-361 | шт | 15.7 | 12 | 188.4 | 12 | 188.4
7.3 | Бензопила STIHL MS-271 | шт | 12.5 | 1 | 12.5 | 1 | 12.5
7.4 | Висоторіз SHTIL HT-103 | шт | 19.5 | 15 | 292.5 | 15 | 292.5
7.5 | Висоторіз SHTIL HT-133 | шт | 20.5 | 15 | 307.5 | 15 | 307.5
7.6 | Кущоріз STIL FS-450 | шт | 19.5 | 5 | 97.5 | 5 | 97.5
7.7 | Мотокоса SHTIL FS-250 | шт | 12.299 | 5 | 61.495 | 5 | 61.495
7.8 | Мотокоса Oleo-Mac 753 Т | шт | 17.557 | 10 | 175.57 | 10 | 175.57
7.9 | Бензогенератор Honda EG5500CXS | шт | 71.84 | 1 | 71.84 | 1 | 71.84
7.1 | Генератор зварювальний WAGN 220 DC HSB PL | шт | 69.35 | 7 | 485.45 | 7 | 485.45
7.11 | Генератор бензиновый HYUNDAI HOBBY HHY 3000F | шт | 19.5 | 1 | 19.5 | 1 | 19.5
7.12 | Драбина ДСС-1 | шт | 97.535 | 2 | 195.07 | 2 | 195.07
7.13 | Прилад для пошуку кабельних ліній Трассошукач ПОИСК 410Д Мастер (Приемник+генератор) | шт | 27.558 | 3 | 82.674 | 3 | 82.674
7.14 | Відбійний молоток Bosch Professional GSH 11E | шт | 24.975 | 3 | 74.925 | 3 | 74.925
7.15 | Зварювальний напівавтомат ПДГ – 216 «Вулкан» | шт | 16.75 | 1 | 16.75 | 1 | 16.75
7.16 | Ножниці кабельні НС-120 (для різки КЛ) | шт | 11.75 | 8 | 94 | 8 | 94
7.17 | Компресор FORTE ZA 65-50 | шт | 8.69 | 2 | 17.38 | 2 | 17.38
7.18 | Індікатор працездатності схем обліку 6,5 кВт (13935838.000003-01 КЕ, Ктт) | шт | 11.7 | 1 | 11.7 | 1 | 11.7
7.19 | Вольтамперфазометр Парма ВАФ-А-2 | шт | 34.98 | 3 | 104.94 | 3 | 104.94
7.2 | Набор для монтажа СИП НИС-1 (КВТ) | шт | 21.465 | 16 | 343.44 | 16 | 343.44
7.21 | Верстат для згинання арматури "С – 146Б" | шт | 109.625 | 1 | 109.625 | 1 | 109.625
7.22 | Верстат вертикально-свердлильний "Optimum Optidrill B 50 GSM" | шт | 374.5 | 1 | 374.33 | 1 | 374.33
7.23 | Швонарізчик Costa CFS 480 | шт | 61.1 | 2 | 122.2 | 2 | 122.2
7.24 | Аргонодуговий зварювальний апарат TESLA TIG/MMA 315H AC/DC | шт | 43.32 | 1 | 43.32 | 1 | 43.32
7.25 | Геодезічений GNSS RTK приймач SSatLab SL 600 в комплекті | шт | 220.28 | 2 | 440.56 | 2 | 440.56
7.26 | Комплект для пошуку прихованих комунікацій LKZ-700 | шт | 34 | 3 | 102 | 3 | 102
7.27 | Стенд типу ЭУ 5001 для перевірки складних пристроїв РЗА | шт | 137.5 | 3 | 412.5 | 3 | 412.5
Всього |  |  |  |  | 4409.669 |  | 4409.669 |  | 0
Усього по розділу 7: |  |  |  |  | 5035.189 |  | 5035.189 |  | 0
з них на додаткові заходи (у разі переходу на стимулююче тарифоутворення): |  |  |  |  | 4409.669 |  | 4409.669 |  | 0
Усього по програмі: |  |  |  |  | 799995.8293 |  | 799995.8293 |  | 0
з них на додаткові заходи (у разі переходу на стимулююче тарифоутворення): |  |  |  |  | 700000.0025 |  | 700000.0025 |  | 0
*Довжина ліній електропередачі вказується по трасі ліній.
| Голова правління ___________________ |  |  |  | Невмержицький Сергій Миколайович
| (або особа, яка виконує його обовязки) (підпис) |  |  |  | (прізвище, ім'я, по батькові)
" 10 " липня 2017 р.
М. П.
Note on B50: Mykola.Pavliv: Перевод ел.мережі 10 кВ на ел.мережу 20 кВ від ПС 110/10 Центральна, м.Рівне