Попередження інтернет-провайдеру від 17.08.2026 року
Гощанський районний підрозділ ПрАТ "Рівнеобленерго"
[bookmark: _GoBack]Відповідно до вимог ст.14 Закону України «Про доступ до об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» №1834-VIII від 07.12.2017 та вимог пунктів 34 - 40 «Правил надання доступу до інфраструктури об’єкта електроенергетики» затверджених Постановою КМУ від 18.07.2018 року №853, ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» (далі по тексту- Товариство) повідомляє, що під час огляду елементів інфраструктури об’єкта електроенергетики виявлені факти неправомірного розміщення технічних засобів телекомунікацій, а саме волоконно-оптичних ліній зв’язку (далі за текстом – ВОЛЗ), власник яких невідомий на опорах: с. Бабин – 32 оп. (ТП-1 Л-1 Зоряна – 31 шт. (оп. 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 143, 144, 145, 146, 147, 141, 151, 152, 156, 157, 158, 159, 162, 164), КТП-340 Л-1 Масив дачний – 1 шт. (оп. 2)), с. Бочаниця – 121 оп. (ТП-74 Л-2 Магазин верх – 22 шт. (оп. 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 43, 45, 46, 47), ТП-74 Л-3 Село низ – 21 шт. (оп. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 69, 71, 73, 74, 77, 80), ТП-105 Л-1 Село – 28 шт. (оп. 2, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36), ТП-105 Л-2 Магазин – 22 шт. (оп. 37, 39, 40, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 65), ТП-105 Л-3 Село – 27 шт. (оп. 66, 67, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 84, 87, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109), ЩТП-382 Л-1 Дача – 1 шт. (оп. 4)), с. Вільгір – 16 оп. (ТП-137 Л-2 Зелена – 8 шт. (оп. 31, 32, 33, 35, 37, 40, 41, 42), ТП-207 Л-3 Провулок лісовий – 8 шт. (оп. 70, 71, 72, 81, 82, 83, 84, 85)), с. Вовкошів – 30 оп. (ТП-137 Л-3 Хутір – 1 шт. (оп. 27), ТП-147 Л-1 Село – 29 шт. (оп. 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 38, 42, 43, 45, 47, 49, 50, 54, 55)), с. Горбаків – 11 оп. (ЗТП-287 Л-3 Іванчук – 11 шт. (оп. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 25, 26, 27, 28)), с. Дроздів – 1 оп. (ТП-244 Л-1 Ферма – 1 шт. (оп. 2)), с. Красносілля – 4 оп. (ТП-138 Л-1 Ферма – 4 шт. (оп. 33, 34, 35, 37), с. Липки – 4 шт. (ТП-146 Л-2 Низ – 4 шт. (оп. 31, 32, 33, 34)), с. Майків – 61 оп. (ТП-349 Л-2 Село ліва – 61 шт. (оп. 78, 79, 80, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 99, 100, 150, 151, 152, 154, 156, 157, 158, 155, 159, 161, 162, 165, 168, 169, 170, 172, 173, 174, 178, 179, 180, 203, 204, 206, 208, 209, 210, 211, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 221)), с. Підліски – 116 оп. (ТП-4 Л-2 Село – 47 шт. (оп. 25, 24, 23, 22, 20, 19, 18, 17, 15, 16, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 34А, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70), КТП-311 Л-1 Село – 54 шт. (оп. 14, 15, 17, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 76, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87), КТП-359 Л-1 Село – 15 шт. (оп. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48)), с. Подоляни – 81 оп. (ТП-44 Л-1 Верх село – 35 шт. (оп. 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53), ТП-44 Л-3 Магазин – 16 шт. (оп. 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 72, 73, 74, 75, 76, 81, 82), ТП-44 Л-5 Набережна – 30 шт. (оп. 98, 101, 102, 104, 105, 108, 109, 111, 112, 113, 115, 116, 118, 120, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 130, 131, 132, 134, 136 ,137, 141, 142, 143)), с. Посягва – 39 оп. (КТП-21 Л-3 Ставок – 8 шт. (оп. 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131), КТП-253 Л-1 Село – 14 шт. (оп. 1, 2, 3, 4, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21), КТП-253 Л-2 Село – 14 шт. (оп. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46), ТП-298 Л-1 АВМ – 3 шт. (оп. 1, 2, 12)), с. Річиця – 5 оп. (ТП-166 Л-1 Зернотік – 2 шт. (оп. 1, 2), ТП-309 Л-1 Школа – 3 шт. (оп. 1, 2, 3)), с. Рясники – 9 оп. (ТП-269 Л-5 Верх контора – 9 шт. (оп. 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78)), с. Тучин – 12 оп. (КТП-260 Л-4 Яремчук – 3 шт. (оп. 48, 49, 50), КТП-333 Л-2 Водокачка – 9 шт. (оп. 19, 18, 17, 16, 9, 10, 11, 12, 13)), с. Федорівка – 2 оп. (ТП-144 Л-1 Ферма – 2 шт. (оп. 2, 3)), с. Чудниця – 49 оп. (ТП-111 Л-2 Ферма – 16 шт. (оп. 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 44), ТП-125 Л-1 Село – 9 шт. (оп. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10), КТП-125 Л-4 Низ права село – 23 шт. (оп. 99, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 91, 92, 94, 95), ТП-131 Л-2 Пилорама – 1 шт. (оп. 9)), с-ще. Гоща – 82 оп. (ТП-86 Л-2 Оселя права – 12 шт. (оп. 45, 46, 48, 49, 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60), ТП-86 Л-3 Оселя ліва – 14 шт. (оп. 45, 46, 48, 49, 50, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 73), ТП-86 Л-4 Провулок Оселя – 22 шт. (оп. 1, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44), ЗТП-201 Л-1 Вул. Нова – 21 шт. (оп. 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30), ТП-338 Л-1 Масив – 12 шт. (оп. 2, 4, 5, 7, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20)), ПЛ 10 кВ 22-03 Підліски – 7 шт. (оп. 3, 4, 30, 31, 50, 51, 52), ПЛ 10кВ 124-02 Бочаниця – 12 шт. (оп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 21, 22, 23, 24), ПЛ 10 кВ 96-02 Садове – 1 шт. (оп. 59)) по Гощанському районному підрозділу ПрАТ «Рівнеобленерго», Рівненського району Рівненської області.
За даним фактом працівниками Гощанської дільниці було складено «Акт про неправомірне розміщення технічних засобів електронних комунікацій».
У випадку, якщо власник технічних засобів телекомунікацій, самовільно розміщених на елементах інфраструктури об’єктів електроенергетики, протягом 30 календарних днів з дня розміщення відповідної інформації на сайті Товариства, не звернеться до ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» для узгодження умов демонтажу та не здійснить демонтаж технічних засобів телекомунікацій, Товариство самостійно проведе демонтаж та вимагатиме від власника технічних засобів телекомунікацій відшкодування вартості виконаних робіт.
У разі наявності у власника технічних засобів телекомунікацій, щодо якого оприлюднена інформація та вимога щодо демонтажу належних йому технічних засобів телекомунікацій, підстав, що підтверджують договірний порядок використання ним елементів інфраструктури об’єктів електроенергетики, він повинен повідомити про це Товариство протягом 30 календарних днів з дня розміщення інформації на сайті ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО».
ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО»  не несе відповідальності за втрату технічних характеристик технічних засобів телекомунікацій в результаті їх демонтажу проведеного працівниками Товариства.

