Попередження інтернет-провайдеру від 17.08.2026 року
Костопільський районний підрозділ ПрАТ "Рівнеобленерго"
Відповідно до вимог ст.14 Закону України «Про доступ до об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» №1834-VIII від 07.12.2017 та вимог пунктів 34 - 40 «Правил надання доступу до інфраструктури об’єкта електроенергетики» затверджених Постановою КМУ від 18.07.2018 року №853, ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» (далі по тексту- Товариство) повідомляє, що під час огляду елементів інфраструктури об’єкта електроенергетики виявлені факти неправомірного розміщення технічних засобів телекомунікацій, а саме волоконно-оптичних ліній зв’язку (далі за текстом – ВОЛЗ), власник яких невідомий на опорах: м. Костопіль – 729 оп. (КТП-3 Л-3 СТО – 3 шт. (оп. 5, 6, 7), КТП-27 Л-1 Шептицького – 21 шт. (оп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 19, 18, 20, 21, 22, 17, 16, 15, 11, 12, 13, 14), КТП-27 Л-2 Соборна – 17 шт. (оп. 26, 28, 29, 30 31, 27, 33, 34, 35, 36, 50, 37, 38, 25, 24, 23, 32), КТП-27 Л-3 Злагоди – 10 шт. (оп. 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 48), ЗТП-37 Л-5 Блоки – 4 шт. (оп. 33, 36, 37, 32), ЗТП-37 Л-7 Острізька – 13 шт. (оп. 1, 2, 3, 4, 5, 19, 20, 28, 27, 26, 23, 22, 29), ЗТП-37 Л-11 Терморегулятор – 4 шт. (оп. 34, 35, 33, 33), КТП-74 Л-1 Трофим – 1 шт. (оп. 20), КТП-216 Л-1 Проектова – 10 шт. (оп. 9, 8, 7, 5, 6, 4, 3, 2, 1, 10), КТП-299 Л-1 Володимирска – 21 шт. (оп. 3, 4, 5, 6, 1, 2, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37), КТП-299 Л-2 Гончара – 3 шт. (оп. 7, 8, 9), КТП-299 Л-3 Пер. Гончара – 6 шт. (оп. 13, 14, 15, 16, 17, 20), ЗТП-302 Л-9 Сонячна – 29 шт. (оп. 133, 70, 77, 166, 167, 168, 169, 170, 172, 173, 174, 175, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 181, 179, 177, 176, 164, 162, 161, 160, 159, 158), ЗТП-303 Л-5 Олеся – 56 шт. (оп. 118, 117, 116, 115, 114, 113, 112, 111, 110, 119, 121, 122, 109, 108, 107, 103, 104, 105, 106, 100, 99, 98, 97, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 96, 95, 93, 92, 91, 65, 66, 63, 62, 61, 60, 59, 57, 55, 54, 57, 51, 50, 48, 47, 46, 1, 2, 3, 17), ЗТП-305 Л-10 Котеджи – 8 шт. (оп. 1, 2, 3, 4, 5/1, 5/2, 6, 6/1), ЗТП-305 Л-11 Крипякевича – 7 шт. (оп. 12, 13, 15, 19, 20, 16, 17), ЗТП-306 Л-8 Леніна20 – 4 шт. (оп. 1, 2, 3, 4), ЗТП-309 Л-6 Октябрська – 8 шт. (оп. 15, 14, 7, 8, 10, 11, 5, 4), ЗТП-324 Л-14 Кухарчук – 12 шт. (оп. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 10, 14, 15), ЗТП-324 Л-15 Контора – 7 шт. (оп. 1, 4, 5, 6, 7, 16, 19), ЗТП-328 Л-1 Гаражі – 2 шт. (оп. 3, 4), ТП-329 Л-7 Медсклад – 7 шт. (оп. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3), ЗТП-333 Л-14 Гуртовня – 5 шт. (оп. 1 ,3, 4, 5, 6), ЗТП-333 Л-16 Литвин – 2 шт. (оп. 1, 2), ЗТП-337 Л-1 Кам.цех Лада – 1 шт. (оп. 2), ЗТП-337 Л-6 Храніліще КЕЧ – 4 шт. (оп. 3, 4, 5, 7), ЗТП-337 Л-10 Склад – 3 шт. (оп. 68, 69, 70), ТП-349 Л-2 Стоматкабінет – 1 шт. (оп. 2), ЗТП-349 Л-3 Степанська – 15 шт. (оп. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 15, 14, 13, 12, 11, 17, 18, 19, 20), ЗТП-349 Л-4 Затишна – 14 шт. (оп. 3, 14, 15, 17, 18, 19, 34, 35, 36, 37, 22, 20, 38, 47), ЗТП-350 Л-10 Баня – 14 шт. (оп. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2), ЗТП-351 Л-4 Березня,13 – 3 шт. (оп. 1, 2, 3), ЗТП-353 Л-5 СТО – 2 шт. (оп. 35, 36), ТП-355 Л-10 Крип'якеви – 2 шт. (оп. 10, 11), ЗТП-357 Л-5 Склад – 14 шт. (оп. 31, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 18), ЗТП-357 Л-7 СТО – 22 шт. (оп. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 15, 14, 13, 12, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 32), ЗТП-359 Л-12 Гаражі – 12 шт. (оп. 2, 3, 4, 12, 33, 34, 35, 36, 9, 7, 6, 5), ЗТП-365 Л-1 Центр – 15 шт. (оп. 14, 13, 12, 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 17, 18, 15), ЗТП-369 Л-7 МІТ – 7 шт. (оп. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10), ТП-369 Л-8 Підприємець – 7 шт. (оп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9), КТП-370 Л-1 Склад – 5 шт. (оп. 1, 2, 3, 4, 5), КТП-374 Л-1 Цех – 3 шт. (оп. 49, 50, 51), ТП-384 Л-1 Гетьманська – 35 шт. (оп. 7, 8, 9, 10, 2, 4, 11, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53), ТП-384 Л-3 Медсклад – 8 шт. (оп. 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62), ЗТП-385 Л-12 Середа – 23 шт. (оп. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 31, 33, 34, 36, 37, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 39), ЗТП-387 Л-1 Коперніка – 44 шт. (оп. 32, 31, 30, 51, 52, 53, 54, 55, 50, 49, 48, 46, 45, 44, 43, 28, 29, 26, 27, 23, 24, 22, 20, 21, 18,  19, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 17, 3, 1, 2, 8, 7, 9, 6), ЗТП-387 Л-5 Прокопчука – 8 шт. (оп. 56, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66), ЗТП-387 Л-6 Магазин – 13 шт. (оп. 3, 2, 1, 4, 6, 78, 9, 12, 14, 15, 16, 56), ЗТП-389 Л-15 Береговий – 8 шт. (оп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 7), ТП-390 Л-3 п-вул. Промисловий – 5 шт. (оп. 9, 20, 22, 23, 24), КТП-393 Л-1 Рембаза – 2 шт. (оп. 1, 2), ТП-394 Л-3 Метал – 9 шт. (оп. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 4, 5, 9), КТП-475 Л-1 Мазепи – 26 шт. (оп. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 15, 14, 17, 19, 21, 27, 26, 28, 29, 30, 22, 23, 25, 24), ЩТП-475 Л-2 Українська – 21 шт. (оп. 54, 55, 53, 51, 50, 49, 37, 40, 39, 41, 43, 45, 48, 47, 36, 34, 32, 56, 57, 58, 59), ТП-476 Л-1 Проектова – 44 шт. (оп. 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 34, 37, 38, 39, 40, 42, 41, 43, 44, 45, 53, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 46, 47, 48, 51, 50, 28, 29, 32, 27, 26, 25, 23), КТП-476 Л-2 Островського – 19 шт. (оп. 2, 3, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78), ТП-476 Л-3 Толстого – 31 шт. (оп. 2, 55, 3, 54, 53, 52, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 58, 59, 60, 69, 68, 70, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 81, 83, 82, 85, 86, 64, 65), КТП-476 Л-4 Некрасова – 35 шт. (оп. 98, 97, 96, 95, 94, 93, 2, 3, 68, 89, 90, 91, 92, 61, 62, 69, 66, 88, 86, 87, 84, 81, 80, 79, 99, 100, 101, 102, 65, 103, 104, 105, 101/1, 64, 62), КТП-479 Л-1 Котедж – 2 шт. (оп. 2, 23), КТП-479 Л-5 Канава – 2 шт. (оп. 9, 1)), с. Берестовець – 9 оп. (КТП-36 Л-1 Хутір – 5 шт. (оп. 8, 9, 10, 11, 12), КТП-284 Л-3 Посьолок – 4 шт. (оп. 34, 35, 36, 37)), с. Бичаль – 10 оп. (КТП-239 Л-1 Склад – 10 шт. (оп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)), с. Борщівка – 6 оп. (КТП-12 Л-4 Ферма – 1 шт. (оп. 14), КТП-33 Л-4 Садік – 5 шт. (оп. 72, 71, 73, 125, 126), с. В. Любаша – 43 оп. (ТП-79 Л-1 Село – 41 шт. (оп. 18, 19, 16, 14, 15, 12, 11, 10, 9, 21, 22, 23, 24, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 56, 57, 55, 58, 59, 60, 61, 29, 30, 28, 27, 26, 25), ТП-217 Л-3 Дачі – 2 шт. (оп. 1, 48)), с. В. Мидськ – 18 оп. (ТП-97 Л-5 Столова – 10 шт. (оп. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22), КТП-176 Л-2 Підприємець – 1 шт. (оп. 8), КТП-199 Л-2 Майстерня – 6 шт. (оп. 31, 32, 34, 35, 36, 37), КТП-199 Л-4 Льонопункт – 1 шт. (оп. 24)), с. В. Стидин – 6 оп. (КТП-179 Л-1 Школа – 6 шт. (оп. 2, 3, 4, 12, 14, 16)), с. Вигін – 2 оп. (КТП-224 Л-2 Село – 2 шт. (оп. 53, 65)), с. Глажева – 4 оп. (КТП-411 Л-1 К. сховище – 4 шт. (оп. 4, 3, 2, 1)), с. Головин – 35 оп. (ЩТП-29 Л-2 Ліс – 3 шт. (оп. 37, 38, 39), ЗТП-196 Л-4 Кормодвір – 1 шт. (оп. 2), ЗТП-196 Л-6 Кормоцех – 2 шт. (оп. 29, 28), ЗТП-196 Л-8 Тракторна – 3 шт. (оп. 2, 30, 31), ТП-406 Л-2 Село-2 – 22 шт. (оп. 47, 46, 45, 44, 43, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23), КТП-406 Л-3 Хутір – 4 шт. (оп. 48, 49, 50, 51)), с. Гута – 16 оп. (КТП-280 Л-5 Сонце – 16 шт. (оп. 82, 81, 80, 79, 27, 26, 24, 23, 22, 21, 10, 9, 7, 6, 5, 3), с. Данчиміст – 1 оп. (ТП-463 Л-1 Хутір – 1 шт. (оп. 1)), с. Деражне – 39 оп. (КТП-101 Л-2 МТЗ – 1 шт. (оп. 28), ТП-103 Л-2 ТЛ-40 – 1 шт. (оп. 9), ТП-103 Л-3 Село – 21 шт. (оп. 26, 25, 24, 24/3, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 16/1, 15, 14, 27, 28, 29, 30, 31, 32), ТП-156 Л-3 Бойня – 2 шт. (оп. 71, 72), ЗТП-203 Л-10 Дім – 6 шт. (оп. 89, 91, 92, 93, 112, 113), КТП-213 Л-3 Буд. Вчителя – 3 шт. (оп. 12, 13, 16), ТП-242 Л-1 Садік – 5 шт. (оп. 2, 1, 3, 4, 5)), с. Дюксин – 2 оп. (ЗТП-159 Л-6 Зерносклад – 2 шт. (оп. 16, 17)), с. Збуж – 21 оп. (ЩТП-480 Л-1 Село – 21 шт. (оп. 28, 24, 25, 27, 26, 22, 21, 20, 18, 17, 16, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15)), с. Звіздівка – 34 оп. (КТП-124 Л-3 Зерносклад – 3 шт. (оп. 1, 2, 3), КТП-124 Л-7 Теплиця – 6 шт. (оп. 17, 18, 19, 22, 23, 24), ТП-125 Л-5 Яремчука – 25 шт. (оп. 114, 93, 92, 91, 90, 81, 54, 53, 113, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 123, 125, 127, 128, 130, 131, 132, 133), с. Злазне – 67 оп. (ТП-117 Л-1 Магазин – 2 шт. (оп. 50, 51), КТП-117 Л-2 Село – 14 шт. (оп. 50, 51, 65, 77, 78, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75), ТП-117 Л-3 Село – 35 шт. (оп. 48, 47, 46, 43, 39, 40, 41, 38, 34, 35, 36, 32, 24, 26, 28, 29, 30, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 10, 6, 7, 5, 4, 2, 1), КТП-117 Л-6 Сонце – 8 шт. (оп. 10, 9, 8, 6, 5, 4, 2, 1), ТП-133 Л-2 Тр. Бригада – 7 шт. (оп. 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71), ТП-184 Л-5 Малиновський – 3 шт. (оп. 4, 5, 6)), с. Золотолин – 3 оп. (ТП-430 Л-1 Клуб – 3 шт. (оп. 9, 6, 7)), с. Корчин – 1 оп. (ЩТП-464 Л-3 Ліс – 1 шт. (оп. 34)), с. Лісопіль – 241 оп. (ТП-178 Л-4 Правий – 26 шт. (оп. 2, 3, 4, 5, 6, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 33, 34, 35), КТП-178 Л-5 Ставок – 40 шт. (оп. 64, 65, 81, 82, 83, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 126, 125, 124, 123, 122, 121, 120, 119, 118, 117, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 135), ЩТП-210 Л-3 Нова вулиця – 10 шт. (оп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10), ЩТП-261 Л-1 Дачі (верх) – 35 шт. (оп. 1, 2, 3, 4, 6, 7,  9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37), ЩТП-261 Л-2 Нова правий – 26 шт. (оп. 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 39), ЩТП-261 Л-3 Нова лівий – 12 шт. (оп. 1, 2, 3, 66, 67, 68, 74, 78, 80, 81, 83, 84), ЩТП-261 Л-4 Вільхова – 43 шт. (оп. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 128, 127, 126, 125, 124, 123, 122, 121, 120, 119, 118, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 103, 101, 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94), ТП-291 Л-13 Майтерня – 8 шт. (оп. 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29), ТП-291 Л-17 Еталон – 6 шт. (оп. 2, 3, 4, 5, 6, 7), КТП-415 Л-4 Молодіжна – 20 шт. (оп. 61, 71, 72, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 83, 84, 85), КТП-415 Л-5 Сонячна – 13 шт. (оп. 138, 137, 136, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61), КТП-473 Л-3 Лена – 2 шт. (оп. 107, 7)), с. М. Любаша – 14 оп. (КТП-8 Л-5 Дачі – 3 шт. (оп. 73, 74, 75), КТП-9 Л-1 Зерноток – 8 шт. (оп. 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16), КТП-11 Л-3 Коровник – 3 шт. (оп. 9, 10, 8)), с. М. Мидськ – 4 оп. (ТП-76 Л-1 Клуб – 3 шт. (оп. 3, 4, 5), КТП-250 Л-4 Котельня – 1 шт. (оп. 49)), с. Маща – 1 оп. (ЩТП-89 Л-1 Нова вулиця – 1 шт. (оп. 6)), с. Мирне – 53 оп. (ТП-43 Л-5 Садік – 2 шт. (оп. 100, 101), КТП-62 Л-3 Прачечна – 4 шт. (оп. 4, 5, 6, 7), ТП-62 Л-6 Пилорама – 1 шт. (оп. 24), ТП-57А Л-3 Село низ – 46 шт. (оп. 6, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 36, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 54, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 73)), с. Н. Берестовець – 5 оп. (КТП-226 Л-3 ГСМ – 5 шт. (оп. 16, 17, 18, 19, 20)), с. Пеньків – 1 оп. (КТП-28 Л-1 Село – 1 шт. (оп. 15)), с. Перетоки – 2 оп. (ТП-142 Л-3 Клуб – 2 шт. (оп. 146, 144)), с. Підлужне – 76 оп. (ТП-67 Л-4 ТЛ-40 – 2 шт. (оп. 7, 12), ТП-67 Л-7 Насосна – 2 шт. (оп. 41, 42), ТП-69 Л-2 Село – 32 шт. (оп. 37, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3), КТП-69 Л-3 Сорт участок – 29 шт. (оп. 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 79, 81, 82, 83, 85, 84, 86, 87, 88), КТП-70 Л-1 Цех – 1 шт. (оп. 11), ТП-70 Л-2 Трак. бригад – 6 шт. (оп. 2, 3, 4, 5, 6, 6), ТП-70 Л-5 З/склад – 1 шт. (оп. 42), КТП-70 Л-6 Хутір – 2 шт. (оп. 30, 31), КТП-70 Л-7 Камінь – 1 шт. (оп. 11)), с. Пісків – 20 оп. (ТП-268 Л-3 Молодіжна – 20 шт. (оп. 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 22, 26, 27)), с. Постійне – 10 оп. (КТП-115 Л-3 Котельня – 1 шт. (оп. 76), ТП-222 Л-2 КЗС – 3 шт. (оп. 34, 35, 36), ЗТП-252 Л-1 Телятник – 6 шт. (оп. 85, 84, 83, 82, 81, 89)), с. Садки – 2 оп. (КТП-168 Л-2 Ферма – 2 шт. (оп. 6, 7)), с. Ставок – 10 оп. (ТП-126 Л-1 Садік – 2 шт. (оп. 94, 97), КТП-238 Л-2 Майстерня – 3 шт. (оп. 15, 16, 17), КТП-238 Л-4 Пепс – 5 шт. (оп. 3, 4, 5, 1, 2)), с. Тростянець – 11 оп. (КТП-206 Л-2 Школа – 4 шт. (оп. 1, 34, 39, 40), ЩТП-264 Л-1 Село – 7 шт. (оп. 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20)), ПЛ-10 кВ Ф14-09 Дюксин – 22 шт. (оп. 77, 42, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28), ПЛ-10 кВ Ф15-03 3лазно – 69 шт. (оп. 120, 121, 122, 123, 124, 126, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 89), ПЛ-10 кВ ТП-271-196 – 2 шт. (оп. 13, 12), ПЛ-10 кВ Ф 44-05 Борщівка – 40 шт. (оп. 11, 87, 93, 94, 95, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 146, 147, 148, 149, 150, 151), ПЛ-10 кВ Ф 86-03 Яполоть – 16 шт. (оп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 23, 24, 25), ПЛ-10 кВ Ф 86-04 Золотолин – 5 шт. (оп. 10, 11, 12, 13, 182), ПЛ-10 кВ Ф 86-07 Вигін – 12 шт. (оп. 277, 276, 274, 273, 272, 160, 161, 163, 164, 166, 167, 168), ПЛ-10 кВ Ф 86-13 Космачів – 11 шт. (оп. 142, 141, 140, 139, 138, 137, 6, 5, 4, 3, 2), ПЛ-10 кВ Ф 114-09 Бичаль – 31 шт. (оп. 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 95, 97, 98, 99, 111, 112 ,113))) по Костопільському районному підрозділу ПрАТ «Рівнеобленерго», Рівненського району Рівненської області.
[bookmark: _GoBack]За даним фактом працівниками Костопільської дільниці були складені «Акти про неправомірне розміщення технічних засобів електронних комунікацій».
У випадку, якщо власник технічних засобів телекомунікацій, самовільно розміщених на елементах інфраструктури об’єктів електроенергетики, протягом 30 календарних днів з дня розміщення відповідної інформації на сайті Товариства, не звернеться до ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» для узгодження умов демонтажу та не здійснить демонтаж технічних засобів телекомунікацій, Товариство самостійно проведе демонтаж та вимагатиме від власника технічних засобів телекомунікацій відшкодування вартості виконаних робіт.
У разі наявності у власника технічних засобів телекомунікацій, щодо якого оприлюднена інформація та вимога щодо демонтажу належних йому технічних засобів телекомунікацій, підстав, що підтверджують договірний порядок використання ним елементів інфраструктури об’єктів електроенергетики, він повинен повідомити про це Товариство протягом 30 календарних днів з дня розміщення інформації на сайті ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО».
ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО»  не несе відповідальності за втрату технічних характеристик технічних засобів телекомунікацій в результаті їх демонтажу проведеного працівниками Товариства.

