Попередження інтернет-провайдеру від 18.08.2026 року
Дубенський районний підрозділ ПрАТ "Рівнеобленерго"
Відповідно до вимог ст.14 Закону України «Про доступ до об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» №1834-VIII від 07.12.2017 та вимог пунктів 34 - 40 «Правил надання доступу до інфраструктури об’єкта електроенергетики» затверджених Постановою КМУ від 18.07.2018 року №853, ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» (далі по тексту- Товариство) повідомляє, що під час огляду елементів інфраструктури об’єкта електроенергетики виявлені факти неправомірного розміщення технічних засобів телекомунікацій, а саме волоконно-оптичних ліній зв’язку (далі за текстом – ВОЛЗ), власник яких невідомий на опорах: м. Дубно – 95 оп. (ПЛ-10 кВ Ф 66-08 КНС – 1 шт. (оп. 1), ПЛ-10 кВ Ф 66-24 ЦРЛ – 4 шт. (оп. 2, 30, 31, 32), ПЛ-10 кВ Ф 66-26 М’ясокомбінат 2 – 1 шт. (оп. 41), ЗТП-4 Л-8 Ревенко – 3 шт. (оп. 42, 43, 44), ЗТП-2 Л-12 Столова – 1 шт. (оп. 12), ЗТП-6 Л-7 Піцерія – 1 шт. (оп. 24), ЗТП-15 Л-1 Левада – 7 шт. (оп. 4, 5, 7, 8, 12, 9, 10), ЗТП-15 Л-3 Мосійчук – 2 шт. (оп. 15, 14), ЗТП-19 Л-1 Аптека – 1 шт. (оп. 2), ЗТП-20 Л-3 Дім 3 – 2 шт. (оп. 40, 41), ЗТП-24 Л-1 РЕМ – 6 шт. (оп. 10, 11, 9, 8, 7, 6), ЗТП-27 Л-1 Антонюк – 6 шт. (оп. 1, 2, 4, 5, 6, 8), ЗТП-30 Л -2 Пилорама – 9 шт. (оп. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12), ЗТП-35 Л-5 Базилік – 4 шт. (оп. 98, 53, 54, 55), КТП-76 Л-2 Клуб – 1 шт. (оп. 42), ЗТП-85 Л-2 ДОС 110 – 7 шт. (оп. 9, 10, 11, 8, 6, 3, 2), ЗТП-86 Л-1 Зерова – 11 шт. (оп. 1, 2, 5, 6, 3, 4, 12, 11, 8, 9, 7), ЗТП-2 Л-9 ДОС 67 – 5 шт. (оп. 68, 69, 13, 14, 15), ЗТП-2 Л-10 Поліщук – 1 шт. (оп. 66), ЗТП-2 Л-12 Столова – 10 шт. (оп. 39, 40, 11, 12, 26, 27, 28, 29, 34, 36), ЗТП-2 Л-23 Андрощук – 12 шт. (оп. 50, 53, 54, 55, 56, 62, 63, 57, 58, 59, 60, 61)), с. Варковичі – 9 оп. (КТП-320 Л-5 Гора – 9 шт. (оп. 146, 147, 148, 149, 150, 151, 155, 157, 158)), с. Молодаво друге – 6 оп. (КТП-127 Л-1 Комплекс – 6 шт. (оп. 1, 3, 2, 5, 7, 8)). с. Молодаво третє – 4 оп. (КТП-145 Л-1 Ферма – 4 шт. (оп. 3, 4, 5, 6)), с. Носовиця – 4 оп. (КТП-232 Л-2 Магазин – 4 шт. (оп. 67, 68, 69, 74)), с.Берег – 3 оп. (КТП-184 Л-2 Котельня – 3 шт. (оп. 2, 3, 4)), с. Верба – 13 оп. (КТП-248 Л-6 Село – 2 шт. (оп. 1, 5), КТП-248 Л-1 Водокачка – 2 шт. (оп. 13, 15)), с. Верба (Смолярня) – 7 оп. (КТП-196 Л-1 Село – 6 шт. (оп. 36, 37, 52, 80, 81, 83), КТП-196 Л-2 Бригада – 1 шт. (оп. 2)), с. Іваннє – 4 оп. (КТП-135 Л-1 Ферма – 4 шт. (оп. 92, 91, 88, 89)), с. Майдан – 4 оп. (КТП-109 Л-1 Ферма – 4 шт. (оп. 49, 50, 51, 52)), с. Мирогоща – 23 оп. (ЗТП-263 Л-7 Село – 22 шт. (оп. 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33), КТП-126 Л-2 Тишковець – 1 шт. (оп. 1А)), с. Молодаво – 44 оп. (КТП-153 Л-1 Село – 8 шт. (оп. 19, 20, 22, 26, 27, 28, 29, 31), КТП-153 Л-2 Хутір – 28 шт. (оп. 34, 35, 36, 39, 40, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 67, 69, 68), КТП-153 Л-3 Церква – 8 шт. (оп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)), с. Озеряни – 5 оп. (КТП-330 Л-2 Ферма – 5 шт. (оп. 6, 7, 8, 9, 10)), с. Повча – 2 оп. (КТП-237 Л-4 Гараж – 4 шт. (оп. 4, 5)), с. Сатиїв – 8 оп. (ЗТП-304 Л-1 Село – 3 шт. (оп. 3, 4, 5), ЗТП-304 Л-5 Кафе – 5 шт. (оп. 274, 273, 272, 271, 270)), с. Тараканів – 22 оп. (КТП-148 Л-1 Пилорама – 1 шт. (оп. 21), КТП-148 Л-2 Склад – 21 шт. (оп. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 41, 52, 53, 54, 55)), с. Шепетин – 22 оп. (ЗТП-172 Л-2 Тік – 14 шт. (оп. 43, 44, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 78, 42, 79), ЗТП-172 Л-7 Село – 5 шт. (оп. 104, 103, 100, 101, 102), КТП-241 Л-2 Школа – 3 шт. (оп. 9, 10, 11)), селище Смига – 49 оп. (КТП-518 Л-2 Село – 2 шт. (оп. 2, 3), ЗТП-140 Л-5 Маркет 1 – 1 шт. (оп. 111), ЗТП-140 Л-9 Стадіон – 1 шт. (оп. 106), ЗТП-140 Л-10 Котеджі – 6 шт. (оп. 103, 102, 101, 100, 99, 98), ЗТП-140 Л-3 Магазин – 11 шт. (оп. 110, 108, 80, 81, 82, 65, 64, 63, 59, 60, 63), ЗТП-140 Л-2 Лікарня – 10 шт. (оп. 11, 16, 26, 49, 52, 53, 104, 105, 56, 57), ЗТП-139 Л-5 Лісництво – 9 шт. (оп. 119, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 128, 129), ПЛ-10 кВ Ф 67-03 Селище – 9 шт. (оп. 14, 10, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1)) по Дубенському районному підрозділу ПрАТ «Рівнеобленерго», Дубенського району Рівненської області.
[bookmark: _GoBack]За даним фактом працівниками Дубенської дільниці були складені «Акти про неправомірне розміщення технічних засобів електронних комунікацій».
У випадку, якщо власник технічних засобів телекомунікацій, самовільно розміщених на елементах інфраструктури об’єктів електроенергетики, протягом 30 календарних днів з дня розміщення відповідної інформації на сайті Товариства, не звернеться до ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» для узгодження умов демонтажу та не здійснить демонтаж технічних засобів телекомунікацій, Товариство самостійно проведе демонтаж та вимагатиме від власника технічних засобів телекомунікацій відшкодування вартості виконаних робіт.
У разі наявності у власника технічних засобів телекомунікацій, щодо якого оприлюднена інформація та вимога щодо демонтажу належних йому технічних засобів телекомунікацій, підстав, що підтверджують договірний порядок використання ним елементів інфраструктури об’єктів електроенергетики, він повинен повідомити про це Товариство протягом 30 календарних днів з дня розміщення інформації на сайті ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО».
ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО»  не несе відповідальності за втрату технічних характеристик технічних засобів телекомунікацій в результаті їх демонтажу проведеного працівниками Товариства.

