**Попередження інтернет-провайдеру від 11.08.2025 року**

**Дубровицький районний підрозділ ПрАТ "Рівнеобленерго"**

## Відповідно до вимог ст.14 Закону України «Про доступ до об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» №1834-VIII від 07.12.2017 та вимог пунктів 34 - 40 «Правил надання доступу до інфраструктури об’єкта електроенергетики» затверджених Постановою КМУ від 18.07.2018 року №853, ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» (далі по тексту- Товариство) повідомляє, що під час огляду елементів інфраструктури об’єкта електроенергетики виявлені факти неправомірного розміщення технічних засобів телекомунікацій, а саме волоконно-оптичних ліній зв’язку (далі за текстом – ВОЛЗ), власник яких невідомий на опорах ПЛ-0,4 кВ в с. Сварицевичі- 62 шт. (ТП-323 Л-1 Столова – 11 шт. (оп. 1, 22, 23, 24, 6, 12, 13, 16, 17, 18, 19), Л-2 – 18 шт. (оп. 79, 90, 97, 98, 99, 52, 59, 62, 68, 112, 113, 114, 115, 116, 123, 103, 102, 101), Л-3 Млин – 4 шт. (оп. 135, 136, 137, 138), КТП-324 Л-1 Село – 5 шт. (оп. 20, 12, 31, 23, 24), КТП-76 Л-1 Село – 3 шт. (оп. 34, 35, 5), Л-3 – 1 шт. (оп. 87), КТП-77 Л-1 Село – 5 шт. (оп. 38, 39, 40, 33, 24), КТП-326 Л-2 Ставок – 5 шт. (оп. 60, 61, 87, 88, 89), ТП-328 Л-1 Хутір – 10 шт. (оп. 18, 17, 14, 11, 10, 9, 8, 7, 2, 32)), с. Золоте – 61 шт. (ТП -138 Л-3 Луг – 14 шт. (63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 78, 80, 89), ТП-139 Л-1 Пошта – 7 шт. (оп. 20, 22, 23, 26, 28, 31, 32), КТП-138 Л-1 Клуб – 5 шт. (оп. 15, 16, 17, 22, 34), ТП -451 Л-1 Центр – 9 шт. (оп. 20, 22, 17, 11, 9, 8, 6, 5, 4, 3), ТП -451 Л-2 Хутір – 11 шт. (оп. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 27, 29, 33, 36), КТП-139 Л-3 Таня – 15 шт. (оп. 78, 87, 82, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 74), с. Жадень – 41 шт. (ТП-113 Л-2 Острівок – 17 шт. (оп. 51, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84), ТП-315 Л-1 Село – 1 шт. (оп. 1), ТП-216 Л-1 Рези – 4 шт. (оп. 45, 46, 47, 48), ТП-435 Л-1 Партизан – 5 шт. (оп. 10, 11, 12, 13, 5), Л-2 Острівки – 14 шт. (оп. 121, 122, 49, 48, 50, 54, 56, 74, 75, 111, 125, 115, 126, 127)), с. Вербівка – 14 шт. (ТП-131 Л-1 Школа – 6 шт. (оп. 13, 21, 22, 23, 24, 25), Л-2 Село – 8 шт. (оп. 63, 66, 73, 74, 75, 89, 91, 93)), с. Смордськ – 23 шт. (ТП-108 Л-1 Село – 2 шт. (п. 29, 33), Л-2 Табір – 7 шт. (оп. 39, 60, 54, 55, 56, 58, 79), Л-3 Русак – 4 шт. (оп. 101, 102, 111, 127), ТП-107 Л-1 – 1 шт. (оп. 10), Л-2 – 5 шт. (оп. 32, 33, 36, 55, 56), Л-3 Ферма – 1 шт. (оп. 69), КТП-407 Л-1 Село – 2 шт. (оп. 37, 8), Л-2 Луки – 1 шт. (оп. 59)), с. Велюнь – 24 шт. (ТП-410 Л-2 Центр – 4 шт. (оп. 40, 39, 36, 37), ТП-408 Л-1 завурє – 2 шт. (оп. 46, 73), Л-2 Село – 2 шт. (оп. 16 ,15), КТП-58 Л-3 Школа – 3 шт. (оп. 59, 77 ,82), КТП-58 Л-1 Набережна – 5 шт. (оп. 1, 7, 14, 21, 22), ТП-57 Л-2 Центр – 5 шт. (оп. 35, 36, 37, 38, 41), ТП-409 Л-1 Село – 3 шт. (оп. 59, 58, 18)), с. Залішани – 7 шт. (ТП-20 Л-1 Школа – 6шт. (оп. 14, 15, 1, 2, 6, 7), Л-2 Магазин – 1 шт. (оп. 57)), с. Лісове – 13 шт. (ТП-271 Л-1 Клуб – 2 шт. (оп. 32, 33), ТП -146 Л-2 Село – 1 шт. (оп. 34), ТП-141 Л-1 с. Лісове – 1 шт. (оп. 23), ТП-416 Л-2 Село – 9 шт. (оп. 28, 29, 36, 38, 34, 35, 47, 48, 49)), с. Миляч – 12 шт. (ТП-314 Л-1 Клуб – 3 шт. (оп. 41, 42, 43), Л-3 Магазин – 3 шт. (оп. 82, 90, 91), ТП-52 Л-1 Село – 4 шт. (оп. 4, 5, 6, 8), Л-2 Вигон – 2 шт. (оп. 73, 74)), с. Нивецьк – 4 шт. (ТП-291 Л-3 Село – 4 шт. (оп. 52, 53, 58, 59)), с. Переброди – 55 шт. (КТП-316 Л-1 Лісництво – 7 шт. (оп. 5, 29, 110, 35, 43, 100, 101), Л-2 Село – 1 шт. (оп. 97), КТП-178 Л-1 Жадень – 5 шт. (оп. 21, 22, 23, 24, 25), Л-2 Нова – 3 шт. (оп. 71, 72, 73), КТП-381 Л-1 Бересті – 1 шт. (оп. 45), Л-2 Підбаб'є – 1 шт. (оп. 99), ТП-327 Л-9 Пошта – 4 шт. (оп. 70, 73, 76, 84), Л-8 Село – 6 шт. (оп. 105, 126, 128, 130, 134, 147), Л-4 Будимлянський – 9 шт. (оп. 8, 9, 14, 10, 11, 12, 13, 15, 16), ЩТП-401 Л-1 Нова – 5 шт. (оп. 14, 15 2 ,3, 25), ТП-116 Л-2 Центр – 5 шт. (оп. 65, 66, 67, 68, 69), КТП-118 Л-1 Клуб – 2 шт. (оп. 7, 8), Л-2 Село – 1 шт. (оп. 115), ТП-380 Л-1 Село – 4 шт. (оп. 9, 10, 45, 51), Л-3 Хутір – 1 шт. (оп. 87)), с. Висоцьк – 75 шт. (ТП-96 Л-1 лядо – 7 шт. (оп. 25, 26, 28, 29, 30, 33, 34), Л-2 Саушкіна – 4 шт. (оп. 52, 51, 45, 43), Л-3 Центр – 6 шт. (оп. 84, 80, 76, 69, 68, 66), ТП-99 Л-1 Першотравнева – 2 шт. (оп. 10, 17), Л-2 центр – 11 шт. (оп. 39, 46, 55, 60, 61, 65, 67, 72, 74, 76, 77), КТП-121 Л-1 Білоруська – 13 шт. (оп. 15, 19, 20, 21, 22, 24, 38, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48), Л-2 Село – 2 шт. (оп. 71, 72), Л-3 Хутір – 7 шт. (оп. 77, 78, 80, 81, 86, 87 ,84), ТП-250 Л-1 ЛГЗ – 4 шт. (оп. 18, 8, 4, 2), Л-2 Центр – 6 шт .(оп. 20, 23, 24, 25, 27), КТП-120 Л-1 Хутір – 3 шт. (оп. 13, 19, 14), ЗТП-122 Л-4 Пряма – 1 шт. (оп. 34), ТП-95 Л-3 Центр – 9 шт. (оп. 90, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 151)), с. Осова – 57 шт. (ТП-89 Л-1 Вигон – 5 шт. (оп. 78, 16, 17, 31, 79), Л-2 Село – 9 шт. (оп. 68, 65, 70, 71, 73, 60, 61, 62, 63), ТП-90 Л-1 Село – 2 шт. (оп. 6, 9), Л-2 Магазин – 3 шт. (оп. 25, 20, 19), КТП-91 Л-1 Ліва – 8 шт. (оп. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49), Л-2 Село – 2 шт. (ОП. 89, 72), Л-3 Права – 1 ШТ. (оп. 102), КТП-397 Л-1 Крива – 6 шт. (оп. 39, 40, 41, 42, 43, 44), Л-2 Село – 5 шт. (оп. 60, 51, 52, 53, 54), ТП-400 Л-1 Село – 1 шт. (оп. 12), Л-2 Магазин – 6 шт. (оп. 29, 28, 39, 38, 37, 36), КТП-396 Л-2 Магазин – 9 шт. (оп. 41, 37, 36, 74, 75, 76, 77, 34, 30)), с. Порубка – 10 шт. (ТП-35 Л-1 Вигон – 4 шт. (оп. 29, 30, 28, 17), КТП-117 Л-1 Права – 8 шт. (оп. 8), Л-2 Ліва – 5 шт. (оп. 25, 18, 19, 26, 20)), с. Підлісне – 1 шт. (ТП-87 Л-2 Село – 1 шт. (оп. 71), с. Мочулище – 37 шт. (КТП-421 Л-1 Нова – 1 шт. (оп. 2), Л-2 Садок – 10 шт. (оп. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38), ТП-425 Л-1 Село – 6 шт. (оп. 20, 21, 22, 23, 24, 25), ТП-179 Л-1 Клуб – 4 шт. (оп. 6, 8, 9, 10), Л-2 Молодіжна – 9 шт. (оп. 20, 21, 22, 32, 33, 34, 36, 37, 38), Л-4 Каплиця – 2 шт. (оп. 54, 55), ТП-180 Л-1 – 5 шт. (оп. 5, 6, 7, 27, 28)), с. Лютинськ – 35 шт. (КТП-142 Л-2 Мостицька – 2 шт. (оп. 83, 84), КТП-144 Л-1 Село – 2 шт. (оп. 1, 11), Л-2 Клуб – 1 шт .(оп. 12), КТП-276 Л-1 Село – 2 шт. (оп. 5, 10), ТП-277 Л-2 Село – 3 шт. (оп. 38, 39, 36), КТП-333 Л-1 Хутір – 8 шт. (оп. 54, 38, 26, 28, 29, 30, 31, 14), Л-2 Село – 3 шт. (оп. 71, 72, 73), КТП-336 Л-2 Волоша – 7 шт. (оп. 51, 38, 50, 52, 53, 49, 47), ТП-338 Л-1 Школа – 6 шт. (оп. 11, 15, 16, 17, 19, 20), КТП-341 Л-2 Ферма – 1 шт. (оп. 69)), с. Людинь – 51 шт. (ТП-135 Л-1 Пошта – 5 шт. (оп. 7, 23, 24, 37, 38), Л-2 Магазин – 2 шт. (оп. 52, 53), ТП-136 Л-1 Село – 3 шт .(оп. 5, 6, 13), Л-2 Канава – 9 шт. (оп. 23, 33, 16, 51, 52, 53, 63, 83, 84), Л-3 Партизан – 6 шт. (оп. 87, 103, 106, 121, 122, 124), ТП-343 Л-1 Лісництво – 9 шт. (оп. 53, 54, 55, 56, 49, 101, 43, 102, 103), Л-2 Клуб – 6 шт. (оп. 68, 67, 59, 61, 62, 65), Л-3 Магазин – 11 шт. (оп. 81, 82, 83, 84, 86, 88, 89, 92, 100, 101, 97)), с. Крупове – 32 шт. (ТП-190 Л-1 Ліва – 3 шт. (оп. 36, 37, 38), Л-4 Село – 2 шт. (оп. 92, 93), ТП-192 Л-1 Перемога – 1 шт. (оп. 14), Л-2 1-го травня – 1 шт. (оп. 31), Л-3 Центр – 8 шт. (оп. 16, 17, 18, 71, 73, 73, 84, 85), ТП-191 Л-1 Село – 9 шт. (оп. 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 38, 14), Л-2 Хутір – 5 шт. (оп. 55, 56, 58, 59, 61), Л-3 Ліс – 2 шт. (оп. 78, 96), Л-4 Магазин – 1 шт. (оп. 111)), с. Заслуччя – 13 шт. (ТП-196 Л-1 Село – 2 шт. (оп. 8, 9), КТП-259 Л-1 Школа – 1 шт. (оп. 31), Л-2 Село – 3 шт. (оп. 52, 50, 37), ТП-414 Л-2 Ліва – 7 шт. (оп. 1, 2, 3, 11, 12, 14, 16)), с. Залужжя – 74 шт. (ТП-42 Л-1 Село – 10 шт. (оп. 16, 31, 33, 34, 39, 43, 44, 46, 49, 50), Л-2 Канава – 9 шт. (оп. 77, 80, 82, 83, 87, 88, 90, 99, 101), КТП-44 Л-1 Калинівка – 5 шт. (оп. 14, 19, 21, 22, 23), Л-2 Центр – 6 шт. (оп. 32, 58, 59, 60, 63, 52), ТП-53 Л-2 Село – 7 шт. (оп. 33, 40, 42, 43, 44, 45, 46), КТП-185 Л-1 Село – 3 шт. (оп. 19, 22, 29), Л-2 Велінець – 8 шт. (оп. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51), Л-3 Центр – 6 шт. (оп. 62, 87, 38, 39, 40, 41), ТП-188 Л-1 Село – 7 шт. (оп. 2, 3, 10, 11, 27, 25, 26), КТП-334 Л-1 Село – 2 шт. (оп. 24, 8), Л-2 Центр – 2 шт. .(оп. 33, 27), Л-3 Ліс – 9 шт. (оп. 51, 54, 55, 62, 63, 73, 77, 78, 79)), с. Зелень – 2 шт. (ТП-78 Л-3 Магазин – 2 шт. (оп. 167, 168)), с. Городище – 35шт. (ТП-384 Л-2 Теребежов – 1шт. (оп. 25), КТП-128 Л-1 Село – 14 шт. (оп. 13, 14, 53, 52, 48, 25, 26, 27, 41, 72, 73, 74, 75, 76), ТП-395 Л-1 Село – 15 шт. (оп. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 19, 30, 29, 32, 35, 36, 37, 50), Л-1 Зарівія – 4 шт. (оп. 21, 22, 36, 37), Л-2 Дворец – 1 шт. (оп. 60)), с. Будимля – 31 шт. (ТП 362 Л-1 Село – 2 шт. (оп.21,22), ТП 362 Л-2 Роза – 4 шт. (оп. 45,46,47,75), ТП-362 Л-3 ліс – 3 шт. (оп.56,68,70), ТП 361 Л-1 Магазин – 4 шт. (оп 26, 39, 40, 41), ТП 361 Л-2 Школа – 8 шт. (оп. 54,86,146,147,206,207,208,209), КТП-212 Л-1 "Ліс" – 10 шт. (оп. 33,73,74,75,63,64,65,66,67,69)), с. Рудня – 23 шт. (ТП -133 Л-1 школа – 3 шт. (оп. 23,34,35), ТП -133 Л-3 Хутір – 7 шт. (оп. 72,74,76,100,110,112,113), КТП - 436 Л-1 Шлях – 1 шт. (оп.18), ТП-436 Л-2 місток – 1 шт. (оп.50), КТП-436 Л-3 Лісок – 3 шт. (оп. 71,79,80), ТП-437 Л-1 село – 2 шт. (оп.22), ТП-437 Л-2 лісок – 7 шт. (оп. 41 ,45, 46, 57, 64, 65, 66)), с. Тумень – 17 шт. (КТП-124 Л-2 "Вигон" – 2 шт. (оп.110,111), КТП-124 Л-1 "Двір" – 15 шт. (оп. 22,23,24,31,32,29,34,35,52,53,54,55,56,58,59)), с. Удрицьк – 41 шт. (ТП -105 Л-1 осотне – 4 шт. (оп. 15,16,23,25), ТП-105 Л-2 меєр – 3 шт. (оп. 34,36,37), ТП-356 Л-1-А – 1 шт. (оп.6), ТП-356 Л-2-Б – 3 шт. (оп. 28,20,26), ТП-356 Л-3 В – 3 шт. (оп. 51,58,60), ТП-104 Л-3 село – 1 (оп.65), ТП-104 Л-1 школа – 5 шт. (оп.22,23,17,5,6), КТП -294 Л-1 "Пошта" – 2 шт. (оп.4,22), ТП-150 Л-1 центр – 6 шт. (оп. 10,11,13,15,16,17), ТП-102 Л-1 вулиця – 4 шт. (оп. 24,23,22,2), КТП-106 Л-2 "Магазин" – 5 шт. (оп. 63,54,48,40,41), КТП-106 Л-1 "Село" – 4 шт. (оп. 17,18,19,14)), с. Берестя – 62 шт. (ТП-168 Л-2 пило- 1 шт. (оп.6), ТП-170 Л-3 Село – 1 шт. (оп.55), ТП-238 Л-2 село – 3 шт. (оп. 37,38,39), ТП-415 Л-1 красько – 3 шт. (оп. 26,27,29), ТП-415 Л-2 село – 10 шт. (оп. 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48), ТП-418 Л-1 вигон – 14 шт. (оп. 6,7,15,23,24,25,29,31,54,36,37,38,46,47), ТП-418 Л-2 церква – 3 шт. (оп.67,68,69), КТП-197 Л-2 "Окко" – 4 шт. (оп. 17,18,22,53)), с. Бережки – 32 шт. (КТП-154 Л-2 "Село"-1 шт. (оп.65), КТП -31 Л-4 "Село"-4 шт. (оп. 83,64,65,66), ТП-33 Л-1 "Село"-2 шт. (оп.2,3), ТП-33 Л-2 "Права" – 3 шт. (оп. 15,16,17), ТП-33 Л-3 "Ліва" – 3 шт. (оп. 22,25,28), ТП-45 Л-2 "Права" – 4 шт. (оп. 17,20,22,24), КТП-279 Л-1 "Польова"- 12 шт. (оп. 6, 8, 9, 10, 11, 68, 69, 70, 72, 56, 57, 55), КТП-279 Л-2 "Права" – 3 шт. (оп. 34,31,33)), с. Колки – 16 шт. (ТП-151 Л-2 "АТС" – 6 шт. (оп. 1,5,6,12,14,16), ТП-266 Л-1 "Верх" – 8 шт. (оп. 2,4,9,17,19,21,24,33), КТП - 266 Л-2 "Низ" – 2 шт. (оп. 41,51)) по Дубровицькому районному підрозділу ПрАТ «Рівнеобленерго», Сарненського району Рівненської області.

## За даним фактом працівниками Дубровицької дільниці було складено Акт «Про порушення охоронної зони електричних мереж».

## У випадку, якщо власник технічних засобів телекомунікацій, самовільно розміщених на елементах інфраструктури об’єктів електроенергетики, протягом 30 календарних днів з дня розміщення відповідної інформації на сайті Товариства, не звернеться до ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» для узгодження умов демонтажу та не здійснить демонтаж технічних засобів телекомунікацій, Товариство самостійно проведе демонтаж та вимагатиме від власника технічних засобів телекомунікацій відшкодування вартості виконаних робіт.

## У разі наявності у власника технічних засобів телекомунікацій, щодо якого оприлюднена інформація та вимога щодо демонтажу належних йому технічних засобів телекомунікацій, підстав, що підтверджують договірний порядок використання ним елементів інфраструктури об’єктів електроенергетики, він повинен повідомити про це Товариство протягом 30 календарних днів з дня розміщення інформації на сайті ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО».

## ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» не несе відповідальності за втрату технічних характеристик технічних засобів телекомунікацій в результаті їх демонтажу проведеного працівниками Товариства.