**Попередження інтернет-провайдеру від 11.08.2025 року**

**Млинівський районний підрозділ ПрАТ "Рівнеобленерго"**

## Відповідно до вимог ст.14 Закону України «Про доступ до об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» №1834-VIII від 07.12.2017 та вимог пунктів 34 - 40 «Правил надання доступу до інфраструктури об’єкта електроенергетики» затверджених Постановою КМУ від 18.07.2018 року №853, ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» (далі по тексту- Товариство) повідомляє, що під час огляду елементів інфраструктури об’єкта електроенергетики виявлені факти неправомірного розміщення технічних засобів телекомунікацій, а саме волоконно-оптичних ліній зв’язку (далі за текстом – ВОЛЗ), власник яких невідомий на опорах ПЛ-0,4 кВ в с. Аршичин – 10 шт. (ТП-50 Л-4 "Село" – 7 шт. (оп. 50,88,89,90,93,94,96), ТП-615 Л-1 Село – 3 шт. (оп. 41,43,44)), с. Баболоки – 3 шт. (ТП-513 Л-2 "Магазин" – 3 шт. (оп. 27,30,33), с. Берестечко – 2 шт. (ТП-141 Л-1 "Село" – 2 шт. (22,25)), с. Бокійма – 12 шт. (ТП-173 Л-1 "Марцинюк" – 1 шт. (оп. 119), ТП-173 Л-2 "Вашук" – 2 шт. (оп. 81, 103), ТП-284 Л-2 "Село верх" – 4 шт. (оп. 84, 85, 87, 88), ТП-512 Л-3 "Село" – 3 шт. (оп. 13, 33, 34), ТП-535 Л-2 "Карпець" – 1 шт. (оп.65), ТП-591 Л-4 "Житлові будинки" – 1 шт. (оп.15)), с. Борбин - 4 шт. (ТП-296 Л-3 "Село" – 2 шт. (оп. 14,19), ТП-390 Л-2 "До магазина" – 1 шт. (оп. 98), ТП-390 Л-3 "До могилок" – 1 шт. (оп.140)), с. Боремель – 1 шт. (ТП-317 Л-3 "Село" – 1 шт. (оп.77)), с. Боремець – 8 шт. (ТП-457 Л-2 "Село низ" – 8 шт. (оп.78, 79, 80, 81, 82, 87, 88, 90)), с. Брищі – 1 шт. (ТП-428 Л-3 "Село" – 1 шт. (оп.83)), с. В.Городниця - 15 шт. (ТП-108 Л-4 "СЕС" – 5 шт. (оп. 29, 31, 32, 33, 34), ТП-109 Л-3 "Шола" – 3 шт. (оп. 114,116а,122), ТП-287 Л-2 "Городниця" – 2 шт. (оп. 82,104), ТП-287 Л-3 "Село" – 5 шт. (оп. 36, 58, 59, 61, 147)), с. Вербень - 26 шт. (ТП-211 Л-1 "Село" – 4 шт. (оп. 36,68,80,100), ТП-211 Л-2 "СЕC" – 2 шт. (оп.20,21), ТП-253 Л-3 "Хутір" – 1 шт. (оп. 76), ТП-437 Л-2 "Село" - 3 шт. (оп. 103,106,119), ТП-541 Л-1 "Школа" – 1 шт. (оп.32), ТП-541 Л-3 "Село" – 13 шт. (оп. 13,21,25,33,34,35,37,38,41,42,43,45,49), ТП-694 Л-1 "Село" – 2 шт. (оп. 3,4)), с. Війниця – 6 шт. (ТП-236 Л-3 "Набережна" -2 шт. (оп. 91,99), ТП-314 Л-1 "Магазин" – 1 шт. (оп.26), ТП-314 Л-3 "Церква" – 2 шт. (оп. 94,95)), с. Владиславівка – 18 шт. (ТП-56 Л-1 "Село" – 8 шт. (оп. 37,39,40,41,42,43,95,96), ТП-462 Л-1 "Чайна" – 8 шт. (оп. 10,19,52,53,54,56,58,60), ТП-462 Л-2 "Село" - 1 шт. (оп.138)), с. Вовничі – 2 шт. (ТП-357 Л-3 "Водокачка" - 2 шт.(оп.103,115)), с. Довгошиї – 21 шт. (ТП-91 Л-2 "Село" - 12 шт. (оп. 9,10,10а,89,92,93,94,107,115,137,142,146), ТП-91 Л-4 "Село" – 1 шт. (оп.174 шт.), ТП-613 Л-1 'Тр бриг' – 1 шт. (оп.15а), ТП-613 Л-2 'Клуб низ' – 3 шт. (оп.1,80,81), ТП-613 Л-3 "Село-ставок" – 3 шт. (93,99,107), ТП-613 Л-4 'Котельня' – 1 шт. (оп.140а)), с. Дубляни – 4 шт. (ТП-384Л-2 "Башня права" - 2 шт. (оп.121,146), ТП-384 Л-4 "Церква" – 2 шт. (оп.7,62)), с. Залав`я – 4 шт. (ТП-445 Л-2 "Село" – 2 шт. (оп.23,25), ТП-448 Л-1 "Село" -2 шт. (оп.2,9)), с. Іванівка – 1 шт. (ТП-58 Л-2 "Село верх" – 1 шт. (оп.97)), с. Іванківці – 3 шт. (ТП-33 Л-2 "Іванківці" – 3 шт. (оп. 69,72,73)), с. Ільпибоки – 27 шт. (ТП-258 Л-1 "Село" – 3 шт. (оп. 28,39,46), ТП-325 Л-1 "Село" – 13 шт. (оп. 5, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24,25,26,27), ТП-389 Л-1 "Село" – 10 шт. (оп. 45, 52, 60, 68, 71, 73, 75, 76, 77, 79), ТП-389 Л-3 "Ферма" – 1 шт. (оп. 23)), с. Калинівка – 9 шт. (ТП-251 Л-1 "Село" – 9 шт. (оп. 35,36,43,46,47,48,68,82,106)), с. Княгинин – 6 шт. (ТП-303 Л-2 "Пошта" – 2 шт. (оп. 89,121), ТП-303 Л-3 "Село" – 4 шт. (оп. 69,70,71,73)), с. Лопавше – 8 шт. (ТП-175 Л-1 "Село" – 2 шт. (оп. 71,111), ТП-518 Л-1 "Школа" – 4 шт. (оп. 1,3,5,27 ), ТП-518 Л-2 "Село" - 2 шт. (оп. 87,103)), с. Малі Дорогостаї – 3 шт. (ТП-282 Л-8 "Садок" – 1 шт. (оп.180), ТП-282 Л-12 "До бригади" - 2 шт. (35,36)), с. Миколаївка – 1 шт. (ТП-385 Л-2 "Село" – 1 шт. 9оп.17), с. Мошків – 3 шт. (ТП-606 Л-1 'Водокачка' – 1 шт. (оп.1), ТП-606 Л-2 САДІК – 2 шт. (оп. 22,3)), с. Н.Добрятинська – 10 шт. (ТП-7 Л-1 "Село" – 9 шт. (оп. 27,28,29,30,31,33,35,36,68), ТП-7 Л-3 "Магазин" – 1 шт. (оп.149)), с. Надчиці – 30 ш. (ТП-112 Л-1 "Село низ" – 19 шт. (оп. 28, 29, 33, 40, 41, 42, 58, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94), ТП-113 Л-1 "Сставок" – 4 шт. (оп. 2,3,11,29), ТП-113 Л-2 "Село" – 7 шт. (оп. 71,72,74,75,77,78,80)), с. Нове – 1 шт. (ТП-128 Л-1 "Річка" – 1 шт. (оп.60)), с. Новини – 3 шт. (ТП-538 Л-1 "Село" – 3 шт. (оп.1,5,6)), с. Новоселівка – 3 шт. (ТП-500 Л-2 "Село" – 3 шт. (оп. 73,78,82)), с. Новоукраїнка – 9 шт. (ТП-122 Л-2 "Тракторна бригада" -2 шт. (оп. 38,4), ТП-380 Л-2 "Котєльня" – 1 шт. (оп.8), ТП-380 Л-3 "Магазин" -6 шт. (оп. 55,71,72,73,74,76)), с. Острожець – 28 шт. (ТП-25 Л-7 "Парковка" 11 шт. (оп. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 56, 57, 58), ТП-225 Л-1 "Село" – 2 шт. (оп. 12а,24), ТП-422 Л-1 "Ставок" – 2 шт. (оп. 107, 108), ТП-422 Л-3 "Школа" – 3 шт. (оп. 83,84,85), ТП-425 Л-1 "Школа верх" – 3 шт. (оп. 1,2,3), ТП-425Л-2 "Школа низ" – 5 шт. (оп. 5,6,7,11,12), ТП-598 Л-1 "Аптека" – 1 шт. (оп.118), ТП-598 Л-3 "ЛТУ" – 1 шт. (оп.91)), с. П`яннє – 2 шт. (ТП-77 Л-2 "Клуб" – 1 шт. (оп.14), ТП-505 Л-1 "Село" – 1 шт. (оп. 22)), с. Перевереді – 6 шт. (ТП-477 Л-1 "Магазин" -6 шт. (оп. 19,20,21,23,24,27)), с. Перемилівка – 4 шт. (ТП-2 Л-2 "Школа" – 4 шт. (оп. 103,104,105,106)), с. Підгайці – 6 шт. (ТП-51 Л-2 "Школа" - 1 шт. (оп.63), ТП-434 Л-3 "Село" – 1 шт. (оп.58), ТП-557 Л-3 "Село" – 4 шт. (оп. 73, 84, 86, 87)), с. Підлозці – 9шт. (ТП-427 Л-1 "Село" -9 шт. (оп. 3,4,5,7,40,41,42,43,44)), с. Пітушків – 4 шт. (ТП-97 Л-2 "Село на Олик" -3 шт. (оп. 80,93,110), ТП-273 Л-1 "Майстерня" -1 шт. (оп.7)), с. Посників – 13 шт. (ТП-99 Л-2 "Низ до соші" – 1 шт. (оп.82), ТП-295 Л-4 "Школа" – 7 шт. (оп. 27,28,29,78,79,84,91), ТП-295 Л-5 "Село" – 5 шт. (оп. 109,128,146,168,187)), с. Пугачівка – 7 шт. (ТП-32 Л-1 "Село" – 7 шт. (оп. 1, 2, 16, 34, 35, 36, 41)), с. Рудливо – 1 шт. (ТП-417 Л-2 "Село" – 1 шт. (оп.32)), с. Смордва – 30 шт. (ТП-115 Л-1 "Сакали" -11 шт. (оп. 1,2,3,5,7,8,9,10,11,13,14), ТП-355 Л-2 "Калиновиця" – 1 шт. (оп.70), ТП-689 Л-2 "Волиця" – 6 шт. (оп. 61,62,63,64,72,94), ТП-690 Л-1 "Хутір права" – 5 шт. (оп. 4,15,35,58,59), ТП-692 Л-2 "Село" – 4 шт. (оп. 69,70,63,83), ТП-692 Л-3 "Савчинський"- 3 шт. (оп. 124,133,147)), с. Товпижин – 18 шт. (ТП-350 Л-3 "Бази починку" – 8 шт. ( оп. 12,20,21,26,27,28,29,30), ТП-465 Л-2 "Низ" 2 шт. ( оп. 100,94), ТП-465 Л-3 "Верх" – 8 шт. (оп. 41,42,43,44,45,50,51,53)), с. Ужинець – 18 шт. (ТП-249 Л-1 "Село" – 16 шт. (оп. 4,5,7,8,12,13,14,16,17,18,19,20,22,23,24,25), ТП-249 Л-2 "Деркач" – 2 шт. (оп.1,2)), с. Хорупань – 25 шт. (ТП-17 Л-2 "Школа" – 11 шт. (оп. 76, 82 ,95, 100, 101, 108а, 127, 128, 129, 130, 131), ТП-17 Л-3 "Садок" – 5 шт. (оп. 139,187,193,194,198), ТП-577 Л-1 'ДПО' – 5 шт. (оп. 112,113,116,123,126), ТП-577 Л-2 СЕЛО – 1 шт. (оп.32), ТП-578 Л-2 "Село" – 3 шт. (оп. 43,44,45)), с. Хрінники – 22 шт. (ТП-137 Л-1 "Село" - 1 шт. (оп.80), ТП-137 Л-3 "Пошта" – 1 шт. (оп.17), ТП-338 Л-1 "Село" -11 шт. (оп. 14,34,35,36,37,50,78,89,90,91,93), ТП-514 Л-2 "Верх" – 9 шт. (оп. 6, 14, 30, 34, 100, 104, 105, 108, 109)), с. Яблунівка – 9 шт. (ТП-204 Л-2 "Село" -9 шт. (оп. 9а, 12, 13, 14, 46, 47, 48, 50, 55)), с. Ярославичі – 5 шт. (ТП-118 Л-1 "Кафе" – 1 шт. (оп.29), ТП-335 Л-2 "Село гараж" – 2 шт. (оп.41,42), ТП-335 Л-3 "Село" -1 шт. (оп.74), ТП-543 Л-1 "Село" – 1 шт. (оп.27)), селище Демидівка – 4 шт. (ТП-275 Л-2 "Село" – 4 шт. (оп. 10,11,12,13)), селище Млинів – 20 шт. (ТП-36 Л-1 "Учбовий корпус" – 11 шт. (28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38), ТП-43 Л-5 "Житлові будинки" - 5 шт. (оп. 9,9а,10,13,14), ТП-43 Л-10 "Маркет" -1 шт. (оп.49), ТП-430 Л-9 "Жовтнева" -3 шт. (оп. 74,85,87)), ПЛ-10 кВ – 53 шт. (91-02 Маслянка – 3 шт. (оп. 40,41,42), 50-03 Військова частина – 5 шт. (оп. 24, 25, 26, 27, 28), 57-02 Бокійма – 7 шт. (оп. 86,87,88,89,103,104,105), 57-03 Перевередів – 20 шт. (оп. 530, 531, 532, 536, 537, 538, 539, 540, 541 ,542 ,543, 544, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553), 57-04 Війниця – 1 шт. (оп.125), 06-04 Добрятин – 11 шт. (226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236), 07-05 Ставрів - 2 шт. (102,133), 08-04 Владиславівка – 2 шт. (оп.23,87), 09-04 Радянське – 2 шт. (оп. 142,146)) по Млинівському районному підрозділу ПрАТ «Рівнеобленерго», Дубенського району Рівненської області.

## За даним фактом працівниками Млинівської дільниці було складено Акт «Про порушення охоронної зони електричних мереж».

## У випадку, якщо власник технічних засобів телекомунікацій, самовільно розміщених на елементах інфраструктури об’єктів електроенергетики, протягом 30 календарних днів з дня розміщення відповідної інформації на сайті Товариства, не звернеться до ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» для узгодження умов демонтажу та не здійснить демонтаж технічних засобів телекомунікацій, Товариство самостійно проведе демонтаж та вимагатиме від власника технічних засобів телекомунікацій відшкодування вартості виконаних робіт.

## У разі наявності у власника технічних засобів телекомунікацій, щодо якого оприлюднена інформація та вимога щодо демонтажу належних йому технічних засобів телекомунікацій, підстав, що підтверджують договірний порядок використання ним елементів інфраструктури об’єктів електроенергетики, він повинен повідомити про це Товариство протягом 30 календарних днів з дня розміщення інформації на сайті ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО».

## ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» не несе відповідальності за втрату технічних характеристик технічних засобів телекомунікацій в результаті їх демонтажу проведеного працівниками Товариства.