**Попередження інтернет-провайдеру від 20.08.2025 року**

**Березнівський районний підрозділ ПрАТ "Рівнеобленерго"**

## Відповідно до вимог ст.14 Закону України «Про доступ до об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» №1834-VIII від 07.12.2017 та вимог пунктів 34 - 40 «Правил надання доступу до інфраструктури об’єкта електроенергетики» затверджених Постановою КМУ від 18.07.2018 року №853, ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» (далі по тексту- Товариство) повідомляє, що під час огляду елементів інфраструктури об’єкта електроенергетики виявлені факти неправомірного розміщення технічних засобів телекомунікацій, а саме волоконно-оптичних ліній зв’язку (далі за текстом – ВОЛЗ), власник яких невідомий на опорах: м. Березне – 30 шт. (ЗТП №246 Л-16 "Городище" – 26 шт. (оп. 79, 80, 81, 82, 83, 87, 88, 94, 95, 96, 97, 98, 107, 119, 120, 121, 122, 127, 128, 110, 111, 112, 115, 116, 117, 118), КТП №256 Л-1 "Віденська" – 4 шт. (оп. 138, 139, 140, 141)), с. Антонівка – 16 шт. (КТП №197 Л-1 "Школа " – 4 шт. (оп. 14, 15, 16, 21), КТП №33 Л-2 "Кузня" – 4 шт. (оп. 14, 22, 23, 24), КТП №197 Л-2 "Село " – 8 шт. (оп. 37, 36, 35, 34, 32, 33, 31. 30)), с. Балашівка – 48 шт. (КТП №117 Л-1 "Магазин" – 3 шт. (оп. 64,71,80), КТП №117 Л-2 "Село " – 7 шт. (оп. 16, 17, 48, 40, 52, 53, 54), КТП №183 Л-1 "Магазин" – 5 шт. (оп. 127 ,126, 137, 138, 11), КТП №183 Л-2 "Село" – 14 шт. (оп. 38, 40, 41, 42, 43, 44, 140, 57, 59, 60, 149, 143, 144, 145), ЗТП №49 Л-4 "Л.Українки" – 9 шт. (оп. 202, 203, 204, 206, 207, 209, 210, 211, 212), КТП №93 Л-2 "Село" – 10 шт. (оп. 1 ,152, 149, 153, 156, 46, 47, 58, 59, 60)), с. Бистричі – 133 шт. (КТП №170 Л-1 "Соснове" – 14 шт. (оп. 6, 7, 8, 11, 15, 16, 20, 23, 27, 45, 47, 48, 53, 54), КТП №170 Л-2 "Вітряк" – 6 шт. (оп. 81, 86, 84, 117, 120, 122), КТП №170 Л-3 "Клуб" – 6 шт. (оп. 136, 158, 163, 175, 176, 178), КТП №309 Л-1 "Шевченка" – 5 шт. (оп. 13, 15, 32, 36, 37), КТП №343 Л-1 "Нова" – 5 шт. (оп. 8, 68, 69, 71, 72), КТП №343 Л-2 "Надслучанська" – 6 шт. (оп. 27, 29, 34, 36, 38, 41), КТП №343 Л-3 "Набережна " – 11 шт. (оп. 53, 74, 75, 76, 77, 81, 82, 83, 84, 85, 86), КТП №344 Л-1 "Миру " – 6 шт. (оп. 13, 19, 17, 20, 21, 89), КТП №344 Л-2 "Друхівська " – 4 шт. (оп. 51, 85, 86, 88), КТП №89 Л-1 "Село" – 13 шт. (оп. 6, 8 ,20, 22 ,51, 52, 60, 83 ,84 ,90, 93, 94, 96), КТП №89 Л-1 "Село" – 14шт. (оп. 6, 8, 15, 20, 22, 51, 52 ,82, 83, 84, 90, 93, 94, 96), КТП №89 Л-3 "Вітряк" – 18 шт. (оп. 119, 120, 121, 122, 123 ,134, 140, 141, 154, 155, 161, 167, 170, 172, 173 ,176, 177, 178), КТП №89 Л-4 "Магазин" – 25 шт. (оп. 192, 193, 196, 198, 199, 200, 249, 250 ,212, 213 , 216, 217, 236, 238, 231, 232, 233, 234, 235, 227, 253, 255, 256, 264, 266)), с. В.Совпа – 17 шт. (КТП №312 Л-1 "Хмелівка" – 7 шт. (оп. 19, 21, 27, 35, 40, 43, 46), КТП №312 Л-2 "Село" – 2 шт.(оп. 63, 83), КТП №316 Л-1 "Магазин" – 8 шт. (оп. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)), с. Вітковичі – 50 шт. (КТП №196 Л-1 "Хутір" – 26 шт. (оп. 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 50, 51. 52. 53, 54, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 79, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75), КТП №305 Л-1 "Школа" – 7 шт. (оп. 1, 2, 3, 4, 28, 29, 30), КТП №305 Л-2 "Село" – 14 шт. (оп. 33, 34, 39, 7, 10, 21, 42, 43, 45, 46, 48, 21, 22, 23), КТП №53 Л-8 "Село" – 3 шт. (оп. 109, 104, 105)), с. Городище – 9 шт. (КТП №122 Л-1 "Село " – 9 шт. (оп. 19, 20, 21, 57, 102, 103, 118, 175, 201)), с. Замостище – 25 шт. (КТП №289 Л-1 "Магазин" – 25 шт. (оп. 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56 61, 62, 63, 64)), с. Колодязне 32 шт. (КТП №262 Л-1 "Село низ" – 21 шт. (оп. 95, 21, 27, 119, 35, 36, 38, 41, 43, 45, 49, 51, 52, 53, 101, 102, 104, 108, 109, 111, 112), КТП №262 Л-3 "Млин верх" – 11 шт. (оп. 2, 80, 81, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93)), с. Лінчин – 19 шт. (КТП №258 Л-2 "Магазин" – 15 шт. (оп. 3, 8, 9, 10, 11, 19, 21, 27, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 145), КТП №258 Л-3 "Школа" – 4 шт. (оп. 122, 123, 144, 139)), с. Маринин – 27 шт. (КТП №192 Л-1 "Кофілець" – 7 шт. (оп. 30, 31, 42, 43, 44, 46, 48), КТП №193 Л-1 "Магазин" - 6 шт. (оп. 1, 9, 20, 22, 23, 24), КТП №63 Л-1 "Хутір" – 6 шт. (оп. 8, 9, 13, 16, 17, 30), КТП №63 Л-2 "Будьки" – 8 шт. (оп. 44, 45, 50, 53, 83, 55, 56, 63)), с. Михалин – 30 шт. (КТП №232 Л-2 "Село" – 20 шт. (оп. 113, 21, 22, 110, 111, 112, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63), КТП №50 Л-1 "Село" – 10 шт. (оп. 8, 9, 20, 21, 22 ,23 ,38 ,39, 40, 41)), с. Моквин – 43 шт. (КТП №126 Л-2 "Л.Українки" – 4 шт. (оп. 57, 58, 59, 98), КТП №126 Л-4 "Шевченка" – 12 шт. (оп. 55, 56, 67, 102, 103, 112, 120, 121, 122, 123, 131, 132), КТП №547 Л-6 "Сагайдачного" – 6 шт. (оп. 15, 16, 17, 19, 20, 21), КТП №58 Л-4 "Зелена" – 5 шт. (оп. 69, 70, 71, 72, 73), КТП №65 Л-2 "Л.Українки" – 12 шт. (оп. 19, 47, 46, 45, 44, 43, 55, 57, 59, 63, 62, 58), КТП №65 Л-3 "Село" – 4 шт.( оп. 8, 10, 11, 12)), с. Прислуч – 63 шт. (КТП №143 Л-3 "Контора" – 3 шт. (оп. 44, 45, 46), КТП №143 Л-1 "Село» - 4 шт. (оп. 13, 8, 9, 17), КТП №143 Л-4 "Міст " – 9 шт. (оп. 62, 63, 65, 66, 68, 70, 71, 72, 79), КТП №83 Л-2 "Березне" – 16 шт. (оп. 52, 53, 54, 55, 61, 64, 66, 67, 68, 71, 73, 76 ,86 ,98, 101, 103), КТП №83 Л-3 "Церква" – 18 шт (оп. 116, 117, 118, 119, 120, 121, 125, 126, 130, 131, 132, 138, 139, 142, 143, 144, 145, 146), КТП №83 Л-1 "Школа" – 13 шт. (оп. 2, 3, 4, 7, 13, 15, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 43)), с. Хмелівка – 10 шт. (КТП №158 Л-1 "Школа " – 7 шт. (оп. 121, 24, 53, 74, 78, 122, 123), КТП №211 Л-1 "Село" – 3 шт. (оп. 2, 3, 4)), с. Яринівка – 55 шт. (КТП №173 Л-1 "Село" – 4 шт. (оп. 40, 41, 54, 50), КТП №173 Л-3 "Свердловина" – 3 шт. (оп. 8, 9, 10), КТП №173 Л-4 "Хутір" – 8 шт. (оп.12, 13, 14, 15, 16, 66, 67, 93), ЗТП №272 Л-4 "Школа" – 17 шт. (оп. 107, 106, 105, 104, 103, 101, 99, 97, 95, 96, 93, 92, 90, 89, 88, 85, 84), ЗТП №272 Л-7 "Село" - 9 шт. (оп. 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 33), ЗТП №272 Л-11 "Магазин" – 7 шт. (оп. 36, 37, 38, 39, 68, 67, 66), КТП №317 Л-2 "Село" – 7 шт. (оп. 9, 10, 42, 46, 43, 44, 45)), с.Білка -17 шт. (КТП №29 Л-1 "Село" – 7 шт. (оп. 9, 23, 24, 26, 30, 36, 37), КТП №29 Л-4 "Садік" – 7 шт. (187, 188, 189, 190, 191, 192, 193), КТП №57 Л-4 "Клуб ліва" – 3 шт. (оп. 1, 2, 61)), с.Глибочок – 6 шт. (КТП №71 Л-2 "Село" – 6 шт. (оп. 48, 71, 89, 83, 84, 85)), с.Губків – 19 шт. (КТП №77 Л-1 "Село" – 1 шт. (оп.22), КТП №77 Л-2 "Хутір" – 12 шт. (оп. 61, 69, 75, 77, 78, 83, 84, 85, 88, 89, 90, 92), КТП №77 Л-3 "Зайці" – 6 шт. (оп. 118, 131, 137, 138, 160, 170)), с.Кам’янка – 14 шт. (КТП №99 Л-1 "Село" – 7 шт. (оп. 97, 95, 98, 90, 29, 17, 93), КТП №99 Л-2 "Магазин– 7 шт. (оп. 82, 73, 41, 42, 47, 48, 52)), с.Кургани – 6 шт. (КТП №27 Л-2 "Клуб" – 3 шт. (оп. 97, 14, 62), КТП №27 Л-3 "Гало" – 3 шт. (оп. 100, 110, 111)), с.Соснове – 15 шт. (КТП №35 Л-1 "Молодіжна" – 15 шт. (оп. 6, 7, 8, 15, 27, 26, 20, 21, 28, 29, 30, 32, 22, 25, 36)), с.Тишиця – 31 шт. (КТП №5 Л-1 "Магазин" – 25 шт. (оп. 1, 2, 54, 58, 44, 43, 3, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41), КТП №5 Л-4 "Набережна" – 6 шт. (оп. 110, 94, 68, 67, 66, 65,)), с.Хотин – 58 шт. (КТП №91 Л-2 "Комора" – 15 шт. (оп. 11, 16, 18, 15, 19, 20, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 34, 35), КТП №91 Л-4 "Село" – 23 шт. (оп. 46, 45, 41, 40, 39, 42, 43, 44, 47, 49, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 66, 65, 64, 63, 62), КТП №103 Л-1 "Хутір" – 6 шт. (оп. 4, 5, 13, 14, 15, 16), КТП №103 Л-2 "Школа" – 14 шт. (оп. 23, 25, 29, 37, 38, 40, 45, 47, 48, 50, 129, 130, 131)), х. Корчик – 16 шт. (КТП №303 Л-1 "Садові ділянки" – 9 шт. (оп. 8, 9, 10, 43, 44, 45, 7, 46, 47), КТП №303 Л-3 «Чагарі – 7 шт. (оп. 67, 66, 40, 59, 60, 41, 42)), м. Березне – 8 шт. (ПЛ-10 кВ Л16-13 «Квмянка» - 4 шт. (оп. 42, 43, 44, 45), ПЛ-10 кВ Л16-13 «Квмянка» - 4 шт. (оп. 97, 98, 99, 100)), с. Грушівка – 4 шт. (ПЛ-10 кВ Л18-07 «Ялинівка» - 4 шт. (оп. 466, 467, 302, 303)), с. Моквин – 40 шт. (ПЛ-10 кВ Л17-04 «ВРХ» - 40 шт. (оп. 70, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 309, 310, 311)), с. Поляни – 5 шт. (ПЛ-10 кВ Л105-07 «Поляни» - 5 шт. (оп. 148, 149,150, 152, 153)), с.Тишиця – 15 шт. (ПЛ-10 кВ Л16-11 «Богуші » - 15 шт. (оп. 10, 11, 100, 280, 282, 283, 209, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 403)) по Березнівському районному підрозділу ПрАТ «Рівнеобленерго», Рівненського району Рівненської області.

## За даним фактом працівниками Березнівської дільниці було складено Акт «Про порушення охоронної зони електричних мереж».

## У випадку, якщо власник технічних засобів телекомунікацій, самовільно розміщених на елементах інфраструктури об’єктів електроенергетики, протягом 30 календарних днів з дня розміщення відповідної інформації на сайті Товариства, не звернеться до ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» для узгодження умов демонтажу та не здійснить демонтаж технічних засобів телекомунікацій, Товариство самостійно проведе демонтаж та вимагатиме від власника технічних засобів телекомунікацій відшкодування вартості виконаних робіт.

## У разі наявності у власника технічних засобів телекомунікацій, щодо якого оприлюднена інформація та вимога щодо демонтажу належних йому технічних засобів телекомунікацій, підстав, що підтверджують договірний порядок використання ним елементів інфраструктури об’єктів електроенергетики, він повинен повідомити про це Товариство протягом 30 календарних днів з дня розміщення інформації на сайті ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО».

## ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» не несе відповідальності за втрату технічних характеристик технічних засобів телекомунікацій в результаті їх демонтажу проведеного працівниками Товариства.