**Попередження інтернет-провайдеру від 22.08.2025 року**

**Здолбунівський районний підрозділ ПрАТ "Рівнеобленерго"**

## Відповідно до вимог ст.14 Закону України «Про доступ до об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» №1834-VIII від 07.12.2017 та вимог пунктів 34 - 40 «Правил надання доступу до інфраструктури об’єкта електроенергетики» затверджених Постановою КМУ від 18.07.2018 року №853, ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» (далі по тексту- Товариство) повідомляє, що під час огляду елементів інфраструктури об’єкта електроенергетики виявлені факти неправомірного розміщення технічних засобів телекомунікацій, а саме волоконно-оптичних ліній зв’язку (далі за текстом – ВОЛЗ), власник яких невідомий на опора: м. Здолбунів – 453 шт. (Л-2 Радянська від ТП-29 – 6 шт. (оп. 10, 11, 69, 70, 71, 72), Л-1 Українська від ТП-66 – 6 шт. (оп. 1, 38, 39, 40, 41, 43), Л-8 Садова від ТП-66 – 5 шт. (оп. 61, 63, 64, 77, 84), Л-4 Базарна-Шевченка від ТП-21 – 3 шт. (оп. 60, 61, 75), Л-13 Фестивальна від ТП-32 – 1 шт. (оп.18), Л-6 Зелена-Маяковського від ТП-2 – 1 шт. (оп.31), Л-4 Полуботка від ТП-6 – 4 шт. (оп. 27, 28, 29, 30), Л-2 Віли 1 від ТП-9 – 12 шт. (оп. 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 18, 21, 33, 41, 42), Л-5 Віли 6,7,8 від ТП-9 -3 шт. (оп. 23, 24, 25), Л-4 Віли 2,2,4,5 від ТП-9 – 24 шт. (оп. 2, 3, 4, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 118, 119, 120, 124), Л-6 Віли 9 від ТП-9 – 7 шт. (оп. 83, 85, 86, 87, 88, 92, 93), Л-4 Перемоги від ТП-41 – 8 шт. (оп. 40, 45, 51, 52, 56, 62, 64, 65), Л-9 Франка від ТП-1 – 5 шт. (оп. 67, 68, 70, 72, 73), Л-1 Школа від ТП-7 – 1 шт. (оп.14), Л-2 Калініна-Приходька від ТП-7 – 8 шт. (оп. 4, 5, 19, 20, 21, 25, 26, 27), Л-7 Вишнева від ТП-58 – 3 шт. (оп. 10, 11, 12), Л-2 Паркова від ТП-58 – 14 шт. (оп. 19, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46), Л-6 Калинова від ТП-58 – 12 шт. (оп. 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 67, 68, 69, 71, 72.), Л-1 Повулок Парковий від ТП-58 – 12 шт. (оп. 74, 75, 76, 77, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90), Л-7 Миру від ТП-51 – 10 шт. (оп. 41, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 53, 58, 59), Л-12 Стуса від ТП-51 – 15 шт. (оп. 62, 63, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82), Л-2 Газобалонний склад від ТП-5 – 2 шт. (оп.14, 16), Л-8 Залізнична від ТП-5 – 15 шт. (оп. 30, 33, 34, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 49, 50, 51, 52, 54, 55), Л-9 Ватутіна від ТП-5 – 19 шт. (оп. 60, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82), Л-2 База від ТП-33 – 23 шт. (оп. 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ,33, 34, 35), Л-6 Польова від ТП-33 – 20шт. (оп. 36, 37, 38, 39, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 67, 68), Л-12 Мартинівка від ТП-33 – 34 шт. (оп. 82, 83, 84, 85, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 97, 99, 100, 101, 102, 104, 106, 107, 108, 110, 111, 113, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 127, 128, 130), Л-4 Щепкіна від ТП-33 – 3 шт. (оп. 134, 135, 136), Л-1 Словацького від ТП-33 – 42 шт. (оп. 140, 141, 142, 143, 145, 146, 148, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 174, 176, 179, 180, 185, 186, 189, 190, 193, 194, 195, 197, 198, 202, 204, 205, 206, 209, 210, 211, 213, 214, 215), Л-16 Кіоск від ТП-44 - - 3 шт. (оп. 5, 8, 9), Л-6 Корпус від ТП-59 – 7 шт. (оп. 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10), Л-3 ПТУ від ТП-10 – 25 шт. (оп. 8, 9, 13, 14, 15, 19, 21, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 40, 42, 43, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56), Л-4 Кар'єр від ТП449 – 39 шт. (оп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 21, 22, 27, 28, 34, 35, 36, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 64, 65, 75, 76, 77, 78, 82, 84, 88, 90, 92), Л-2 Дачі від ТП-449 – 23 шт. (оп. 93, 94, 95, 96, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 121, 127, 128, 129, 130, 131, 136, 137), Л-5 Мартинівка від ТП-34 – 3 шт. (оп. 11, 12, 16), Л-8 Мартинівка-Шосова від ТП-34 – 13 шт. (оп. 46, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71), Л-1 Село від ТП-375 – 22 шт. (оп. 30, 32, 33, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 98, 102, 104, 105, 106, 107, 108)), с. Здовбиця – 364 шт. (Л-4 Шевченка від ТП-375 – 24 шт. (оп. 52, 56, 57, 58, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86), Л-2 Село від ТП-375 – 24 шт. (оп. 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 158), Л-1 Шосова від ТП-3 – 26 шт. (оп. 1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 49), Л-4 Квітнева від ТП-3 – 24 шт. (50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77), Л-1 Бузина від ТП-335 – 31 шт. (оп. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49), Л-2 Лесі Українки від ТП-335 – 34 шт. (оп. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 77, 78, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102), Л-1 Терешкової від ТП-414 – 20 шт. (оп. 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 26, 27, 28), Л-2 Посадка від ТП-414 – 10 шт. (оп. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43), Л-3 Приймацька від ТП-414 – 24 шт.(оп. 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72), Л-1 Лесі Українки від ТП-437 – 23 шт. (оп. 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28), Л-2 Миру від ТП-437 – 6 шт. (оп. 41, 42, 44, 45, 46, 47), Л-1 Село від ТП-445 – 27 шт. (оп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29 ,30 ,32, 33, 34), Л-2 Село від ТП-445 – 4 шт. (оп. 40, 41, 42, 43), Л-2 Село від ТП-365 – 43 шт. (оп. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 33, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66), Л-1 Село від ТП-365 – 18 шт. (оп. 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 ,94 ,95 ,96), Л-1 Столова від ТП-377 – 26 шт. (оп. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 52)) по Здолбунівському районному підрозділу ПрАТ «Рівнеобленерго», Рівненського району Рівненської області.

## За даним фактом працівниками Здолбунівської дільниці були складені Акти «Про порушення охоронної зони електричних мереж».

## У випадку, якщо власник технічних засобів телекомунікацій, самовільно розміщених на елементах інфраструктури об’єктів електроенергетики, протягом 30 календарних днів з дня розміщення відповідної інформації на сайті Товариства, не звернеться до ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» для узгодження умов демонтажу та не здійснить демонтаж технічних засобів телекомунікацій, Товариство самостійно проведе демонтаж та вимагатиме від власника технічних засобів телекомунікацій відшкодування вартості виконаних робіт.

## У разі наявності у власника технічних засобів телекомунікацій, щодо якого оприлюднена інформація та вимога щодо демонтажу належних йому технічних засобів телекомунікацій, підстав, що підтверджують договірний порядок використання ним елементів інфраструктури об’єктів електроенергетики, він повинен повідомити про це Товариство протягом 30 календарних днів з дня розміщення інформації на сайті ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО».

## ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» не несе відповідальності за втрату технічних характеристик технічних засобів телекомунікацій в результаті їх демонтажу проведеного працівниками Товариства.