**Попередження інтернет-провайдеру від 16.04.2020 року**

**Дубровицький район**

## Відповідно до вимог ст.14 Закону України «Про доступ до об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» №1834-VIII від 07.12.2017 та вимог пунктів 34 - 40 «Правил надання доступу до інфраструктури об’єкта електроенергетики» затверджених Постановою КМУ від 18.07.2018 року №853, ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» (далі по тексту- Товариство) повідомляє, що під час огляду елементів інфраструктури об’єкта електроенергетики виявлені факти неправомірного розміщення технічних засобів телекомунікацій, а саме волоконно-оптичних ліній зв’язку (далі за текстом – ВОЛЗ), власник яких невідомий на опорах ПЛ-0,4 кВ в с. Селець (КТП-252 Л-2 (оп.2,3,4,5,6,9,11,12,14,15,17,18,19,28,29,30,31,33,32,34,35,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55); КТП-252 Л-3 (оп.56,57,59,60); КТП-228 Л-1 (оп.4,5,6,11,21,22); КТП-228 Л-2 (оп.40, 41, 44, 46, 48,49,50,51,61,68,70,71,73,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85); КТП-228 Л-3 (оп.57, 59, 61, 62, 63, 64, 66); КТП-339 Л-1 (оп.2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13)); с. Соломіївка (КТП-174 Л-1 «Школа» (оп.38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53); КТП-174 Л-2 «Магазин» (оп.122,123,124); КТП-467 Л-1 «Вигон» (оп.1, 2, 3, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29,30,31,32,33); КТП-467 Л-2 «Річкова» (оп. 36, 39,40, 42,44, 46,47, 49, 60, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59,60,61,62,66,67,69,70,71,73,74,76,77); КТП-466 Л-1 « Молодіжна» (оп. 1,2,3,5,6,7,8,9,10,14,15 16, 17, 18, 19, 21, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,46,47,48); КТП-466 Л-2 « Весняна» (оп. 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92)); с. Підлісне (КТП-86 Л-1 «Вигон» (оп. 1,2,3,6,7,8,9,10,11,12,13); КТП-86 Л-2 «Кошара» (оп. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 52, 53, 54, 55,56,57,59,60,61,62,63,67,68,69) КТП-86 Л-3 «Село» (оп. 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 123, 124, 125, 126, 127 ,133 ,140 ,142, 143, 145, 146, 161,162,163,164,165,166); КТП-87 Л-1 «Двораки» (оп. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 18,19,20); КТП-87 Л-2 «Село» (оп. 55,56,57,58,59,61,62,66, 67,68,69); КТП-388 Л-1 «Загребля» (оп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 16, 23, 24, 25, 26 ,27, 29, 30, 31, 32, 33, 48,49,52,54,55,56, 59, 60, 61, 62, 63, 64,66,67, 68, 69,70,71,73,74,75,76, 77); КТП-388 Л-2 «Село» (оп. 104, 105, 106, 107, 108, 109,110,111,112,113); КТП-403 Л-1 «Школа» (оп. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 , 11, 13, 14, 15, 20, 22, 23, 24, 25,26,28); КТП-403 Л-2 «Село» (оп. 56,57,58,59 ,62,63,64,65,66,67,69));, с. Порубки (КТП-35 Л-1 «Вигон» (оп. 30); КТП-117 Л-2 «Ліва (оп 19,20)); с. Заслуччя (КТП-196 Л-1 «Село» (оп. 2,3,4,26,35); КТП-111 Л-1 «Луг» (оп. 12,13,46,); КТП-111 Л-2 «Село» (оп. 73,75,76,77,78); ПЛ-10 кВ Л 32-05 «Узлісся» (оп. 328,330,331,344,347,348); с. Бережниця КТП-261 Л-1 «Ліва» (оп.4,5,6,7,8,9,10,11, 12,13,14) КТП-261 Л-2 «Права» (оп. 2,3,15,16,17,18,19, 20,21,22,28,29,35); КТП-261 Л-3 «Комунальна» (оп. 40,41,42,44,45,4647, 48,49,50,53,56,55,57,58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65,66); КТП-261 Л-4 «Володимирецька» (оп. 74,79,81,82,83,84,85,86, 87)); м. Дубровиця (ПЛ-10 кВ Л 32-06 «Берестя» (Оп. 1,2,3,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14,15,25,27,56, 57); ПЛ-10 кВ Л 32-05 «Узлісся» оп. 35,36,37,38,39,52,53,54, 90,140,141,142,143,144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151,152,153,154); ПЛ-10 кВ Л 32-04 «Льонозавод» (оп. 35,68,84,85,86,138,139, 140); ПЛ-10 кВ Л 32-08 «СХТ» (оп. 61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,89); ЗТП-9 Л-17 «Ковбас. Цех» (оп. 25,27,28,32,42,50,51,52, 53,54); ЗТП-63 Л- 1 «АТП» (оп. 19,20,21); КТП 3 Л-2 «Ювілейна» (оп. 32,63); КТП 3 Л-3 «Партизанська» (оп. 72); КТП 5 Л-3 «Права» (оп.71,82,80,87,91,92,93, 94, 99,100,101); КТП 5 Л-4 ( «Спортивна» (оп.110, 112, 113, 114,115, 116,117,118,120); КТП 18 Л-1 «8-го березня» (оп.10,11,12,26,29); КТП 18 Л-2 «Нова» (оп.30,31,32,33,35); КТП 16 Л-7 «Воробинська» (оп.10,14,15,27а,34,35,36,37,52,66); КТП 16 Л-12 «Церковна» (оп.67,94,106,107,108,109,110); ЗТП 208 Л-3 «Братів Лясковців» (оп. 62,65); ЗТП 208 Л-7 «Березова» (оп. 69,72,75,76,77,78,79); ЗТП 2 Л-13 «Червоного хреста» (оп.17, 18, 20, 21,22,23,24, 25,26,27,29,30); КТП 161 Л-2 «Ринок» (оп.22,23,24,43,44,45,52, 60)); с. Залужжя (ПЛ-10 кВ Л 59-01 «Залужжя» (Оп. 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 355, 356, 357, 427, 430, 348,449)); с. Колки (ПЛ-10 кВ Л 32-05 «Узлісся» (оп. 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,), с. Кураш (КТП 325 Л-1 «Село (оп. 5, 14, 16,17,18,20,21,22,23,24,26,27,29,31,32,34,35,36,43,44,46,47); КТП 176 Л-1 «Шевченка» (оп. 2, 3, 5, 6,7,9,11,13,14,16,22,23,25,27,28,30,31); КТП 176 Л-2 «Магазин» (оп.46, 47, 48, 50, 51, 54, 56, 63,66,67,69,71,72,76,78, 81,82,83,84,90,91,93,95); с. Берестя (КТП 167 Л-1 «Млин» (оп. 1,2,3,4,5,7,10,11); КТП 167 Л-2 «Красько» (оп.15,16,17,18,21,22,23, 24, 25, 26, 27, 28, 30,33,35); КТП 167 Л-3 «Магазин» (оп. 36,38,39,40,41,); КТП 168 Л-1 «Село» (оп.13, 17, 18, 19,20,22,23, 24, 25,28); КТП 307 Л-2 «Школа» (оп. 2, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40); КТП 307 Л-3 «Школа» (оп.3, 4, 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21, 23, 24, 25); с. Орв’яниця (КТП 101 Л-1 «Садова» (оп.2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,26,27,28,29,34,35,36,37,38, 39,40,41,43,44,45,46,47, 48,49,50,52,53,54,55,56, 57, 58, 59, 60, 51, 62,63,64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 78); с. Крупове (КТП 191Л-1 «Село» (оп.26,38); КТП 191 Л-2 «Хутір» (оп.55, 56, 57, 58, 60); КТП 191 Л-3 «Ліс» (оп.78,86,94); КТП 191 Л-4 «Село» (оп.81,82,84) Дубровицького району Рівненської області.

## За даним фактом працівниками Дубровицького РЕМ був складений Акт «Про порушення охоронної зони електричних мереж» .

## У випадку, якщо власник технічних засобів телекомунікацій, самовільно розміщених на елементах інфраструктури об’єктів електроенергетики, протягом 30 календарних днів з дня розміщення відповідної інформації на сайті Товариства, не звернеться до ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» для узгодження умов демонтажу та не здійснить демонтаж технічних засобів телекомунікацій, Товариство самостійно проведе демонтаж та вимагатиме від власника технічних засобів телекомунікацій відшкодування вартості виконаних робіт.

## У разі наявності у власника технічних засобів телекомунікацій, щодо якого оприлюднена інформація та вимога щодо демонтажу належних йому технічних засобів телекомунікацій, підстав, що підтверджують договірний порядок використання ним елементів інфраструктури об’єктів електроенергетики, він повинен повідомити про це Товариство протягом 30 календарних днів з дня розміщення інформації на сайті ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО».

## ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» не несе відповідальності за втрату технічних характеристик технічних засобів телекомунікацій в результаті їх демонтажу проведеного працівниками Товариства.