**Попередження інтернет-провайдеру від 22.06.2021 року**

**Здолбунівський районний підрозділ ПрАТ "Рівнеобленерго"**

## Відповідно до вимог ст.14 Закону України «Про доступ до об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» №1834-VIII від 07.12.2017 та вимог пунктів 34 - 40 «Правил надання доступу до інфраструктури об’єкта електроенергетики» затверджених Постановою КМУ від 18.07.2018 року №853, ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» (далі по тексту- Товариство) повідомляє, що під час огляду елементів інфраструктури об’єкта електроенергетики виявлені факти неправомірного розміщення технічних засобів телекомунікацій, а саме волоконно-оптичних ліній зв’язку (далі за текстом – ВОЛЗ), власник яких невідомий на опорах ПЛ-0,4 кВ в м. Здолбунів (ЗТП-14 Л-2 «Суворова» (оп.29); ЗТП-14 Л-3 «Чайковського» (оп.48); ЗТП-14 Л-4 «8 Березня» (оп.9, 10, 11, 12); ЗТП-41 Л-2 «8 Березня» (оп.17, 20); ЗТП-39 Л-16 «Некрасова» (оп.36, 37, 38); ЗТП-39 Л-17 «Богуна» (оп.29); ЗТП-19 Л-4 «Місто» (оп.8, 9); ЗТП-19 Л-5 «Траса» (оп.74); ЗТП-40 Л-4 «Зелена-Маяковського» (оп.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34); ЗТП-26 Л-3 «Комсомольська» (оп.19, 20, 27, 28); ЗТП-26 Л-2 «Попова» (оп.72, 73, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 89, 90, 95, 99, 100, 114); ЗТП-62 Л-14 «Шевченка» (оп.22, 25, 26, 34, 38, 39, 42, 45, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 58, 59); ЗТП-62 Л-16 «Нова» (оп.5, 7, 9, 10, 14, 15, 20, 66, 70); ЦРП-1 Л-1 «Фестивальна» (оп.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8); ЦРП-1 Л-3 «Кутузова» (оп.16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35); ЗТП-28 Л-5 «Комсомольська» (оп.63); ЗТП-28 Л-6 «Дружби» (оп.19); ЗТП-32 Л-13 «Фестивальна» (оп.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29); ЗТП-2 Л-6 «Зелена-Маяковського» (оп.2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22); ЗТП-1 Л-12 «Шевченка» (оп.9, 38, 41, 43, 44, 45); ЗТП-4 Л-1 «8 Березня» (оп.13, 14, 27, 28, 29, 31, 32, 33); ЗТП-4 Л-13 «Тиха» (оп.58); ЗТП-4 Л-14 «Яворницького» (оп.72, 83, 84, 85), ЗТП-60 Л-4 «Папаніна» (оп.12, 13); ЗТП-60 Л-5 «17 Вересня» (оп.87, 88, 89, 93, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103); ЗТП-68 Л-2 «Толстого» (оп.30, 31, 32, 34, 35, 36, 42, 44, 63, 70, 72, 73, 74, 75); ЗТП-68 Л-3 «17 Вересня» (оп.13, 16, 17, 18); ЗТП-68 Л-4 «Леваневського-Садова» (оп.46, 47, 48, 50); ТП-56 Л-1 «Загороща» (оп.1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18); ТП-56 Л-2 «Садова» (оп.20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63); ЗТП-10 Л-3 «ПТУ» (оп.20, 47, 58); КТП-449 Л-4 «Кар’єр» (оп.31,32,92); ТП-19 Л-2 «Драгоманова» (оп.21, 22, 31, 32, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57); ТП-19 Л-4 «Місто» (оп.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11); ТП-19 Л-5 «Траса» (оп.74); ТП-41 Л-2 «8 Березня» (оп.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28); ТП-41 Л-4 «40-років Перемоги» (оп.52, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 66, 67, 68)); ТП-62 Л-14 «Шевченка» (оп.22, 25, 26, 34, 38, 39, 42, 45, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 58, 59); ТП-4 Л-1 «8 Березня» (оп.11, 12, 14, 27); ЗТП-34 Л-5 «Мартинівка» (оп.8, 11, 12, 20, 26, 27, 31); ЗТП-34 Л-8 «Шосова-Мартинівка» (оп.59); ЗТП-66 Л-3 «Церква» (оп.105, 106, 107, 108); ЗТП-66 Л-8 «Садова» (оп.35, 36, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78); ЗТП-27 Л-6 «Лікарня» (оп.11, 12, 13, 22, 23, 24, 25, 26); ЗТП-2 Л-6 «Зелена-Маяковського» (оп.8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22); с. Здовбиця (КТП-235 Л-1 «Клуб» (оп.2,3,4,5); КТП-235 Л-1 «Клуб» (оп.17,18,19); ЗТП-431 Л-7 «Контора» (оп.142); ЗТП-431 Л-3 «Кузнецова» (оп.3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 15, 17, 36, 41-45, 52-65); ЗТП-431 Л-1 «СХТ» (оп.69, 71, 72, 74, 76, 77, 78, 79, 90, 91, 92, 95, 96, 97, 98, 99, 100); КТП-375 Л-1 «Село» (оп.47); КТП-375 Л-2 «Село» (оп.153); КТП-414 Л-1 «Терешкова» (оп.5); КТП-414 Л-2 «Посадка» (оп.45); КТП-414 Л-3 «Приймацька» (оп.49, 50, 51, 52, 53); КТП-335Л-1 «Бузина» (оп.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 30, 31, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49); КТП-335 Л-2 «Л.Українки» (оп.58,100,100/1,101/2); КТП-3 Л-4 «Квітнева» (оп.53, 54); КТП-365 Л-1 «Село» (оп.79); КТП-437 Л-1 «Л. Українки» (оп.29, 30, 31); КТП-340 Л-1 «Комарова» (оп.6, 7); КТП-340 Л-3 «Куток» (оп.42, 43); с. Новосілки (КТП-312 Л-1 «Лісова» (оп.23,26); КТП-312 Л-2 «Видумка» (оп.50); КТП-312 Л-3 «Садова» (оп.88, 121); КТП-371 Л-3 «Церковна» (оп.80, 81); КТП-371 Л-4 «Міщанська» (оп.123); по Здолбунівському районному підрозділу ПрАТ «Рівнеобленерго», Рівненського району Рівненської області.

## За даним фактом працівниками Здолбунівського РЕМ 18.06.2021 року були складені Акти «Про порушення охоронної зони електричних мереж».

## У випадку, якщо власник технічних засобів телекомунікацій, самовільно розміщених на елементах інфраструктури об’єктів електроенергетики, протягом 30 календарних днів з дня розміщення відповідної інформації на сайті Товариства, не звернеться до ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» для узгодження умов демонтажу та не здійснить демонтаж технічних засобів телекомунікацій, Товариство самостійно проведе демонтаж та вимагатиме від власника технічних засобів телекомунікацій відшкодування вартості виконаних робіт.

## У разі наявності у власника технічних засобів телекомунікацій, щодо якого оприлюднена інформація та вимога щодо демонтажу належних йому технічних засобів телекомунікацій, підстав, що підтверджують договірний порядок використання ним елементів інфраструктури об’єктів електроенергетики, він повинен повідомити про це Товариство протягом 30 календарних днів з дня розміщення інформації на сайті ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО».

## ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» не несе відповідальності за втрату технічних характеристик технічних засобів телекомунікацій в результаті їх демонтажу проведеного працівниками Товариства.