**Попередження інтернет-провайдеру від 22.06.2021 року**

**Корецький районний підрозділ ПрАТ "Рівнеобленерго"**

## Відповідно до вимог ст.14 Закону України «Про доступ до об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» №1834-VIII від 07.12.2017 та вимог пунктів 34 - 40 «Правил надання доступу до інфраструктури об’єкта електроенергетики» затверджених Постановою КМУ від 18.07.2018 року №853, ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» (далі по тексту - Товариство) повідомляє, що під час огляду елементів інфраструктури об’єкта електроенергетики виявлені факти неправомірного розміщення технічних засобів телекомунікацій, а саме волоконно-оптичних ліній зв’язку (далі за текстом – ВОЛЗ), власник яких невідомий на опорах ПЛ-0,4 кВ в с. Самостріли – 30 оп. (КТП-168 Л-1 «Село» - 2 шт. (оп. 11, 4), КТП-168 Л-3 «Школа» - 6 шт. (оп. 51, 55, 61, 62, 64, 66), КТП-204 Л-2 «Довга» - 2 шт. (оп. 38, 39), КТП-133 Л-1 «Церковна» - 5 шт. (оп. 6, 7, 8, 9, 10), КТП-339 Л-1 «Село» - 5 шт. (оп. 4, 19, 27, 29, 34), КТП-133 Л-1 «Церковна» - 6 шт. (оп. 6, 7, 8, 9, 10, 21), КТП-203 Л-2 «Колгоспний сад» - 1 шт. (оп. 22), КТП-203 Л-1 «Село» - 1 шт. (оп. 1), Ф 19-05 «Стовпин» - 2 шт. (оп. 44, 185)), с. Даничів – 20 оп. (КТП-59 Л-1 «Село» - 9 шт. (оп. 66, 70, 72, 81, 82, 84, 85, 90, 91), КТП-59 Л-2 «Церква» - 4 шт. (оп. 70, 72, 90, 91), КТП-59 Л-3 «Школа» - 6 шт. (оп. 45, 47, 48, 49, 57, 66), КТП-298 Л-2 «Село» - 1 шт. (оп. 20)), с. В. Межиричі – 60 оп. (КТП-123 Л-1 «Корецька» - 2 шт. (оп. 11, 31), КТП-123 Л-2 «17 вересня» - 3 шт. (оп. 61, 62, 64), КТП-238 Л-2 «Лисенка» - 3 шт. (оп. 25, 26, 48), КТП-237 Л-1 «Гагаріна» - 2 шт. (оп. 45, 55), КТП-237 Л-2 «Карла Маркса» - 1 шт. (оп. 29), КТП-100 Л-1 «Шевченка» - 1 шт. (оп. 26), КТП-100 Л-3 «Центральна» - 2 шт. (оп. 45, 45), КТП-100 Л-1 «Загребля» - 2 шт. (оп. 8, 14), КТП-77 Л-2 «Село» - 6 шт. (оп. 17, 16, 27, 28, 29, 37), КТП-240 Л-1 «Загребля» - 1 шт. (оп. 4), КТП-240 Л-2 «Село» - 2 шт. (оп. 42, 43), КТП-277 Л-2 «Садова» - 6 шт. (оп. 11, 12, 27, 28, 30, 31), КТП-236 Л-3 «Заставя» - 1 шт. (оп. 56), КТП-236 Л-2 «Молодіжна» - 2 шт. (оп. 40, 43), КТП-79 Л-2 «Тиха» - 1 шт. (оп. 1), КТП-164 Л-3 «17 вересня» - 2 шт. (оп. 19, 20), КТП-86 Л-1 «Мічуріна» - 5 шт. (оп. 10, 17, 32, 33, 35), КТП-235 Л-2 «ПМК» - 9 шт. (оп, 71, 72, 73, 74, 75, 87, 93, 94, 95), КТП-235 Л-3 «Очисні споруди» - 3 шт. (оп. 4, 5, 6), КТП-164 Л-4 «Садік» - 2 шт. (оп. 19, 20), КТП-238 Л-2 «Лисенка» - 3 шт. (оп. 25, 26, 48), КТП-239 Л-2 «Стовпин» - 1 шт. (оп. 30)), с. Заставя – 12 оп. (КТП-422 Л-1 «Млин» - 1 шт. (оп. 22), КТП-422 Л-2 «Церква» - 4 шт. (оп. 41, 42, 55, 56), КТП-280 Л-1 «Магазин» - 5 шт. (оп. 73, 56, 65, 66, 69), КТП-280 Л-2 «Село» - 2 шт. (оп. 1, 29)), с. Крилів – 8 оп. (КТП-300 Л-2 «Биткомбінат» - 6 шт. (оп. 19, 22, 23, 24, 26, 27), КТП-53 Л-2 «Село» - 2 шт. (оп. 31, 32)), с. Богданівка – 19 оп. (КТП-139 Л-2 «Дерманка» - 7 шт. (оп. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46), КТП-307 Л-1 «Контора» - 3 шт. (оп. 7, 8, 21), КТП-307 Л-2 «Село» - 3 шт. (оп. 23, 24, 53), КТП-136 Л-2 Школа» - 5 шт. (оп. 41, 58, 63, 75, 82), КТП-136 Л-3 «Козлова» - 1 шт. (оп. 11)), с. Бриків – 29 оп. (КТП-42 Л-1 «Млин» - 4 шт. (оп. 9, 10, 11, 12), КТП-167 Л-1 «Село» - 4 шт. (оп. 29, 30, 31, 32), КТП-167 Л-2 «Медпункт» - 3 шт. (оп. 62, 63, 64), КТП-167 Л-3 «Сільрада» - 1 шт. (оп. 36), КТП-161 Л-1 «Богданівська» - 5 шт. (оп. 21, 22, 23, 24, 26), КТП-161 Л-2 «Дит. Сад» - 12 шт. (оп. 27, 30, 38, 39, 40, 41, 42, 47, 48, 49, 50, 51)), с. Гвіздів – 29 оп. (КТП-402 Л-2 «Садок» - 14 шт. (оп. 5, 7, 8, 10, 12, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26), КТП-402 Л-1 «Село» - 15 ш. (оп. 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 47, 50, 51, 52))) по Корецькому районному підрозділу ПрАТ «Рівнеобленерго», Рівненського району Рівненської області.

## За даним фактом працівниками Корецького РЕМ 18.06.2021 року були складені Акти «Про порушення охоронної зони електричних мереж».

## У випадку, якщо власник технічних засобів телекомунікацій, самовільно розміщених на елементах інфраструктури об’єктів електроенергетики, протягом 30 календарних днів з дня розміщення відповідної інформації на сайті Товариства, не звернеться до ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» для узгодження умов демонтажу та не здійснить демонтаж технічних засобів телекомунікацій, Товариство самостійно проведе демонтаж та вимагатиме від власника технічних засобів телекомунікацій відшкодування вартості виконаних робіт.

## У разі наявності у власника технічних засобів телекомунікацій, щодо якого оприлюднена інформація та вимога щодо демонтажу належних йому технічних засобів телекомунікацій, підстав, що підтверджують договірний порядок використання ним елементів інфраструктури об’єктів електроенергетики, він повинен повідомити про це Товариство протягом 30 календарних днів з дня розміщення інформації на сайті ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО».

## ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» не несе відповідальності за втрату технічних характеристик технічних засобів телекомунікацій в результаті їх демонтажу проведеного працівниками Товариства.