*Додаток  № 13а до договору споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії

від «       »                   20__р. №____________

Порядок складання балансу електричної енергії в мережах Активного споживача

1. Споживання електричної енергії Активним споживачем здійснюється відповідно до режимів, визначених з урахуванням вимог Кодексу систем передачі, Кодексу систем розподілу, Кодексу комерційного обліку електричної енергії, Правил роздрібного ринку електричної енергії та Порядку продажу та обліку електричної енергії, виробленої активними споживачами, та розрахунків за неї.

2. Активний споживач бере участь на організованих сегментах ринку самостійно або у складі агрегованих груп.

3. Участь Активного споживача у ринку допоміжних послуг, балансуючому ринку в частині надання послуг з балансування та купівлі-продажу електричної енергії, яка використовується для зберігання енергії в установках зберігання енергії, а також у частині продажу надлишків виробленої та/або збереженої електричної енергії, регулюється Правилами ринку.

4. Активний споживач має забезпечити встановлення вузлів обліку та комерційний облік обсягів відбору/відпуску електричної енергії у цілому для кожної належної йому площадки комерційного обліку відповідно до вимог Кодексу комерційного обліку електричної енергії.

5. Активний споживач, який встановлює генеруючу установку, призначену для виробництва електричної енергії та/або установку зберігання енергії, або приєднує, у порядку встановленому Кодексом системи розподілу, до власних електричних мереж генеруючі установки, призначені для виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії, та/або установки зберігання енергії, що належать третім особам, повинен забезпечити окремий комерційний облік електричної енергії виробленої власними генеруючими установками (групами установок), а також для кожного приєднання генеруючих установок та/або установок зберігання енергії, що належать третім особам, шляхом встановлення вузлів обліку.

6. Якщо електрична енергія, що вироблена на генеруючих електроустановках з альтернативних джерел енергії, не відпускається безпосередньо в мережу оператора системи, до обсягу електричної енергії, отриманої власником (користувачем) мереж, до яких приєднані генеруючі електроустановки з альтернативних джерел енергії, додається обсяг відпущеної в його мережі електричної енергії, виробленої такою або такими генеруючими електроустановками.

7. У разі якщо Активний споживач укладає договір купівлі-продажу електричної енергії за механізмом самовиробництва, вартість послуг з розподілу та/або передачі електричної енергії, спожитої Активним споживачем, сплачується через  електропостачальника або постачальника універсальних послуг згідно з відповідною комерційною пропозицією постачальника.

8. Погодинне сальдоване значення обсягів віддачі електричної енергії в мережу та прийому електричної енергії з мережі ОСР визначається за формулою:

Wс,гk,j = Wсk,j – Wгk,j

де,     Wгk,j - 	обсяг віддачі  в мережу ОСР в k-ту годину j-ї доби з мереж активного споживача;

Wсk,j - обсяг прийому з мережі ОСР в k-ту годину j-ї доби в мережу активного споживача;

J - день календарного місяця;

k - година доби.

Додатні сальдовані значення позначаються як відбір з мережі ОСР – Wнk,j.

Від’ємні сальдовані значення позначаються як відпуск в мережу ОСР – Wвk,j в подальшому для розрахунків приймається абсолютні значення цієї величини, але не більше ніж обсяг виробленої у кожній годині на рівні встановленої потужності відповідно до договору.

АЛГОРИМ РОЗРАХУНКУ

| Оператор системи |  | Споживач |
| --- | --- | --- |
| (посада, П.І.П., підпис) |  | (посада, П.І.П., підпис) |
| М.П. |  | М.П. |
| "____"____________ 20____р. |  | "____"_____________ 20___р. |