*Додаток № 9 до договору споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії

від «___»__________ 20___р.  № ____________

Порядок участі споживача в графіках обмеження електроспоживання, графіках відключень та заходи з регулювання споживання

- Оператор системи у відповідності з нормативними документами по складанню графіків обмеження споживання та потужності електроенергії (ГОП_ГОЕ) встановлює такі обмеження:

| Електричної енергії (ГОЕ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Електричної потужності(ГОП) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тис.кВт.год |  | 1 | черга |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МВт |  | 1 | черга |  |
| тис.кВт.год |  | 2 | черга |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МВт |  | 2 | черга |  |
| тис.кВт.год |  | 3 | черга |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МВт |  | 3 | черга |  |
| тис.кВт.год |  | 4 | черга |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МВт |  | 4 | черга |  |
| тис.кВт.год |  | 5 | черга |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МВт |  | 5 | черга |  |

- Величина черг обмежень обсягів споживання електричної енергії та потужності встановлюється та повідомляється Споживачу Оператором системи розподілу на період з 1 жовтня поточного року до 1 жовтня наступного року письмово в термін до 01 вересня поточного року.

- Споживач зобов’язаний розробити комплекс заходів по п’яти чергам з обмеження споживання електричної потужності та обмеження

споживання електричної енергії, а також наказ по підприємству про порядок введення в дію ГОЕ та ГОП. Затверджені заходи та копія наказу надаються Споживачем Оператору системи розподілу протягом місяця з дати отримання повідомлення.

- До графіків аварійних відключень (ГАВ_СГАВ) занесені: ________________________________________________

3.	Порядок повідомлення Споживача про проведення графіків обмеження (ГОП_ГОЕ): телефонограма.

4.	Застосування ГАВ та СГАВ проводиться без попередження споживача.

5. До графіків погодинного відключення (ГПВ) відносяться лінії, які живлять струмоприймачі, незалежно від категорії надійності електропостачання, у тому числі лінії, заведені під дію ГАВ.

6.	Сторони несуть відповідальність за невиконання умов обмеження електроспоживання згідно з чинним законодавством.

7.	Контактні дані відповідальної особи Споживача для обміну інформацією, яка уповноважена прийняти рішення у випадку настання технологічних порушень, що повинна вийти на зв’язок у будь який час доби (за умови виникнення аварійної ситуації):

Посада____________________________________________________________________________________________________________

ПІБ_______________________________________________________________________________________________________________

Тел.:_______________________________ Моб.тел:_________________________________   Viber:__________________________________

Вказана інформація підлягає письмовому оновленню щоразу після будь-якої зміни даних.

8.	Невиконання споживачем заданих обсягів обмеження або самовільне переведення навантаження, заведеного під протиаварійні заходи (ГАВ,СГАВ)на інші джерела Оператора систем розподілу або самовільне перемикання Споживачем навантаження, внесеного до ГПВ, на джерела живлення навантаження аварійної броні електропостачання споживача, які не включені до ГПВ, дає Оператору системи право після попередження споживача про невиконання встановленого режиму та невжиття ним заходів щодо зниження навантаження протягом 10 хвилин відключити споживача від джерела електропостачання. Відповідальність за можливі негативні наслідки  такого відключення покладається на споживача.

- Споживач зобов’язаний надавати Оператору системи, дані щодо обсягів споживання, дані щодо активної та реактивної потужності, рівнів напруги в характерних точках мережі, інші дані щодо схеми електрозабезпечення та режиму роботи обладнання.

- Оператор системи має право призначити додатковий контрольний вимір у характерний день.

- Визначення обсягів споживання активної та реактивної потужності здійснюється споживачем у відповідності до встановлених форм. Споживач несе відповідальність за достовірність даних, що подаються.

- Споживач зобов’язаний надати фактичні добові графіки споживання активної та реактивної потужності для доби максимального та мінімального власного попиту з урахуванням статистичних даних та\або умов виробництва.

- Споживач  зобов’язаний надати Оператору системи інформацію щодо наявних у нього установок компенсації реактивної потужності, які прямо або опосередковано приєднані до системи розподілу, у тому числі:

- номінальне індукційне або ємнісне навантаження та робочий діапазон регулювання;

- інформацію про наявність автоматичного керування зміною робочих параметрів;

- точку приєднання до системи розподілу;

- схеми із зосередженими параметрами провідності

- Споживач зобов’язаний надавати інформацію, яка за оцінками Оператора системи потрібна для перспективного планування, у випадку отримання відповідного запиту.

- У відповідності з вимогами Правил роздрібного ринку електричної енергії Споживач зобов’язаний:

- безперешкодний доступ у будь-яку годину доби представникам Оператора системи розподілу, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики за їх службовими посвідченнями до усіх електроустановок для контролю за виконанням заданого обмеження і відключення та дотриманням встановлених режимів;

- вжиття відповідних заходів щодо гарантування безпеки людей, збереження устаткування та матеріальних цінностей у разі відключення лінії (фідера) живлення, заведеної під дію ГАВ, СГАВ, АЧР, САВН від електромереж;

- відповідні переключення існуючих струмоприймачів І категорії на джерела електропостачання, які не відключаються;

- інформування про можливість введення графіків обмеження та відключення всіх субспоживачів, які приєднані до власних мереж Споживача;

- збереження пристроїв АЧР та телевимірів, встановлених у Споживача.

Підписи сторін

Оператор системи:_________	 					               Споживач: ______________________

___________________________  							____________________________________

___________________________							_____________________________________

М.П. «___»________________20___р.						М.П. «____»_____________________20___р.