## Лист1
Результати проведення моніторингу якості електричної енергії за 2022р Додаток 1
Точка вимірювання параметрів якості е/е |  | Кількість об'єктів вимірювання (всього), шт. |  | Кількість об'ектів, на яких показники не відповідають ДСТУ, шт.
|  |  |  | всього | з них
Об'єкт вимірювання | Шини вимірювання | план | факт |  | частота | змінення напруги | небаланс напруги | флікер | гармоніки
ПС 110(150)кВ | ВН | 87 | 87 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
ПС 35кВ | СН | 40 | 40 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
Споживачі СН | СН | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-10(6) | НН | 32 | 32 | 10 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2
Всього: |  | 177 | 177 | 30 | 0 | 0 | 2 | 26 | 2