## Worksheet
№ | Дільниця | Диспечерська назва обладнання яке пошкодилось | Дата і час початку перерви в електропостачанні | Дата і час закінчення перерви в електропостачанні | Причина перерви в електропостачанні
1 | ВолодимирецькаД-ця | КТПП №252 с-ще Володимирець | 01.11.2025 20:56:00 | 01.11.2025 22:59:00 | Пошкодження Р-10
2 | ВолодимирецькаД-ця | ЗТП №201 с-ще Володимирець | 01.11.2025 20:56:00 | 01.11.2025 22:59:00 | Пошкодження Р-10
3 | ВолодимирецькаД-ця | КТП №167 с-ще Володимирець | 01.11.2025 20:56:00 | 01.11.2025 22:59:00 | Пошкодження Р-10
4 | Рівне міська д-ця | Західна к.6 - ТП-382 | 02.11.2025 11:40:00 | 02.11.2025 13:45:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
5 | Корецька дільниця | 20-04 Новий Корець | 03.11.2025 15:22:00 | 03.11.2025 16:35:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
6 | Сарненська діль-ця | 25-05 Санаторій | 05.11.2025 07:00:00 | 05.11.2025 09:20:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
7 | Сарненська діль-ця | 25-08 В.Вербче | 05.11.2025 07:00:00 | 05.11.2025 09:20:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
8 | Сарненська діль-ця | 25-12 Лікарня | 05.11.2025 07:00:00 | 05.11.2025 09:20:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
9 | Сарненська діль-ця | 107-07 Білятичі | 05.11.2025 07:00:00 | 05.11.2025 09:20:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
10 | Сарненська діль-ця | 107-06 Любиковичі | 05.11.2025 07:00:00 | 05.11.2025 09:20:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
11 | Сарненська діль-ця | 74-10 Селище | 05.11.2025 07:00:00 | 05.11.2025 09:20:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
12 | Сарненська діль-ця | 25-07 Кричильськ | 05.11.2025 07:00:00 | 05.11.2025 09:20:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
13 | Березнівська д-ця | 16-05 "Лінчин" | 05.11.2025 07:00:00 | 05.11.2025 09:29:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
14 | Березнівська д-ця | 16-13 "Кам'янка" | 05.11.2025 07:00:00 | 05.11.2025 09:29:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
15 | ВолодимирецькаД-ця | 49-01 "Степангород" | 05.11.2025 14:23:00 | 05.11.2025 17:22:00 | Попадання тварин на облад. (птахи та ін)
16 | Здолбунівська д-ця | КПЛ-6 кВ № ТП8-ТП59 | 05.11.2025 14:33:00 | 05.11.2025 15:51:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
17 | Березнівська д-ця | 16-03 "Коледж" | 05.11.2025 15:45:00 | 05.11.2025 17:11:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
18 | Сарненська діль-ця | 108-07 Мале Вербче | 05.11.2025 15:45:00 | 05.11.2025 17:04:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
19 | Сарненська діль-ця | 111-05 Чабель | 05.11.2025 15:45:00 | 05.11.2025 17:04:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
20 | Сарненська діль-ця | 111-01 Клесів | 05.11.2025 15:45:00 | 05.11.2025 17:04:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
21 | Сарненська діль-ця | 108-05 Кричильськ | 05.11.2025 15:45:00 | 05.11.2025 17:04:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
22 | Березнівська д-ця | 16-21 "Зірне" | 06.11.2025 16:03:00 | 06.11.2025 18:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
23 | Березнівська д-ця | 16-08 "Голубне" | 06.11.2025 16:03:00 | 06.11.2025 18:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів