## Worksheet
№ | Дільниця | Диспечерська назва обладнання яке пошкодилось | Дата і час початку перерви в електропостачанні | Дата і час закінчення перерви в електропостачанні | Причина перерви в електропостачанні
1 | Рокитнівська діл-я | КТП №18 с.Біловіж | 01.07.2025 14:10:00 | 01.07.2025 15:55:00 | Відключення АВ гол. вводу (перевантаж.)
2 | Костопільська д-ця | КТП №215 с.Борщівка | 01.07.2025 18:20:00 | 01.07.2025 19:30:00 | Пошкодження ПК
3 | Рокитнівська діл-я | КТП №83 с.Березове | 02.07.2025 11:03:00 | 02.07.2025 14:24:00 | Відключення через обрив на Л-0,4 кВ
4 | Рокитнівська діл-я | КТП №114 с.Березове | 02.07.2025 11:03:00 | 02.07.2025 14:24:00 | Відключення через обрив на Л-0,4 кВ
5 | Рокитнівська діл-я | КТП №81 с.Березове | 02.07.2025 11:03:00 | 02.07.2025 14:24:00 | Відключення через обрив на Л-0,4 кВ
6 | Рокитнівська діл-я | КТП №278 с.Березове | 02.07.2025 11:03:00 | 02.07.2025 14:24:00 | Відключення через обрив на Л-0,4 кВ
7 | Березнівська д-ця | КТП №47 с.Яцьковичі | 02.07.2025 16:40:00 | 02.07.2025 18:08:00 | Відключення АВ-0,4 (на КТП) перенавант.
8 | Млинівська діль-ця | 40-01 РУДКА | 03.07.2025 00:01:00 | 03.07.2025 01:15:00 | Пошкодження Р-10
9 | Млинівська діль-ця | 05-04 БОРЕМЕЛЬ | 03.07.2025 09:32:00 | 03.07.2025 10:47:00 | Оперативні перемикання
10 | Корецька дільниця | 2003 Корець | 04.07.2025 11:11:00 | 04.07.2025 12:18:00 | Пошкодження в ТП
11 | Острозька дільниця | КТП №513 м.Острог | 04.07.2025 17:47:00 | 04.07.2025 19:47:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
12 | Дубенська дільниця | КТП №325 с. Ульбарів | 05.07.2025 14:16:00 | 05.07.2025 15:42:00 | Обрив проводу через механічне зношення
13 | Костопільська д-ця | 25-09 Майдан | 05.07.2025 15:42:00 | 05.07.2025 16:44:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
14 | Рокитнівська діл-я | КТП №8 с.Масевичі | 05.07.2025 18:40:00 | 05.07.2025 19:55:00 | Пошкодження головного рубильника
15 | Рівне міська д-ця | ЗТП №102 м.Рівне | 05.07.2025 19:30:00 | 05.07.2025 20:35:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
16 | Млинівська діль-ця | 09-01 ГОРОДНИЦЯ | 06.07.2025 17:34:00 | 06.07.2025 19:27:00 | Пошкодження РВО-10
17 | Млинівська діль-ця | 50-01 ПІСНИКІВ | 07.07.2025 09:58:00 | 07.07.2025 11:21:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
18 | Острозька дільниця | КТП №513 м.Острог | 07.07.2025 09:59:00 | 07.07.2025 12:07:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
19 | Зарічненська д-ця | Рибгосп 7001 | 07.07.2025 17:40:00 | 07.07.2025 19:51:00 | Відключення через обрив на Л-0,4 кВ
20 | Рокитнівська діл-я | Л-7806 "Більськ" | 07.07.2025 18:00:00 | 07.07.2025 19:45:00 | Пошкодження ізолятора
21 | Млинівська діль-ця | 08-03 РАДІВ | 07.07.2025 19:30:00 | 08.07.2025 03:10:00 | Обрив проводу через механічне зношення
22 | Дубенська дільниця | ЗТП №473 с. Мирогоща | 07.07.2025 19:35:00 | 08.07.2025 01:44:00 | Падіння дерева
23 | Дубенська дільниця | КТПП №454 с. Грядки | 07.07.2025 19:35:00 | 07.07.2025 21:30:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
24 | Дубенська дільниця | 35-03 Листвин | 07.07.2025 19:35:00 | 08.07.2025 00:20:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
25 | Дубенська дільниця | ЗТП №499 с. Бортниця | 07.07.2025 19:35:00 | 07.07.2025 23:22:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
26 | Дубенська дільниця | КТП №100 с. Привільне | 07.07.2025 19:35:00 | 07.07.2025 23:22:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
27 | Дубенська дільниця | КТП №425 с. Дитиничі | 07.07.2025 19:35:00 | 07.07.2025 22:17:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
28 | Дубенська дільниця | ЗТП №428 с. Плоска | 07.07.2025 19:35:00 | 07.07.2025 22:00:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
29 | Дубенська дільниця | 36-02 Соснівка | 07.07.2025 19:35:00 | 08.07.2025 03:52:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
30 | Дубенська дільниця | КТП №144 с. Переросля | 07.07.2025 19:35:00 | 07.07.2025 22:00:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
31 | Дубенська дільниця | КТП №429 с. Плоска | 07.07.2025 19:35:00 | 07.07.2025 21:32:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
32 | Дубенська дільниця | КТП №188 с. Тур"я | 07.07.2025 19:35:00 | 08.07.2025 07:15:00 | Падіння дерева
33 | Дубенська дільниця | 58-05 Студянка | 07.07.2025 19:35:00 | 08.07.2025 05:34:00 | Падіння дерева
34 | Дубенська дільниця | КТП №474 с. Мирогоща | 07.07.2025 19:35:00 | 08.07.2025 02:52:00 | Падіння дерева
35 | Дубенська дільниця | ЗТП №475 с. Мирогоща | 07.07.2025 19:35:00 | 08.07.2025 02:52:00 | Падіння дерева
36 | Костопільська д-ця | 86-03 Яполоть | 07.07.2025 19:58:00 | 07.07.2025 21:53:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
37 | Костопільська д-ця | 114- 02 Звіздівка | 07.07.2025 20:06:00 | 07.07.2025 22:23:00 | Відключення через обрив на Л-0,4 кВ
38 | Костопільська д-ця | 15-01 Звізже | 07.07.2025 20:07:00 | 07.07.2025 22:22:00 | Пошкодження в ТП
39 | Здолбунівська д-ця | 24-02 Урвенна | 07.07.2025 20:11:00 | 07.07.2025 22:07:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
40 | Здолбунівська д-ця | 83-01 Глинськ | 07.07.2025 23:11:00 | 08.07.2025 00:41:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
41 | Корецька дільниця | 11810 Головниця | 07.07.2025 23:45:00 | 08.07.2025 02:17:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
42 | Острозька дільниця | 73-08 "Новомалин" | 08.07.2025 00:00:00 | 08.07.2025 01:15:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
43 | Корецька дільниця | 5504 Велика Клецька | 08.07.2025 07:19:00 | 08.07.2025 09:01:00 | Відключення через обрив на Л-0,4 кВ
44 | Березнівська д-ця | КТП №170 с.Бистричі | 08.07.2025 14:05:00 | 08.07.2025 15:25:00 | Пошкодження ПК
45 | ВолодимирецькаД-ця | 53-02 "Мульчиці" | 08.07.2025 18:28:00 | 08.07.2025 22:11:00 | Відключення вводу/неселективність РЗА
46 | ВолодимирецькаД-ця | 53-01 "Городок" | 08.07.2025 18:28:00 | 08.07.2025 22:11:00 | Відключення вводу/неселективність РЗА
47 | Рокитнівська діл-я | Л-3405 "Кам"яне" | 08.07.2025 19:30:00 | 08.07.2025 20:56:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
48 | ВолодимирецькаД-ця | 56-06 "Веліхів" | 08.07.2025 20:59:00 | 08.07.2025 22:07:00 | Пошкодження в ТП
49 | Рокитнівська діл-я | КТП №200 с-ще Томашгород | 08.07.2025 22:00:00 | 08.07.2025 23:35:00 | Пошкодження ізоляції виводів
50 | Острозька дільниця | 38-01 Тесів | 08.07.2025 22:16:00 | 09.07.2025 01:33:00 | Пошкодження вязки проводів
51 | Корецька дільниця | 9401 Крилів | 08.07.2025 22:32:00 | 09.07.2025 05:47:00 | Пошкодження ізолятора
52 | Березнівська д-ця | Л 18-05 "Очисні споруди" | 08.07.2025 23:33:00 | 09.07.2025 02:22:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
53 | Корецька дільниця | КТП №45 с.Користь | 08.07.2025 23:35:00 | 09.07.2025 01:45:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
54 | Корецька дільниця | КТП №140 с.Користь | 08.07.2025 23:35:00 | 09.07.2025 01:45:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
55 | Корецька дільниця | ЗТП №264 с.Користь | 08.07.2025 23:35:00 | 09.07.2025 01:45:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
56 | Корецька дільниця | 11805 Сторожів | 09.07.2025 00:40:00 | 09.07.2025 02:32:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
57 | Корецька дільниця | 11805 Сторожів | 09.07.2025 00:40:00 | 09.07.2025 02:32:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
58 | Костопільська д-ця | 72-27 Пісків | 09.07.2025 00:44:00 | 09.07.2025 09:50:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
59 | Костопільська д-ця | 48-05 Мирне | 09.07.2025 00:44:00 | 09.07.2025 09:50:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
60 | Березнівська д-ця | Л 16-08 "Голубне" | 09.07.2025 00:49:00 | 09.07.2025 02:21:00 | Пошкодження в ТП
61 | Костопільська д-ця | 25-10 Тростянець | 09.07.2025 02:12:00 | 09.07.2025 05:19:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
62 | Костопільська д-ця | 25-09 Майдан | 09.07.2025 02:12:00 | 09.07.2025 05:19:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
63 | Рокитнівська діл-я | Л-11007 "Остки" | 09.07.2025 04:52:00 | 09.07.2025 07:11:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
64 | Сарненська діль-ця | КТП №289 с.Немовичі | 09.07.2025 06:08:00 | 09.07.2025 15:37:00 | Падіння дерева
65 | Сарненська діль-ця | КТП №288 с.Немовичі | 09.07.2025 06:08:00 | 09.07.2025 15:37:00 | Падіння дерева
66 | Корецька дільниця | 11805 Сторожів | 09.07.2025 06:15:00 | 09.07.2025 09:02:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
67 | Корецька дільниця | 2004 Новий Корець | 09.07.2025 06:16:00 | 09.07.2025 09:43:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
68 | Рівненська діль-ця | Трикопці к.29 (Любомирка) | 09.07.2025 08:10:00 | 09.07.2025 11:00:00 | Пошкодження РВО-10
69 | Гощанська дільниця | Рясники 22-01 | 09.07.2025 08:39:00 | 09.07.2025 10:13:00 | Відключення через обрив на Л-0,4 кВ
70 | Гощанська дільниця | 47-04 Мятин | 09.07.2025 08:54:00 | 09.07.2025 11:14:00 | Відключення через обрив на Л-0,4 кВ
71 | Дубенська дільниця | КТП №423 м. Дубно | 09.07.2025 08:58:00 | 09.07.2025 17:47:00 | Пошкодження ПК
72 | Рокитнівська діл-я | Л-11006 "Біловіж" | 09.07.2025 09:00:00 | 09.07.2025 10:20:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
73 | Костопільська д-ця | 72-21 місто1 | 09.07.2025 09:30:00 | 09.07.2025 12:00:00 | Пошкодження Р-10
74 | Корецька дільниця | КТП №45 с.Користь | 09.07.2025 10:08:00 | 09.07.2025 13:47:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
75 | Корецька дільниця | ЗТП №264 с.Користь | 09.07.2025 10:08:00 | 09.07.2025 13:47:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
76 | Корецька дільниця | КТП №140 с.Користь | 09.07.2025 10:08:00 | 09.07.2025 13:47:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
77 | Костопільська д-ця | КТП №215 с.Борщівка | 09.07.2025 10:45:00 | 09.07.2025 12:05:00 | Пошкодження ПК
78 | ВолодимирецькаД-ця | КТП №356 с.М.Жолудськ | 09.07.2025 11:20:00 | 09.07.2025 16:36:00 | Пошкодження трансформатора
79 | Березнівська д-ця | КТП №40 м.Березне | 09.07.2025 13:19:00 | 09.07.2025 14:30:00 | Пошкодження ПК
80 | Березнівська д-ця | КТП №215 м.Березне | 09.07.2025 14:57:00 | 09.07.2025 16:19:00 | Пошкодження Р-10
81 | Березнівська д-ця | КТП №249 с.Городище | 09.07.2025 14:57:00 | 09.07.2025 16:19:00 | Пошкодження Р-10
82 | Березнівська д-ця | КТП №256 м.Березне | 09.07.2025 14:57:00 | 09.07.2025 16:19:00 | Пошкодження Р-10
83 | Рокитнівська діл-я | КТП №50 с.Купеля | 09.07.2025 16:40:00 | 10.07.2025 18:20:00 | Обрив проводу через механічне зношення
84 | Острозька дільниця | 73-11 "Білашів" | 09.07.2025 20:13:00 | 09.07.2025 22:11:00 | Пошкодження в ТП
85 | Острозька дільниця | 38-03 "Могиляни" | 09.07.2025 20:50:00 | 09.07.2025 22:40:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
86 | Острозька дільниця | 38-07 "Милятин" | 09.07.2025 21:43:00 | 10.07.2025 14:47:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
87 | Гощанська дільниця | 47-04 Мятин | 10.07.2025 02:54:00 | 10.07.2025 04:33:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
88 | Млинівська діль-ця | 07-03 БОРЕМЕЦЬ | 10.07.2025 07:30:00 | 10.07.2025 09:30:00 | Пошкодження ізолятора
89 | Млинівська діль-ця | КТП №339 с. Малі Дорогостаї | 10.07.2025 08:05:00 | 10.07.2025 13:40:00 | Пошкодження ПК
90 | Рівне міська д-ця | Рівне к43 - ТП-223 | 10.07.2025 11:04:00 | 10.07.2025 13:50:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
91 | Млинівська діль-ця | 91-02 МАСЛЯНКА | 10.07.2025 11:56:00 | 10.07.2025 13:59:00 | Обрив проводу через механічне зношення
92 | ВолодимирецькаД-ця | КТП №356 с.М.Жолудськ | 10.07.2025 13:51:00 | 10.07.2025 16:42:00 | Пошкодження трансформатора
93 | Острозька дільниця | 88-01 "Оженіно" | 10.07.2025 14:25:00 | 10.07.2025 16:28:00 | Відключення через обрив на Л-0,4 кВ
94 | Дубенська дільниця | 58-08 Тур'я | 10.07.2025 15:05:00 | 10.07.2025 19:53:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
95 | Корецька дільниця | КТП №140 с.Користь | 10.07.2025 15:15:00 | 10.07.2025 17:59:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
96 | Корецька дільниця | КТП №45 с.Користь | 10.07.2025 15:15:00 | 10.07.2025 17:59:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
97 | Корецька дільниця | ЗТП №264 с.Користь | 10.07.2025 15:15:00 | 10.07.2025 17:59:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
98 | Рокитнівська діл-я | Л-9201 "Дроздинь" | 10.07.2025 16:15:00 | 10.07.2025 18:34:00 | Пошкодження ізолятора
99 | Острозька дільниця | 39-03 "Кутянка" | 10.07.2025 16:38:00 | 10.07.2025 20:03:00 | Відключення через обрив на Л-0,4 кВ
100 | Рівненська діль-ця | КТП №147 с.Городок | 10.07.2025 17:23:00 | 10.07.2025 20:30:00 | Пошкодження Р-10
101 | Дубенська дільниця | 36-02 Соснівка | 10.07.2025 20:11:00 | 10.07.2025 22:04:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
102 | Корецька дільниця | КТП №45 с.Користь | 10.07.2025 20:25:00 | 10.07.2025 22:28:00 | Пошкодження в ТП
103 | Корецька дільниця | ЗТП №264 с.Користь | 10.07.2025 20:25:00 | 10.07.2025 22:28:00 | Пошкодження в ТП
104 | Корецька дільниця | КТП №140 с.Користь | 10.07.2025 20:25:00 | 10.07.2025 22:28:00 | Пошкодження в ТП
105 | Дубенська дільниця | КТП №436 с. Злинець | 10.07.2025 20:47:00 | 10.07.2025 23:01:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
106 | Корецька дільниця | 1902 Мала Совпа | 10.07.2025 20:48:00 | 11.07.2025 01:10:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
107 | Корецька дільниця | 5501 Коловерть | 10.07.2025 21:52:00 | 11.07.2025 00:10:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
108 | Млинівська діль-ця | 09-02 МАЛИН | 11.07.2025 01:44:00 | 11.07.2025 02:51:00 | Пошкодження Р-10
109 | Березнівська д-ця | КТП №160 с.Зірне | 11.07.2025 13:10:00 | 11.07.2025 15:11:00 | Пошкодження Р-10
110 | Острозька дільниця | 109-09 "Волосківці" | 12.07.2025 07:58:00 | 12.07.2025 10:44:00 | Відключення через обрив на Л-0,4 кВ
111 | Острозька дільниця | КТП №513 м.Острог | 12.07.2025 13:42:00 | 12.07.2025 16:47:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
112 | Острозька дільниця | КТП №513 м.Острог | 12.07.2025 17:21:00 | 12.07.2025 19:37:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
113 | Рокитнівська діл-я | Л-7633 "Відгодівельник" | 13.07.2025 10:40:00 | 13.07.2025 12:56:00 | Пошкодження вязки проводів