## Worksheet
№ | Дільниця | Диспечерська назва обладнання яке пошкодилось | Дата і час початку перерви в електропостачанні | Дата і час закінчення перерви в електропостачанні | Причина перерви в електропостачанні
1 | ВолодимирецькаД-ця | 28-01 "Турбаза" | 01.06.2023 13:00:00 | 01.06.2023 15:10:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
2 | Рівне міська д-ця | ЗТП №625 Рівне | 01.06.2023 17:00:00 | 01.06.2023 19:07:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
3 | Млинівська діль-ця | КТП №431 Ужинець | 02.06.2023 16:49:00 | 02.06.2023 18:13:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
4 | ВолодимирецькаД-ця | 52-03 "Сошники" | 02.06.2023 18:18:00 | 02.06.2023 19:25:00 | Відключення через обрив на Л-0,4 кВ
5 | ВолодимирецькаД-ця | 28-01 "Турбаза" | 04.06.2023 17:35:00 | 04.06.2023 19:35:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
6 | Рівненська діль-ця | КТП №145 М.Житин | 04.06.2023 21:40:00 | 04.06.2023 23:05:00 | Пошкодження АВ 0,4(0,22)кВ у споживача
7 | Дубровицька д-ця | 59-02 Чермень | 05.06.2023 13:54:00 | 05.06.2023 15:17:00 | Відключення через обрив на Л-0,4 кВ
8 | Здолбунівська д-ця | КТП №139 Буща | 05.06.2023 17:43:00 | 05.06.2023 20:40:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
9 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.85-03 Ремчиці | 06.06.2023 05:33:00 | 06.06.2023 08:55:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
10 | ВолодимирецькаД-ця | 52-01 "Маюничі" | 06.06.2023 12:03:00 | 06.06.2023 13:17:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
11 | Рівненська діль-ця | 12-01 ГІВВ | 06.06.2023 13:02:00 | 06.06.2023 17:10:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
12 | Корецька дільниця | ЗТП №385 Новий Корець | 06.06.2023 16:36:00 | 06.06.2023 18:06:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
13 | Корецька дільниця | ЗТП №70 Корець | 06.06.2023 16:36:00 | 06.06.2023 18:06:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
14 | Корецька дільниця | ЗТП №271 Корець | 06.06.2023 16:36:00 | 06.06.2023 18:06:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
15 | Корецька дільниця | ЗТП №340 Корець | 06.06.2023 16:36:00 | 06.06.2023 18:06:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
16 | Корецька дільниця | ЗТП №255 Корець | 06.06.2023 16:36:00 | 06.06.2023 18:28:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
17 | Корецька дільниця | 2004 Новий Корець | 06.06.2023 16:40:00 | 06.06.2023 18:28:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
18 | Дубенська дільниця | ЗТП №57 ДУБНО | 07.06.2023 15:09:00 | 07.06.2023 16:53:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
19 | Дубенська дільниця | ЗТП №17 ДУБНО | 07.06.2023 15:09:00 | 07.06.2023 16:38:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
20 | Рівненська діль-ця | 123-02 Жайвір | 07.06.2023 15:26:00 | 07.06.2023 23:30:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
21 | Млинівська діль-ця | КТП №339 Малі Дорогостаї | 07.06.2023 22:44:00 | 07.06.2023 23:45:00 | Пошкодження в ТП
22 | Рокитнівська діл-я | КТП №180 с.Буда | 08.06.2023 13:10:00 | 08.06.2023 16:55:00 | Пошкодження ізоляції виводів
23 | Гощанська дільниця | Воронів 96-03 | 08.06.2023 21:38:00 | 08.06.2023 23:47:00 | Падіння опори - збита третіми особами
24 | Гощанська дільниця | КТП №270 Воронів | 08.06.2023 23:47:00 | 09.06.2023 01:36:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
25 | Гощанська дільниця | КТП №270 Воронів | 09.06.2023 11:11:00 | 09.06.2023 13:40:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
26 | Зарічненська д-ця | Насосна 3105 | 09.06.2023 14:12:00 | 09.06.2023 16:57:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
27 | Гощанська дільниця | Горбаків 21-01 | 10.06.2023 06:03:00 | 10.06.2023 07:39:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
28 | Млинівська діль-ця | 101-01 ЗОЛОЧІВКА | 10.06.2023 15:00:00 | 10.06.2023 16:57:00 | Пошкодження ізолятора
29 | Березнівська д-ця | Л 48-01 "В.Поле" | 10.06.2023 15:35:00 | 10.06.2023 16:48:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
30 | Острозька дільниця | 73-09 "Грем"яче" | 11.06.2023 10:22:00 | 11.06.2023 12:22:00 | Пошкодження вязки проводів
31 | Острозька дільниця | КТП №307 с.Гремяче | 11.06.2023 12:23:00 | 11.06.2023 17:14:00 | Пошкодження вязки проводів
32 | Березнівська д-ця | КТП №258 Лінчин | 11.06.2023 13:12:00 | 11.06.2023 14:56:00 | Пошкодження в ТП
33 | Рівненська діль-ця | Трикопці к.29 (Любомирка) | 11.06.2023 20:14:00 | 11.06.2023 21:50:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
34 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.74-12 Клесів | 12.06.2023 09:51:00 | 12.06.2023 11:58:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
35 | Дубровицька д-ця | КТП №139 с. Золоте | 12.06.2023 13:55:00 | 12.06.2023 15:50:00 | Пошкодження трансформатора
36 | Рівненська діль-ця | 12-08 Жобринь | 13.06.2023 00:05:00 | 13.06.2023 10:52:00 | Пошкодження ізолятора
37 | Рівне міська д-ця | ЗТП №202 Рівне | 13.06.2023 08:01:00 | 13.06.2023 09:06:00 | Пошкодження вязки проводів
38 | Рівне міська д-ця | ЗТП №377 Рівне | 13.06.2023 08:01:00 | 13.06.2023 09:06:00 | Пошкодження вязки проводів
39 | Рівне міська д-ця | ЗТП №44 Рівне | 13.06.2023 08:01:00 | 13.06.2023 09:06:00 | Пошкодження вязки проводів
40 | Рівне міська д-ця | ЗТП №83 Рівне | 13.06.2023 08:01:00 | 13.06.2023 09:06:00 | Пошкодження вязки проводів
41 | Рівне міська д-ця | ЗТП №166 Рівне | 13.06.2023 08:01:00 | 13.06.2023 09:06:00 | Пошкодження вязки проводів
42 | Рівненська діль-ця | 120-03 Хотинь | 13.06.2023 14:05:00 | 13.06.2023 15:20:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
43 | Рівненська діль-ця | ПЛ 10 кВ №9'Рівненський' | 14.06.2023 07:20:00 | 14.06.2023 12:37:00 | Пошкодження ізолятора
44 | Рівненська діль-ця | КТП №145 М.Житин | 14.06.2023 21:20:00 | 14.06.2023 23:10:00 | Пошкодження ПК
45 | Здолбунівська д-ця | КТП №139 Буща | 16.06.2023 14:18:00 | 16.06.2023 16:28:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
46 | Рівне міська д-ця | ЗТП №346 Рівне | 16.06.2023 17:58:00 | 16.06.2023 19:05:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
47 | Рівне міська д-ця | ЗТП №444 Рівне | 16.06.2023 17:58:00 | 16.06.2023 19:05:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
48 | Рівне міська д-ця | ЗТП №98 Рівне | 16.06.2023 17:58:00 | 16.06.2023 19:05:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
49 | Рівне міська д-ця | ЗТП №465 Рівне | 16.06.2023 17:58:00 | 16.06.2023 19:05:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
50 | Рівне міська д-ця | ЗТП №328 Рівне | 16.06.2023 17:58:00 | 16.06.2023 19:27:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
51 | Рівне міська д-ця | ЗТП №327 Рівне | 16.06.2023 17:58:00 | 16.06.2023 19:05:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
52 | Рівне міська д-ця | ЗТП №265 Рівне | 16.06.2023 18:16:00 | 16.06.2023 19:45:00 | Пошкодження в абонента
53 | Острозька дільниця | 37-03 Плоска | 16.06.2023 20:12:00 | 16.06.2023 23:00:00 | Пошкодження ізолятора
54 | Острозька дільниця | 38-02 Завізов | 16.06.2023 20:30:00 | 16.06.2023 23:00:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
55 | Млинівська діль-ця | 40-04 КНЯГИНЕН | 16.06.2023 22:20:00 | 17.06.2023 03:23:00 | Обрив проводу через механічне зношення
56 | Здолбунівська д-ця | КТП №139 Буща | 17.06.2023 07:00:00 | 17.06.2023 10:30:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
57 | Острозька дільниця | КТП №211 Хорів | 17.06.2023 09:20:00 | 17.06.2023 12:13:00 | Пошкодження ПК
58 | Дубровицька д-ця | 59-02 Чермень | 17.06.2023 12:16:00 | 17.06.2023 16:15:00 | Падіння дерева
59 | Рівненська діль-ця | 43-04 Гориньград | 17.06.2023 13:17:00 | 17.06.2023 15:13:00 | Пошкодження Р-10
60 | Дубровицька д-ця | 33-10 Удрицьк | 17.06.2023 14:17:00 | 17.06.2023 15:53:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
61 | Дубровицька д-ця | 33-09 Висоцьк | 17.06.2023 14:17:00 | 17.06.2023 15:53:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
62 | Зарічненська д-ця | КТП №265 Серники (х.Веретики) | 17.06.2023 15:57:00 | 17.06.2023 19:04:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
63 | Зарічненська д-ця | КТП №117 Серники | 17.06.2023 15:57:00 | 17.06.2023 19:04:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
64 | Костопільська д-ця | 114-06 Ставок | 17.06.2023 18:29:00 | 17.06.2023 21:10:00 | Пошкодження ОПН
65 | Острозька дільниця | 73-11 "Білашів" | 17.06.2023 18:41:00 | 17.06.2023 20:59:00 | Пошкодження в ТП
66 | Млинівська діль-ця | 57-03 ПЕРЕВЕРЕДІВ | 17.06.2023 19:40:00 | 17.06.2023 20:48:00 | Пошкодження в ТП
67 | Дубенська дільниця | 58-07 Берег | 17.06.2023 20:04:00 | 17.06.2023 21:29:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
68 | Рівненська діль-ця | КТП №39 Клевань | 17.06.2023 20:22:00 | 17.06.2023 22:45:00 | Пошкодження в ТП
69 | Костопільська д-ця | КТП №117 с.Злазне | 17.06.2023 21:10:00 | 17.06.2023 22:45:00 | Пошкодження ОПН
70 | Рівне міська д-ця | ЗТП №343 Рівне | 18.06.2023 01:52:00 | 18.06.2023 05:20:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
71 | Рівне міська д-ця | ЗТП №193 Рівне | 18.06.2023 01:52:00 | 18.06.2023 05:20:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
72 | Корецька дільниця | КТП №32 Новий Корець | 18.06.2023 10:40:00 | 18.06.2023 12:05:00 | Пошкодження ПК
73 | ВолодимирецькаД-ця | 122-05 "Любахи" | 18.06.2023 10:45:00 | 18.06.2023 13:31:00 | Падіння опори - руйнування (старіння)
74 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.29-01 Ремчиці | 18.06.2023 15:17:00 | 18.06.2023 16:18:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
75 | Березнівська д-ця | Л 48-01 "В.Поле" | 19.06.2023 05:47:00 | 19.06.2023 07:32:00 | Пошкодження ізолятора
76 | Зарічненська д-ця | КТП №117 Серники | 19.06.2023 09:43:00 | 19.06.2023 13:44:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
77 | Зарічненська д-ця | КТП №265 Серники (х.Веретики) | 19.06.2023 09:43:00 | 19.06.2023 13:44:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
78 | Здолбунівська д-ця | ЗТП №27 Здолбунів-2 | 19.06.2023 10:52:00 | 19.06.2023 14:56:00 | Оперативні перемикання
79 | Березнівська д-ця | КТП №231 Михалин | 19.06.2023 15:25:00 | 19.06.2023 17:57:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
80 | Березнівська д-ця | КТП №258 Лінчин | 19.06.2023 15:25:00 | 19.06.2023 17:57:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
81 | Березнівська д-ця | Л 16-09 "Князівка" | 19.06.2023 22:52:00 | 20.06.2023 01:20:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
82 | Гощанська дільниця | Подоляни 22-05 | 20.06.2023 09:30:00 | 20.06.2023 15:20:00 | Планові роботи
83 | Березнівська д-ця | КТП №54 Витковичі | 20.06.2023 15:43:00 | 20.06.2023 16:46:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
84 | Березнівська д-ця | КТП №153 Витковичі | 20.06.2023 15:43:00 | 20.06.2023 16:46:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
85 | Рівненська діль-ця | 43-04 Гориньград | 20.06.2023 20:05:00 | 20.06.2023 21:26:00 | Відключення через обрив на Л-0,4 кВ
86 | Рівне міська д-ця | ЗТП №473 Рівне | 22.06.2023 16:10:00 | 22.06.2023 19:05:00 | Пошкодження в мережі абонента
87 | Дубровицька д-ця | 33-06 Лудинь | 22.06.2023 19:57:00 | 22.06.2023 21:03:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
88 | Рівне міська д-ця | ЗТП №276 Рівне | 22.06.2023 22:35:00 | 23.06.2023 00:05:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
89 | Рівне міська д-ця | ЗТП №84 Рівне | 22.06.2023 22:35:00 | 23.06.2023 00:05:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
90 | Рівне міська д-ця | ЗТП №186 Рівне | 22.06.2023 22:35:00 | 23.06.2023 00:05:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
91 | Рівне міська д-ця | ЗТП №172 Рівне | 22.06.2023 22:35:00 | 23.06.2023 00:05:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
92 | Рівне міська д-ця | ЗТП №86 Рівне | 22.06.2023 22:35:00 | 23.06.2023 00:05:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
93 | Рівне міська д-ця | ЗТП №85 Рівне | 22.06.2023 22:35:00 | 23.06.2023 00:05:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
94 | Рівне міська д-ця | ЗТП №474 Рівне | 22.06.2023 22:35:00 | 23.06.2023 00:05:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
95 | Рівне міська д-ця | ЗТП №226 Рівне | 22.06.2023 22:39:00 | 23.06.2023 00:40:00 | Відключення вводу/неселективність РЗА
96 | Рівне міська д-ця | ЗТП №466 Рівне | 23.06.2023 02:21:00 | 23.06.2023 04:00:00 | Пошкодження КЛ-10кВ
97 | Рівне міська д-ця | ЗТП №115 Рівне | 23.06.2023 02:21:00 | 23.06.2023 03:24:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
98 | Рівне міська д-ця | ЗТП №74 Рівне | 23.06.2023 02:21:00 | 23.06.2023 03:24:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
99 | Рівне міська д-ця | ЗТП №317 Рівне | 23.06.2023 02:21:00 | 23.06.2023 04:00:00 | Пошкодження КЛ-10кВ
100 | Рівне міська д-ця | ЗТП №6 Рівне | 23.06.2023 02:21:00 | 23.06.2023 04:00:00 | Пошкодження КЛ-10кВ
101 | Рівне міська д-ця | ЗТП №118 Рівне | 23.06.2023 02:21:00 | 23.06.2023 03:24:00 | Пошкодження КЛ-10кВ
102 | Рівне міська д-ця | ЗТП №221 Рівне | 23.06.2023 02:21:00 | 23.06.2023 03:24:00 | Пошкодження КЛ-10кВ
103 | Рівне міська д-ця | ЗТП №262 Рівне | 23.06.2023 02:21:00 | 23.06.2023 03:24:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
104 | Рівне міська д-ця | ЗТП №138 Рівне | 23.06.2023 02:21:00 | 23.06.2023 03:24:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
105 | Рівне міська д-ця | ЗТП №250 Рівне | 23.06.2023 02:21:00 | 23.06.2023 03:24:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
106 | Радивилівська д-ця | КТП №17 м. Радивилів | 23.06.2023 13:11:00 | 23.06.2023 21:02:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
107 | Млинівська діль-ця | 50-04 НОВИНИ | 23.06.2023 15:30:00 | 23.06.2023 16:37:00 | Відключення вводу/неселективність РЗА
108 | Млинівська діль-ця | 50-02 УЇЗДЦІ | 23.06.2023 15:30:00 | 23.06.2023 17:55:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
109 | Млинівська діль-ця | 50-03 РАДЯНСЬКЕ КОРИТО | 23.06.2023 15:30:00 | 23.06.2023 16:37:00 | Відключення вводу/неселективність РЗА
110 | Млинівська діль-ця | 50-01 ПІСНИКІВ | 23.06.2023 15:30:00 | 23.06.2023 16:37:00 | Відключення вводу/неселективність РЗА
111 | Млинівська діль-ця | 91-04 УЖИНЕЦЬ | 23.06.2023 15:39:00 | 23.06.2023 16:52:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
112 | Березнівська д-ця | Л 16-21 "Зірне" | 23.06.2023 15:59:00 | 23.06.2023 18:43:00 | Відключення вводу/неселективність РЗА
113 | Березнівська д-ця | КЛ 16-19 "ПТУ" | 23.06.2023 15:59:00 | 23.06.2023 17:50:00 | Відключення вводу/неселективність РЗА
114 | ВолодимирецькаД-ця | 122-07 "Кідри" | 24.06.2023 04:50:00 | 24.06.2023 10:51:00 | Пошкодження РВО-10
115 | Рівненська діль-ця | Олександрія к.14 (Любомирка) | 24.06.2023 08:20:00 | 24.06.2023 13:36:00 | Пошкодження ізолятора
116 | Радивилівська д-ця | КТП №17 м. Радивилів | 24.06.2023 09:42:00 | 24.06.2023 11:43:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
117 | Здолбунівська д-ця | 37-05 Гільча | 24.06.2023 13:40:00 | 24.06.2023 14:47:00 | Падіння дерева
118 | Здолбунівська д-ця | КТП №350 Миротин | 24.06.2023 13:40:00 | 24.06.2023 18:45:00 | Падіння дерева
119 | Сарненська діль-ця | ЗТП №30 м.Сарни | 24.06.2023 17:12:00 | 24.06.2023 20:30:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
120 | Радивилівська д-ця | КТП №17 м. Радивилів | 25.06.2023 03:01:00 | 25.06.2023 06:45:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
121 | Костопільська д-ця | КТП №123 с.Корчин | 25.06.2023 09:40:00 | 25.06.2023 12:10:00 | Пошкодження ізоляції виводів
122 | Рівненська діль-ця | Олександрія к.14 (Любомирка) | 25.06.2023 14:45:00 | 25.06.2023 16:15:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
123 | Рівненська діль-ця | Трикопці к.29 (Любомирка) | 25.06.2023 14:50:00 | 25.06.2023 23:19:00 | Пошкодження ізолятора
124 | Рівненська діль-ця | Олександрія к.14 (Любомирка) | 26.06.2023 21:35:00 | 27.06.2023 01:10:00 | Обрив проводу через механічне зношення
125 | Рівне міська д-ця | ЗТП №210 Рівне | 27.06.2023 05:22:00 | 27.06.2023 06:39:00 | Пошкодження в абонента
126 | Рівне міська д-ця | ЗТП №158 Рівне | 27.06.2023 05:22:00 | 27.06.2023 06:39:00 | Пошкодження в абонента
127 | Рівне міська д-ця | ЗТП №27 Рівне | 27.06.2023 05:22:00 | 27.06.2023 06:39:00 | Пошкодження в абонента
128 | Рівне міська д-ця | ЗТП №4 Рівне | 27.06.2023 05:22:00 | 27.06.2023 06:39:00 | Пошкодження в абонента
129 | Млинівська діль-ця | 50-01 ПІСНИКІВ | 27.06.2023 11:05:00 | 27.06.2023 14:03:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
130 | Зарічненська д-ця | Дубрівськ 6902 | 27.06.2023 15:59:00 | 27.06.2023 17:07:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
131 | Зарічненська д-ця | Нобель 6802 | 28.06.2023 08:44:00 | 28.06.2023 10:03:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
132 | Радивилівська д-ця | КТП №17 м. Радивилів | 28.06.2023 09:34:00 | 28.06.2023 13:00:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
133 | Рівненська діль-ця | 45-04 Радиславка | 28.06.2023 15:17:00 | 28.06.2023 16:30:00 | Відключення через обрив на Л-0,4 кВ
134 | Корецька дільниця | ЗТП №271 Корець | 28.06.2023 15:30:00 | 28.06.2023 18:10:00 | Перекриття в щиті КТП
135 | Рокитнівська діл-я | КТП №127 с.Б-Сновидовицькі | 28.06.2023 16:15:00 | 28.06.2023 19:58:00 | Пошкодження Р-10
136 | Млинівська діль-ця | КТПП №565 Демидівка | 28.06.2023 20:56:00 | 28.06.2023 22:47:00 | Попадання тварин на облад. (птахи та ін)
137 | Корецька дільниця | 9405 Черниця | 29.06.2023 02:03:00 | 29.06.2023 03:27:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
138 | Млинівська діль-ця | 91-02 МАСЛЯНКА | 29.06.2023 18:10:00 | 29.06.2023 19:31:00 | Пошкодження вязки проводів
139 | ВолодимирецькаД-ця | 52-02 "Полиці" | 29.06.2023 18:37:00 | 29.06.2023 20:14:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
140 | Березнівська д-ця | Л 17-01 "Бистричі" | 29.06.2023 20:53:00 | 29.06.2023 21:57:00 | Пошкодження ізолятора
141 | Рівненська діль-ця | 12-05 Михайлівка | 29.06.2023 21:55:00 | 29.06.2023 23:00:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
142 | Березнівська д-ця | КТП №103 Хотинь | 29.06.2023 21:57:00 | 30.06.2023 07:26:00 | Пошкодження ізолятора
143 | Березнівська д-ця | КТП №83 Прислуч | 29.06.2023 21:57:00 | 30.06.2023 07:26:00 | Пошкодження ізолятора
144 | Березнівська д-ця | КТП №169 Прислуч | 29.06.2023 21:57:00 | 30.06.2023 07:26:00 | Пошкодження ізолятора
145 | Корецька дільниця | 1901 Жорнівка | 30.06.2023 10:13:00 | 30.06.2023 12:20:00 | Пошкодження ізолятора
146 | Костопільська д-ця | 114-06 Ставок | 30.06.2023 13:00:00 | 30.06.2023 14:28:00 | Відключення через обрив на Л-0,4 кВ
147 | Костопільська д-ця | КТП №236 с.Підлужне | 30.06.2023 13:35:00 | 30.06.2023 15:12:00 | Пошкодження ПК