## Worksheet
№ | Дільниця | Диспечерська назва обладнання яке пошкодилось | Дата і час початку перерви в електропостачанні | Дата і час закінчення перерви в електропостачанні | Причина перерви в електропостачанні
1 | Корецька дільниця | ЗТП №64 Корець | 01.09.2023 10:22:00 | 01.09.2023 11:58:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
2 | Корецька дільниця | КТП №65 Корець | 01.09.2023 10:22:00 | 01.09.2023 11:58:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
3 | Рівненська діль-ця | 84-08 Майстерня | 01.09.2023 11:07:00 | 01.09.2023 13:00:00 | Пошкодження Р-10
4 | Рівне міська д-ця | ЗТП №123 Рівне | 01.09.2023 13:50:00 | 01.09.2023 14:55:00 | Відсутність контакту на опорі
5 | Рівненська діль-ця | 45-01 Біла Криниця | 01.09.2023 14:07:00 | 01.09.2023 16:35:00 | Пошкодження Р-10
6 | Березнівська д-ця | КТП №46 Хотинь | 01.09.2023 14:11:00 | 01.09.2023 16:05:00 | Пошкодження ізолятора
7 | Березнівська д-ця | Л 16-09 "Князівка" | 01.09.2023 16:03:00 | 01.09.2023 18:46:00 | Пошкодження ізолятора
8 | Рівненська діль-ця | 123-03 Бармаки | 01.09.2023 19:16:00 | 01.09.2023 21:23:00 | Пошкодження РВО-10
9 | Гощанська дільниця | Воскодави 21-02 | 03.09.2023 17:15:00 | 03.09.2023 20:01:00 | Пошкодження в ТП
10 | Острозька дільниця | 39-01 "Новородчиця" | 04.09.2023 08:40:00 | 04.09.2023 10:11:00 | Обрив проводу через насідання птахів
11 | Березнівська д-ця | Л 18-01 "Майдан" | 05.09.2023 05:00:00 | 05.09.2023 06:56:00 | Пошкодження ізолятора
12 | Дубровицька д-ця | 32-07 Трипутня | 05.09.2023 08:10:00 | 05.09.2023 10:09:00 | Пошкодження вязки проводів
13 | Костопільська д-ця | КТП №273 с.Дюксин | 06.09.2023 11:25:00 | 06.09.2023 13:40:00 | Пошкодження трансформатора
14 | Рівне міська д-ця | ЗТП №93 Рівне | 06.09.2023 14:41:00 | 06.09.2023 15:55:00 | Пошк. комут. апарату відходящого фідера
15 | Гощанська дільниця | КТП №7 Томахів | 07.09.2023 10:27:00 | 07.09.2023 12:45:00 | Пошкодження ізолятора
16 | Гощанська дільниця | КТП №8 Томахів | 07.09.2023 10:27:00 | 07.09.2023 12:45:00 | Пошкодження ізолятора
17 | Гощанська дільниця | Мнишин 93-02 | 07.09.2023 19:18:00 | 07.09.2023 20:31:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
18 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.25-01 Кузьмівка | 08.09.2023 07:39:00 | 08.09.2023 13:16:00 | Попадання тварин на облад. (птахи та ін)
19 | ВолодимирецькаД-ця | 28-01 "Турбаза" | 08.09.2023 08:37:00 | 08.09.2023 12:14:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
20 | Дубенська дільниця | 36-01 Семидуби | 08.09.2023 08:45:00 | 08.09.2023 10:43:00 | Обрив проводу через насідання птахів
21 | Здолбунівська д-ця | 54-14Новосілки | 08.09.2023 10:33:00 | 08.09.2023 12:06:00 | Пошкодження вязки проводів
22 | Костопільська д-ця | КТП №13 с.Борщівка | 08.09.2023 11:24:00 | 08.09.2023 14:36:00 | Пошкодження Р-10
23 | Костопільська д-ця | КТП №215 с.Борщівка | 08.09.2023 11:24:00 | 08.09.2023 14:36:00 | Пошкодження Р-10
24 | Дубенська дільниця | 36-01 Семидуби | 08.09.2023 16:37:00 | 08.09.2023 18:28:00 | Обрив проводу через насідання птахів
25 | Острозька дільниця | 73-09 "Грем"яче" | 08.09.2023 16:50:00 | 08.09.2023 18:00:00 | К.З. Захльост (велика стріла провису)
26 | Острозька дільниця | 73-02 "Місто2" | 09.09.2023 03:00:00 | 09.09.2023 04:54:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
27 | Острозька дільниця | 37-04 Українка | 09.09.2023 08:47:00 | 09.09.2023 13:02:00 | Пошкодження вязки проводів
28 | Рівне міська д-ця | РП №1023 Рівне | 09.09.2023 22:25:00 | 09.09.2023 23:30:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
29 | Рівне міська д-ця | ЗТП №495 Рівне | 09.09.2023 22:25:00 | 09.09.2023 23:30:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
30 | Рівне міська д-ця | ЗТП №181 Рівне | 09.09.2023 22:25:00 | 10.09.2023 00:20:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
31 | Рівне міська д-ця | ЗТП №508 Рівне | 09.09.2023 22:25:00 | 10.09.2023 00:20:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
32 | Рівненська діль-ця | 84-05 Піонерські табори | 10.09.2023 01:40:00 | 10.09.2023 10:45:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
33 | Здолбунівська д-ця | ТП №33 Здолбунів | 10.09.2023 18:00:00 | 10.09.2023 19:05:00 | Пошкодження в абонента
34 | Корецька дільниця | 1906 Сапожин | 11.09.2023 11:47:00 | 11.09.2023 12:50:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
35 | Дубровицька д-ця | 85-02 Осова | 11.09.2023 11:59:00 | 11.09.2023 14:01:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
36 | Рівне міська д-ця | РП №1023 Рівне | 11.09.2023 14:40:00 | 11.09.2023 16:20:00 | Пошк. комут. апарату відходящого фідера
37 | Острозька дільниця | 37-04 Українка | 12.09.2023 15:45:00 | 12.09.2023 17:49:00 | Пошкодження вязки проводів
38 | Рівненська діль-ця | ПЛ 10 кВ №9'Рівненський' | 13.09.2023 13:47:00 | 13.09.2023 15:29:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
39 | Рівненська діль-ця | 45-01 Біла Криниця | 13.09.2023 17:20:00 | 13.09.2023 19:20:00 | Пошкодження РВО-10
40 | Здолбунівська д-ця | 83-01 Глинськ | 14.09.2023 00:40:00 | 14.09.2023 02:58:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
41 | Здолбунівська д-ця | 71-03 ТП 41 | 14.09.2023 11:36:00 | 14.09.2023 12:48:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
42 | Рівненська діль-ця | ПЛ 10 кВ №9'Рівненський' | 14.09.2023 11:47:00 | 14.09.2023 16:11:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
43 | Гощанська дільниця | Вовкушів 96-01 | 14.09.2023 14:31:00 | 14.09.2023 16:00:00 | Падіння опори - збита третіми особами
44 | Острозька дільниця | 88-07 "Країв" | 14.09.2023 15:15:00 | 14.09.2023 16:30:00 | Пошкодження в ТП
45 | Гощанська дільниця | КТП №147 Вовкушів | 14.09.2023 16:00:00 | 15.09.2023 14:20:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
46 | Сарненська діль-ця | КТП №288 с.Немовичі | 15.09.2023 11:26:00 | 15.09.2023 15:52:00 | Пошкодження ОПН
47 | Сарненська діль-ця | КТП №199 с.Немовичі | 15.09.2023 11:26:00 | 15.09.2023 15:10:00 | Пошкодження ОПН
48 | Сарненська діль-ця | КТП №289 с.Немовичі | 15.09.2023 11:26:00 | 15.09.2023 15:10:00 | Пошкодження ОПН
49 | Корецька дільниця | 5504 Велика Клецька | 15.09.2023 12:37:00 | 15.09.2023 16:09:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
50 | ВолодимирецькаД-ця | 122-05 "Любахи" | 15.09.2023 19:05:00 | 15.09.2023 20:27:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
51 | Костопільська д-ця | 86-04 Золотолин | 16.09.2023 03:46:00 | 16.09.2023 05:13:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
52 | Рівненська діль-ця | 123-04 Зірка | 16.09.2023 17:55:00 | 17.09.2023 01:17:00 | Попадання тварин на облад. (птахи та ін)
53 | Корецька дільниця | 1901 Жорнівка | 18.09.2023 08:03:00 | 18.09.2023 15:08:00 | Падіння опори - збита третіми особами
54 | Костопільська д-ця | КТП №117 с.Злазне | 18.09.2023 10:40:00 | 18.09.2023 12:30:00 | Пошкодження ізолятора
55 | Гощанська дільниця | Рясники 22-01 | 18.09.2023 12:13:00 | 18.09.2023 14:15:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
56 | Зарічненська д-ця | КТП №117 Серники | 18.09.2023 12:28:00 | 18.09.2023 14:06:00 | Пошкодження Р-10
57 | Зарічненська д-ця | КТП №265 Серники (х.Веретики) | 18.09.2023 12:28:00 | 18.09.2023 14:06:00 | Пошкодження Р-10
58 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.79-25 Немовичі | 18.09.2023 17:36:00 | 18.09.2023 19:34:00 | Падіння дерева
59 | ВолодимирецькаД-ця | 29-02 "Дубровиця" | 19.09.2023 14:52:00 | 19.09.2023 17:00:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
60 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.74-12 Клесів | 19.09.2023 19:32:00 | 19.09.2023 22:33:00 | Падіння дерева
61 | Корецька дільниця | 1902 Мала Совпа | 20.09.2023 02:10:00 | 20.09.2023 06:20:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
62 | Корецька дільниця | 1901 Жорнівка | 20.09.2023 02:10:00 | 20.09.2023 06:20:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
63 | ВолодимирецькаД-ця | 29-02 "Дубровиця" | 20.09.2023 05:05:00 | 20.09.2023 06:26:00 | Пошкодження Р-10
64 | ВолодимирецькаД-ця | 28-03 "Полоне" | 20.09.2023 10:55:00 | 20.09.2023 14:20:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
65 | ВолодимирецькаД-ця | 28-04 "Рафалівка" | 20.09.2023 10:55:00 | 20.09.2023 12:08:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
66 | Березнівська д-ця | Л 18-01 "Майдан" | 20.09.2023 13:45:00 | 20.09.2023 16:35:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
67 | ВолодимирецькаД-ця | КТП №42 Острів | 20.09.2023 14:20:00 | 20.09.2023 15:26:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
68 | Рівне міська д-ця | ЗТП №16 Рівне | 20.09.2023 22:38:00 | 21.09.2023 00:25:00 | Пошк. комут. апарату відходящого фідера
69 | Рівне міська д-ця | ЗТП №226 Рівне | 20.09.2023 22:38:00 | 21.09.2023 01:00:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
70 | Радивилівська д-ця | КТП №75 Бугаївка | 21.09.2023 07:50:00 | 21.09.2023 10:46:00 | Пошкодження ізолятора
71 | Радивилівська д-ця | КТП №92 Бугаївка | 21.09.2023 07:50:00 | 21.09.2023 10:46:00 | Пошкодження ізолятора
72 | Дубровицька д-ця | 33-06 Лудинь | 21.09.2023 13:21:00 | 21.09.2023 14:47:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
73 | Рокитнівська діл-я | КТП №196 с.Кам"яне | 22.09.2023 08:58:00 | 22.09.2023 10:21:00 | Пошкодження в ТП
74 | Дубенська дільниця | КТП №341 Заруддя | 22.09.2023 09:14:00 | 22.09.2023 13:31:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
75 | Костопільська д-ця | 15-15 Головин | 22.09.2023 10:57:00 | 22.09.2023 16:03:00 | Пошкодження вязки проводів
76 | Рівненська діль-ця | 121-01 Ставки | 22.09.2023 13:00:00 | 22.09.2023 14:27:00 | Пошкодження ізолятора
77 | Рівненська діль-ця | 119-02 Шпаків | 22.09.2023 17:03:00 | 22.09.2023 19:15:00 | Обрив проводу через механічне зношення
78 | Дубенська дільниця | КТП №254 Верба | 22.09.2023 17:48:00 | 22.09.2023 18:57:00 | Попадання тварин на облад. (птахи та ін)
79 | Дубенська дільниця | КТП №205 Верба | 22.09.2023 17:48:00 | 22.09.2023 18:57:00 | Попадання тварин на облад. (птахи та ін)
80 | ВолодимирецькаД-ця | 29-02 "Дубровиця" | 23.09.2023 08:15:00 | 23.09.2023 10:20:00 | Пошкодження в ТП
81 | ВолодимирецькаД-ця | 29-02 "Дубровиця" | 23.09.2023 18:05:00 | 23.09.2023 19:35:00 | Пошкодження Р-10
82 | Зарічненська д-ця | Дубрівськ 6902 | 24.09.2023 07:58:00 | 24.09.2023 09:45:00 | Відключення через обрив на Л-0,4 кВ
83 | Гощанська дільниця | Міст 01-04 | 24.09.2023 08:00:00 | 24.09.2023 09:03:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
84 | Дубенська дільниця | 36-03 Гірники | 24.09.2023 08:10:00 | 24.09.2023 10:03:00 | Пошкодження вязки проводів
85 | ВолодимирецькаД-ця | 49-02 "Біле" | 24.09.2023 09:30:00 | 24.09.2023 12:20:00 | Планові роботи
86 | Рівне міська д-ця | ЗТП №88 Рівне | 24.09.2023 15:33:00 | 24.09.2023 16:55:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
87 | Рівне міська д-ця | КТП №125 Рівне | 24.09.2023 15:33:00 | 24.09.2023 17:43:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
88 | Рівне міська д-ця | ЗТП №300 Рівне | 24.09.2023 15:33:00 | 24.09.2023 17:43:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
89 | Дубенська дільниця | 35-02 Молодаво | 24.09.2023 15:38:00 | 24.09.2023 17:35:00 | Пошкодження вязки проводів
90 | Здолбунівська д-ця | 95-02 М. Мощаниця | 24.09.2023 16:03:00 | 24.09.2023 18:13:00 | Пошкодження вязки проводів
91 | Здолбунівська д-ця | 95-02 М. Мощаниця | 25.09.2023 13:36:00 | 25.09.2023 15:57:00 | Пошкодження ізолятора
92 | Рівненська діль-ця | КТП №175 Олександрія | 25.09.2023 16:11:00 | 25.09.2023 18:06:00 | Пошкодження ПК
93 | Острозька дільниця | 39-04 "Вілія" | 26.09.2023 08:36:00 | 26.09.2023 11:07:00 | Пошкодження вязки проводів
94 | Радивилівська д-ця | 02-04 "Боратин" | 26.09.2023 20:04:00 | 27.09.2023 01:17:00 | Обрив проводу через насідання птахів
95 | Рівне міська д-ця | ЗТП №186 Рівне | 26.09.2023 21:05:00 | 26.09.2023 22:40:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
96 | Острозька дільниця | 109-07 "ККЗ" | 27.09.2023 16:35:00 | 27.09.2023 19:25:00 | Пошкодження вязки проводів
97 | Березнівська д-ця | КТП №58 Моквин | 30.09.2023 07:45:00 | 30.09.2023 10:25:00 | Пошкодження ПК
98 | ВолодимирецькаД-ця | Л-43 "Щоків" | 30.09.2023 08:10:00 | 30.09.2023 16:02:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
99 | Рівненська діль-ця | КТП №140 В.Олексин | 30.09.2023 15:33:00 | 30.09.2023 17:01:00 | Пошкодження ПК