## Worksheet
№ | Дільниця | Диспечерська назва обладнання яке пошкодилось | Дата і час початку перерви в електропостачанні | Дата і час закінчення перерви в електропостачанні | Причина перерви в електропостачанні
1 | Рівненська діль-ця | 23-02 Квасилів к5. | 01.09.2025 06:00:00 | 01.09.2025 17:18:00 | Пошкодження в ТП
2 | Березнівська д-ця | 18-02 "Більчаки" | 01.09.2025 15:14:00 | 01.09.2025 17:10:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
3 | Сарненська діль-ця | 113-06 Бердуха | 01.09.2025 17:04:00 | 01.09.2025 18:30:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
4 | Рівненська діль-ця | КТП №709 с.Корнин | 01.09.2025 17:18:00 | 01.09.2025 18:55:00 | Пошкодження ізолятора
5 | ВолодимирецькаД-ця | 122-03 "Аеродром" | 02.09.2025 06:05:00 | 02.09.2025 08:27:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
6 | Сарненська діль-ця | 25-08 В.Вербче | 02.09.2025 06:36:00 | 02.09.2025 09:35:00 | Пошкодження вязки проводів
7 | Сарненська діль-ця | КТП №506 с.В.Вербче | 02.09.2025 09:35:00 | 02.09.2025 11:11:00 | Пошкодження вязки проводів
8 | ВолодимирецькаД-ця | 122-03 "Аеродром" | 02.09.2025 18:17:00 | 02.09.2025 19:41:00 | Пошкодження Р-10
9 | Острозька дільниця | 73-08 "Новомалин" | 02.09.2025 19:30:00 | 02.09.2025 22:23:00 | Пошкодження вязки проводів
10 | Острозька дільниця | КТП №43 с.Лючин | 02.09.2025 22:24:00 | 03.09.2025 12:10:00 | Пошкодження вязки проводів
11 | Острозька дільниця | КТП №47 с.Новомалин | 03.09.2025 10:57:00 | 03.09.2025 12:10:00 | Оперативні перемикання
12 | Острозька дільниця | КТП №300 с.Новомалин | 03.09.2025 10:57:00 | 03.09.2025 12:10:00 | Оперативні перемикання
13 | Острозька дільниця | 73-08 "Новомалин" | 04.09.2025 07:09:00 | 04.09.2025 10:07:00 | Пошкодження вязки проводів
14 | Сарненська діль-ця | 108-05 Кричильськ | 04.09.2025 09:24:00 | 04.09.2025 10:30:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
15 | Рівненська діль-ця | 87-01 Пересопниця | 04.09.2025 15:50:00 | 04.09.2025 18:32:00 | Обрив проводу через насідання птахів
16 | Острозька дільниця | 73-11 "Білашів" | 04.09.2025 17:18:00 | 04.09.2025 18:26:00 | Попадання тварин на облад. (птахи та ін)
17 | Здолбунівська д-ця | КТП №110 с. Дермань-1 | 05.09.2025 09:48:00 | 05.09.2025 17:32:00 | Зарощенність траси
18 | Радивилівська д-ця | 97-03 "Стоянівка" | 05.09.2025 11:10:00 | 05.09.2025 16:57:00 | Пошкодження ізолятора
19 | Радивилівська д-ця | КТП №35 м. Радивилів | 05.09.2025 11:35:00 | 05.09.2025 14:34:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
20 | Сарненська діль-ця | КТП №324 с.Довге | 05.09.2025 13:25:00 | 05.09.2025 14:40:00 | Відключення АВ-0,4 (на КТП) перенавант.
21 | Дубенська дільниця | 58-08 Тур'я | 05.09.2025 22:37:00 | 06.09.2025 00:49:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
22 | ВолодимирецькаД-ця | 53-04"Березіно" | 06.09.2025 13:20:00 | 06.09.2025 15:20:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
23 | Рівненська діль-ця | ПЛ 10 кВ №9'Рівненський' | 06.09.2025 14:00:00 | 06.09.2025 15:30:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
24 | Радивилівська д-ця | 01-01 "Дружба" | 06.09.2025 20:18:00 | 06.09.2025 21:26:00 | Попадання тварин на облад. (птахи та ін)
25 | Рівненська діль-ця | 12-02 Дерев'яне | 07.09.2025 09:00:00 | 07.09.2025 13:20:00 | Обрив проводу через насідання птахів
26 | Рокитнівська діл-я | КТП №382 c. Дроздинь | 07.09.2025 10:30:00 | 07.09.2025 13:00:00 | Пошкодження ізоляції виводів
27 | ВолодимирецькаД-ця | 53-04"Березіно" | 07.09.2025 19:23:00 | 07.09.2025 20:50:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
28 | Рівненська діль-ця | 121-01 Ставки | 08.09.2025 10:27:00 | 08.09.2025 12:36:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
29 | Млинівська діль-ця | 08-01 ПІТУШКІВ | 08.09.2025 17:07:00 | 08.09.2025 18:45:00 | Пошкодження вязки проводів
30 | Рівненська діль-ця | 45-04 Радиславка | 09.09.2025 08:12:00 | 09.09.2025 10:15:00 | Пошкодження вязки проводів
31 | Острозька дільниця | 39-01 "Новородчиця" | 09.09.2025 08:27:00 | 09.09.2025 10:50:00 | Пошкодження вязки проводів
32 | Рівненська діль-ця | 10-03 Милостів | 09.09.2025 20:36:00 | 09.09.2025 21:41:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
33 | Костопільська д-ця | 25-09 Майдан | 10.09.2025 02:22:00 | 10.09.2025 05:46:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
34 | Костопільська д-ця | 72-27 Пісків | 10.09.2025 03:49:00 | 10.09.2025 06:38:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
35 | Костопільська д-ця | КТП №408 с.М.Мидськ | 10.09.2025 05:46:00 | 10.09.2025 15:20:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
36 | Здолбунівська д-ця | КТП №227 с-ще Мізоч | 10.09.2025 11:40:00 | 10.09.2025 13:49:00 | Пошкодження Р-10
37 | Дубенська дільниця | 66-06 АТП | 10.09.2025 17:39:00 | 10.09.2025 19:04:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
38 | Сарненська діль-ця | 113-06 Бердуха | 10.09.2025 18:20:00 | 10.09.2025 20:00:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
39 | Здолбунівська д-ця | КТП №183 с. Н.Мощаниця | 11.09.2025 13:50:00 | 11.09.2025 19:10:00 | Пошкодження ізоляції виводів
40 | ВолодимирецькаД-ця | 53-02 "Мульчиці" | 11.09.2025 14:03:00 | 11.09.2025 15:28:00 | Падіння дерева
41 | Здолбунівська д-ця | 54-15 Степанівка | 11.09.2025 14:58:00 | 11.09.2025 17:48:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
42 | Радивилівська д-ця | 02-04 "Боратин" | 11.09.2025 15:10:00 | 11.09.2025 17:50:00 | Пошкодження вязки проводів
43 | Костопільська д-ця | КТП №372 м.Костопіль | 12.09.2025 06:14:00 | 12.09.2025 11:04:00 | Пошкодження ПК
44 | Острозька дільниця | 73-07 "Кургани" | 12.09.2025 08:15:00 | 12.09.2025 16:36:00 | Падіння дерева
45 | Острозька дільниця | 61-05 "Оженіно-61" | 12.09.2025 08:37:00 | 12.09.2025 10:37:00 | Відключення через обрив на Л-0,4 кВ
46 | ВолодимирецькаД-ця | 49-01 "Степангород" | 12.09.2025 13:35:00 | 12.09.2025 16:30:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
47 | ВолодимирецькаД-ця | 122-05 "Любахи" | 12.09.2025 14:15:00 | 12.09.2025 16:11:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
48 | Костопільська д-ця | 86-05 Стидинь | 12.09.2025 18:26:00 | 12.09.2025 22:58:00 | Пошкодження ізолятора
49 | Острозька дільниця | 39-01 "Новородчиця" | 12.09.2025 18:57:00 | 12.09.2025 21:49:00 | Відключення через обрив на Л-0,4 кВ
50 | Костопільська д-ця | КТП №186 с.М.Стидень | 12.09.2025 22:58:00 | 13.09.2025 11:28:00 | Пошкодження ізолятора
51 | Костопільська д-ця | КТП №187 с.М.Стидень | 12.09.2025 22:58:00 | 13.09.2025 11:28:00 | Пошкодження ізолятора
52 | ВолодимирецькаД-ця | 106-02 "Україна" | 13.09.2025 03:13:00 | 13.09.2025 06:29:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
53 | ВолодимирецькаД-ця | 122-15 "Бурки" | 13.09.2025 03:13:00 | 13.09.2025 06:29:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
54 | Рокитнівська діл-я | КТП №243 с.Познань | 13.09.2025 09:45:00 | 13.09.2025 10:55:00 | Пошкодження трансформатора
55 | Костопільська д-ця | 15-06 Яполоть | 13.09.2025 11:12:00 | 13.09.2025 13:12:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
56 | Костопільська д-ця | КТП №187 с.М.Стидень | 13.09.2025 15:48:00 | 13.09.2025 16:50:00 | Пошкодження ПК
57 | Рівненська діль-ця | 12-08 Жобринь | 14.09.2025 00:05:00 | 14.09.2025 01:30:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
58 | Радивилівська д-ця | 41-01 "Солонів" | 14.09.2025 08:17:00 | 14.09.2025 09:26:00 | Пошкодження ізолятора
59 | Радивилівська д-ця | ЩТП №176 с.Пляшівка | 14.09.2025 09:26:00 | 14.09.2025 12:15:00 | Пошкодження ізолятора
60 | Радивилівська д-ця | КТП №175 с.Пляшівка | 14.09.2025 09:26:00 | 14.09.2025 12:15:00 | Пошкодження ізолятора
61 | Сарненська діль-ця | КЛ-10кВ від ТП №9 до оп. №13 ф.79-42 | 14.09.2025 13:40:00 | 14.09.2025 14:44:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
62 | Костопільська д-ця | 15-03 Злазне | 14.09.2025 13:57:00 | 14.09.2025 15:57:00 | Пошкодження в абонента
63 | Березнівська д-ця | 105-04 "Полісся" | 14.09.2025 14:43:00 | 14.09.2025 18:23:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
64 | Зарічненська д-ця | 69-07 Вичівка | 14.09.2025 14:56:00 | 14.09.2025 16:24:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
65 | Дубенська дільниця | 66-20 Привільне | 14.09.2025 14:57:00 | 14.09.2025 16:24:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
66 | Дубровицька д-ця | ЗТП №208 м. Дубровиця | 14.09.2025 16:36:00 | 14.09.2025 17:48:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
67 | Дубровицька д-ця | ЗТП №240 м. Дубровиця | 14.09.2025 16:36:00 | 14.09.2025 17:48:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
68 | Сарненська діль-ця | КТП №321 с.Тутовичі | 14.09.2025 19:07:00 | 14.09.2025 20:55:00 | К.З. пошкодження ізоляції
69 | Радивилівська д-ця | 41-04 "Митниця" | 15.09.2025 02:48:00 | 15.09.2025 04:07:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
70 | Рокитнівська діл-я | Л-3407 "Березове" | 15.09.2025 06:25:00 | 15.09.2025 08:22:00 | Падіння опори - збита третіми особами
71 | Костопільська д-ця | 72-27 Пісків | 15.09.2025 08:49:00 | 15.09.2025 17:46:00 | Пошкодження ізолятора
72 | Млинівська діль-ця | 101-01 ЗОЛОЧІВКА | 15.09.2025 09:43:00 | 15.09.2025 11:02:00 | Пошкодження вязки проводів
73 | Березнівська д-ця | 17-01 "Бистричі" | 15.09.2025 10:15:00 | 15.09.2025 12:51:00 | Пошкодження вязки проводів
74 | Сарненська діль-ця | 29-01 Ремчиці | 15.09.2025 12:25:00 | 15.09.2025 14:15:00 | Обрив проводу через насідання птахів
75 | Рівненська діль-ця | 11-06 Вересневе | 15.09.2025 13:55:00 | 15.09.2025 17:10:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
76 | Дубенська дільниця | 35-03 Листвин | 15.09.2025 13:58:00 | 15.09.2025 16:29:00 | Пошкодження вязки проводів
77 | Корецька дільниця | КТП №3 с.Гвіздів | 15.09.2025 13:59:00 | 15.09.2025 15:59:00 | Пошкодження ПК
78 | Сарненська діль-ця | КТП №297 с.М.Цепцевичі | 15.09.2025 14:15:00 | 15.09.2025 17:24:00 | Обрив проводу через насідання птахів
79 | Сарненська діль-ця | КТП №296 с.М.Цепцевичі | 15.09.2025 14:15:00 | 15.09.2025 17:24:00 | Обрив проводу через насідання птахів
80 | Млинівська діль-ця | 08-01 ПІТУШКІВ | 15.09.2025 15:45:00 | 15.09.2025 20:10:00 | Пошкодження вязки проводів
81 | Здолбунівська д-ця | 24-02 Урвенна | 15.09.2025 16:02:00 | 15.09.2025 17:55:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
82 | Березнівська д-ця | КТП №85 с.Бистричі | 15.09.2025 22:27:00 | 16.09.2025 11:41:00 | Пошкодження ПК
83 | Березнівська д-ця | 105-09 "Тишиця" | 16.09.2025 02:14:00 | 16.09.2025 05:38:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
84 | Костопільська д-ця | 14-01 Соломка | 16.09.2025 07:32:00 | 16.09.2025 13:38:00 | Пошкодження вязки проводів
85 | Дубенська дільниця | 36-02 Соснівка | 16.09.2025 08:33:00 | 16.09.2025 11:06:00 | Пошкодження вязки проводів
86 | Березнівська д-ця | КТП №134 с.Колодязне | 16.09.2025 08:42:00 | 16.09.2025 13:04:00 | Пошкодження ПК
87 | Рокитнівська діл-я | КТП №127 с.Б-Сновидовицькі | 16.09.2025 10:00:00 | 16.09.2025 14:50:00 | Планові роботи
88 | Млинівська діль-ця | 08-05 ДОВГОШИЇ | 16.09.2025 12:03:00 | 16.09.2025 16:15:00 | К.З. Захльост (велика стріла провису)
89 | Костопільська д-ця | 72-27 Пісків | 16.09.2025 13:23:00 | 16.09.2025 14:51:00 | Пошкодження ізолятора
90 | Острозька дільниця | 73-08 "Новомалин" | 16.09.2025 16:14:00 | 16.09.2025 18:05:00 | Пошкодження вязки проводів
91 | Гощанська дільниця | 96-03 Воронів | 17.09.2025 08:14:00 | 17.09.2025 10:49:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
92 | Млинівська діль-ця | 09-02 МАЛИН | 17.09.2025 13:33:00 | 17.09.2025 14:34:00 | Пошкодження вязки проводів
93 | Сарненська діль-ця | 85-03 Ремчиці | 17.09.2025 19:50:00 | 17.09.2025 22:40:00 | Пошкодження РВО-10
94 | Зарічненська д-ця | 98-02 Коник | 17.09.2025 21:07:00 | 17.09.2025 22:23:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
95 | Млинівська діль-ця | 40-04 КНЯГИНЕН | 18.09.2025 02:23:00 | 18.09.2025 05:00:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
96 | Рівненська діль-ця | 45-01 Біла Криниця | 18.09.2025 11:05:00 | 18.09.2025 12:45:00 | Відключення АВ-0,4 (на КТП) перенавант.
97 | Дубровицька д-ця | 59-01 Залужжя | 18.09.2025 14:30:00 | 18.09.2025 15:33:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
98 | ВолодимирецькаД-ця | 29-02 "Дубровиця" | 19.09.2025 11:50:00 | 19.09.2025 13:31:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
99 | Острозька дільниця | 37-04 Українка | 19.09.2025 14:34:00 | 19.09.2025 16:10:00 | Пошкодження вязки проводів
100 | Рівненська діль-ця | 12-05 Михайлівка | 20.09.2025 07:30:00 | 20.09.2025 09:50:00 | Відключення через обрив на Л-0,4 кВ
101 | Здолбунівська д-ця | 54-15 Степанівка | 20.09.2025 07:55:00 | 20.09.2025 13:08:00 | Пошкодження ізолятора
102 | Острозька дільниця | 39-02 "Болотківці" | 20.09.2025 10:16:00 | 20.09.2025 16:46:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
103 | Острозька дільниця | 109-09 "Волосківці" | 20.09.2025 11:45:00 | 20.09.2025 18:01:00 | Відключення через обрив на Л-0,4 кВ
104 | Костопільська д-ця | 72-105 Підлужне | 21.09.2025 02:10:00 | 21.09.2025 03:49:00 | Пошкодження Р-10
105 | Рівненська діль-ця | 10-02 Верхівськ | 21.09.2025 11:56:00 | 21.09.2025 15:25:00 | Пошкодження РВО-10
106 | Рівненська діль-ця | 10-03 Милостів | 21.09.2025 11:56:00 | 21.09.2025 16:00:00 | Пошкодження вязки проводів
107 | Здолбунівська д-ця | 24-02 Урвенна | 21.09.2025 16:45:00 | 21.09.2025 19:40:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
108 | Рівненська діль-ця | 120-03 Хотинь | 22.09.2025 09:15:00 | 22.09.2025 12:35:00 | Пошкодження вязки проводів
109 | Рівненська діль-ця | 120-01 Шпанів | 22.09.2025 09:15:00 | 22.09.2025 12:05:00 | Пошкодження ізолятора
110 | Рівненська діль-ця | КТП №627 с.Шпанів | 22.09.2025 12:05:00 | 22.09.2025 15:00:00 | Зарощенність траси
111 | Рівненська діль-ця | ЗТП №409 с.Зоря | 22.09.2025 17:20:00 | 22.09.2025 19:22:00 | Зарощенність траси
112 | Млинівська діль-ця | 101-01 ЗОЛОЧІВКА | 23.09.2025 07:34:00 | 23.09.2025 09:13:00 | Пошкодження вязки проводів
113 | Млинівська діль-ця | 07-02 ТОРГОВИЦЯ | 23.09.2025 12:17:00 | 23.09.2025 15:53:00 | Пошкодження вязки проводів
114 | Рівненська діль-ця | КТП №352 с-ще Оржів | 23.09.2025 13:05:00 | 23.09.2025 16:20:00 | Попадання тварин на струмоведучі частини
115 | Рівненська діль-ця | 12-08 Жобринь | 24.09.2025 01:10:00 | 24.09.2025 16:06:00 | Затікання в ТП
116 | Костопільська д-ця | 114-01 Жильжа | 24.09.2025 08:01:00 | 24.09.2025 14:33:00 | Падіння дерева
117 | Костопільська д-ця | 114-01 Жильжа | 24.09.2025 08:01:00 | 24.09.2025 14:33:00 | Падіння дерева
118 | Костопільська д-ця | 44-09 Маща | 24.09.2025 09:17:00 | 24.09.2025 12:25:00 | Пошкодження РВО-10
119 | Острозька дільниця | 37-04 Українка | 24.09.2025 11:34:00 | 24.09.2025 18:39:00 | Пошкодження вязки проводів
120 | Костопільська д-ця | 114- 02 Звіздівка | 24.09.2025 15:33:00 | 24.09.2025 18:02:00 | Пошкодження Р-10
121 | Здолбунівська д-ця | 24-05 М.Мощаниця | 24.09.2025 17:48:00 | 24.09.2025 19:18:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
122 | Гощанська дільниця | 46-01 Майків | 24.09.2025 19:05:00 | 24.09.2025 20:09:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
123 | Сарненська діль-ця | КТП №367 с.Вири | 24.09.2025 21:50:00 | 24.09.2025 23:59:00 | Перекриття в щиті КТП
124 | Рівненська діль-ця | КТП №51 с.Жобрин | 24.09.2025 22:33:00 | 24.09.2025 23:55:00 | Пошкодження ПК
125 | Корецька дільниця | 20-05 Бриків | 25.09.2025 06:25:00 | 25.09.2025 08:59:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
126 | Костопільська д-ця | 72-105 Підлужне | 25.09.2025 15:00:00 | 25.09.2025 16:35:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
127 | ВолодимирецькаД-ця | 56-04 "Ромейки" | 25.09.2025 17:58:00 | 25.09.2025 19:34:00 | Пошкодження ізолятора
128 | Сарненська діль-ця | КТП №162 с.Карасин | 25.09.2025 18:05:00 | 25.09.2025 23:23:00 | Зарощенність траси
129 | Сарненська діль-ця | КТП №163 с.Карасин | 25.09.2025 18:05:00 | 25.09.2025 23:23:00 | Зарощенність траси
130 | Рівне міська д-ця | ЗТП №376 м.Рівне | 25.09.2025 22:56:00 | 26.09.2025 00:05:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
131 | Млинівська діль-ця | 08-05 ДОВГОШИЇ | 26.09.2025 11:38:00 | 26.09.2025 13:02:00 | К.З. Захльост (велика стріла провису)
132 | Рівненська діль-ця | 87-01 Пересопниця | 26.09.2025 17:22:00 | 26.09.2025 19:23:00 | Попадання тварин на облад. (птахи та ін)
133 | Здолбунівська д-ця | 24-07 Спецгосп | 28.09.2025 08:50:00 | 28.09.2025 10:25:00 | Пошкодження вязки проводів
134 | Дубровицька д-ця | 60-01 Жадень | 28.09.2025 21:40:00 | 28.09.2025 23:14:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
135 | Зарічненська д-ця | 98-02 Коник | 29.09.2025 09:10:00 | 29.09.2025 14:05:00 | Пошкодження вязки проводів
136 | Зарічненська д-ця | 30-01 Млинок | 29.09.2025 11:01:00 | 29.09.2025 15:07:00 | Пошкодження ізолятора
137 | Здолбунівська д-ця | КТП №227 с-ще Мізоч | 29.09.2025 14:10:00 | 29.09.2025 15:30:00 | Пошкодження ізоляції виводів
138 | Рівненська діль-ця | 12-01 ГІВВ | 29.09.2025 19:10:00 | 29.09.2025 20:50:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
139 | Здолбунівська д-ця | 24-02 Урвенна | 29.09.2025 19:10:00 | 29.09.2025 22:50:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
140 | Острозька дільниця | 37-02 Верхів | 30.09.2025 09:22:00 | 30.09.2025 11:17:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
141 | Острозька дільниця | 73-06 "Межиричі" | 30.09.2025 10:18:00 | 30.09.2025 13:58:00 | Обрив проводу через насідання птахів
142 | Млинівська діль-ця | 09-02 МАЛИН | 30.09.2025 14:04:00 | 30.09.2025 15:14:00 | Обрив проводу через насідання птахів
143 | Дубровицька д-ця | 32-06 Берестя | 30.09.2025 14:24:00 | 30.09.2025 15:28:00 | Пошкодження вязки проводів
144 | Острозька дільниця | 37-04 Українка | 30.09.2025 15:44:00 | 30.09.2025 19:12:00 | Попадання тварин на облад. (птахи та ін)
145 | Острозька дільниця | 39-02 "Болотківці" | 30.09.2025 18:02:00 | 30.09.2025 21:19:00 | Падіння дерева