## Worksheet
№ | Дільниця | Диспечерська назва обладнання яке пошкодилось | Дата і час початку перерви в електропостачанні | Дата і час закінчення перерви в електропостачанні | Причина перерви в електропостачанні
1 | Сарненська діль-ця | ЗТП №57 м.Сарни | 01.11.2023 21:42:00 | 01.11.2023 23:07:00 | Пошкодження ізоляції виводів
2 | ВолодимирецькаД-ця | 122-09 "Жолудськ" | 02.11.2023 10:10:00 | 02.11.2023 13:10:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
3 | Костопільська д-ця | КТП №83 с.В.Мидськ | 02.11.2023 11:09:00 | 02.11.2023 13:25:00 | Пошкодження Р-10
4 | Костопільська д-ця | КТП №82 с.В.Мидськ | 02.11.2023 11:09:00 | 02.11.2023 13:25:00 | Пошкодження Р-10
5 | Острозька дільниця | КТП №198 Вельбівно | 02.11.2023 11:34:00 | 02.11.2023 17:27:00 | Падіння опори - мех.пошкодж.(стих.явище)
6 | Острозька дільниця | КТП №82 Вельбівно | 02.11.2023 11:34:00 | 02.11.2023 17:27:00 | Падіння опори - мех.пошкодж.(стих.явище)
7 | ВолодимирецькаД-ця | КТПП №427 Н.Рафалівка | 02.11.2023 14:30:00 | 02.11.2023 16:20:00 | Пошкодження ізоляції виводів
8 | ВолодимирецькаД-ця | 27-02 "Хіночі" | 02.11.2023 17:45:00 | 02.11.2023 21:52:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
9 | Рівненська діль-ця | 45-01 Біла Криниця | 03.11.2023 05:50:00 | 03.11.2023 15:01:00 | Пошкодження вязки проводів
10 | Радивилівська д-ця | 02-01 "Грядка" | 03.11.2023 09:18:00 | 03.11.2023 10:31:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
11 | Дубенська дільниця | ЗТП №297 Варковичі | 03.11.2023 09:35:00 | 03.11.2023 11:28:00 | Пошкодження вязки проводів
12 | Дубенська дільниця | КТП №320 Варковичі | 03.11.2023 09:35:00 | 03.11.2023 11:28:00 | Пошкодження вязки проводів
13 | Дубенська дільниця | КТП №356 Озеряни | 03.11.2023 09:35:00 | 03.11.2023 14:23:00 | Пошкодження вязки проводів
14 | Костопільська д-ця | КТП №83 с.В.Мидськ | 03.11.2023 10:13:00 | 03.11.2023 17:10:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
15 | Костопільська д-ця | КТП №82 с.В.Мидськ | 03.11.2023 10:13:00 | 03.11.2023 17:10:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
16 | ВолодимирецькаД-ця | 53-01 "Городок" | 03.11.2023 10:50:00 | 03.11.2023 13:21:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
17 | Млинівська діль-ця | 06-01 МЛИНІВ | 03.11.2023 10:58:00 | 03.11.2023 13:58:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
18 | Млинівська діль-ця | 05-02 ДЕМИДІВКА | 03.11.2023 11:20:00 | 03.11.2023 12:35:00 | Пошкодження вязки проводів
19 | Дубенська дільниця | 104-06 Судобичі | 03.11.2023 14:29:00 | 03.11.2023 17:03:00 | Пошкодження вязки проводів
20 | ВолодимирецькаД-ця | 52-02 "Полиці" | 03.11.2023 16:20:00 | 03.11.2023 17:50:00 | К.З. Захльост (велика стріла провису)
21 | Березнівська д-ця | Л 48-01 "В.Поле" | 03.11.2023 17:43:00 | 03.11.2023 18:51:00 | Обрив проводу через механічне зношення
22 | ВолодимирецькаД-ця | 56-06 "Веліхів" | 03.11.2023 17:45:00 | 03.11.2023 20:02:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
23 | Рівненська діль-ця | 45-04 Радиславка | 03.11.2023 18:30:00 | 03.11.2023 21:20:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
24 | Млинівська діль-ця | 06-01 МЛИНІВ | 03.11.2023 22:23:00 | 03.11.2023 23:25:00 | Пошкодження прохідного ізолятора на КТП
25 | Сарненська діль-ця | КТП №397 с.Тинне | 04.11.2023 07:40:00 | 04.11.2023 11:02:00 | Відключення АВ-0,4 (на КТП) перенавант.
26 | Рівне міська д-ця | ЗТП №69 Рівне | 04.11.2023 11:00:00 | 04.11.2023 12:15:00 | Пошкодження вязки проводів
27 | Рівне міська д-ця | ЗТП №130 Рівне | 04.11.2023 11:00:00 | 04.11.2023 12:15:00 | Пошкодження вязки проводів
28 | Рівне міська д-ця | ЗТП №68 Рівне | 04.11.2023 11:00:00 | 04.11.2023 12:15:00 | Пошкодження вязки проводів
29 | Березнівська д-ця | КТП №258 Лінчин | 04.11.2023 11:05:00 | 04.11.2023 14:04:00 | Падіння дерева
30 | Березнівська д-ця | КТП №185 Балашівка | 04.11.2023 11:05:00 | 04.11.2023 14:04:00 | Падіння дерева
31 | Березнівська д-ця | ЗТП №49 Балашівка | 04.11.2023 11:05:00 | 04.11.2023 14:04:00 | Падіння дерева
32 | Березнівська д-ця | КТП №231 Михалин | 04.11.2023 11:05:00 | 04.11.2023 14:04:00 | Падіння дерева
33 | Корецька дільниця | КТП №136 Богданівка | 04.11.2023 18:38:00 | 05.11.2023 00:43:00 | Пошкодження ізолятора
34 | Корецька дільниця | 11810 Головниця | 04.11.2023 19:10:00 | 05.11.2023 00:43:00 | Оперативні перемикання
35 | Корецька дільниця | 1903 Межирічі | 05.11.2023 03:45:00 | 05.11.2023 05:04:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
36 | ВолодимирецькаД-ця | 49-01 "Степангород" | 05.11.2023 04:14:00 | 05.11.2023 07:19:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
37 | Рівненська діль-ця | 12-05 Михайлівка | 05.11.2023 09:45:00 | 05.11.2023 11:50:00 | Відсутність контакту на опорі
38 | ВолодимирецькаД-ця | 56-06 "Веліхів" | 05.11.2023 21:10:00 | 05.11.2023 23:14:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
39 | Зарічненська д-ця | КТП №124 Бутове | 06.11.2023 12:10:00 | 06.11.2023 13:34:00 | Пошкодження ПК
40 | Радивилівська д-ця | 02-01 "Грядка" | 06.11.2023 13:42:00 | 06.11.2023 16:37:00 | Пошкодження ізолятора
41 | Дубенська дільниця | КТП №232 Носовиця | 06.11.2023 13:59:00 | 06.11.2023 18:31:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
42 | ВолодимирецькаД-ця | 49-01 "Степангород" | 07.11.2023 10:10:00 | 07.11.2023 12:19:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
43 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.26-06 Зносичі | 07.11.2023 15:07:00 | 07.11.2023 16:10:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
44 | Дубенська дільниця | 04-03 Носовиця | 07.11.2023 15:24:00 | 07.11.2023 17:19:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
45 | Рівненська діль-ця | КТП №150 Понебель | 07.11.2023 21:15:00 | 07.11.2023 23:45:00 | Пошкодження ПК
46 | Корецька дільниця | 5504 Велика Клецька | 08.11.2023 12:03:00 | 08.11.2023 13:41:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
47 | Корецька дільниця | 1903 Межирічі | 08.11.2023 12:42:00 | 08.11.2023 14:36:00 | Пошкодження Р-10
48 | Острозька дільниця | КТП №171 Стадники | 08.11.2023 13:20:00 | 08.11.2023 16:36:00 | Пошкодження головного рубильника
49 | ВолодимирецькаД-ця | 53-02 "Мульчиці" | 08.11.2023 14:00:00 | 08.11.2023 15:20:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
50 | Сарненська діль-ця | ЗТП №43 м.Сарни | 09.11.2023 22:36:00 | 09.11.2023 23:58:00 | Пошкодження головного рубильника
51 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.79-41 Психлікарня | 10.11.2023 08:51:00 | 10.11.2023 10:33:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
52 | Рівненська діль-ця | 13-02 Оржів | 10.11.2023 15:10:00 | 10.11.2023 16:40:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
53 | Млинівська діль-ця | КТП №97 Пітушки | 11.11.2023 12:52:00 | 11.11.2023 15:00:00 | Пошкодження ізоляції виводів
54 | Дубенська дільниця | 04-03 Носовиця | 12.11.2023 11:15:00 | 12.11.2023 14:58:00 | Пошкодження вязки проводів
55 | Корецька дільниця | 9904 СПТУ | 12.11.2023 19:10:00 | 12.11.2023 21:55:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
56 | Костопільська д-ця | КТП №161 с.Суйськ | 14.11.2023 10:08:00 | 14.11.2023 16:49:00 | Пошкодження Р-10
57 | Костопільська д-ця | 86-05 Стидинь | 16.11.2023 05:01:00 | 16.11.2023 12:50:00 | Падіння дерева
58 | Зарічненська д-ця | МТФ 7016 | 16.11.2023 09:55:00 | 16.11.2023 14:19:00 | Пошкодження в ТП
59 | Рокитнівська діл-я | КТП №171 с.Глинне | 16.11.2023 10:43:00 | 16.11.2023 15:00:00 | Пошкодження ізоляції виводів
60 | Рівненська діль-ця | 23-02 Квасилів к5. | 16.11.2023 15:57:00 | 16.11.2023 17:46:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
61 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.108-07 Мале Вербче | 16.11.2023 19:10:00 | 16.11.2023 20:45:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
62 | Сарненська діль-ця | ЗТП №4 м.Сарни | 16.11.2023 23:27:00 | 17.11.2023 02:37:00 | Пошкодження головного рубильника
63 | Рівненська діль-ця | 112-20 ЛГЗ | 18.11.2023 06:59:00 | 18.11.2023 08:15:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
64 | Костопільська д-ця | 86-13 Космачів | 18.11.2023 08:24:00 | 18.11.2023 10:00:00 | Відключення через обрив на Л-0,4 кВ
65 | Рівненська діль-ця | ПЛ 10 кВ №9'Рівненський' | 18.11.2023 12:55:00 | 18.11.2023 15:19:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
66 | Рокитнівська діл-я | КТП №156 с.Старе Село | 20.11.2023 10:20:00 | 20.11.2023 14:05:00 | Пошкодження ізоляції виводів
67 | Рівненська діль-ця | 12-12 Клевань | 21.11.2023 05:15:00 | 21.11.2023 10:25:00 | Пошкодження в абонента
68 | ВолодимирецькаД-ця | КТП №42 Острів | 21.11.2023 12:42:00 | 21.11.2023 14:21:00 | Пошкодження в ТП
69 | Рівненська діль-ця | 43-04 Гориньград | 21.11.2023 13:10:00 | 21.11.2023 18:58:00 | Пошкодження ізолятора
70 | ВолодимирецькаД-ця | КТП №42 Острів | 21.11.2023 14:22:00 | 21.11.2023 16:40:00 | Пошкодження ізолятора
71 | Рівненська діль-ця | 12-12 Клевань | 21.11.2023 14:35:00 | 21.11.2023 16:23:00 | Пошкодження РВО-10
72 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.79-28 Яринівка | 21.11.2023 19:35:00 | 21.11.2023 21:08:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
73 | ВолодимирецькаД-ця | 27-08 "Молокозавод" | 22.11.2023 16:24:00 | 22.11.2023 17:36:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
74 | Острозька дільниця | 37-04 Українка | 22.11.2023 17:03:00 | 22.11.2023 20:38:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
75 | Костопільська д-ця | 44-09 Маща | 22.11.2023 17:06:00 | 22.11.2023 18:10:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
76 | Костопільська д-ця | КТП №257 с.Н.Берестовець | 22.11.2023 18:10:00 | 23.11.2023 13:03:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
77 | Рокитнівська діл-я | Л-3405 "Кам"яне" | 23.11.2023 15:30:00 | 23.11.2023 17:20:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
78 | Березнівська д-ця | Л 17-02 "Яцьковичі" | 23.11.2023 18:44:00 | 23.11.2023 22:11:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
79 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.107-07 Білятичі | 23.11.2023 18:45:00 | 24.11.2023 11:29:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
80 | Костопільська д-ця | 86-05 Стидинь | 23.11.2023 19:13:00 | 23.11.2023 22:12:00 | Пошкодження вязки проводів
81 | Острозька дільниця | 37-03 Плоска | 23.11.2023 19:48:00 | 23.11.2023 21:02:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
82 | ВолодимирецькаД-ця | КТПП №38 Балаховичі | 23.11.2023 20:45:00 | 24.11.2023 01:23:00 | Попадання тварин на облад. (птахи та ін)
83 | Костопільська д-ця | КТП №91 с.Майдан | 23.11.2023 22:12:00 | 24.11.2023 12:42:00 | Пошкодження ізолятора
84 | Рівненська діль-ця | 43-05 Шубків | 23.11.2023 22:15:00 | 23.11.2023 23:16:00 | Пошкодження АВ 0,4(0,22)кВ у споживача
85 | Рівненська діль-ця | ПЛ 10 кВ №12-07 Макотерти' | 23.11.2023 22:50:00 | 24.11.2023 11:10:00 | Обрив проводу через механічне зношення
86 | Рівненська діль-ця | 12-08 Жобринь | 23.11.2023 22:50:00 | 24.11.2023 06:17:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
87 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.108-05 Кричильськ | 23.11.2023 23:48:00 | 24.11.2023 01:33:00 | Падіння дерева
88 | Острозька дільниця | 37-02 Верхів | 24.11.2023 01:55:00 | 24.11.2023 03:07:00 | К.З. Захльост (велика стріла провису)
89 | Рівненська діль-ця | 23-02 Квасилів к5. | 24.11.2023 02:32:00 | 24.11.2023 05:57:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
90 | Рівненська діль-ця | 12-05 Михайлівка | 24.11.2023 05:15:00 | 24.11.2023 06:17:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
91 | Острозька дільниця | 37-02 Верхів | 24.11.2023 05:43:00 | 24.11.2023 07:20:00 | К.З. Захльост (велика стріла провису)
92 | Дубенська дільниця | ЗТП №29 ДУБНО | 24.11.2023 05:48:00 | 24.11.2023 07:35:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
93 | Дубенська дільниця | ЗТП №16 ДУБНО | 24.11.2023 05:48:00 | 24.11.2023 07:33:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
94 | Дубенська дільниця | КТП №80 ДУБНО | 24.11.2023 05:48:00 | 24.11.2023 06:56:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
95 | Сарненська діль-ця | КТП №162 с.Карасин | 24.11.2023 08:00:00 | 24.11.2023 15:50:00 | Пошкодження трансформатора
96 | Костопільська д-ця | 114-07 Постійно | 24.11.2023 08:18:00 | 24.11.2023 13:35:00 | Відключення через обрив на Л-0,4 кВ
97 | Рівненська діль-ця | 45-04 Радиславка | 24.11.2023 08:50:00 | 24.11.2023 10:15:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
98 | Дубенська дільниця | ЗТП №499 Бортниця | 24.11.2023 10:25:00 | 24.11.2023 17:05:00 | Пошкодження ізоляції виводів
99 | Березнівська д-ця | КТП №134 Колодязне | 24.11.2023 10:32:00 | 24.11.2023 15:58:00 | Пошкодження ПК
100 | Рокитнівська діл-я | Л-5101 "Кисоричі" | 25.11.2023 12:52:00 | 25.11.2023 14:25:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
101 | Костопільська д-ця | КТП №128 с.Ставок | 26.11.2023 09:10:00 | 26.11.2023 12:45:00 | Пошкодження ізоляції виводів
102 | Рокитнівська діл-я | КТП №19 с.Карпилівка | 26.11.2023 12:35:00 | 26.11.2023 18:30:00 | Пошкодження головного рубильника
103 | Корецька дільниця | ЗТП №264 Користь | 26.11.2023 18:46:00 | 26.11.2023 21:45:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
104 | Корецька дільниця | КТП №140 Користь | 26.11.2023 18:46:00 | 26.11.2023 21:45:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
105 | Корецька дільниця | КТП №45 Користь | 26.11.2023 18:46:00 | 26.11.2023 21:45:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
106 | Рівненська діль-ця | 43-04 Гориньград | 26.11.2023 21:30:00 | 26.11.2023 23:30:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
107 | Здолбунівська д-ця | КТП №286 Мізоч | 27.11.2023 14:54:00 | 27.11.2023 16:08:00 | Пошкодження Р-10
108 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.79-15 Лісгосп | 28.11.2023 01:32:00 | 28.11.2023 02:41:00 | Обрив проводу через ожеледь
109 | Сарненська діль-ця | ЗТП №5 м.Сарни | 28.11.2023 11:51:00 | 28.11.2023 14:15:00 | Пошкодження головного рубильника
110 | ВолодимирецькаД-ця | 27-02 "Хіночі" | 28.11.2023 18:30:00 | 28.11.2023 21:34:00 | Обрив проводу через ожеледь
111 | ВолодимирецькаД-ця | КТПП №186 Володимирець | 29.11.2023 14:49:00 | 29.11.2023 17:00:00 | Обрив проводу через механічне зношення