## Worksheet
№ | Дільниця | Диспечерська назва обладнання яке пошкодилось | Дата і час початку перерви в електропостачанні | Дата і час закінчення перерви в електропостачанні | Причина перерви в електропостачанні
1 | ВолодимирецькаД-ця | КТП №167 с-ще Володимирець | 01.11.2025 20:56:00 | 01.11.2025 22:59:00 | Пошкодження Р-10
2 | ВолодимирецькаД-ця | КТПП №252 с-ще Володимирець | 01.11.2025 20:56:00 | 01.11.2025 22:59:00 | Пошкодження Р-10
3 | ВолодимирецькаД-ця | ЗТП №201 с-ще Володимирець | 01.11.2025 20:56:00 | 01.11.2025 22:59:00 | Пошкодження Р-10
4 | Рівне міська д-ця | Західна к.6 - ТП-382 | 02.11.2025 11:40:00 | 02.11.2025 13:45:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
5 | Корецька дільниця | 20-04 Новий Корець | 03.11.2025 15:22:00 | 03.11.2025 16:35:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
6 | Березнівська д-ця | 16-05 "Лінчин" | 05.11.2025 07:00:00 | 05.11.2025 09:29:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
7 | Березнівська д-ця | 16-13 "Кам'янка" | 05.11.2025 07:00:00 | 05.11.2025 09:29:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
8 | Сарненська діль-ця | 25-05 Санаторій | 05.11.2025 07:00:00 | 05.11.2025 09:20:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
9 | Сарненська діль-ця | 107-06 Любиковичі | 05.11.2025 07:00:00 | 05.11.2025 09:20:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
10 | Сарненська діль-ця | 74-10 Селище | 05.11.2025 07:00:00 | 05.11.2025 09:20:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
11 | Сарненська діль-ця | 107-07 Білятичі | 05.11.2025 07:00:00 | 05.11.2025 09:20:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
12 | Сарненська діль-ця | 25-12 Лікарня | 05.11.2025 07:00:00 | 05.11.2025 09:20:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
13 | Сарненська діль-ця | 25-07 Кричильськ | 05.11.2025 07:00:00 | 05.11.2025 09:20:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
14 | Сарненська діль-ця | 25-08 В.Вербче | 05.11.2025 07:00:00 | 05.11.2025 09:20:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
15 | ВолодимирецькаД-ця | 49-01 "Степангород" | 05.11.2025 14:23:00 | 05.11.2025 17:22:00 | Попадання тварин на облад. (птахи та ін)
16 | Здолбунівська д-ця | КПЛ-6 кВ № ТП8-ТП59 | 05.11.2025 14:33:00 | 05.11.2025 15:51:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
17 | Березнівська д-ця | 16-03 "Коледж" | 05.11.2025 15:45:00 | 05.11.2025 17:11:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
18 | Сарненська діль-ця | 111-01 Клесів | 05.11.2025 15:45:00 | 05.11.2025 17:04:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
19 | Сарненська діль-ця | 108-07 Мале Вербче | 05.11.2025 15:45:00 | 05.11.2025 17:04:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
20 | Сарненська діль-ця | 111-05 Чабель | 05.11.2025 15:45:00 | 05.11.2025 17:04:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
21 | Сарненська діль-ця | 108-05 Кричильськ | 05.11.2025 15:45:00 | 05.11.2025 17:04:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
22 | Здолбунівська д-ця | КТПП №196 с-ще Мізоч | 06.11.2025 11:35:00 | 06.11.2025 14:08:00 | Пошкодження ізолятора
23 | Здолбунівська д-ця | КТП №264 с-ще Мізоч | 06.11.2025 11:35:00 | 06.11.2025 14:08:00 | Пошкодження ізолятора
24 | Березнівська д-ця | 16-21 "Зірне" | 06.11.2025 16:03:00 | 06.11.2025 18:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
25 | Березнівська д-ця | 16-08 "Голубне" | 06.11.2025 16:03:00 | 06.11.2025 18:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
26 | Сарненська діль-ця | 26-06 Зносичі | 06.11.2025 16:05:00 | 06.11.2025 18:05:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
27 | Сарненська діль-ця | КТП №409 с-ще Степань | 07.11.2025 10:05:00 | 07.11.2025 11:45:00 | Пошкодження ізоляції виводів
28 | Сарненська діль-ця | ЗТП №70 м.Сарни | 08.11.2025 21:42:00 | 09.11.2025 02:05:00 | Пошкодження Р-10
29 | Сарненська діль-ця | КТП №452 с-ще Степань | 10.11.2025 13:53:00 | 10.11.2025 15:07:00 | Пошкодження головного рубильника
30 | Сарненська діль-ця | ЗТП №339 с-ще Клесів | 10.11.2025 23:33:00 | 11.11.2025 02:17:00 | Пошкодження головного рубильника
31 | Сарненська діль-ця | 74-10 Селище | 11.11.2025 02:20:00 | 11.11.2025 04:15:00 | Падіння дерева
32 | Березнівська д-ця | КТП №26 с.Білка | 11.11.2025 07:32:00 | 11.11.2025 10:42:00 | Пошкодження ПК
33 | Острозька дільниця | 38-04 "Мощаниця" | 11.11.2025 17:57:00 | 11.11.2025 19:42:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
34 | Сарненська діль-ця | ЗТП №331 с-ще Клесів | 11.11.2025 21:16:00 | 11.11.2025 23:37:00 | Пошкодження ізоляції виводів
35 | Рівнен. р-на д-ця | 112-20 ЛГЗ | 12.11.2025 14:10:00 | 12.11.2025 15:15:00 | Пошкодження в абонента
36 | Сарненська діль-ця | ЗТП №342 с-ще Клесів | 12.11.2025 23:15:00 | 13.11.2025 02:24:00 | Пошкодження ізоляції виводів
37 | Рівнен. р-на д-ця | КТП №627 с.Шпанів | 13.11.2025 00:30:00 | 13.11.2025 01:55:00 | Пошкодження ізоляції виводів
38 | Березнівська д-ця | 105-03 "Малинськ" | 13.11.2025 07:21:00 | 13.11.2025 09:54:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
39 | Рівнен. р-на д-ця | 12-07 Макотерти' | 14.11.2025 15:00:00 | 14.11.2025 18:06:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
40 | Сарненська діль-ця | ЗТП №346 с-ще Клесів (абон.) | 14.11.2025 22:15:00 | 14.11.2025 23:58:00 | Пошкодження головного рубильника
41 | Дубенська дільниця | КТП №510 м. ДУБНО | 15.11.2025 08:39:00 | 15.11.2025 09:47:00 | Перекриття в щиті КТП
42 | Рокитнівська діл-я | Л-5101 "Кисоричі" | 15.11.2025 13:55:00 | 15.11.2025 15:10:00 | Пошкодження в абонента
43 | Рівне міська д-ця | ЗТП №394 м.Рівне | 16.11.2025 03:58:00 | 16.11.2025 05:05:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
44 | Рівне міська д-ця | ЗТП №352 м.Рівне | 16.11.2025 03:58:00 | 16.11.2025 05:05:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
45 | Сарненська діль-ця | 85-03 Ремчиці | 16.11.2025 20:00:00 | 16.11.2025 21:35:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
46 | Зарічненська д-ця | 31-03 Храпин | 17.11.2025 08:39:00 | 17.11.2025 10:04:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
47 | Рівне міська д-ця | ЗТП №204 м.Рівне | 17.11.2025 10:40:00 | 17.11.2025 13:25:00 | Пошкодження Р-10
48 | ВолодимирецькаД-ця | 49-02 "Біле" | 17.11.2025 21:19:00 | 18.11.2025 00:15:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
49 | Рівнен. р-на д-ця | 120-02 МТФ | 17.11.2025 23:20:00 | 18.11.2025 02:45:00 | Пошкодження в абонента
50 | Сарненська діль-ця | 113-06 Бердуха | 18.11.2025 01:06:00 | 18.11.2025 02:24:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
51 | Березнівська д-ця | 105-04 "Полісся" | 18.11.2025 01:35:00 | 18.11.2025 02:51:00 | Пошкодження Р-10
52 | Зарічненська д-ця | 69-07 Вичівка | 18.11.2025 08:20:00 | 18.11.2025 09:22:00 | Попадання тварин на облад. (птахи та ін)
53 | Рівнен. р-на д-ця | 10-02 Верхівськ | 18.11.2025 10:27:00 | 18.11.2025 13:30:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
54 | Дубровицька д-ця | КТП №220 с. Озерськ | 18.11.2025 12:26:00 | 18.11.2025 13:48:00 | Пошкодження Р-10
55 | Дубровицька д-ця | КТП №139 с. Золоте | 18.11.2025 12:26:00 | 18.11.2025 13:48:00 | Пошкодження Р-10
56 | Острозька дільниця | 38-02 Завізов | 18.11.2025 14:40:00 | 18.11.2025 16:23:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
57 | Рівнен. р-на д-ця | Трикопці к.29 (Любомирка) | 18.11.2025 17:43:00 | 18.11.2025 19:30:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
58 | Здолбунівська д-ця | 95-07 Будераж | 18.11.2025 19:08:00 | 18.11.2025 20:47:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
59 | Березнівська д-ця | 105-09 "Тишиця" | 19.11.2025 06:30:00 | 19.11.2025 08:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
60 | Березнівська д-ця | КТП №238 с.Богуші | 19.11.2025 08:00:00 | 19.11.2025 15:43:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
61 | Березнівська д-ця | КТП №152 с.Тишиця | 19.11.2025 08:00:00 | 19.11.2025 15:43:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
62 | Березнівська д-ця | КТП №6 с.Тишиця | 19.11.2025 08:00:00 | 19.11.2025 15:43:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
63 | Березнівська д-ця | 16-21 "Зірне" | 19.11.2025 08:10:00 | 19.11.2025 13:08:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
64 | Березнівська д-ця | 16-08 "Голубне" | 19.11.2025 08:10:00 | 19.11.2025 13:08:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
65 | Березнівська д-ця | 16-19 "ПТУ" | 19.11.2025 08:10:00 | 19.11.2025 13:08:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
66 | Березнівська д-ця | 16-05 "Лінчин" | 19.11.2025 09:00:00 | 19.11.2025 13:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
67 | Березнівська д-ця | 16-13 "Кам'янка" | 19.11.2025 09:08:00 | 19.11.2025 13:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
68 | Березнівська д-ця | 48-02 "Яринівка" | 19.11.2025 09:12:00 | 19.11.2025 13:08:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
69 | Березнівська д-ця | 48-01 "В.Поле" | 19.11.2025 09:12:00 | 19.11.2025 13:08:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
70 | Березнівська д-ця | 105-02 "Малушка" | 19.11.2025 09:13:00 | 19.11.2025 13:04:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
71 | Березнівська д-ця | 105-09 "Тишиця" | 19.11.2025 09:13:00 | 19.11.2025 13:04:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
72 | Березнівська д-ця | 105-03 "Малинськ" | 19.11.2025 09:13:00 | 19.11.2025 13:04:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
73 | Березнівська д-ця | 17-05 "Поліське" | 19.11.2025 13:00:00 | 19.11.2025 19:45:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
74 | Березнівська д-ця | 16-12 "Дитсадок" | 19.11.2025 13:00:00 | 19.11.2025 19:45:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
75 | Березнівська д-ця | 16-09 "Князівка" | 19.11.2025 13:00:00 | 19.11.2025 19:45:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
76 | Березнівська д-ця | 17-04 "ВРХ" | 19.11.2025 13:00:00 | 19.11.2025 19:45:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
77 | Березнівська д-ця | 16-11 "Богуші" | 19.11.2025 13:08:00 | 19.11.2025 18:02:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
78 | Березнівська д-ця | 16-03 "Коледж" | 19.11.2025 13:08:00 | 19.11.2025 18:02:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
79 | Березнівська д-ця | 17-02 "Яцьковичі" | 19.11.2025 13:08:00 | 19.11.2025 18:02:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
80 | Березнівська д-ця | 17-01 "Бистричі" | 19.11.2025 13:08:00 | 19.11.2025 18:02:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
81 | Березнівська д-ця | 105-07 "Поляни" | 19.11.2025 15:00:00 | 19.11.2025 21:55:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
82 | Березнівська д-ця | 105-04 "Полісся" | 19.11.2025 15:00:00 | 19.11.2025 21:55:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
83 | Березнівська д-ця | 105-02 "Малушка" | 19.11.2025 16:00:00 | 19.11.2025 21:55:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
84 | Березнівська д-ця | 105-03 "Малинськ" | 19.11.2025 16:00:00 | 19.11.2025 21:55:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
85 | Березнівська д-ця | 105-09 "Тишиця" | 19.11.2025 16:00:00 | 19.11.2025 21:55:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
86 | Березнівська д-ця | 48-01 "В.Поле" | 19.11.2025 18:00:00 | 19.11.2025 21:56:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
87 | Березнівська д-ця | 48-02 "Яринівка" | 19.11.2025 18:00:00 | 19.11.2025 21:56:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
88 | Березнівська д-ця | 16-21 "Зірне" | 19.11.2025 18:00:00 | 19.11.2025 21:56:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
89 | Березнівська д-ця | 16-19 "ПТУ" | 19.11.2025 18:00:00 | 19.11.2025 21:56:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
90 | Березнівська д-ця | 16-08 "Голубне" | 19.11.2025 18:04:00 | 19.11.2025 21:56:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
91 | Березнівська д-ця | 16-13 "Кам'янка" | 19.11.2025 18:04:00 | 19.11.2025 20:27:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
92 | Березнівська д-ця | 16-05 "Лінчин" | 19.11.2025 18:04:00 | 19.11.2025 20:27:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
93 | Березнівська д-ця | 16-11 "Богуші" | 19.11.2025 20:05:00 | 19.11.2025 23:53:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
94 | Березнівська д-ця | 17-01 "Бистричі" | 19.11.2025 20:05:00 | 19.11.2025 23:53:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
95 | Березнівська д-ця | 17-02 "Яцьковичі" | 19.11.2025 20:05:00 | 19.11.2025 23:53:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
96 | Березнівська д-ця | 16-13 "Кам'янка" | 19.11.2025 22:08:00 | 20.11.2025 03:02:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
97 | Березнівська д-ця | 18-06 "Бистричі" | 19.11.2025 22:13:00 | 19.11.2025 23:58:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
98 | Березнівська д-ця | 18-02 "Більчаки" | 19.11.2025 22:13:00 | 19.11.2025 23:58:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
99 | Березнівська д-ця | 18-01 "Майдан" | 19.11.2025 22:13:00 | 19.11.2025 23:58:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
100 | Березнівська д-ця | 18-05 "Очисні споруди" | 19.11.2025 22:13:00 | 19.11.2025 23:58:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
101 | Березнівська д-ця | 18-07 "Ялинівка" | 19.11.2025 22:13:00 | 19.11.2025 23:58:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
102 | Березнівська д-ця | 18-04 "Соснове" | 19.11.2025 22:13:00 | 19.11.2025 23:58:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
103 | Березнівська д-ця | 18-03 "Мочулянка" | 19.11.2025 22:13:00 | 19.11.2025 23:58:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
104 | Березнівська д-ця | 16-03 "Коледж" | 19.11.2025 22:13:00 | 19.11.2025 23:58:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
105 | Корецька дільниця | 99-02 Старий Корець | 19.11.2025 23:28:00 | 20.11.2025 11:08:00 | Пошкодження ізолятора
106 | Березнівська д-ця | 16-05 "Лінчин" | 20.11.2025 00:08:00 | 20.11.2025 03:02:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
107 | Березнівська д-ця | 16-21 "Зірне" | 20.11.2025 00:10:00 | 20.11.2025 03:59:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
108 | Березнівська д-ця | 16-08 "Голубне" | 20.11.2025 00:10:00 | 20.11.2025 03:59:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
109 | Березнівська д-ця | 16-09 "Князівка" | 20.11.2025 00:21:00 | 20.11.2025 03:02:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
110 | Березнівська д-ця | 16-12 "Дитсадок" | 20.11.2025 00:21:00 | 20.11.2025 03:02:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
111 | Березнівська д-ця | 17-04 "ВРХ" | 20.11.2025 00:21:00 | 20.11.2025 03:02:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
112 | Березнівська д-ця | 17-05 "Поліське" | 20.11.2025 00:21:00 | 20.11.2025 03:02:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
113 | Березнівська д-ця | 48-02 "Яринівка" | 20.11.2025 03:10:00 | 20.11.2025 05:50:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
114 | Березнівська д-ця | 105-03 "Малинськ" | 20.11.2025 03:10:00 | 20.11.2025 05:50:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
115 | Березнівська д-ця | 105-07 "Поляни" | 20.11.2025 03:10:00 | 20.11.2025 05:50:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
116 | Березнівська д-ця | 105-09 "Тишиця" | 20.11.2025 03:10:00 | 20.11.2025 05:50:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
117 | Березнівська д-ця | 16-19 "ПТУ" | 20.11.2025 03:10:00 | 20.11.2025 05:50:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
118 | Березнівська д-ця | 105-04 "Полісся" | 20.11.2025 03:10:00 | 20.11.2025 05:50:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
119 | Березнівська д-ця | 17-01 "Бистричі" | 20.11.2025 03:10:00 | 20.11.2025 05:50:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
120 | Березнівська д-ця | 48-01 "В.Поле" | 20.11.2025 03:10:00 | 20.11.2025 05:50:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
121 | Березнівська д-ця | 105-08 "Бронне" | 20.11.2025 03:10:00 | 20.11.2025 05:50:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
122 | Березнівська д-ця | 105-02 "Малушка" | 20.11.2025 03:10:00 | 20.11.2025 05:50:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
123 | Березнівська д-ця | 16-11 "Богуші" | 20.11.2025 03:20:00 | 20.11.2025 05:50:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
124 | Березнівська д-ця | 17-02 "Яцьковичі" | 20.11.2025 03:20:00 | 20.11.2025 05:50:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
125 | Сарненська діль-ця | 113-06 Бердуха | 20.11.2025 06:00:00 | 20.11.2025 13:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
126 | Сарненська діль-ця | 26-06 Зносичі | 20.11.2025 06:00:00 | 20.11.2025 13:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
127 | Сарненська діль-ця | 113-01 Тинне | 20.11.2025 06:00:00 | 20.11.2025 13:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
128 | Сарненська діль-ця | 74-10 Селище | 20.11.2025 06:00:00 | 20.11.2025 08:45:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
129 | Сарненська діль-ця | 25-08 В.Вербче | 20.11.2025 06:00:00 | 20.11.2025 08:45:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
130 | Сарненська діль-ця | 25-05 Санаторій | 20.11.2025 06:00:00 | 20.11.2025 08:45:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
131 | Сарненська діль-ця | 29-01 Ремчиці | 20.11.2025 06:00:00 | 20.11.2025 13:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
132 | Березнівська д-ця | 16-09 "Князівка" | 20.11.2025 06:10:00 | 20.11.2025 13:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
133 | Березнівська д-ця | 16-21 "Зірне" | 20.11.2025 06:10:00 | 20.11.2025 13:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
134 | Березнівська д-ця | 16-08 "Голубне" | 20.11.2025 06:10:00 | 20.11.2025 13:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
135 | Березнівська д-ця | 16-05 "Лінчин" | 20.11.2025 06:10:00 | 20.11.2025 08:48:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
136 | Березнівська д-ця | 16-03 "Коледж" | 20.11.2025 06:10:00 | 20.11.2025 07:50:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
137 | Березнівська д-ця | 17-04 "ВРХ" | 20.11.2025 06:10:00 | 20.11.2025 07:50:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
138 | Березнівська д-ця | 16-12 "Дитсадок" | 20.11.2025 06:10:00 | 20.11.2025 07:50:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
139 | Березнівська д-ця | 17-05 "Поліське" | 20.11.2025 06:10:00 | 20.11.2025 07:50:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
140 | Сарненська діль-ця | 74-20 Клесів | 20.11.2025 08:00:00 | 20.11.2025 13:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
141 | Сарненська діль-ця | 74-04 пос.ТБЗ | 20.11.2025 08:00:00 | 20.11.2025 13:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
142 | Сарненська діль-ця | 74-12 Клесів | 20.11.2025 08:00:00 | 20.11.2025 13:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
143 | Березнівська д-ця | 48-01 "В.Поле" | 20.11.2025 08:00:00 | 20.11.2025 13:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
144 | Березнівська д-ця | 48-02 "Яринівка" | 20.11.2025 08:00:00 | 20.11.2025 13:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
145 | Березнівська д-ця | 16-19 "ПТУ" | 20.11.2025 08:00:00 | 20.11.2025 13:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
146 | Сарненська діль-ця | 79-15 Лісгосп | 20.11.2025 08:00:00 | 20.11.2025 15:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
147 | Сарненська діль-ця | 79-25 Немовичі | 20.11.2025 08:00:00 | 20.11.2025 15:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
148 | Сарненська діль-ця | 79-28 Яринівка | 20.11.2025 08:00:00 | 20.11.2025 15:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
149 | Сарненська діль-ця | 79-05 Місто | 20.11.2025 08:00:00 | 20.11.2025 15:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
150 | Сарненська діль-ця | 79-17 Люхча | 20.11.2025 08:00:00 | 20.11.2025 15:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
151 | Березнівська д-ця | 17-01 "Бистричі" | 20.11.2025 08:05:00 | 20.11.2025 14:50:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
152 | Сарненська діль-ця | 111-01 Клесів | 20.11.2025 13:00:00 | 20.11.2025 20:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
153 | Березнівська д-ця | 16-03 "Коледж" | 20.11.2025 13:00:00 | 20.11.2025 20:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
154 | Сарненська діль-ця | 111-05 Чабель | 20.11.2025 13:00:00 | 20.11.2025 19:30:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
155 | Сарненська діль-ця | 108-07 Мале Вербче | 20.11.2025 13:00:00 | 20.11.2025 19:30:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
156 | Сарненська діль-ця | 108-05 Кричильськ | 20.11.2025 13:00:00 | 20.11.2025 19:30:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
157 | Березнівська д-ця | 17-02 "Яцьковичі" | 20.11.2025 13:00:00 | 20.11.2025 19:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
158 | Березнівська д-ця | 16-11 "Богуші" | 20.11.2025 13:00:00 | 20.11.2025 19:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
159 | Сарненська діль-ця | КЛ-10кВ від ТП №9 до оп. №13 ф.79-42 | 20.11.2025 13:00:00 | 20.11.2025 19:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
160 | Сарненська діль-ця | КЛ-10кВ від ТП №9 до оп. №13 ф.79-42 | 20.11.2025 13:00:00 | 20.11.2025 19:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
161 | ВолодимирецькаД-ця | 27-04 "Склозавод" | 20.11.2025 13:00:00 | 20.11.2025 14:42:00 | Пошкодження в абонента
162 | Сарненська діль-ця | 113-01 Тинне | 20.11.2025 15:00:00 | 20.11.2025 17:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
163 | Сарненська діль-ця | 113-06 Бердуха | 20.11.2025 15:00:00 | 20.11.2025 17:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
164 | Сарненська діль-ця | 29-01 Ремчиці | 20.11.2025 15:00:00 | 20.11.2025 17:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
165 | Березнівська д-ця | 16-13 "Кам'янка" | 20.11.2025 15:00:00 | 20.11.2025 21:18:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
166 | Березнівська д-ця | 16-12 "Дитсадок" | 20.11.2025 15:00:00 | 20.11.2025 19:46:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
167 | Березнівська д-ця | 17-04 "ВРХ" | 20.11.2025 15:00:00 | 20.11.2025 19:46:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
168 | Березнівська д-ця | 17-05 "Поліське" | 20.11.2025 15:00:00 | 20.11.2025 19:46:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
169 | Сарненська діль-ця | 75-14 Теплиці | 20.11.2025 15:00:00 | 20.11.2025 19:30:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
170 | Березнівська д-ця | 16-09 "Князівка" | 20.11.2025 15:00:00 | 20.11.2025 17:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
171 | Дубровицька д-ця | КТП №355 с. Колки | 20.11.2025 16:50:00 | 20.11.2025 18:05:00 | Пошкодження трансформатора
172 | Березнівська д-ця | 16-05 "Лінчин" | 20.11.2025 17:00:00 | 20.11.2025 22:02:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
173 | Березнівська д-ця | 16-21 "Зірне" | 20.11.2025 19:00:00 | 20.11.2025 22:02:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
174 | Березнівська д-ця | 16-08 "Голубне" | 20.11.2025 19:00:00 | 20.11.2025 22:02:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
175 | Березнівська д-ця | 48-01 "В.Поле" | 20.11.2025 20:00:00 | 21.11.2025 00:08:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
176 | Березнівська д-ця | 48-02 "Яринівка" | 20.11.2025 20:00:00 | 21.11.2025 00:08:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
177 | Березнівська д-ця | 16-19 "ПТУ" | 20.11.2025 20:00:00 | 21.11.2025 00:08:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
178 | Корецька дільниця | КТП №65 м.Корець | 20.11.2025 20:59:00 | 20.11.2025 22:28:00 | Пошкодження трансформатора
179 | Березнівська д-ця | 105-03 "Малинськ" | 20.11.2025 21:00:00 | 21.11.2025 00:07:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
180 | Березнівська д-ця | 105-09 "Тишиця" | 20.11.2025 21:00:00 | 21.11.2025 00:07:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
181 | Березнівська д-ця | 105-02 "Малушка" | 20.11.2025 21:00:00 | 21.11.2025 00:07:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
182 | Березнівська д-ця | 16-11 "Богуші" | 20.11.2025 22:00:00 | 21.11.2025 04:04:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
183 | Березнівська д-ця | 17-02 "Яцьковичі" | 20.11.2025 22:00:00 | 21.11.2025 04:04:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
184 | Березнівська д-ця | 17-01 "Бистричі" | 20.11.2025 22:00:00 | 21.11.2025 00:05:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
185 | Березнівська д-ця | 105-07 "Поляни" | 20.11.2025 22:01:00 | 21.11.2025 00:07:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
186 | Березнівська д-ця | 105-04 "Полісся" | 20.11.2025 22:01:00 | 21.11.2025 00:07:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
187 | Сарненська діль-ця | 25-07 Кричильськ | 20.11.2025 23:19:00 | 21.11.2025 00:37:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
188 | Острозька дільниця | КТП №513 м.Острог | 20.11.2025 23:27:00 | 21.11.2025 13:13:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
189 | Березнівська д-ця | 17-05 "Поліське" | 21.11.2025 00:00:00 | 21.11.2025 04:04:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
190 | Березнівська д-ця | 17-04 "ВРХ" | 21.11.2025 00:00:00 | 21.11.2025 04:04:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
191 | Березнівська д-ця | 16-03 "Коледж" | 21.11.2025 00:00:00 | 21.11.2025 04:03:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
192 | Березнівська д-ця | 16-12 "Дитсадок" | 21.11.2025 00:03:00 | 21.11.2025 04:02:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
193 | Березнівська д-ця | 16-09 "Князівка" | 21.11.2025 00:03:00 | 21.11.2025 04:02:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
194 | Березнівська д-ця | 16-13 "Кам'янка" | 21.11.2025 04:00:00 | 21.11.2025 07:14:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
195 | Березнівська д-ця | 16-05 "Лінчин" | 21.11.2025 04:00:00 | 21.11.2025 07:54:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
196 | Березнівська д-ця | 16-08 "Голубне" | 21.11.2025 04:00:00 | 21.11.2025 07:55:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
197 | Березнівська д-ця | 16-21 "Зірне" | 21.11.2025 04:00:00 | 21.11.2025 07:58:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
198 | Березнівська д-ця | 48-02 "Яринівка" | 21.11.2025 04:00:00 | 21.11.2025 08:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
199 | Березнівська д-ця | 48-01 "В.Поле" | 21.11.2025 04:00:00 | 21.11.2025 08:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
200 | Березнівська д-ця | 16-19 "ПТУ" | 21.11.2025 04:00:00 | 21.11.2025 08:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
201 | Березнівська д-ця | 105-07 "Поляни" | 21.11.2025 04:06:00 | 21.11.2025 08:03:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
202 | Березнівська д-ця | 105-02 "Малушка" | 21.11.2025 04:06:00 | 21.11.2025 08:03:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
203 | Березнівська д-ця | 105-03 "Малинськ" | 21.11.2025 04:06:00 | 21.11.2025 08:03:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
204 | Березнівська д-ця | 16-11 "Богуші" | 21.11.2025 08:07:00 | 21.11.2025 09:59:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
205 | Березнівська д-ця | 17-02 "Яцьковичі" | 21.11.2025 08:09:00 | 21.11.2025 09:59:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
206 | Березнівська д-ця | 16-03 "Коледж" | 21.11.2025 08:11:00 | 21.11.2025 12:05:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
207 | Березнівська д-ця | 17-05 "Поліське" | 21.11.2025 08:14:00 | 21.11.2025 12:05:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
208 | Березнівська д-ця | 16-03 "Коледж" | 21.11.2025 08:14:00 | 21.11.2025 12:05:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
209 | Березнівська д-ця | 17-04 "ВРХ" | 21.11.2025 08:14:00 | 21.11.2025 12:05:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
210 | Березнівська д-ця | 16-09 "Князівка" | 21.11.2025 10:00:00 | 21.11.2025 14:04:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
211 | ВолодимирецькаД-ця | 52-03 "Сошники" | 21.11.2025 10:50:00 | 21.11.2025 15:32:00 | Пошкодження ізолятора
212 | Березнівська д-ця | 16-05 "Лінчин" | 21.11.2025 12:00:00 | 21.11.2025 15:58:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
213 | Березнівська д-ця | 16-13 "Кам'янка" | 21.11.2025 12:00:00 | 21.11.2025 16:16:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
214 | Березнівська д-ця | 105-03 "Малинськ" | 21.11.2025 12:01:00 | 21.11.2025 14:04:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
215 | Березнівська д-ця | 105-09 "Тишиця" | 21.11.2025 12:01:00 | 21.11.2025 14:04:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
216 | Березнівська д-ця | 105-02 "Малушка" | 21.11.2025 12:01:00 | 21.11.2025 14:04:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
217 | Березнівська д-ця | 16-19 "ПТУ" | 21.11.2025 12:02:00 | 21.11.2025 14:17:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
218 | Березнівська д-ця | 48-02 "Яринівка" | 21.11.2025 12:02:00 | 21.11.2025 14:17:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
219 | Березнівська д-ця | 48-01 "В.Поле" | 21.11.2025 12:07:00 | 21.11.2025 14:17:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
220 | Березнівська д-ця | 16-21 "Зірне" | 21.11.2025 12:07:00 | 21.11.2025 14:17:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
221 | Березнівська д-ця | 16-08 "Голубне" | 21.11.2025 12:07:00 | 21.11.2025 14:17:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
222 | Березнівська д-ця | 17-01 "Бистричі" | 21.11.2025 14:20:00 | 21.11.2025 16:50:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
223 | Березнівська д-ця | 17-02 "Яцьковичі" | 21.11.2025 14:20:00 | 21.11.2025 16:50:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
224 | Березнівська д-ця | 16-11 "Богуші" | 21.11.2025 14:20:00 | 21.11.2025 16:50:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
225 | Березнівська д-ця | 105-04 "Полісся" | 21.11.2025 16:00:00 | 21.11.2025 17:14:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
226 | Березнівська д-ця | 105-07 "Поляни" | 21.11.2025 16:00:00 | 21.11.2025 17:14:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
227 | ВолодимирецькаД-ця | 27-02 "Хіночі" | 21.11.2025 16:39:00 | 21.11.2025 18:20:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
228 | Млинівська діль-ця | 06-01 МЛИНІВ | 21.11.2025 17:15:00 | 21.11.2025 18:26:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
229 | ВолодимирецькаД-ця | КТП №129 с.Хиночі | 21.11.2025 21:39:00 | 21.11.2025 22:57:00 | Пошкодження ПК
230 | ВолодимирецькаД-ця | КТП №79 с.Полиці | 22.11.2025 09:31:00 | 22.11.2025 18:14:00 | Пошкодження ізоляції виводів
231 | Острозька дільниця | 109-07 "ККЗ" | 22.11.2025 14:30:00 | 22.11.2025 15:48:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
232 | Рокитнівська діл-я | КТП №290 с.Хміль | 23.11.2025 12:14:00 | 23.11.2025 16:50:00 | Пошкодження ізоляції виводів
233 | Сарненська діль-ця | КЛ-10кВ від ТП №9 до оп. №13 ф.79-42 | 23.11.2025 22:32:00 | 24.11.2025 00:32:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
234 | Сарненська діль-ця | 79-15 Лісгосп | 24.11.2025 00:20:00 | 24.11.2025 02:02:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
235 | Рівне міська д-ця | ЗТП №317 м.Рівне | 24.11.2025 10:11:00 | 24.11.2025 14:35:00 | Пошк. комут. апарату відходящого фідера
236 | Березнівська д-ця | 105-07 "Поляни" | 24.11.2025 15:01:00 | 24.11.2025 16:05:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
237 | Березнівська д-ця | 105-04 "Полісся" | 24.11.2025 15:01:00 | 24.11.2025 16:05:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
238 | Березнівська д-ця | 16-11 "Богуші" | 24.11.2025 15:05:00 | 24.11.2025 16:13:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
239 | Березнівська д-ця | 17-01 "Бистричі" | 24.11.2025 15:05:00 | 24.11.2025 16:13:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
240 | Березнівська д-ця | 17-02 "Яцьковичі" | 24.11.2025 15:05:00 | 24.11.2025 16:13:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
241 | Березнівська д-ця | 17-04 "ВРХ" | 24.11.2025 16:03:00 | 24.11.2025 20:02:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
242 | Березнівська д-ця | 16-12 "Дитсадок" | 24.11.2025 16:03:00 | 24.11.2025 20:02:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
243 | Березнівська д-ця | 17-05 "Поліське" | 24.11.2025 16:03:00 | 24.11.2025 20:02:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
244 | Березнівська д-ця | 16-03 "Коледж" | 24.11.2025 16:23:00 | 24.11.2025 18:06:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
245 | Березнівська д-ця | 16-09 "Князівка" | 24.11.2025 20:00:00 | 24.11.2025 21:07:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
246 | Костопільська д-ця | 14-03 Постійне | 25.11.2025 04:08:00 | 25.11.2025 06:05:00 | Пошкодження вязки проводів
247 | Дубенська дільниця | 04-03 Носовиця | 25.11.2025 04:10:00 | 25.11.2025 05:47:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
248 | Сарненська діль-ця | 111-05 Чабель | 25.11.2025 11:00:00 | 25.11.2025 14:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
249 | Сарненська діль-ця | 108-05 Кричильськ | 25.11.2025 11:00:00 | 25.11.2025 14:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
250 | Сарненська діль-ця | 108-07 Мале Вербче | 25.11.2025 11:00:00 | 25.11.2025 14:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
251 | Березнівська д-ця | 18-05 "Очисні споруди" | 25.11.2025 11:05:00 | 25.11.2025 14:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
252 | Березнівська д-ця | 18-04 "Соснове" | 25.11.2025 11:05:00 | 25.11.2025 14:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
253 | Березнівська д-ця | 18-03 "Мочулянка" | 25.11.2025 11:05:00 | 25.11.2025 14:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
254 | Березнівська д-ця | 18-01 "Майдан" | 25.11.2025 11:05:00 | 25.11.2025 14:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
255 | Березнівська д-ця | 18-02 "Більчаки" | 25.11.2025 11:05:00 | 25.11.2025 14:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
256 | Сарненська діль-ця | 79-28 Яринівка | 25.11.2025 14:00:00 | 25.11.2025 17:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
257 | Сарненська діль-ця | 79-25 Немовичі | 25.11.2025 14:00:00 | 25.11.2025 17:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
258 | Березнівська д-ця | 16-11 "Богуші" | 25.11.2025 14:05:00 | 25.11.2025 17:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
259 | Березнівська д-ця | 17-02 "Яцьковичі" | 25.11.2025 14:05:00 | 25.11.2025 17:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
260 | Березнівська д-ця | 17-01 "Бистричі" | 25.11.2025 14:05:00 | 25.11.2025 17:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
261 | Рокитнівська діл-я | КТП №88 с.Старе Село | 25.11.2025 14:35:00 | 25.11.2025 16:40:00 | Пошкодження трансформатора
262 | Березнівська д-ця | 105-07 "Поляни" | 25.11.2025 15:00:00 | 25.11.2025 18:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
263 | Березнівська д-ця | 105-04 "Полісся" | 25.11.2025 15:00:00 | 25.11.2025 18:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
264 | Сарненська діль-ця | 79-17 Люхча | 25.11.2025 15:00:00 | 25.11.2025 18:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
265 | Сарненська діль-ця | 79-15 Лісгосп | 25.11.2025 15:00:00 | 25.11.2025 18:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
266 | Сарненська діль-ця | 74-04 пос.ТБЗ | 25.11.2025 17:00:00 | 25.11.2025 20:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
267 | Сарненська діль-ця | 74-12 Клесів | 25.11.2025 17:00:00 | 25.11.2025 20:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
268 | Сарненська діль-ця | 74-20 Клесів | 25.11.2025 17:00:00 | 25.11.2025 20:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
269 | Сарненська діль-ця | 79-05 Місто | 25.11.2025 17:00:00 | 25.11.2025 20:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
270 | Березнівська д-ця | 105-03 "Малинськ" | 25.11.2025 17:02:00 | 25.11.2025 20:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
271 | Березнівська д-ця | 48-01 "В.Поле" | 25.11.2025 17:02:00 | 25.11.2025 20:03:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
272 | Березнівська д-ця | 16-19 "ПТУ" | 25.11.2025 17:02:00 | 25.11.2025 20:03:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
273 | Березнівська д-ця | 48-02 "Яринівка" | 25.11.2025 17:02:00 | 25.11.2025 20:03:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
274 | Березнівська д-ця | 105-09 "Тишиця" | 25.11.2025 17:02:00 | 25.11.2025 20:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
275 | Березнівська д-ця | 105-02 "Малушка" | 25.11.2025 17:02:00 | 25.11.2025 20:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
276 | Березнівська д-ця | 16-21 "Зірне" | 25.11.2025 20:02:00 | 25.11.2025 22:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
277 | Березнівська д-ця | 16-08 "Голубне" | 25.11.2025 20:02:00 | 25.11.2025 22:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
278 | Березнівська д-ця | 16-21 "Зірне" | 26.11.2025 08:01:00 | 26.11.2025 11:02:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
279 | Березнівська д-ця | 16-08 "Голубне" | 26.11.2025 08:01:00 | 26.11.2025 11:02:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
280 | Березнівська д-ця | 16-13 "Кам'янка" | 26.11.2025 08:01:00 | 26.11.2025 11:02:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
281 | Березнівська д-ця | 16-09 "Князівка" | 26.11.2025 10:58:00 | 26.11.2025 14:04:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
282 | Березнівська д-ця | 48-01 "В.Поле" | 26.11.2025 10:58:00 | 26.11.2025 14:04:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
283 | Березнівська д-ця | 16-19 "ПТУ" | 26.11.2025 10:58:00 | 26.11.2025 14:04:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
284 | Березнівська д-ця | 48-02 "Яринівка" | 26.11.2025 10:58:00 | 26.11.2025 14:04:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
285 | ВолодимирецькаД-ця | КТП №318 с.Озеро | 26.11.2025 11:18:00 | 26.11.2025 18:04:00 | Пошкодження ПК
286 | Березнівська д-ця | 18-06 "Бистричі" | 26.11.2025 13:56:00 | 26.11.2025 17:04:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
287 | Березнівська д-ця | 17-05 "Поліське" | 26.11.2025 13:56:00 | 26.11.2025 17:04:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
288 | Березнівська д-ця | 18-07 "Ялинівка" | 26.11.2025 13:56:00 | 26.11.2025 17:04:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
289 | Березнівська д-ця | 16-12 "Дитсадок" | 26.11.2025 13:56:00 | 26.11.2025 17:04:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
290 | Березнівська д-ця | 17-04 "ВРХ" | 26.11.2025 13:56:00 | 26.11.2025 17:04:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
291 | Березнівська д-ця | 16-03 "Коледж" | 26.11.2025 13:56:00 | 26.11.2025 17:04:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
292 | Березнівська д-ця | 18-03 "Мочулянка" | 26.11.2025 15:00:00 | 26.11.2025 18:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
293 | Березнівська д-ця | 18-05 "Очисні споруди" | 26.11.2025 15:00:00 | 26.11.2025 18:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
294 | Березнівська д-ця | 18-04 "Соснове" | 26.11.2025 15:00:00 | 26.11.2025 18:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
295 | Березнівська д-ця | 18-01 "Майдан" | 26.11.2025 15:00:00 | 26.11.2025 18:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
296 | Березнівська д-ця | 18-02 "Більчаки" | 26.11.2025 15:00:00 | 26.11.2025 18:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
297 | Березнівська д-ця | КТП №262 с.Колодязне | 26.11.2025 15:23:00 | 26.11.2025 16:53:00 | Відключення АВ-0,4 (на КТП) перенавант.
298 | Березнівська д-ця | 17-01 "Бистричі" | 26.11.2025 17:02:00 | 26.11.2025 20:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
299 | Березнівська д-ця | 17-02 "Яцьковичі" | 26.11.2025 17:02:00 | 26.11.2025 20:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
300 | Березнівська д-ця | 16-11 "Богуші" | 26.11.2025 17:02:00 | 26.11.2025 20:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
301 | Острозька дільниця | 73-02 "Місто2" | 26.11.2025 20:00:00 | 26.11.2025 21:17:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
302 | Костопільська д-ця | ЗТП №354 м.Костопіль | 26.11.2025 20:38:00 | 26.11.2025 22:00:00 | Пошкодження головного рубильника
303 | Березнівська д-ця | 17-01 "Бистричі" | 27.11.2025 08:00:00 | 27.11.2025 10:23:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
304 | Березнівська д-ця | 105-03 "Малинськ" | 27.11.2025 08:00:00 | 27.11.2025 11:02:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
305 | Березнівська д-ця | 105-09 "Тишиця" | 27.11.2025 08:00:00 | 27.11.2025 11:02:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
306 | Березнівська д-ця | 105-02 "Малушка" | 27.11.2025 08:00:00 | 27.11.2025 11:02:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
307 | Березнівська д-ця | 105-04 "Полісся" | 27.11.2025 08:00:00 | 27.11.2025 11:02:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
308 | Рокитнівська діл-я | КТП №235 с.Старе Село | 27.11.2025 09:00:00 | 27.11.2025 13:13:00 | Відключення АВ гол. вводу (перевантаж.)
309 | Березнівська д-ця | 16-08 "Голубне" | 27.11.2025 11:00:00 | 27.11.2025 14:02:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
310 | Березнівська д-ця | 16-21 "Зірне" | 27.11.2025 11:00:00 | 27.11.2025 14:02:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
311 | Березнівська д-ця | 16-13 "Кам'янка" | 27.11.2025 11:00:00 | 27.11.2025 14:02:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
312 | Березнівська д-ця | 17-04 "ВРХ" | 27.11.2025 14:00:00 | 27.11.2025 17:01:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
313 | Березнівська д-ця | 17-05 "Поліське" | 27.11.2025 14:00:00 | 27.11.2025 17:01:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
314 | Березнівська д-ця | 16-12 "Дитсадок" | 27.11.2025 14:00:00 | 27.11.2025 17:01:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
315 | Березнівська д-ця | 16-09 "Князівка" | 27.11.2025 14:00:00 | 27.11.2025 17:01:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
316 | Березнівська д-ця | 48-02 "Яринівка" | 27.11.2025 15:00:00 | 27.11.2025 17:27:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
317 | Березнівська д-ця | 48-01 "В.Поле" | 27.11.2025 15:00:00 | 27.11.2025 17:27:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
318 | Березнівська д-ця | 16-19 "ПТУ" | 27.11.2025 15:00:00 | 27.11.2025 17:27:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
319 | Рівнен. р-на д-ця | 120-04 Олексин | 28.11.2025 06:59:00 | 28.11.2025 09:52:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
320 | Березнівська д-ця | 16-05 "Лінчин" | 28.11.2025 08:00:00 | 28.11.2025 12:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
321 | Березнівська д-ця | 16-03 "Коледж" | 28.11.2025 11:00:00 | 28.11.2025 14:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
322 | Березнівська д-ця | 18-07 "Ялинівка" | 28.11.2025 11:00:00 | 28.11.2025 14:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
323 | Березнівська д-ця | 18-06 "Бистричі" | 28.11.2025 11:00:00 | 28.11.2025 14:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
324 | Березнівська д-ця | 17-02 "Яцьковичі" | 28.11.2025 12:00:00 | 28.11.2025 15:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
325 | Березнівська д-ця | 16-11 "Богуші" | 28.11.2025 12:00:00 | 28.11.2025 15:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
326 | Березнівська д-ця | 105-04 "Полісся" | 28.11.2025 14:00:00 | 28.11.2025 17:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
327 | Березнівська д-ця | 105-07 "Поляни" | 28.11.2025 14:00:00 | 28.11.2025 17:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
328 | Зарічненська д-ця | 69-07 Вичівка | 28.11.2025 14:11:00 | 28.11.2025 16:29:00 | Падіння дерева
329 | Березнівська д-ця | 105-02 "Малушка" | 28.11.2025 15:00:00 | 28.11.2025 17:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
330 | Березнівська д-ця | 105-09 "Тишиця" | 28.11.2025 15:00:00 | 28.11.2025 17:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
331 | Березнівська д-ця | 105-03 "Малинськ" | 28.11.2025 15:00:00 | 28.11.2025 17:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
332 | Рокитнівська діл-я | Л-11006 "Біловіж" | 29.11.2025 09:05:00 | 29.11.2025 12:35:00 | Падіння дерева
333 | Рівнен. р-на д-ця | 112-20 ЛГЗ | 29.11.2025 10:30:00 | 29.11.2025 13:50:00 | Пошкодження Р-10
334 | Березнівська д-ця | 17-02 "Яцьковичі" | 29.11.2025 11:03:00 | 29.11.2025 14:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
335 | Березнівська д-ця | 17-01 "Бистричі" | 29.11.2025 11:03:00 | 29.11.2025 14:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
336 | Березнівська д-ця | 16-11 "Богуші" | 29.11.2025 11:03:00 | 29.11.2025 14:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
337 | Рівнен. р-на д-ця | КТП №725 с-ще Квасилів | 29.11.2025 14:00:00 | 29.11.2025 18:50:00 | Пошкодження ізоляції виводів
338 | Березнівська д-ця | 16-03 "Коледж" | 29.11.2025 14:04:00 | 29.11.2025 17:02:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
339 | Рокитнівська діл-я | КТП №181 с.Вежиця | 29.11.2025 15:30:00 | 29.11.2025 17:00:00 | Перекриття в щиті КТП
340 | Березнівська д-ця | 105-08 "Бронне" | 30.11.2025 15:00:00 | 30.11.2025 17:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
341 | Березнівська д-ця | 105-03 "Малинськ" | 30.11.2025 15:00:00 | 30.11.2025 17:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
342 | Березнівська д-ця | 105-09 "Тишиця" | 30.11.2025 15:00:00 | 30.11.2025 17:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
343 | Березнівська д-ця | 105-02 "Малушка" | 30.11.2025 15:00:00 | 30.11.2025 17:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів