## Worksheet
№ | Дільниця | Диспечерська назва обладнання яке пошкодилось | Дата і час початку перерви в електропостачанні | Дата і час закінчення перерви в електропостачанні | Причина перерви в електропостачанні
1 | Володимирецька дільниця | Л-08 "Комплекс-1" | 01.01.2024 07:11:00 | 01.01.2024 08:20:00 | Попадання тварин на облад. (птахи та ін)
2 | Володимирецька дільниця | ТП №116 - Діброва | 01.01.2024 08:21:00 | 01.01.2024 12:36:00 | Попадання тварин на облад. (птахи та ін)
3 | Володимирецька дільниця | ТП №194 - Щоків | 01.01.2024 08:21:00 | 01.01.2024 12:36:00 | Пошкодження КЛ-10кВ
4 | Зарічненська дільниця | МТФ 7016 | 01.01.2024 09:25:00 | 01.01.2024 10:28:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
5 | Острозька дільниця | ТП №211 - Хорів | 01.01.2024 14:08:00 | 01.01.2024 16:10:00 | Відключення АВ-0,4 (на КТП) перенавант.
6 | Дубенська дільниця | ТП №304 - Сатиїв | 01.01.2024 15:00:00 | 01.01.2024 16:07:00 | Відсутність контакту на опорі
7 | Корецька дільниця | ТП №154 - Жадківка | 01.01.2024 15:50:00 | 01.01.2024 18:08:00 | Пошкодження трансформатора
8 | Млинівська дільниця | 57-02 БОКІЙМА | 01.01.2024 16:58:00 | 01.01.2024 19:04:00 | Пошкодження ізолятора
9 | Рівненська дільниця | Ком.21 Колоденка | 01.01.2024 20:20:00 | 01.01.2024 23:50:00 | Пошкодження КЛ-10кВ
10 | Млинівська дільниця | ТП №486 | 01.01.2024 22:20:00 | 01.01.2024 23:55:00 | Причина невизначена
11 | Острозька дільниця | 38-01 Тесів | 02.01.2024 00:45:00 | 02.01.2024 02:03:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
12 | Березнівська дільниця | 17-05 "Поліське" | 02.01.2024 03:54:00 | 02.01.2024 06:12:00 | Пошкодження в ТП
13 | Березнівська дільниця | 18-07 "Ялинівка" | 02.01.2024 05:20:00 | 02.01.2024 06:31:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
14 | Зарічненська дільниця | Кухітська Воля 3003 | 02.01.2024 10:30:00 | 02.01.2024 16:17:00 | Падіння дерева
15 | Здолбунівька дільниця | ТП №60 - Здолбунів | 02.01.2024 12:43:00 | 02.01.2024 13:55:00 | Відсутність контакту на опорі
16 | Березнівська дільниця | ТП №62 - Новий Моквин | 02.01.2024 13:58:00 | 02.01.2024 15:32:00 | Пошкодження ПК
17 | Рівненська міська дільниця | ТП №194-S1-K02-F02 | 02.01.2024 14:20:00 | 02.01.2024 16:37:00 | Відсутність контакту на опорі
18 | Березнівська дільниця | ТП №157 - Друхів | 02.01.2024 16:00:00 | 02.01.2024 17:22:00 | Пошкодження ПК
19 | Рівненська дільниця | Ком.21 Колоденка | 02.01.2024 16:00:00 | 02.01.2024 18:05:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
20 | Зарічненська дільниця | Кухітська Воля 3003 | 02.01.2024 18:15:00 | 03.01.2024 22:06:00 | Падіння дерева
21 | Володимирецька дільниця | 53-01 "Городок" | 03.01.2024 07:50:00 | 03.01.2024 12:34:00 | Обрив проводу через ожеледь
22 | Березнівська дільниця | 18-01 "Майдан" | 03.01.2024 09:30:00 | 03.01.2024 15:36:00 | Пошкодження ізолятора
23 | Острозька дільниця | 37-02 Верхів | 03.01.2024 10:51:00 | 03.01.2024 12:45:00 | Обрив проводу через ожеледь
24 | Костопільська дільниця | 72-27 Пісків | 03.01.2024 11:00:00 | 03.01.2024 15:16:00 | Обрив проводу через ожеледь
25 | Березнівська дільниця | 17-02 "Яцьковичі" | 03.01.2024 12:24:00 | 03.01.2024 13:55:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
26 | Острозька дільниця | ТП №245 - Вельбівно | 03.01.2024 12:45:00 | 03.01.2024 14:36:00 | Відключення АВ-0,4 (на КТП) перенавант.
27 | Сарненська дільниця | ТП №359 - Федорівка | 03.01.2024 13:20:00 | 03.01.2024 18:25:00 | Перекриття в щиті КТП
28 | Володимирецька дільниця | ТП №143 - Березина | 03.01.2024 15:29:00 | 03.01.2024 19:21:00 | Обрив проводу через ожеледь
29 | Березнівська дільниця | ТП №169 - Прислуч | 03.01.2024 20:39:00 | 03.01.2024 21:48:00 | Відключення АВ-0,4 (на КТП) перенавант.
30 | Острозька дільниця | 39-01 "Новородчиця" | 04.01.2024 00:30:00 | 04.01.2024 02:50:00 | Обрив проводу через ожеледь
31 | Рівненська дільниця | ТП №20 - Старожуків | 04.01.2024 07:45:00 | 04.01.2024 12:05:00 | Пошкодження ПК
32 | Зарічненська дільниця | Кухітська Воля 3003 | 04.01.2024 08:05:00 | 04.01.2024 18:20:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
33 | Зарічненська дільниця | МТФ 7016 | 04.01.2024 08:10:00 | 04.01.2024 09:37:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
34 | Здолбунівька дільниця | ТП №33 - Здолбунів | 04.01.2024 10:20:00 | 04.01.2024 11:33:00 | Пошкодження АВ 0,4(0,22)кВ у споживача
35 | Володимирецька дільниця | 53-01 "Городок" | 04.01.2024 10:33:00 | 04.01.2024 17:03:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
36 | Березнівська дільниця | ТП №169 - Прислуч | 04.01.2024 13:16:00 | 04.01.2024 15:05:00 | Пошк. комут. апарату відходящого фідера
37 | Здолбунівька дільниця | ТП №40 - Здолбунів | 04.01.2024 15:20:00 | 04.01.2024 16:52:00 | Пошкодження ізоляції виводів
38 | Дубровицька дільниця | 59-02 Чермень | 05.01.2024 04:40:00 | 05.01.2024 05:48:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
39 | Зарічненська дільниця | Дубрівськ 6902 | 05.01.2024 06:05:00 | 05.01.2024 13:10:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
40 | Зарічненська дільниця | Храпин 3103 | 05.01.2024 06:20:00 | 05.01.2024 10:30:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
41 | Зарічненська дільниця | Кухітська Воля 3003 | 05.01.2024 06:40:00 | 05.01.2024 14:37:00 | Падіння дерева
42 | Зарічненська дільниця | ЦР7014 | 05.01.2024 06:46:00 | 05.01.2024 09:55:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
43 | Сарненська дільниця | ТП №163 - Карасин | 05.01.2024 07:20:00 | 05.01.2024 15:20:00 | Перекриття в щиті КТП
44 | Зарічненська дільниця | Вичівка 6907 | 05.01.2024 07:30:00 | 05.01.2024 14:35:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
45 | Дубровицька дільниця | 90-02 Ясинець | 05.01.2024 08:03:00 | 05.01.2024 09:26:00 | Обрив проводу через ожеледь
46 | Дубровицька дільниця | ТП №68 - Селець | 05.01.2024 08:03:00 | 05.01.2024 13:42:00 | Зарощенність траси
47 | Дубровицька дільниця | ТП №69 - Селець | 05.01.2024 08:03:00 | 05.01.2024 13:42:00 | Зарощенність траси
48 | Дубровицька дільниця | ТП №148 - Селець | 05.01.2024 08:03:00 | 05.01.2024 13:42:00 | Зарощенність траси
49 | Радивилівська дільниця | 102-02 "Радіховщина" | 05.01.2024 08:04:00 | 05.01.2024 09:05:00 | Падіння дерева
50 | Сарненська дільниця | ПЛ-10кВ ф.107-07 Білятичі | 05.01.2024 08:50:00 | 05.01.2024 09:51:00 | Відключення через обрив на Л-0,4 кВ
51 | Березнівська дільниця | ТП №37 - Тишиця | 05.01.2024 09:04:00 | 05.01.2024 10:45:00 | Відключення через обрив на Л-0,4 кВ
52 | Березнівська дільниця | ТП №123 - Орлівка | 05.01.2024 09:04:00 | 05.01.2024 10:45:00 | Відключення через обрив на Л-0,4 кВ
53 | Березнівська дільниця | ТП №156 - Березне | 05.01.2024 09:04:00 | 05.01.2024 10:45:00 | Відключення через обрив на Л-0,4 кВ
54 | Березнівська дільниця | ТП №323 - Поляни | 05.01.2024 09:04:00 | 05.01.2024 10:45:00 | Відключення через обрив на Л-0,4 кВ
55 | Березнівська дільниця | ТП №324 - Поляни | 05.01.2024 09:04:00 | 05.01.2024 10:45:00 | Відключення через обрив на Л-0,4 кВ
56 | Радивилівська дільниця | ТП №139 - Бригадирівка | 05.01.2024 09:05:00 | 05.01.2024 13:48:00 | Падіння дерева
57 | Радивилівська дільниця | ТП №287 - Радихівщина | 05.01.2024 09:05:00 | 05.01.2024 13:48:00 | Падіння дерева
58 | Радивилівська дільниця | ТП №351 - Бригадирівка | 05.01.2024 09:05:00 | 05.01.2024 13:48:00 | Падіння дерева
59 | Рівненська міська дільниця | ТП №266 - Рівне | 05.01.2024 09:43:00 | 05.01.2024 15:05:00 | Пошкодження вязки проводів
60 | Сарненська дільниця | ПЛ-10кВ ф.107-06 Любиковичі | 05.01.2024 09:45:00 | 05.01.2024 11:05:00 | Відключення через обрив на Л-0,4 кВ
61 | Зарічненська дільниця | НовоРічиця 9801 | 05.01.2024 10:20:00 | 05.01.2024 14:10:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
62 | Зарічненська дільниця | Коник 9802 | 05.01.2024 10:20:00 | 05.01.2024 11:30:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
63 | Зарічненська дільниця | ТП №149 - Храпин | 05.01.2024 10:30:00 | 05.01.2024 13:06:00 | Зарощенність траси
64 | Зарічненська дільниця | ТП №178 - Храпин | 05.01.2024 10:30:00 | 05.01.2024 13:06:00 | Зарощенність траси
65 | Дубровицька дільниця | 59-02 Чермень | 05.01.2024 10:51:00 | 05.01.2024 13:14:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
66 | Рокитнівська дільниця | ТП №33 - Нетреба | 05.01.2024 10:55:00 | 05.01.2024 13:25:00 | Обрив проводу через ожеледь
67 | Зарічненська дільниця | ТП №358 - Річиця | 05.01.2024 11:30:00 | 05.01.2024 16:36:00 | Зарощенність траси
68 | Зарічненська дільниця | Ніговищі 3102 | 05.01.2024 11:40:00 | 05.01.2024 14:40:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
69 | Рівненська дільниця | ТП №890 - Колоденка | 05.01.2024 14:30:00 | 05.01.2024 16:00:00 | Відсутність контакту на опорі
70 | Рокитнівська дільниця | ТП №181 | 05.01.2024 16:33:00 | 06.01.2024 11:05:00 | Відключення АВ-0,4 (на КТП) перенавант.
71 | Березнівська дільниця | ТП №157 - Друхів | 05.01.2024 16:48:00 | 05.01.2024 17:55:00 | Пошкодження ізоляції виводів
72 | Березнівська дільниця | ТП №258 - Лінчин | 05.01.2024 23:38:00 | 06.01.2024 11:48:00 | Обрив проводу через механічне зношення
73 | Сарненська дільниця | ТП №156 - Карпилівка | 06.01.2024 10:32:00 | 06.01.2024 12:27:00 | Перекриття в щиті КТП
74 | Рокитнівська дільниця | ТП №66 - Томашгород с. | 06.01.2024 18:28:00 | 06.01.2024 19:55:00 | Відключення АВ-0,4 (на КТП) перенавант.
75 | Дубенська дільниця | ТП №105 - Соснівка | 07.01.2024 03:14:00 | 07.01.2024 06:31:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
76 | Дубенська дільниця | ТП №113 - Майдан | 07.01.2024 03:14:00 | 07.01.2024 06:31:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
77 | Дубенська дільниця | ТП №133 - Соснівка | 07.01.2024 03:14:00 | 07.01.2024 06:58:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
78 | Дубенська дільниця | ТП №137 - Бондарі | 07.01.2024 03:14:00 | 07.01.2024 06:31:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
79 | Дубенська дільниця | ТП №462 - Соснівка | 07.01.2024 03:14:00 | 07.01.2024 06:58:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
80 | Дубенська дільниця | ТП №508 - Майдан | 07.01.2024 03:14:00 | 07.01.2024 06:31:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
81 | Здолбунівька дільниця | ТП №5 - Здолбунів | 07.01.2024 04:04:00 | 07.01.2024 09:05:00 | Пошкодження ПН головного вводу
82 | Сарненська дільниця | ТП №9 - Сарни | 07.01.2024 08:00:00 | 07.01.2024 09:24:00 | Пошкодження АВ 0,4(0,22)кВ у споживача
83 | Рокитнівська дільниця | ТП №267 - Лісове | 07.01.2024 08:45:00 | 07.01.2024 12:10:00 | Обрив проводу через ожеледь
84 | Володимирецька дільниця | ТП №522 - Красносілля | 07.01.2024 08:56:00 | 07.01.2024 11:46:00 | Падіння проводу через пошк. в'язки
85 | Березнівська дільниця | ТП №160 - Зірне | 07.01.2024 15:37:00 | 07.01.2024 17:04:00 | К.З. Захльост (велика стріла провису)
86 | Острозька дільниця | 37-03 Плоска | 07.01.2024 19:20:00 | 07.01.2024 22:46:00 | Обрив проводу через ожеледь
87 | Острозька дільниця | ТП №108 - Плоске | 07.01.2024 22:47:00 | 07.01.2024 23:52:00 | Обрив проводу через ожеледь
88 | Острозька дільниця | ТП №115 - Плоске | 07.01.2024 22:47:00 | 07.01.2024 23:52:00 | Обрив проводу через ожеледь
89 | Острозька дільниця | ТП №132 - Плоске | 07.01.2024 22:47:00 | 08.01.2024 11:04:00 | Обрив проводу через ожеледь
90 | Острозька дільниця | ТП №217 - Плоске | 07.01.2024 22:47:00 | 08.01.2024 11:04:00 | Обрив проводу через ожеледь
91 | Гощанська дільниця | Синів 46-03 | 08.01.2024 01:34:00 | 08.01.2024 02:41:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
92 | Дубенська дільниця | ТП №229 - Кам'яниця | 08.01.2024 04:04:00 | 08.01.2024 05:34:00 | Пошкодження вязки проводів
93 | Дубенська дільниця | ТП №431 - Клюки | 08.01.2024 04:04:00 | 08.01.2024 05:34:00 | Пошкодження вязки проводів
94 | Дубенська дільниця | ТП №432 - Судобичі | 08.01.2024 04:04:00 | 08.01.2024 06:02:00 | Пошкодження вязки проводів
95 | Дубенська дільниця | ТП №433 - Судобичі | 08.01.2024 04:04:00 | 08.01.2024 06:02:00 | Пошкодження вязки проводів
96 | Здолбунівька дільниця | 83-01 Глинськ | 08.01.2024 05:33:00 | 08.01.2024 06:47:00 | Пошкодження вязки проводів
97 | Корецька дільниця | 5501 Коловерть | 08.01.2024 08:25:00 | 08.01.2024 13:45:00 | Пошкодження ізолятора
98 | Рівненська дільниця | 12-05 Михайлівка | 08.01.2024 09:19:00 | 08.01.2024 13:15:00 | Обрив проводу через ожеледь
99 | Сарненська дільниця | ТП №324 - Довге | 08.01.2024 10:15:00 | 08.01.2024 12:10:00 | Обрив проводу через ожеледь
100 | Сарненська дільниця | ТП №325 - Довге | 08.01.2024 10:15:00 | 08.01.2024 12:10:00 | Обрив проводу через ожеледь
101 | Сарненська дільниця | ТП №326 - Довге | 08.01.2024 10:15:00 | 08.01.2024 12:10:00 | Обрив проводу через ожеледь
102 | Костопільська дільниця | ТП №128 - Ставок | 08.01.2024 10:30:00 | 08.01.2024 11:45:00 | Обрив проводу через ожеледь
103 | Костопільська дільниця | ТП №214 - Глажева | 08.01.2024 12:45:00 | 08.01.2024 14:15:00 | Обрив проводу через ожеледь
104 | Здолбунівька дільниця | ТП №174 - Півче | 08.01.2024 12:51:00 | 08.01.2024 14:17:00 | Пошкодження ізолятора
105 | Рівненська дільниця | ТП №755 - Кустин | 08.01.2024 13:16:00 | 08.01.2024 18:22:00 | Відключення АВ-0,4 (на КТП) перенавант.
106 | Березнівська дільниця | ТП №160 - Зірне | 08.01.2024 14:42:00 | 08.01.2024 16:40:00 | Відсутність контакту на опорі
107 | Рівненська дільниця | 121-02 Карпилівка | 08.01.2024 20:00:00 | 08.01.2024 21:05:00 | Пошкодження вязки проводів
108 | Рівненська дільниця | ТП №774 - Біла Криниця | 09.01.2024 02:30:00 | 09.01.2024 10:20:00 | Відключення АВ-0,4 (на КТП) перенавант.
109 | Березнівська дільниця | 17-05 "Поліське" | 09.01.2024 03:10:00 | 09.01.2024 04:42:00 | Пошкодження вязки проводів
110 | Березнівська дільниця | ТП №62 - Новий Моквин | 09.01.2024 04:42:00 | 09.01.2024 10:28:00 | Пошкодження вязки проводів
111 | Березнівська дільниця | ТП №209 - Новий Моквин | 09.01.2024 04:42:00 | 09.01.2024 10:28:00 | Пошкодження вязки проводів
112 | Млинівська дільниця | 06-08 БЕРЕГИ | 09.01.2024 06:45:00 | 09.01.2024 09:58:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
113 | Здолбунівька дільниця | ТП №332 - Богдашів | 09.01.2024 07:10:00 | 09.01.2024 08:50:00 | Падіння проводу через пошк. в'язки
114 | Дубенська дільниця | ТП №229 - Кам'яниця | 09.01.2024 07:56:00 | 09.01.2024 08:59:00 | Пошкодження вязки проводів
115 | Дубенська дільниця | ТП №431 - Клюки | 09.01.2024 07:56:00 | 09.01.2024 08:59:00 | Пошкодження вязки проводів
116 | Дубенська дільниця | ТП №432 - Судобичі | 09.01.2024 07:56:00 | 09.01.2024 09:19:00 | Пошкодження вязки проводів
117 | Дубенська дільниця | ТП №433 - Судобичі | 09.01.2024 07:56:00 | 09.01.2024 09:19:00 | Пошкодження вязки проводів
118 | Сарненська дільниця | ТП №204 - Костянтинівка | 09.01.2024 09:39:00 | 09.01.2024 13:25:00 | Пошкодження КЛ-10кВ
119 | Володимирецька дільниця | ТП №522 - Красносілля | 09.01.2024 10:42:00 | 09.01.2024 13:05:00 | Обрив проводу через ожеледь
120 | Дубенська дільниця | ТП №137 - Бондарі | 09.01.2024 12:42:00 | 09.01.2024 16:19:00 | Пошкодження вводу до будівлі
121 | Сарненська дільниця | ТП №352 - Клесів | 09.01.2024 21:15:00 | 09.01.2024 22:25:00 | Відключення АВ-0,4 (на КТП) перенавант.
122 | Сарненська дільниця | ТП №231 - Зарів'я | 10.01.2024 08:14:00 | 10.01.2024 09:39:00 | Обрив проводу через ожеледь
123 | Сарненська дільниця | ТП №233 - Радивилів | 10.01.2024 08:14:00 | 10.01.2024 09:39:00 | Обрив проводу через ожеледь
124 | Сарненська дільниця | ТП №234 - Чудель | 10.01.2024 08:14:00 | 10.01.2024 09:39:00 | Обрив проводу через ожеледь
125 | Сарненська дільниця | ТП №236 - Чудель | 10.01.2024 08:14:00 | 10.01.2024 09:39:00 | Обрив проводу через ожеледь
126 | Сарненська дільниця | ТП №238 - Чудель | 10.01.2024 08:14:00 | 10.01.2024 09:39:00 | Обрив проводу через ожеледь
127 | Сарненська дільниця | ТП №241 - Кам'яне-Случанське | 10.01.2024 08:14:00 | 10.01.2024 10:25:00 | Обрив проводу через ожеледь
128 | Сарненська дільниця | ТП №247 - Кам'яне-Случанське | 10.01.2024 08:14:00 | 10.01.2024 10:25:00 | Обрив проводу через ожеледь
129 | Острозька дільниця | 37-04 Українка | 10.01.2024 09:50:00 | 10.01.2024 11:55:00 | Пошкодження вязки проводів
130 | Корецька дільниця | ТП №33 - Жадківка | 10.01.2024 10:41:00 | 10.01.2024 12:35:00 | К.З. Захльост (велика стріла провису)
131 | Здолбунівька дільниця | ТП №51 - Здолбунів | 10.01.2024 11:26:00 | 10.01.2024 12:55:00 | Відсутність контакту на опорі
132 | Рівненська дільниця | ТП №175 - Олександрія | 10.01.2024 12:00:00 | 10.01.2024 15:00:00 | Відключення АВ-0,4 (на КТП) перенавант.
133 | Здолбунівька дільниця | ТП №29 - Здолбунів | 10.01.2024 15:52:00 | 10.01.2024 17:07:00 | Відсутність контакту на опорі
134 | Сарненська дільниця | ТП №352 - Клесів | 10.01.2024 17:18:00 | 10.01.2024 18:40:00 | Пошкодження АВ 0,4(0,22)кВ у споживача
135 | Млинівська дільниця | ТП №648 | 11.01.2024 09:00:00 | 11.01.2024 10:18:00 | Обрив проводу через ожеледь
136 | Сарненська дільниця | ТП №204 - Костянтинівка | 11.01.2024 09:55:00 | 11.01.2024 15:11:00 | Пошкодження КЛ-10кВ
137 | Костопільська дільниця | ТП №309 - Костопіль | 11.01.2024 12:00:00 | 11.01.2024 13:32:00 | Пошкодження ПН головного вводу
138 | Березнівська дільниця | ТП №120 - Кам'янка | 11.01.2024 12:45:00 | 11.01.2024 15:27:00 | Пошкодження Р-10
139 | Костопільська дільниця | ТП №327 - Костопіль | 11.01.2024 15:10:00 | 11.01.2024 17:25:00 | Пошкодження головного рубильника
140 | Сарненська дільниця | ПЛ-10кВ ф.79-41 Психлікарня | 12.01.2024 22:06:00 | 12.01.2024 23:59:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
141 | Рівненська міська дільниця | ТП №266 - Рівне | 13.01.2024 01:32:00 | 13.01.2024 03:10:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
142 | Рівненська дільниця | 116-01 Скоморохи | 13.01.2024 02:13:00 | 13.01.2024 05:50:00 | Пошкодження ізолятора
143 | Рівненська дільниця | 116-04 Ново Українка | 13.01.2024 02:13:00 | 13.01.2024 05:50:00 | Пошкодження ізолятора
144 | Рівненська дільниця | ПС Західна ком.19 "Обарів" | 13.01.2024 02:23:00 | 13.01.2024 03:42:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
145 | Березнівська дільниця | 48-01 "В.Поле" | 13.01.2024 04:26:00 | 13.01.2024 05:37:00 | Пошкодження ізолятора
146 | Березнівська дільниця | ТП №288 - Велике Поле | 13.01.2024 05:37:00 | 13.01.2024 10:42:00 | Пошкодження ізолятора
147 | Дубенська дільниця | ТП №432 - Судобичі | 13.01.2024 08:29:00 | 13.01.2024 10:19:00 | Пошкодження ПК
148 | Сарненська дільниця | ТП №371 - Ясногірка | 13.01.2024 08:33:00 | 13.01.2024 17:00:00 | Пошкодження ПК
149 | Млинівська дільниця | ТП №448 - Залав'я | 13.01.2024 08:40:00 | 13.01.2024 10:54:00 | Пошкодження ПК
150 | Березнівська дільниця | ТП №27 - Кургани | 13.01.2024 08:58:00 | 13.01.2024 12:48:00 | Пошкодження ПК
151 | Млинівська дільниця | ТП №404 - Терешів | 13.01.2024 09:17:00 | 13.01.2024 15:53:00 | Пошкодження ПК
152 | Березнівська дільниця | ТП №324 - Поляни | 13.01.2024 09:28:00 | 13.01.2024 15:10:00 | Пошкодження ПК
153 | Млинівська дільниця | ТП №397 - Посників | 13.01.2024 09:54:00 | 13.01.2024 15:15:00 | Пошкодження ПК
154 | Рівненська дільниця | ТП №760 - Квасилів | 13.01.2024 10:40:00 | 13.01.2024 19:05:00 | Відключення АВ-0,4 (на КТП) перенавант.
155 | Гощанська дільниця | ТП №329 - Шкарів | 13.01.2024 11:25:00 | 13.01.2024 13:09:00 | Відключення АВ-0,4 (на КТП) перенавант.
156 | Березнівська дільниця | ТП №148 - Бронне | 13.01.2024 14:00:00 | 13.01.2024 16:28:00 | Пошкодження ПК
157 | Володимирецька дільниця | 52-02 "Полиці" | 14.01.2024 08:25:00 | 14.01.2024 10:21:00 | Попадання тварин на облад. (птахи та ін)
158 | Рівненська дільниця | ТП №205 - Олександрія | 14.01.2024 12:55:00 | 14.01.2024 14:40:00 | Перекриття в щиті КТП
159 | Березнівська дільниця | ТП №258 - Лінчин | 14.01.2024 15:23:00 | 14.01.2024 17:15:00 | Пошкодження ізоляції виводів
160 | Сарненська дільниця | ТП №352 - Клесів | 14.01.2024 19:52:00 | 14.01.2024 21:35:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
161 | Березнівська дільниця | ТП №245 - Березне | 15.01.2024 10:09:00 | 15.01.2024 11:46:00 | Пошкодження ПК
162 | Костопільська дільниця | ТП №13 - Борщівка | 15.01.2024 10:25:00 | 15.01.2024 12:00:00 | Відсутність контакту на опорі
163 | Сарненська дільниця | ТП №352 - Клесів | 15.01.2024 10:55:00 | 15.01.2024 14:50:00 | Обрив проводу через ожеледь
164 | Рівненська дільниця | ТП №162 - Городок | 15.01.2024 14:35:00 | 15.01.2024 16:10:00 | Відсутність контакту на опорі
165 | Острозька дільниця | ТП №515 - Острог | 16.01.2024 10:30:00 | 16.01.2024 12:13:00 | Пошкодження вводу до будівлі
166 | Сарненська дільниця | ТП №122 - Стрільськ | 16.01.2024 11:00:00 | 16.01.2024 14:20:00 | Падіння проводу через пошк. в'язки
167 | Березнівська дільниця | ТП №245 - Березне | 16.01.2024 12:58:00 | 16.01.2024 14:45:00 | Відсутність контакту на опорі
168 | Рівненська дільниця | 10-03 Милостів | 17.01.2024 05:38:00 | 17.01.2024 11:17:00 | Обрив проводу через ожеледь
169 | Дубенська дільниця | ТП №3 - Дубно | 17.01.2024 11:01:00 | 17.01.2024 14:48:00 | К.З. Захльост (велика стріла провису)
170 | Здолбунівька дільниця | 24-08 Білашів | 17.01.2024 18:16:00 | 17.01.2024 19:45:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
171 | Здолбунівька дільниця | 24-08 Білашів | 17.01.2024 21:37:00 | 18.01.2024 01:54:00 | К.З. Захльост (велика стріла провису)
172 | Володимирецька дільниця | 122-07 "Кідри" | 18.01.2024 06:05:00 | 18.01.2024 07:30:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
173 | Дубенська дільниця | 03-01 Сади | 18.01.2024 06:26:00 | 18.01.2024 07:45:00 | Пошкодження прохідного ізолятора на КТП
174 | Дубенська дільниця | ТП №295 - Малі Сади | 18.01.2024 07:45:00 | 18.01.2024 11:01:00 | Оперативні перемикання
175 | Млинівська дільниця | 05-02 ДЕМИДІВКА | 18.01.2024 09:18:00 | 18.01.2024 12:58:00 | Пошкодження ізолятора
176 | Володимирецька дільниця | ТП №7 - Веліхів | 18.01.2024 11:49:00 | 18.01.2024 12:55:00 | Обрив проводу через ожеледь
177 | Володимирецька дільниця | ТП №7 - Веліхів | 18.01.2024 11:49:00 | 18.01.2024 12:55:00 | Обрив проводу через ожеледь
178 | Дубенська дільниця | ТП №4 - Дубно | 18.01.2024 16:12:00 | 18.01.2024 17:15:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
179 | Дубенська дільниця | ТП №5 - Дубно | 18.01.2024 16:12:00 | 18.01.2024 17:22:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
180 | Дубенська дільниця | ТП №6 - Дубно | 18.01.2024 16:12:00 | 18.01.2024 17:22:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
181 | Дубенська дільниця | ТП №50 - Дубно | 18.01.2024 16:12:00 | 18.01.2024 17:22:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
182 | Рівненська дільниця | 43-03 Котів | 19.01.2024 02:47:00 | 19.01.2024 05:35:00 | Відключення вводу/неселективність РЗА
183 | Рівненська дільниця | 43-04 Гориньград | 19.01.2024 02:47:00 | 19.01.2024 05:35:00 | Відключення вводу/неселективність РЗА
184 | Рівненська дільниця | 43-05 Шубків | 19.01.2024 02:47:00 | 19.01.2024 05:35:00 | Відключення вводу/неселективність РЗА
185 | Дубенська дільниця | ТП №256 - Малі Сади | 19.01.2024 02:50:00 | 19.01.2024 05:05:00 | Пошкодження ізолятора
186 | Дубенська дільниця | ТП №409 - Кривуха | 19.01.2024 02:50:00 | 19.01.2024 05:05:00 | Пошкодження ізолятора
187 | Дубенська дільниця | ТП №314 - Варковичі | 19.01.2024 02:57:00 | 19.01.2024 07:27:00 | Пошкодження ізолятора
188 | Дубенська дільниця | ТП №353 - Варковичі | 19.01.2024 02:57:00 | 19.01.2024 07:27:00 | Пошкодження ізолятора
189 | Дубенська дільниця | ТП №469 - Молодаво Третє | 19.01.2024 02:57:00 | 19.01.2024 05:41:00 | Пошкодження ізолятора
190 | Дубенська дільниця | ТП №485 - Молодаво Перше | 19.01.2024 02:57:00 | 19.01.2024 07:27:00 | Пошкодження ізолятора
191 | Дубенська дільниця | ТП №527 - Молодаво Третє | 19.01.2024 02:57:00 | 19.01.2024 05:41:00 | Пошкодження ізолятора
192 | Дубенська дільниця | ТП №256 - Малі Сади | 19.01.2024 05:05:00 | 19.01.2024 12:30:00 | Перекриття в щиті КТП
193 | Корецька дільниця | ТП №45 - Користь | 19.01.2024 10:46:00 | 19.01.2024 11:55:00 | Пошкодження вводу до будівлі
194 | Здолбунівька дільниця | ТП №365 - Здовбиця | 19.01.2024 11:30:00 | 19.01.2024 13:00:00 | Оперативні перемикання
195 | Рівненська дільниця | 12-08 Жобринь | 19.01.2024 11:30:00 | 19.01.2024 12:40:00 | Пошкодження РВО-10
196 | Рівненська дільниця | ТП №70 - Новостав | 19.01.2024 12:40:00 | 19.01.2024 15:10:00 | Пошкодження ОПН
197 | Здолбунівька дільниця | ТП №26 - Новоздолбунів | 19.01.2024 14:33:00 | 19.01.2024 16:06:00 | Пошкодження вводу до будівлі
198 | Млинівська дільниця | ТП №175 | 19.01.2024 15:13:00 | 19.01.2024 17:16:00 | Падіння дерева
199 | Рівненська дільниця | 12-08 Жобринь | 19.01.2024 15:40:00 | 19.01.2024 17:20:00 | Обрив проводу через механічне зношення
200 | Рівненська дільниця | П10 кВ №12-07 Макотерти' | 20.01.2024 08:05:00 | 20.01.2024 10:28:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
201 | Костопільська дільниця | ТП №298 - Жалин | 20.01.2024 09:35:00 | 20.01.2024 10:50:00 | Пошкодження ПК
202 | Володимирецька дільниця | ТП №119 - Новаки | 20.01.2024 10:27:00 | 20.01.2024 14:05:00 | Пошкодження ізолятора
203 | Дубенська дільниця | ТП №76 - Дубно | 20.01.2024 13:07:00 | 20.01.2024 15:35:00 | Попадання тварин на облад. (птахи та ін)
204 | Рокитнівська дільниця | ТП №325 - Масевичі | 20.01.2024 14:00:00 | 20.01.2024 18:30:00 | Відключення АВ-0,4 (на КТП) перенавант.
205 | Березнівська дільниця | ТП №54 - Вітковичі | 20.01.2024 23:18:00 | 21.01.2024 04:02:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
206 | Березнівська дільниця | ТП №56 - Князівка | 20.01.2024 23:18:00 | 21.01.2024 04:02:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
207 | Березнівська дільниця | ТП №255 - Князівка | 20.01.2024 23:18:00 | 21.01.2024 04:02:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
208 | Володимирецька дільниця | ТП №498 - Володимирець | 21.01.2024 05:05:00 | 21.01.2024 07:20:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
209 | Березнівська дільниця | ТП №43 - Березне | 21.01.2024 09:35:00 | 21.01.2024 12:37:00 | Пошкодження ізолятора
210 | Березнівська дільниця | ТП №215 - Березне | 21.01.2024 09:35:00 | 21.01.2024 12:37:00 | Пошкодження ізолятора
211 | Березнівська дільниця | ТП №249 - Городище | 21.01.2024 09:35:00 | 21.01.2024 12:37:00 | Пошкодження ізолятора
212 | Березнівська дільниця | ТП №256 - Березне | 21.01.2024 09:35:00 | 21.01.2024 12:37:00 | Пошкодження ізолятора
213 | Рокитнівська дільниця | ТП №325 - Масевичі-Синіжево | 21.01.2024 09:40:00 | 21.01.2024 15:00:00 | Пошкодження ізоляції виводів
214 | Гощанська дільниця | ТП №140 - Витків | 21.01.2024 09:48:00 | 21.01.2024 11:28:00 | Пошкодження ПН-2
215 | Дубенська дільниця | ТП №320 - Варковичі | 21.01.2024 14:18:00 | 21.01.2024 15:32:00 | Відсутність контакту на опорі
216 | Рівненська дільниця | ТП №207 - Глинки | 21.01.2024 17:05:00 | 21.01.2024 19:19:00 | Пошкодження ПК
217 | Рокитнівська дільниця | ТП №172 - Глинне | 22.01.2024 12:55:00 | 22.01.2024 15:15:00 | Пошкодження трансформатора
218 | Рівненська дільниця | ТП №271 | 22.01.2024 15:10:00 | 22.01.2024 16:20:00 | Підключення/Відключення абонента
219 | Острозька дільниця | 73-08 "Новомалин" | 22.01.2024 21:14:00 | 22.01.2024 22:24:00 | Пошкодження вязки проводів
220 | Сарненська дільниця | ТП №452 - Степань | 23.01.2024 09:00:00 | 23.01.2024 13:00:00 | Відсутність контакту на опорі
221 | Рокитнівська дільниця | ТП №70 - Рокитне c. | 23.01.2024 10:00:00 | 23.01.2024 11:08:00 | Обрив проводу через ожеледь
222 | Рівненська дільниця | 84-05 Піонерські табори | 23.01.2024 11:25:00 | 23.01.2024 15:40:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
223 | Корецька дільниця | ТП №111 - Харалуг | 23.01.2024 12:59:00 | 23.01.2024 15:04:00 | Пошкодження ізоляції виводів
224 | Острозька дільниця | ТП №17 - Волосківці | 23.01.2024 16:32:00 | 23.01.2024 19:02:00 | Відключення АВ-0,4 (на КТП) перенавант.
225 | Рівненська дільниця | ТП №162 - Городок | 23.01.2024 17:55:00 | 23.01.2024 19:05:00 | Підключення/Відключення абонента
226 | Дубенська дільниця | ТП №478 - Липа | 24.01.2024 14:47:00 | 24.01.2024 17:46:00 | Відключення АВ-0,4 (на КТП) перенавант.
227 | Костопільська дільниця | ТП №25 - Берестовець | 24.01.2024 15:05:00 | 24.01.2024 16:25:00 | Відсутність контакту на опорі
228 | Млинівська дільниця | ТП №79 - Малин | 24.01.2024 15:08:00 | 24.01.2024 19:58:00 | Пошкодження Р-10
229 | Млинівська дільниця | 09-02 МАЛИН | 24.01.2024 19:58:00 | 24.01.2024 20:59:00 | Пошкодження Р-10
230 | Дубенська дільниця | ТП №315 | 25.01.2024 08:01:00 | 25.01.2024 10:26:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
231 | Березнівська дільниця | ТП №37 - Тишиця | 25.01.2024 11:20:00 | 25.01.2024 12:57:00 | Пошкодження вязки проводів
232 | Березнівська дільниця | ТП №123 - Орлівка | 25.01.2024 11:20:00 | 25.01.2024 12:57:00 | Пошкодження вязки проводів
233 | Березнівська дільниця | ТП №156 - Березне | 25.01.2024 11:20:00 | 25.01.2024 12:57:00 | Пошкодження вязки проводів
234 | Здолбунівька дільниця | ТП №110 - Дермань-1 | 25.01.2024 13:02:00 | 25.01.2024 14:25:00 | Відсутність контакту на опорі
235 | Дубенська дільниця | ТП №35 - Дубно | 25.01.2024 13:52:00 | 25.01.2024 15:01:00 | Відсутність контакту на опорі
236 | Острозька дільниця | ТП №534 - Острог | 25.01.2024 14:17:00 | 25.01.2024 16:23:00 | Відсутність контакту на опорі
237 | Здолбунівька дільниця | ТП №332 - Богдашів | 25.01.2024 15:10:00 | 25.01.2024 16:27:00 | Відсутність контакту на опорі
238 | Костопільська дільниця | ТП №160 - Дюксин | 25.01.2024 23:26:00 | 26.01.2024 11:10:00 | Обрив проводу через ожеледь
239 | Костопільська дільниця | ТП №161 - Суськ | 25.01.2024 23:26:00 | 26.01.2024 11:10:00 | Обрив проводу через ожеледь
240 | Костопільська дільниця | ТП №254 - Дюксин | 25.01.2024 23:26:00 | 26.01.2024 11:10:00 | Обрив проводу через ожеледь
241 | Костопільська дільниця | ТП №273 - Дюксин | 25.01.2024 23:26:00 | 26.01.2024 02:50:00 | Оперативні перемикання
242 | Березнівська дільниця | ТП №154 - Вітковичі | 26.01.2024 09:28:00 | 26.01.2024 11:45:00 | Пошк. комут. апарату відходящого фідера
243 | Рівненська міська дільниця | ТП №81-S1-K02-F08 | 26.01.2024 10:15:00 | 26.01.2024 11:25:00 | Відсутність контакту на опорі
244 | Рівненська дільниця | ТП №652 - Великий Олексин | 26.01.2024 10:34:00 | 26.01.2024 12:03:00 | Відсутність контакту на опорі
245 | Сарненська дільниця | ТП №54 - Орлівка | 26.01.2024 11:14:00 | 26.01.2024 12:47:00 | Відсутність контакту на опорі
246 | Володимирецька дільниця | ТП №366 - Рафалівка | 26.01.2024 11:45:00 | 26.01.2024 14:05:00 | Пошкодження ПК
247 | Дубенська дільниця | ТП №432 - Судобичі | 26.01.2024 13:25:00 | 26.01.2024 14:50:00 | Пошкодження вязки проводів
248 | Дубенська дільниця | ТП №433 - Судобичі | 26.01.2024 13:25:00 | 26.01.2024 14:50:00 | Пошкодження вязки проводів
249 | Костопільська дільниця | ТП №160 - Дюксин | 26.01.2024 14:39:00 | 26.01.2024 15:46:00 | Оперативні перемикання
250 | Костопільська дільниця | ТП №161 - Суськ | 26.01.2024 14:39:00 | 26.01.2024 15:46:00 | Оперативні перемикання
251 | Костопільська дільниця | ТП №254 - Дюксин | 26.01.2024 14:39:00 | 26.01.2024 15:46:00 | Оперативні перемикання
252 | Корецька дільниця | ТП №244 - Невірків | 26.01.2024 14:55:00 | 26.01.2024 16:20:00 | Пошкодження вводу до будівлі
253 | Сарненська дільниця | ТП №163 - Карасин | 26.01.2024 15:07:00 | 26.01.2024 16:50:00 | Відсутність контакту на опорі
254 | Млинівська дільниця | ТП №97 - Пітушків | 27.01.2024 10:26:00 | 27.01.2024 13:30:00 | Відключення АВ гол. вводу (перевантаж.)
255 | Володимирецька дільниця | ТП №186 - Володимирець | 27.01.2024 14:12:00 | 27.01.2024 17:30:00 | Пошкодження ізоляції виводів
256 | Дубенська дільниця | ТП №315 - Крилів | 27.01.2024 14:35:00 | 27.01.2024 16:40:00 | Пошкодження ПК
257 | Острозька дільниця | ТП №17 - Волосківці | 27.01.2024 14:58:00 | 27.01.2024 16:09:00 | Відключення АВ-0,4 (на КТП) перенавант.
258 | Рівненська дільниця | ТП №755 - Кустин | 27.01.2024 22:34:00 | 27.01.2024 23:38:00 | Відсутність контакту на опорі
259 | Дубенська дільниця | ТП №432 - Судобичі | 28.01.2024 09:39:00 | 28.01.2024 12:12:00 | Пошкодження ізолятора
260 | Березнівська дільниця | ТП №119 - Кам'янка | 28.01.2024 09:42:00 | 28.01.2024 11:45:00 | Пошк. комут. апарату відходящого фідера
261 | Дубенська дільниця | ТП №185 - Миньківці | 29.01.2024 11:02:00 | 29.01.2024 12:25:00 | Підключення/Відключення абонента
262 | Сарненська дільниця | ТП №346 - Клесів_ | 29.01.2024 12:35:00 | 29.01.2024 14:53:00 | Пошкодження ізоляції виводів
263 | Березнівська дільниця | ТП №245 - Березне | 29.01.2024 14:22:00 | 29.01.2024 16:30:00 | Відсутність контакту на опорі
264 | Дубенська дільниця | ТП №174 - Студянка | 29.01.2024 14:30:00 | 29.01.2024 15:43:00 | Підключення/Відключення абонента
265 | Дубенська дільниця | ТП №256 - Малі Сади | 29.01.2024 15:08:00 | 29.01.2024 16:14:00 | Пошкодження Р-10
266 | Дубенська дільниця | ТП №409 - Кривуха | 29.01.2024 15:08:00 | 29.01.2024 16:14:00 | Пошкодження Р-10
267 | Здолбунівька дільниця | ТП №431 - Здовбиця | 30.01.2024 10:52:00 | 30.01.2024 12:10:00 | Відсутність контакту на опорі
268 | Млинівська дільниця | ТП №68 - Кораблище | 30.01.2024 11:56:00 | 30.01.2024 13:27:00 | Пошкодження вводу до будівлі
269 | Рівненська дільниця | ТП №442 - Городище | 30.01.2024 13:55:00 | 30.01.2024 15:30:00 | Відсутність контакту на опорі
270 | Корецька дільниця | ТП №47 | 30.01.2024 15:20:00 | 30.01.2024 16:40:00 | Пошкодження вводу до будівлі
271 | Здолбунівька дільниця | ТП №28 - Ільпінь | 30.01.2024 15:48:00 | 30.01.2024 16:58:00 | Пошкодження вводу до будівлі
272 | Костопільська дільниця | ТП №312 - Костопіль | 31.01.2024 10:06:00 | 31.01.2024 12:15:00 | Пошкодження трансформатора
273 | Костопільська дільниця | ТП №312 - Костопіль | 31.01.2024 10:06:00 | 31.01.2024 12:15:00 | Пошкодження трансформатора
274 | Здолбунівька дільниця | ТП №29 - Здолбунів | 31.01.2024 11:40:00 | 31.01.2024 14:04:00 | К.З. Захльост (велика стріла провису)
275 | Рівненська міська дільниця | ТП №77 - Рівне | 31.01.2024 11:43:00 | 31.01.2024 13:15:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
276 | Рівненська міська дільниця | ТП №118 - Рівне | 31.01.2024 11:43:00 | 31.01.2024 13:15:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
277 | Рівненська міська дільниця | ТП №138 - Рівне | 31.01.2024 11:43:00 | 31.01.2024 13:15:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
278 | Рівненська міська дільниця | ТП №221 - Рівне | 31.01.2024 11:43:00 | 31.01.2024 13:15:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
279 | Рівненська міська дільниця | ТП №250 - Рівне | 31.01.2024 11:43:00 | 31.01.2024 13:15:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ