## Worksheet
№ | Дільниця | Диспечерська назва обладнання яке пошкодилось | Дата і час початку перерви в електропостачанні | Дата і час закінчення перерви в електропостачанні | Причина перерви в електропостачанні
1 | Зарічненська д-ця | МТФ 7016 | 01.01.2024 09:25:00 | 01.01.2024 10:28:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
2 | Млинівська діль-ця | 57-02 БОКІЙМА | 01.01.2024 16:58:00 | 01.01.2024 19:04:00 | Пошкодження ізолятора
3 | Острозька дільниця | 38-01 Тесів | 02.01.2024 00:45:00 | 02.01.2024 02:03:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
4 | Березнівська д-ця | Л 17-05 "Поліське" | 02.01.2024 03:54:00 | 02.01.2024 06:12:00 | Пошкодження в ТП
5 | Березнівська д-ця | Л 18-07 "Ялинівка" | 02.01.2024 05:20:00 | 02.01.2024 06:31:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
6 | ВолодимирецькаД-ця | 53-01 "Городок" | 03.01.2024 07:50:00 | 03.01.2024 12:34:00 | Обрив проводу через ожеледь
7 | Березнівська д-ця | Л 18-01 "Майдан" | 03.01.2024 09:30:00 | 03.01.2024 15:36:00 | Пошкодження ізолятора
8 | Зарічненська д-ця | Кухітська Воля 3003 | 03.01.2024 10:30:00 | 03.01.2024 16:17:00 | Падіння дерева
9 | Костопільська д-ця | 72-27 Пісків | 03.01.2024 11:00:00 | 03.01.2024 15:16:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
10 | Березнівська д-ця | Л 17-02 "Яцьковичі" | 03.01.2024 12:24:00 | 03.01.2024 13:55:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
11 | Сарненська діль-ця | КТП №359 с.Федорівка | 03.01.2024 13:20:00 | 03.01.2024 18:25:00 | Перекриття в щиті КТП
12 | Зарічненська д-ця | Кухітська Воля 3003 | 03.01.2024 18:15:00 | 03.01.2024 22:06:00 | Падіння дерева
13 | Острозька дільниця | 39-01 "Новородчиця" | 04.01.2024 00:30:00 | 04.01.2024 02:50:00 | Обрив проводу через ожеледь
14 | Зарічненська д-ця | Кухітська Воля 3003 | 04.01.2024 08:05:00 | 04.01.2024 18:20:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
15 | Зарічненська д-ця | МТФ 7016 | 04.01.2024 08:10:00 | 04.01.2024 09:37:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
16 | ВолодимирецькаД-ця | 53-01 "Городок" | 04.01.2024 10:33:00 | 04.01.2024 17:03:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
17 | Сарненська діль-ця | КТП №162 с.Карасин | 04.01.2024 12:19:00 | 04.01.2024 15:36:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
18 | Сарненська діль-ця | КТП №163 с.Карасин | 04.01.2024 12:19:00 | 04.01.2024 15:36:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
19 | Березнівська д-ця | КТП №169 Прислуч | 04.01.2024 13:16:00 | 04.01.2024 15:05:00 | Пошк. комут. апарату відходящого фідера
20 | Дубровицька д-ця | 59-02 Чермень | 05.01.2024 04:40:00 | 05.01.2024 05:48:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
21 | Зарічненська д-ця | Дубрівськ 6902 | 05.01.2024 06:05:00 | 05.01.2024 13:10:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
22 | Зарічненська д-ця | Храпин 3103 | 05.01.2024 06:20:00 | 05.01.2024 10:30:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
23 | Зарічненська д-ця | Кухітська Воля 3003 | 05.01.2024 06:40:00 | 05.01.2024 14:37:00 | Падіння дерева
24 | Зарічненська д-ця | ЦРЛ 7014 | 05.01.2024 06:46:00 | 05.01.2024 09:55:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
25 | Сарненська діль-ця | КТП №163 с.Карасин | 05.01.2024 07:20:00 | 05.01.2024 15:20:00 | Перекриття в щиті КТП
26 | Сарненська діль-ця | КТП №162 с.Карасин | 05.01.2024 07:20:00 | 05.01.2024 15:20:00 | Перекриття в щиті КТП
27 | Зарічненська д-ця | Вичівка 6907 | 05.01.2024 07:30:00 | 05.01.2024 14:35:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
28 | Дубровицька д-ця | 90-02 Ясинець | 05.01.2024 08:03:00 | 05.01.2024 09:26:00 | Обрив проводу через ожеледь
29 | Дубровицька д-ця | КТП №69 с. Селець | 05.01.2024 08:03:00 | 05.01.2024 13:42:00 | Зарощенність траси
30 | Дубровицька д-ця | КТП №68 с. Селець | 05.01.2024 08:03:00 | 05.01.2024 13:42:00 | Зарощенність траси
31 | Радивилівська д-ця | 102-02 "Радіховщина" | 05.01.2024 08:04:00 | 05.01.2024 09:05:00 | Падіння дерева
32 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.107-07 Білятичі | 05.01.2024 08:50:00 | 05.01.2024 09:51:00 | Відключення через обрив на Л-0,4 кВ
33 | Березнівська д-ця | КТП №323 Поляни | 05.01.2024 09:04:00 | 05.01.2024 10:45:00 | Відключення через обрив на Л-0,4 кВ
34 | Березнівська д-ця | КТП №123 Орлівка | 05.01.2024 09:04:00 | 05.01.2024 10:45:00 | Відключення через обрив на Л-0,4 кВ
35 | Березнівська д-ця | КТП №45 Тишиця | 05.01.2024 09:04:00 | 05.01.2024 10:45:00 | Відключення через обрив на Л-0,4 кВ
36 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.107-06 Любиковичі | 05.01.2024 09:45:00 | 05.01.2024 11:05:00 | Відключення через обрив на Л-0,4 кВ
37 | Зарічненська д-ця | Коник 9802 | 05.01.2024 10:20:00 | 05.01.2024 11:30:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
38 | Зарічненська д-ця | НовоРічиця 9801 | 05.01.2024 10:20:00 | 05.01.2024 14:10:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
39 | Дубровицька д-ця | 59-02 Чермень | 05.01.2024 10:51:00 | 05.01.2024 13:14:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
40 | Зарічненська д-ця | Ніговищі 3102 | 05.01.2024 11:40:00 | 05.01.2024 14:40:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
41 | Березнівська д-ця | КТП №258 Лінчин | 05.01.2024 23:38:00 | 06.01.2024 11:48:00 | Обрив проводу через механічне зношення
42 | Сарненська діль-ця | КТП №156 с.Карпилівка | 06.01.2024 10:32:00 | 06.01.2024 12:27:00 | Перекриття в щиті КТП
43 | Дубенська дільниця | КТП №113 Майдан | 07.01.2024 03:14:00 | 07.01.2024 06:31:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
44 | Острозька дільниця | 37-03 Плоска | 07.01.2024 19:20:00 | 07.01.2024 22:46:00 | Обрив проводу через ожеледь
45 | Острозька дільниця | ЗТП №132 Плоска | 07.01.2024 22:47:00 | 08.01.2024 11:04:00 | Обрив проводу через ожеледь
46 | Острозька дільниця | КТП №108 Плоска | 07.01.2024 22:47:00 | 07.01.2024 23:52:00 | Обрив проводу через ожеледь
47 | Гощанська дільниця | Синів 46-03 | 08.01.2024 01:34:00 | 08.01.2024 02:41:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
48 | Здолбунівська д-ця | 83-01 Глинськ | 08.01.2024 05:33:00 | 08.01.2024 06:47:00 | Пошкодження вязки проводів
49 | Корецька дільниця | 5501 Коловерть | 08.01.2024 08:25:00 | 08.01.2024 13:45:00 | Пошкодження ізолятора
50 | Рівненська діль-ця | 12-05 Михайлівка | 08.01.2024 09:19:00 | 08.01.2024 13:15:00 | Обрив проводу через ожеледь
51 | Сарненська діль-ця | КТП №324 с.Довге | 08.01.2024 10:15:00 | 08.01.2024 12:10:00 | Обрив проводу через ожеледь
52 | ВолодимирецькаД-ця | 56-06 "Веліхів" | 08.01.2024 12:13:00 | 08.01.2024 13:27:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
53 | Рівненська діль-ця | 121-02 Карпилівка | 08.01.2024 20:00:00 | 08.01.2024 21:05:00 | Пошкодження вязки проводів
54 | Березнівська д-ця | Л 17-05 "Поліське" | 09.01.2024 03:10:00 | 09.01.2024 04:42:00 | Пошкодження вязки проводів
55 | Рокитнівська діл-я | Л-7804 "Залав"я" | 10.01.2024 02:02:00 | 10.01.2024 03:10:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
56 | Сарненська діль-ця | КТП №247 с.Кам'яне | 10.01.2024 08:14:00 | 10.01.2024 10:25:00 | Обрив проводу через ожеледь
57 | Сарненська діль-ця | КТП №233 с.Чудель | 10.01.2024 08:14:00 | 10.01.2024 09:39:00 | Обрив проводу через ожеледь
58 | Сарненська діль-ця | КТП №236 с.Чудель | 10.01.2024 08:14:00 | 10.01.2024 09:39:00 | Обрив проводу через ожеледь
59 | Сарненська діль-ця | КТП №234 с.Чудель | 10.01.2024 08:14:00 | 10.01.2024 09:39:00 | Обрив проводу через ожеледь
60 | Острозька дільниця | 37-04 Українка | 10.01.2024 09:50:00 | 10.01.2024 11:55:00 | Пошкодження вязки проводів
61 | Здолбунівська д-ця | 95-02 М. Мощаниця | 11.01.2024 00:09:00 | 11.01.2024 01:16:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
62 | Костопільська д-ця | ЗТП №309 м.Костопіль | 11.01.2024 12:00:00 | 11.01.2024 13:32:00 | Пошкодження ПН головного вводу
63 | Березнівська д-ця | КТП №120 Кам'янка | 11.01.2024 12:45:00 | 11.01.2024 15:27:00 | Пошкодження Р-10
64 | Костопільська д-ця | ЗТП №327 м.Костопіль | 11.01.2024 15:10:00 | 11.01.2024 17:25:00 | Пошкодження головного рубильника
65 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.79-41 Психлікарня | 12.01.2024 22:06:00 | 12.01.2024 23:59:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
66 | Рівненська діль-ця | 116-01 Скоморохи | 13.01.2024 02:13:00 | 13.01.2024 05:50:00 | Пошкодження ізолятора
67 | Рівненська діль-ця | 116-04 Ново Українка | 13.01.2024 02:13:00 | 13.01.2024 05:50:00 | Пошкодження ізолятора
68 | ВолодимирецькаД-ця | 52-01 "Маюничі" | 13.01.2024 03:08:00 | 13.01.2024 05:15:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
69 | Березнівська д-ця | Л 48-01 "В.Поле" | 13.01.2024 04:26:00 | 13.01.2024 05:37:00 | Пошкодження ізолятора
70 | Березнівська д-ця | КТП №27 Кургани | 13.01.2024 08:58:00 | 13.01.2024 12:48:00 | Пошкодження ПК
71 | ВолодимирецькаД-ця | 52-02 "Полиці" | 14.01.2024 08:25:00 | 14.01.2024 10:21:00 | Попадання тварин на облад. (птахи та ін)
72 | Березнівська д-ця | КТП №258 Лінчин | 14.01.2024 15:23:00 | 14.01.2024 17:15:00 | Пошкодження ізоляції виводів
73 | Березнівська д-ця | ЗТП №245 Березне | 15.01.2024 10:09:00 | 15.01.2024 11:46:00 | Пошкодження ПК
74 | Дубенська дільниця | 67-03 Селище | 16.01.2024 12:08:00 | 16.01.2024 17:07:00 | Падіння опори - збита третіми особами
75 | Рівненська діль-ця | 10-03 Милостів | 17.01.2024 05:38:00 | 17.01.2024 11:17:00 | Обрив проводу через ожеледь
76 | Здолбунівська д-ця | 24-08 Білашів | 17.01.2024 18:16:00 | 17.01.2024 19:45:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
77 | Здолбунівська д-ця | 24-08 Білашів | 17.01.2024 21:37:00 | 18.01.2024 01:54:00 | К.З. Захльост (велика стріла провису)
78 | ВолодимирецькаД-ця | 122-07 "Кідри" | 18.01.2024 06:05:00 | 18.01.2024 07:30:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
79 | Дубенська дільниця | 03-01 Сади | 18.01.2024 06:26:00 | 18.01.2024 07:45:00 | Пошкодження прохідного ізолятора на КТП
80 | Млинівська діль-ця | 05-02 ДЕМИДІВКА | 18.01.2024 09:18:00 | 18.01.2024 12:58:00 | Пошкодження ізолятора
81 | Рівненська діль-ця | КТП №140 В.Олексин | 18.01.2024 09:55:00 | 18.01.2024 16:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
82 | Дубенська дільниця | ЗТП №50 ДУБНО | 18.01.2024 16:12:00 | 18.01.2024 17:22:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
83 | Дубенська дільниця | ЗТП №68 ДУБНО | 18.01.2024 16:12:00 | 18.01.2024 17:15:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
84 | Дубенська дільниця | ЗТП №4 ДУБНО | 18.01.2024 16:12:00 | 18.01.2024 17:15:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
85 | Дубенська дільниця | ЗТП №6 ДУБНО | 18.01.2024 16:12:00 | 18.01.2024 17:22:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
86 | Рівненська діль-ця | 43-06 Тучин | 19.01.2024 02:47:00 | 19.01.2024 05:35:00 | Відключення вводу/неселективність РЗА
87 | Рівненська діль-ця | 43-03 Котів | 19.01.2024 02:47:00 | 19.01.2024 05:35:00 | Відключення вводу/неселективність РЗА
88 | Рівненська діль-ця | 43-04 Гориньград | 19.01.2024 02:47:00 | 19.01.2024 05:35:00 | Відключення вводу/неселективність РЗА
89 | Рівненська діль-ця | 43-05 Шубків | 19.01.2024 02:47:00 | 19.01.2024 05:35:00 | Відключення вводу/неселективність РЗА
90 | Дубенська дільниця | КТП №409 Кривуха | 19.01.2024 02:50:00 | 19.01.2024 05:05:00 | Пошкодження ізолятора
91 | Дубенська дільниця | КТП №353 Варковичі | 19.01.2024 02:57:00 | 19.01.2024 07:27:00 | Пошкодження ізолятора
92 | Дубенська дільниця | КТП №314 Варковичі | 19.01.2024 02:57:00 | 19.01.2024 07:27:00 | Пошкодження ізолятора
93 | Дубенська дільниця | КТП №527 Молодаво | 19.01.2024 02:57:00 | 19.01.2024 05:41:00 | Пошкодження ізолятора
94 | Рівненська діль-ця | 12-08 Жобринь | 19.01.2024 11:30:00 | 19.01.2024 12:40:00 | Пошкодження РВО-10
95 | Здолбунівська д-ця | КТП №365 Здовбиця | 19.01.2024 11:30:00 | 19.01.2024 13:00:00 | Оперативні перемикання
96 | Рівненська діль-ця | 12-08 Жобринь | 19.01.2024 15:40:00 | 19.01.2024 17:20:00 | Обрив проводу через механічне зношення
97 | Березнівська д-ця | КТП №123 Орлівка | 20.01.2024 02:41:00 | 20.01.2024 03:49:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
98 | Березнівська д-ця | КТП №323 Поляни | 20.01.2024 02:41:00 | 20.01.2024 03:49:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
99 | Березнівська д-ця | КТП №45 Тишиця | 20.01.2024 02:41:00 | 20.01.2024 03:49:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
100 | Рівненська діль-ця | ПЛ 10 кВ №12-07 Макотерти' | 20.01.2024 08:05:00 | 20.01.2024 10:28:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
101 | Рівненська діль-ця | Сільмаш к.20 | 20.01.2024 20:40:00 | 21.01.2024 00:40:00 | Пошкодження в ТП
102 | Дубровицька д-ця | 59-01 Залужжя | 20.01.2024 21:02:00 | 20.01.2024 23:22:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
103 | Березнівська д-ця | КТП №54 Вітковичі | 20.01.2024 23:18:00 | 21.01.2024 04:02:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
104 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.74-12 Клесів | 21.01.2024 03:40:00 | 21.01.2024 06:17:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
105 | Березнівська д-ця | КТП №215 Березне | 21.01.2024 09:35:00 | 21.01.2024 12:37:00 | Пошкодження ізолятора
106 | Березнівська д-ця | КТП №256 Березне | 21.01.2024 09:35:00 | 21.01.2024 12:37:00 | Пошкодження ізолятора
107 | Березнівська д-ця | КТП №249 Городище | 21.01.2024 09:35:00 | 21.01.2024 12:37:00 | Пошкодження ізолятора
108 | Рівненська діль-ця | 13-02 Оржів | 21.01.2024 13:58:00 | 21.01.2024 15:54:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
109 | Рівненська діль-ця | КТП №207 Глинки | 21.01.2024 17:05:00 | 21.01.2024 19:19:00 | Пошкодження ПК
110 | Рівненська діль-ця | 123-03 Бармаки | 22.01.2024 01:21:00 | 22.01.2024 02:42:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
111 | Рокитнівська діл-я | КТП №172 с.Глинне | 22.01.2024 12:55:00 | 22.01.2024 15:15:00 | Пошкодження трансформатора
112 | Острозька дільниця | 73-08 "Новомалин" | 22.01.2024 21:14:00 | 22.01.2024 22:24:00 | Пошкодження вязки проводів
113 | Рівненська діль-ця | 84-05 Піонерські табори | 23.01.2024 11:25:00 | 23.01.2024 15:40:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
114 | Дубровицька д-ця | 69-08 Лісове | 23.01.2024 11:54:00 | 23.01.2024 12:58:00 | Відключення через обрив на Л-0,4 кВ
115 | Рівненська діль-ця | КТП №35 Рогачів | 23.01.2024 20:20:00 | 23.01.2024 21:25:00 | Пошкодження ПК
116 | Млинівська діль-ця | 09-02 МАЛИН | 24.01.2024 19:58:00 | 24.01.2024 20:59:00 | Пошкодження Р-10
117 | Березнівська д-ця | КТП №123 Орлівка | 25.01.2024 11:20:00 | 25.01.2024 12:57:00 | Пошкодження вязки проводів
118 | Костопільська д-ця | КТП №160 с.Дюксин | 25.01.2024 23:26:00 | 26.01.2024 11:10:00 | Обрив проводу через ожеледь
119 | Костопільська д-ця | КТП №273 с.Дюксин | 25.01.2024 23:26:00 | 26.01.2024 02:50:00 | Оперативні перемикання
120 | Костопільська д-ця | КТП №161 с.Суйськ | 25.01.2024 23:26:00 | 26.01.2024 11:10:00 | Обрив проводу через ожеледь
121 | Костопільська д-ця | КТП №161 с.Суйськ | 26.01.2024 14:39:00 | 26.01.2024 15:46:00 | Оперативні перемикання
122 | Костопільська д-ця | КТП №160 с.Дюксин | 26.01.2024 14:39:00 | 26.01.2024 15:46:00 | Оперативні перемикання
123 | Млинівська діль-ця | КТП №97 Пітушки | 27.01.2024 10:26:00 | 27.01.2024 13:30:00 | Відключення АВ гол. вводу (перевантаж.)
124 | ВолодимирецькаД-ця | КТПП №186 Володимирець | 27.01.2024 14:12:00 | 27.01.2024 17:30:00 | Пошкодження ізоляції виводів
125 | Березнівська д-ця | КТП №119 Кам'янка | 28.01.2024 09:42:00 | 28.01.2024 11:45:00 | Пошк. комут. апарату відходящого фідера
126 | Сарненська діль-ця | ЗТП №346 смт.Клесів (абон.) | 29.01.2024 12:35:00 | 29.01.2024 14:53:00 | Пошкодження ізоляції виводів
127 | Дубенська дільниця | КТП №409 Кривуха | 29.01.2024 15:08:00 | 29.01.2024 16:14:00 | Пошкодження Р-10