## Worksheet
№ | Дільниця | Диспечерська назва обладнання яке пошкодилось | Дата і час початку перерви в електропостачанні | Дата і час закінчення перерви в електропостачанні | Причина перерви в електропостачанні
1 | Дубровицька д-ця | 32-07 Трипутня | 01.03.2024 06:16:00 | 01.03.2024 07:50:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
2 | Рівне міська д-ця | ЗТП №279 Рівне | 01.03.2024 09:37:00 | 01.03.2024 12:45:00 | Пошкодження ізоляції виводів
3 | Дубенська дільниця | ЗТП №54 ДУБНО | 02.03.2024 09:28:00 | 02.03.2024 10:38:00 | Пошкодження ізоляції виводів
4 | Дубенська дільниця | 58-08 Тур"я | 03.03.2024 17:35:00 | 03.03.2024 18:40:00 | Пошкодження вязки проводів
5 | Рокитнівська діл-я | КТП №132 с.Рокитне | 03.03.2024 17:50:00 | 03.03.2024 19:55:00 | Пошкодження головного рубильника
6 | Сарненська діль-ця | КТП №410 с.Степань | 04.03.2024 09:45:00 | 04.03.2024 15:40:00 | Пошкодження ПК
7 | Рівненська діль-ця | ПЛ 10 кВ №12-07 Макотерти' | 04.03.2024 09:50:00 | 04.03.2024 15:10:00 | Пошкодження Р-10
8 | Рівненська діль-ця | ПЛ 10 кВ №12-07 Макотерти' | 04.03.2024 09:50:00 | 04.03.2024 15:10:00 | Пошкодження Р-10
9 | Дубровицька д-ця | 32-07 Трипутня | 05.03.2024 11:47:00 | 05.03.2024 13:08:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
10 | Рівненська діль-ця | 12-05 Михайлівка | 05.03.2024 11:50:00 | 05.03.2024 14:15:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
11 | Рівненська діль-ця | 12-05 Михайлівка | 06.03.2024 08:45:00 | 06.03.2024 12:43:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
12 | Здолбунівська д-ця | КТП №350 Миротин | 06.03.2024 09:10:00 | 06.03.2024 10:51:00 | Пошкодження ізолятора
13 | Здолбунівська д-ця | КТПП №364 Гільча-2 | 06.03.2024 09:10:00 | 06.03.2024 10:31:00 | Пошкодження ізолятора
14 | Здолбунівська д-ця | КТП №344 Урвенна | 06.03.2024 09:10:00 | 06.03.2024 10:31:00 | Пошкодження ізолятора
15 | Зарічненська д-ця | Дубрівськ 6902 | 06.03.2024 11:12:00 | 06.03.2024 14:09:00 | Пошкодження Р-10
16 | Рівненська діль-ця | 12-05 Михайлівка | 06.03.2024 13:17:00 | 06.03.2024 16:22:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
17 | Острозька дільниця | 39-03 "Кутянка" | 06.03.2024 18:17:00 | 06.03.2024 20:07:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
18 | Рівне міська д-ця | ЗТП №152 Рівне | 07.03.2024 09:55:00 | 07.03.2024 11:10:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
19 | Рівне міська д-ця | ЗТП №271 Рівне | 07.03.2024 09:55:00 | 07.03.2024 11:10:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
20 | ВолодимирецькаД-ця | 53-02 "Мульчиці" | 08.03.2024 16:16:00 | 08.03.2024 20:10:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
21 | Костопільська д-ця | КТП №82 с.В.Мидськ | 08.03.2024 23:25:00 | 09.03.2024 01:22:00 | Попадання тварин на облад. (птахи та ін)
22 | Костопільська д-ця | КТП №83 с.В.Мидськ | 08.03.2024 23:25:00 | 09.03.2024 01:22:00 | Попадання тварин на облад. (птахи та ін)
23 | Рівненська діль-ця | КТП №273 Шпанів | 09.03.2024 10:20:00 | 09.03.2024 11:55:00 | Пошкодження ОПН
24 | Рівненська діль-ця | КТП №273 Шпанів | 09.03.2024 16:00:00 | 09.03.2024 17:05:00 | Пошкодження ОПН
25 | Рокитнівська діл-я | КТП №93 с.Дубно | 11.03.2024 10:40:00 | 11.03.2024 12:40:00 | Перекриття в щиті КТП
26 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.79-15 Лісгосп | 11.03.2024 11:59:00 | 11.03.2024 13:43:00 | Пошкодження ізолятора
27 | Сарненська діль-ця | КЛ-10кВ від ТП №9 до оп. №13 ф.79-42 | 11.03.2024 12:10:00 | 11.03.2024 15:13:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
28 | Млинівська діль-ця | 50-01 ПІСНИКІВ | 11.03.2024 13:20:00 | 11.03.2024 14:22:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
29 | Сарненська діль-ця | КТП №17 м.Сарни | 11.03.2024 13:43:00 | 11.03.2024 16:52:00 | Пошкодження ізолятора
30 | Сарненська діль-ця | КТП №31 м.Сарни | 11.03.2024 13:43:00 | 11.03.2024 16:52:00 | Пошкодження ізолятора
31 | Сарненська діль-ця | ЗТП №13 м.Сарни | 11.03.2024 13:43:00 | 11.03.2024 16:52:00 | Пошкодження ізолятора
32 | Костопільська д-ця | КТП №32 с.К.Гора | 11.03.2024 16:30:00 | 11.03.2024 17:50:00 | Відключення АВ гол. вводу (перевантаж.)
33 | Корецька дільниця | КТП №65 Корець | 11.03.2024 23:28:00 | 12.03.2024 01:01:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
34 | Корецька дільниця | ЗТП №64 Корець | 11.03.2024 23:28:00 | 12.03.2024 01:01:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
35 | Гощанська дільниця | Рясники 22-01 | 12.03.2024 12:21:00 | 12.03.2024 13:27:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
36 | Рівне міська д-ця | ЗТП №200 Рівне | 12.03.2024 13:55:00 | 12.03.2024 15:20:00 | Пошкодження в абонента
37 | Рівне міська д-ця | ЗТП №268 Рівне | 12.03.2024 13:55:00 | 12.03.2024 15:35:00 | Пошкодження в абонента
38 | Острозька дільниця | 37-02 Верхів | 12.03.2024 18:37:00 | 12.03.2024 20:18:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
39 | Рівне міська д-ця | ЗТП №349 Рівне | 13.03.2024 10:00:00 | 13.03.2024 11:10:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
40 | Рівненська діль-ця | 13-03 Школа | 13.03.2024 10:16:00 | 13.03.2024 12:00:00 | Пошкодження вязки проводів
41 | Березнівська д-ця | КТП №24 Голубне | 13.03.2024 10:26:00 | 13.03.2024 12:58:00 | Відключення через обрив на Л-0,4 кВ
42 | Здолбунівська д-ця | 71-04 ТП 15 | 15.03.2024 00:09:00 | 15.03.2024 01:18:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
43 | Рівне міська д-ця | ЗТП №267 Рівне | 15.03.2024 08:38:00 | 15.03.2024 09:55:00 | Пошкодження КЛ-10кВ
44 | Березнівська д-ця | Л 105-07 "Поляни" | 15.03.2024 09:32:00 | 15.03.2024 10:45:00 | Пошкодження ізолятора
45 | Костопільська д-ця | КТП №290 с.К.Гора | 15.03.2024 09:32:00 | 15.03.2024 10:56:00 | Оперативні перемикання
46 | Костопільська д-ця | КТП №214 с.Глажева | 15.03.2024 09:32:00 | 15.03.2024 10:56:00 | Оперативні перемикання
47 | Костопільська д-ця | КТП №32 с.К.Гора | 15.03.2024 09:32:00 | 15.03.2024 10:56:00 | Оперативні перемикання
48 | Сарненська діль-ця | КТП №288 с.Немовичі | 15.03.2024 14:35:00 | 15.03.2024 17:15:00 | Перекриття в щиті КТП
49 | Дубровицька д-ця | КТП №314 с. Лугове | 16.03.2024 13:12:00 | 16.03.2024 15:27:00 | Пошкодження ізоляції виводів
50 | Рівненська діль-ця | 10-02 Верхівськ | 16.03.2024 14:04:00 | 16.03.2024 15:52:00 | Відключення через обрив на Л-0,4 кВ
51 | Рівненська діль-ця | ЗТП №673 В.Олексин | 17.03.2024 23:05:00 | 18.03.2024 00:35:00 | Пошкодження Р-10
52 | Сарненська діль-ця | ЗТП №309 с.Тріскіно | 18.03.2024 14:34:00 | 18.03.2024 17:19:00 | Пошкодження головного рубильника
53 | Здолбунівська д-ця | ЗТП №32 Здолбунів-2 | 18.03.2024 15:30:00 | 18.03.2024 17:20:00 | Пошкодження головного рубильника
54 | Рівненська діль-ця | ЗТП №406 В.Житин | 18.03.2024 16:00:00 | 18.03.2024 20:10:00 | Перекриття в щиті КТП
55 | Сарненська діль-ця | ЗТП №342 смт.Клесів | 18.03.2024 23:25:00 | 19.03.2024 02:33:00 | Пошкодження ПК
56 | ВолодимирецькаД-ця | 56-06 "Веліхів" | 19.03.2024 08:00:00 | 19.03.2024 10:17:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
57 | Здолбунівська д-ця | КТП №227 Мізоч | 19.03.2024 13:51:00 | 19.03.2024 16:04:00 | Перекриття в щиті КТП
58 | ВолодимирецькаД-ця | 49-01 "Степангород" | 19.03.2024 18:30:00 | 19.03.2024 22:02:00 | Пошкодження в ТП
59 | Рокитнівська діл-я | Л-7619 "Осницьк" | 20.03.2024 21:09:00 | 20.03.2024 22:26:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
60 | Острозька дільниця | 73-09 "Грем"яче" | 22.03.2024 03:17:00 | 22.03.2024 05:47:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
61 | Острозька дільниця | 88-05 "Бродів" | 23.03.2024 09:20:00 | 23.03.2024 10:33:00 | Пошкодження в ТП
62 | Острозька дільниця | КТП №172 Бродів | 23.03.2024 10:34:00 | 23.03.2024 19:55:00 | Перекриття в щиті КТП
63 | Рівненська діль-ця | ЗТП №406 В.Житин | 23.03.2024 10:55:00 | 23.03.2024 14:27:00 | Пошкодження головного рубильника
64 | Острозька дільниця | 73-10 "Хорів" | 23.03.2024 13:34:00 | 23.03.2024 15:08:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
65 | Острозька дільниця | 61-05 "Оженіно-61" | 23.03.2024 13:34:00 | 23.03.2024 15:08:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
66 | Рокитнівська діл-я | КТП №278 с.Березове | 24.03.2024 14:33:00 | 24.03.2024 16:30:00 | Пошкодження головного рубильника
67 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.74-12 Клесів | 25.03.2024 02:31:00 | 25.03.2024 04:38:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
68 | Сарненська діль-ця | ф.74-04 пос.ТБЗ | 25.03.2024 02:33:00 | 25.03.2024 04:59:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
69 | Сарненська діль-ця | КТП №580 смт.Клесів | 25.03.2024 04:38:00 | 25.03.2024 16:56:00 | Пошкодження КЛ-10кВ
70 | Дубенська дільниця | 04-03 Носовиця | 25.03.2024 10:15:00 | 25.03.2024 13:01:00 | Пошкодження Р-10
71 | Здолбунівська д-ця | ЗТП №32 Здолбунів-2 | 25.03.2024 15:10:00 | 25.03.2024 16:25:00 | Пошкодження головного рубильника
72 | Дубенська дільниця | КТП №425 Дитиничі | 25.03.2024 16:24:00 | 25.03.2024 17:37:00 | Пошкодження ізоляції виводів
73 | Березнівська д-ця | КТП №258 Лінчин | 26.03.2024 14:59:00 | 26.03.2024 16:21:00 | Пошкодження в ТП
74 | Березнівська д-ця | КТП №231 Михалин | 26.03.2024 14:59:00 | 26.03.2024 16:21:00 | Пошкодження в ТП
75 | Березнівська д-ця | КТП №258 Лінчин | 26.03.2024 16:21:00 | 26.03.2024 18:26:00 | Пошкодження ізолятора
76 | Костопільська д-ця | 114-06 Ставок | 26.03.2024 18:46:00 | 26.03.2024 20:55:00 | Падіння проводу через пошк. в'язки
77 | Рокитнівська діл-я | Л-3402 "Залав"я" | 26.03.2024 22:29:00 | 27.03.2024 00:14:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
78 | ВолодимирецькаД-ця | 52-01 "Маюничі" | 27.03.2024 10:20:00 | 27.03.2024 13:20:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
79 | Млинівська діль-ця | 57-02 БОКІЙМА | 27.03.2024 11:31:00 | 27.03.2024 14:39:00 | Пошкодження ізолятора
80 | Млинівська діль-ця | 50-02 УЇЗДЦІ | 27.03.2024 12:23:00 | 27.03.2024 13:54:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
81 | Рівненська діль-ця | 112-20 ЛГЗ | 27.03.2024 12:48:00 | 27.03.2024 14:05:00 | Падіння дерева
82 | Березнівська д-ця | КТП №231 Михалин | 27.03.2024 13:46:00 | 27.03.2024 14:58:00 | Відключення через обрив на Л-0,4 кВ
83 | Березнівська д-ця | КТП №258 Лінчин | 27.03.2024 13:46:00 | 27.03.2024 14:58:00 | Відключення через обрив на Л-0,4 кВ
84 | Сарненська діль-ця | КТП №296 с.М.Цепцевичі | 27.03.2024 15:51:00 | 27.03.2024 17:26:00 | Пошкодження в ТП
85 | Сарненська діль-ця | КТП №297 с.М.Цепцевичі | 27.03.2024 15:51:00 | 27.03.2024 17:26:00 | Пошкодження в ТП
86 | Сарненська діль-ця | ЗТП №309 с.Тріскіно | 27.03.2024 15:51:00 | 27.03.2024 17:26:00 | Пошкодження в ТП
87 | Рівненська діль-ця | ЗТП №436 Клевань | 27.03.2024 16:35:00 | 27.03.2024 23:40:00 | Пошкодження КЛ-10кВ
88 | Костопільська д-ця | 14-01 Соломка | 27.03.2024 21:57:00 | 27.03.2024 23:23:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
89 | Рівненська діль-ця | 112-19 Лікарня | 28.03.2024 03:05:00 | 28.03.2024 04:57:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
90 | Рокитнівська діл-я | Л-11005 "Б.Сновидовські" | 28.03.2024 11:51:00 | 28.03.2024 14:18:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
91 | Здолбунівська д-ця | 95-01Білашів | 28.03.2024 16:56:00 | 28.03.2024 18:00:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
92 | Здолбунівська д-ця | 95-02 М. Мощаниця | 28.03.2024 16:56:00 | 28.03.2024 18:00:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
93 | Здолбунівська д-ця | 95-07 Будераж | 28.03.2024 16:56:00 | 28.03.2024 18:00:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
94 | Здолбунівська д-ця | 95-05 Півче | 28.03.2024 16:56:00 | 28.03.2024 18:00:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
95 | Рівненська діль-ця | 10-03 Милостів | 28.03.2024 17:25:00 | 28.03.2024 18:29:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
96 | Острозька дільниця | 37-03 Плоска | 29.03.2024 05:05:00 | 29.03.2024 06:55:00 | Пошкодження в ТП
97 | Дубенська дільниця | 04-03 Носовиця | 29.03.2024 06:28:00 | 29.03.2024 07:54:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
98 | Дубенська дільниця | ЗТП №285 Птича | 29.03.2024 08:30:00 | 29.03.2024 10:31:00 | Пошкодження ізолятора
99 | Млинівська діль-ця | КТП №198 Вовковиї | 29.03.2024 08:41:00 | 29.03.2024 13:50:00 | Пошкодження ізолятора
100 | Здолбунівська д-ця | КТП №139 Буща | 29.03.2024 13:42:00 | 29.03.2024 15:32:00 | Оперативні перемикання
101 | Дубенська дільниця | 103-07 Загребля | 29.03.2024 17:14:00 | 29.03.2024 19:03:00 | Пошкодження ізолятора
102 | Дубенська дільниця | КТП №232 Носовиця | 30.03.2024 06:24:00 | 30.03.2024 07:45:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
103 | Корецька дільниця | 5502 Іванівка | 30.03.2024 11:18:00 | 30.03.2024 12:52:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
104 | Млинівська діль-ця | 05-03 ВЕРБЕНЬ | 30.03.2024 13:04:00 | 30.03.2024 15:06:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
105 | Радивилівська д-ця | ЗТП №37 м.Радивилів | 30.03.2024 17:45:00 | 30.03.2024 20:20:00 | Пошкодження КЛ-10кВ
106 | Березнівська д-ця | КТП №231 Михалин | 30.03.2024 20:05:00 | 30.03.2024 21:26:00 | Пошкодження вязки проводів
107 | Березнівська д-ця | КТП №258 Лінчин | 30.03.2024 21:26:00 | 31.03.2024 07:49:00 | Пошкодження вязки проводів
108 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.108-07 Мале Вербче | 31.03.2024 04:48:00 | 31.03.2024 07:53:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
109 | Костопільська д-ця | 25-09 Майдан | 31.03.2024 07:42:00 | 31.03.2024 10:30:00 | Відключення вводу/неселективність РЗА
110 | Костопільська д-ця | КТП №281 с.Гута | 31.03.2024 10:30:00 | 31.03.2024 12:11:00 | Відключення вводу/неселективність РЗА
111 | Березнівська д-ця | КТП №6 Тишиця | 31.03.2024 13:25:00 | 31.03.2024 16:19:00 | Обрив проводу через насідання птахів
112 | Березнівська д-ця | КТП №238 Богуші | 31.03.2024 13:25:00 | 31.03.2024 16:19:00 | Обрив проводу через насідання птахів
113 | Березнівська д-ця | КТП №152 Тишиця | 31.03.2024 13:25:00 | 31.03.2024 16:19:00 | Обрив проводу через насідання птахів
114 | Радивилівська д-ця | 41-03 "Полуничне" | 31.03.2024 13:45:00 | 31.03.2024 14:53:00 | Пошкодження РВО-10