## Worksheet
№ | Дільниця | Диспечерська назва обладнання яке пошкодилось | Дата і час початку перерви в електропостачанні | Дата і час закінчення перерви в електропостачанні | Причина перерви в електропостачанні
1 | ВолодимирецькаД-ця | КТП №36 Рудка | 01.07.2023 10:00:00 | 01.07.2023 21:07:00 | Пошкодження ПК
2 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.79-05 Місто | 01.07.2023 16:53:00 | 01.07.2023 17:56:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
3 | Корецька дільниця | КТП №45 Користь | 02.07.2023 05:54:00 | 02.07.2023 07:29:00 | Пошкодження вязки проводів
4 | Корецька дільниця | ЗТП №264 Користь | 02.07.2023 05:54:00 | 02.07.2023 07:29:00 | Пошкодження вязки проводів
5 | Корецька дільниця | КТП №140 Користь | 02.07.2023 05:54:00 | 02.07.2023 07:29:00 | Пошкодження вязки проводів
6 | Березнівська д-ця | КТП №278 Поліське | 02.07.2023 06:51:00 | 02.07.2023 09:23:00 | Пошкодження ізолятора
7 | Корецька дільниця | 2004 Новий Корець | 02.07.2023 06:52:00 | 02.07.2023 08:58:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
8 | Березнівська д-ця | КТП №278 Поліське | 02.07.2023 09:23:00 | 02.07.2023 20:09:00 | Пошкодження ізолятора
9 | Дубенська дільниця | 35-02 Молодаво | 02.07.2023 14:43:00 | 02.07.2023 18:56:00 | Пошкодження ізолятора
10 | Рівненська діль-ця | 84-05 Піонерські табори | 02.07.2023 16:46:00 | 02.07.2023 19:43:00 | Пошкодження ізолятора
11 | Рівненська діль-ця | 84-05 Піонерські табори | 03.07.2023 11:15:00 | 03.07.2023 15:10:00 | Пошкодження ізолятора
12 | Сарненська діль-ця | КТП №324 с.Довге | 03.07.2023 12:53:00 | 03.07.2023 14:39:00 | Перекриття в щиті КТП
13 | Дубенська дільниця | 35-02 Молодаво | 04.07.2023 09:31:00 | 04.07.2023 12:15:00 | Пошкодження ізолятора
14 | Здолбунівська д-ця | 95-02 М. Мощаниця | 04.07.2023 09:57:00 | 04.07.2023 12:27:00 | Відключення через обрив на Л-0,4 кВ
15 | Рівне міська д-ця | ЗТП №265 Рівне | 04.07.2023 17:29:00 | 04.07.2023 18:52:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
16 | Рівне міська д-ця | ЗТП №278 Рівне | 04.07.2023 17:29:00 | 04.07.2023 18:52:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
17 | Березнівська д-ця | Л 18-03 "Мочулянка" | 04.07.2023 18:30:00 | 04.07.2023 21:12:00 | Відключення через обрив на Л-0,4 кВ
18 | Здолбунівська д-ця | 37-05 Гільча | 04.07.2023 18:45:00 | 04.07.2023 20:05:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
19 | Здолбунівська д-ця | 54-14Новосілки | 04.07.2023 19:24:00 | 04.07.2023 23:40:00 | Пошкодження в ТП
20 | Здолбунівська д-ця | 54-14Новосілки | 04.07.2023 19:24:00 | 04.07.2023 23:40:00 | Пошкодження в ТП
21 | Березнівська д-ця | Л 16-09 "Князівка" | 04.07.2023 20:01:00 | 05.07.2023 01:15:00 | Відключення вводу/неселективність РЗА
22 | Корецька дільниця | КТП №323 Новий Корець | 04.07.2023 20:03:00 | 05.07.2023 11:24:00 | Пошкодження ізолятора
23 | Корецька дільниця | КТПП №66 Корець | 04.07.2023 20:03:00 | 05.07.2023 11:24:00 | Пошкодження ізолятора
24 | Корецька дільниця | КТП №165 Корець | 04.07.2023 20:03:00 | 04.07.2023 21:07:00 | Пошкодження ізолятора
25 | Корецька дільниця | КТП №32 Новий Корець | 04.07.2023 20:03:00 | 04.07.2023 22:07:00 | Пошкодження ізолятора
26 | Корецька дільниця | ЗТП №57 Корець | 04.07.2023 20:03:00 | 04.07.2023 21:07:00 | Пошкодження ізолятора
27 | Корецька дільниця | КТП №325 Корець | 04.07.2023 20:03:00 | 04.07.2023 21:07:00 | Пошкодження ізолятора
28 | Корецька дільниця | ЗТП №223 Корець | 04.07.2023 20:03:00 | 04.07.2023 21:07:00 | Пошкодження ізолятора
29 | Корецька дільниця | КТПП №141 Корець | 04.07.2023 20:03:00 | 04.07.2023 21:07:00 | Пошкодження ізолятора
30 | Здолбунівська д-ця | КТП №139 Буща | 04.07.2023 23:20:00 | 05.07.2023 23:20:00 | Пошкодження прохідного ізолятора на КТП
31 | Костопільська д-ця | КТП №82 с.В.Мидськ | 05.07.2023 00:40:00 | 05.07.2023 02:40:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
32 | Костопільська д-ця | КТП №83 с.В.Мидськ | 05.07.2023 00:40:00 | 05.07.2023 02:40:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
33 | Корецька дільниця | КТП №65 Корець | 05.07.2023 03:47:00 | 05.07.2023 16:27:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
34 | Корецька дільниця | ЗТП №64 Корець | 05.07.2023 03:47:00 | 05.07.2023 16:27:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
35 | Корецька дільниця | 1903 Межирічі | 05.07.2023 09:22:00 | 05.07.2023 11:10:00 | Пошкодження Р-10
36 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.108-07 Мале Вербче | 05.07.2023 15:30:00 | 05.07.2023 17:17:00 | Пошкодження ізолятора
37 | Радивилівська д-ця | 01-05 "Гаї" | 05.07.2023 17:28:00 | 05.07.2023 18:34:00 | Пошкодження ОПН
38 | Здолбунівська д-ця | КТП №259 Мізоч | 05.07.2023 18:28:00 | 05.07.2023 19:30:00 | Пошкодження в ТП
39 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.79-15 Лісгосп | 06.07.2023 03:00:00 | 06.07.2023 05:07:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
40 | Сарненська діль-ця | ЗТП №32 м.Сарни | 06.07.2023 06:20:00 | 06.07.2023 09:56:00 | Пошкодження ПН головного вводу
41 | Рівне міська д-ця | РП №1022 Рівне | 06.07.2023 08:20:00 | 06.07.2023 16:10:00 | Пошкодження ізоляції виводів
42 | Корецька дільниця | 1903 Межирічі | 06.07.2023 09:22:00 | 06.07.2023 13:41:00 | Пошкодження РВО-10
43 | Березнівська д-ця | КТП №296 Яцьковичі | 06.07.2023 10:14:00 | 06.07.2023 16:22:00 | Пошкодження ізолятора
44 | Острозька дільниця | 39-02 "Болотківці" | 06.07.2023 10:27:00 | 06.07.2023 11:36:00 | Падіння дерева
45 | Березнівська д-ця | Л 16-05 "Лінчин" | 06.07.2023 10:28:00 | 06.07.2023 11:30:00 | Пошкодження ізолятора
46 | Березнівська д-ця | КТП №258 Лінчин | 06.07.2023 12:50:00 | 06.07.2023 19:49:00 | Пошкодження ізолятора
47 | Березнівська д-ця | КТП №231 Михалин | 06.07.2023 12:50:00 | 06.07.2023 19:49:00 | Пошкодження ізолятора
48 | Острозька дільниця | КТП №59 Болотківці | 06.07.2023 13:42:00 | 06.07.2023 20:17:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
49 | ВолодимирецькаД-ця | 53-01 "Городок" | 06.07.2023 13:50:00 | 06.07.2023 14:55:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
50 | Березнівська д-ця | Л 105-03 "Малинськ" | 06.07.2023 15:15:00 | 06.07.2023 18:33:00 | Пошкодження в абонента
51 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.25-01 Кузьмівка | 06.07.2023 15:37:00 | 06.07.2023 18:58:00 | Падіння дерева
52 | Млинівська діль-ця | КТП №113 Надчиці | 06.07.2023 16:01:00 | 06.07.2023 17:10:00 | Попадання тварин на облад. (птахи та ін)
53 | Млинівська діль-ця | КТП №298 Новоукраїнка | 06.07.2023 16:01:00 | 06.07.2023 17:10:00 | Попадання тварин на облад. (птахи та ін)
54 | Березнівська д-ця | КТП №150 Малинськ | 06.07.2023 18:33:00 | 07.07.2023 03:12:00 | Пошкодження в абонента
55 | Березнівська д-ця | КТП №224 Зірне | 06.07.2023 20:16:00 | 07.07.2023 05:32:00 | Пошкодження в ТП
56 | Радивилівська д-ця | 42-02 "Ситно" | 07.07.2023 01:43:00 | 07.07.2023 04:50:00 | Обрив проводу через механічне зношення
57 | Рівненська діль-ця | ПЛ 10 кВ №9'Рівненський' | 07.07.2023 07:23:00 | 07.07.2023 13:00:00 | Пошкодження ізолятора
58 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.25-01 Кузьмівка | 07.07.2023 08:07:00 | 07.07.2023 11:12:00 | Пошкодження РВО-10
59 | Острозька дільниця | КТП №59 Болотківці | 07.07.2023 11:55:00 | 07.07.2023 15:45:00 | Пошкодження Р-10
60 | ВолодимирецькаД-ця | 122-07 "Кідри" | 07.07.2023 12:05:00 | 07.07.2023 19:10:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
61 | Березнівська д-ця | Л 16-09 "Князівка" | 07.07.2023 13:06:00 | 07.07.2023 14:45:00 | Пошкодження РВО-10
62 | Корецька дільниця | КТП №45 Користь | 07.07.2023 16:07:00 | 08.07.2023 08:06:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
63 | Корецька дільниця | ЗТП №264 Користь | 07.07.2023 16:07:00 | 08.07.2023 08:06:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
64 | Корецька дільниця | КТП №140 Користь | 07.07.2023 16:07:00 | 08.07.2023 08:06:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
65 | Березнівська д-ця | КТП №146 Зірне | 07.07.2023 17:00:00 | 07.07.2023 18:31:00 | Пошкодження ізолятора
66 | Березнівська д-ця | КТП №224 Зірне | 07.07.2023 17:00:00 | 07.07.2023 18:31:00 | Пошкодження ізолятора
67 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.111-01 Клесів | 07.07.2023 17:57:00 | 07.07.2023 19:08:00 | Пошкодження РВО-10
68 | Березнівська д-ця | КТП №258 Лінчин | 07.07.2023 18:00:00 | 07.07.2023 22:38:00 | Пошкодження ізолятора
69 | Рівненська діль-ця | 84-11 Лікарня | 07.07.2023 23:40:00 | 08.07.2023 06:30:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
70 | Дубенська дільниця | КТП №152 Повча | 08.07.2023 08:00:00 | 08.07.2023 10:52:00 | Пошкодження РВО-10
71 | Рівненська діль-ця | 84-11 Лікарня | 08.07.2023 10:30:00 | 08.07.2023 11:50:00 | Пошкодження РВО-10
72 | Костопільська д-ця | 72-105 Підлужне | 08.07.2023 14:00:00 | 08.07.2023 17:15:00 | Відключення через обрив на Л-0,4 кВ
73 | Костопільська д-ця | 72-05 ТП-331 місто 3 | 08.07.2023 14:00:00 | 08.07.2023 19:20:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
74 | Костопільська д-ця | 72-112 на ТП-301 | 08.07.2023 14:00:00 | 08.07.2023 18:00:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
75 | Здолбунівська д-ця | 95-01Білашів | 08.07.2023 14:56:00 | 08.07.2023 16:30:00 | Відключення через обрив на Л-0,4 кВ
76 | ВолодимирецькаД-ця | 28-04 "Рафалівка" | 08.07.2023 18:08:00 | 08.07.2023 20:04:00 | Пошкодження Р-10
77 | Сарненська діль-ця | КЛ-10кВ від ТП №9 до оп. №13 ф.79-42 | 09.07.2023 07:05:00 | 09.07.2023 09:49:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
78 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.79-15 Лісгосп | 09.07.2023 07:05:00 | 09.07.2023 11:04:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
79 | Сарненська діль-ця | ЗТП №38 м.Сарни (абонентська) | 09.07.2023 07:05:00 | 09.07.2023 09:53:00 | Пошкодження КЛ-10кВ
80 | Дубенська дільниця | КТП №415 ДУБНО | 09.07.2023 20:56:00 | 09.07.2023 23:36:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
81 | Дубенська дільниця | КТП №419 ДУБНО | 09.07.2023 20:56:00 | 09.07.2023 23:36:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
82 | Дубенська дільниця | ЗТП №8 ДУБНО | 09.07.2023 20:57:00 | 09.07.2023 21:59:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
83 | Дубенська дільниця | ЗТП №19 ДУБНО | 09.07.2023 20:57:00 | 09.07.2023 22:00:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
84 | Дубенська дільниця | ЗТП №54 ДУБНО | 09.07.2023 20:57:00 | 09.07.2023 22:22:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
85 | Дубенська дільниця | КТП №131 ДУБНО | 09.07.2023 20:57:00 | 09.07.2023 22:59:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
86 | Березнівська д-ця | Л 18-06 "Бистричі" | 10.07.2023 03:18:00 | 10.07.2023 05:48:00 | Пошкодження в ТП
87 | Здолбунівська д-ця | КТП №110 Дермань-1 | 10.07.2023 09:16:00 | 10.07.2023 12:56:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
88 | Корецька дільниця | 1901 Жорнівка | 10.07.2023 13:30:00 | 10.07.2023 15:15:00 | Пошкодження ізолятора
89 | Березнівська д-ця | КТП №258 Лінчин | 10.07.2023 16:26:00 | 10.07.2023 20:20:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
90 | Березнівська д-ця | КТП №231 Михалин | 10.07.2023 16:26:00 | 10.07.2023 18:01:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
91 | Рівненська діль-ця | 84-05 Піонерські табори | 10.07.2023 17:24:00 | 10.07.2023 19:30:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
92 | Млинівська діль-ця | 40-04 КНЯГИНЕН | 11.07.2023 05:22:00 | 11.07.2023 07:53:00 | Пошкодження вязки проводів
93 | Рівненська діль-ця | 121-05 Городок | 11.07.2023 18:17:00 | 11.07.2023 19:37:00 | Відключення через обрив на Л-0,4 кВ
94 | Березнівська д-ця | Л 16-21 "Зірне" | 12.07.2023 07:45:00 | 12.07.2023 08:58:00 | Пошкодження в ТП
95 | Корецька дільниця | 11810 Головниця | 12.07.2023 09:26:00 | 12.07.2023 15:40:00 | Пошкодження ОПН
96 | Костопільська д-ця | КТП №215 с.Борщівка | 12.07.2023 16:13:00 | 12.07.2023 17:40:00 | Пошкодження ПК
97 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.75-14 Теплиці | 12.07.2023 21:04:00 | 12.07.2023 22:35:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
98 | Рівне міська д-ця | ЗТП №346 Рівне | 12.07.2023 23:46:00 | 13.07.2023 01:10:00 | Пошкодження КЛ-10кВ
99 | Рівне міська д-ця | ЗТП №327 Рівне | 12.07.2023 23:46:00 | 13.07.2023 01:10:00 | Пошкодження КЛ-10кВ
100 | Рівне міська д-ця | ЗТП №444 Рівне | 12.07.2023 23:46:00 | 13.07.2023 01:10:00 | Пошкодження КЛ-10кВ
101 | Рівне міська д-ця | ЗТП №98 Рівне | 12.07.2023 23:46:00 | 13.07.2023 01:10:00 | Пошкодження КЛ-10кВ
102 | Рівне міська д-ця | ЗТП №465 Рівне | 12.07.2023 23:46:00 | 13.07.2023 01:10:00 | Пошкодження КЛ-10кВ
103 | Рівне міська д-ця | ЗТП №328 Рівне | 12.07.2023 23:46:00 | 13.07.2023 01:45:00 | Пошкодження КЛ-10кВ
104 | Дубровицька д-ця | 60-01 Жадень | 13.07.2023 01:16:00 | 13.07.2023 02:50:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
105 | Корецька дільниця | 2005 Бриків | 13.07.2023 03:48:00 | 13.07.2023 04:57:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
106 | Корецька дільниця | КТП №136 Богданівка | 13.07.2023 08:28:00 | 13.07.2023 09:53:00 | Пошкодження Р-10
107 | Корецька дільниця | КТП №175 Калинівка | 13.07.2023 08:28:00 | 13.07.2023 16:41:00 | Пошкодження Р-10
108 | Здолбунівська д-ця | 83-01 Глинськ | 13.07.2023 10:29:00 | 13.07.2023 16:11:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
109 | Березнівська д-ця | КТП №27 Кургани | 13.07.2023 20:29:00 | 14.07.2023 08:16:00 | Пошкодження ізолятора
110 | Березнівська д-ця | Л 48-01 "В.Поле" | 13.07.2023 20:29:00 | 13.07.2023 22:08:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
111 | Рівненська діль-ця | 84-05 Піонерські табори | 14.07.2023 18:18:00 | 14.07.2023 19:56:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
112 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.26-06 Зносичі | 15.07.2023 07:47:00 | 15.07.2023 10:27:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
113 | Острозька дільниця | КТП №78 Хорів | 15.07.2023 10:01:00 | 15.07.2023 15:58:00 | Пошкодження Р-10
114 | Гощанська дільниця | КТП №226 Липки | 15.07.2023 12:02:00 | 15.07.2023 13:22:00 | Пошкодження ізолятора
115 | Гощанська дільниця | ЗТП №26 Бугрин | 15.07.2023 13:10:00 | 15.07.2023 14:28:00 | Пошкодження ПН-2
116 | Гощанська дільниця | КТП №291 Колесники | 15.07.2023 14:55:00 | 15.07.2023 16:10:00 | Пошкодження ПН-2
117 | Острозька дільниця | 73-14 "Місто14" | 16.07.2023 12:35:00 | 16.07.2023 13:37:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
118 | Острозька дільниця | 37-03 Плоска | 17.07.2023 15:25:00 | 17.07.2023 16:57:00 | Падіння дерева
119 | Острозька дільниця | 37-04 Українка | 17.07.2023 15:25:00 | 17.07.2023 16:28:00 | Падіння дерева
120 | Здолбунівська д-ця | 54-14Новосілки | 17.07.2023 15:32:00 | 17.07.2023 16:40:00 | Відключення через обрив на Л-0,4 кВ
121 | Острозька дільниця | 109-07 "ККЗ" | 17.07.2023 15:32:00 | 17.07.2023 17:46:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
122 | Корецька дільниця | КТП №175 Калинівка | 17.07.2023 15:47:00 | 17.07.2023 18:27:00 | Пошкодження ізолятора
123 | Корецька дільниця | КТП №136 Богданівка | 17.07.2023 15:47:00 | 17.07.2023 18:27:00 | Пошкодження ізолятора
124 | Радивилівська д-ця | 02-01 "Грядка" | 17.07.2023 15:48:00 | 17.07.2023 17:10:00 | Пошкодження ізоляції виводів
125 | Радивилівська д-ця | 02-03 "Березини" | 17.07.2023 15:48:00 | 17.07.2023 17:10:00 | Пошкодження ізоляції виводів
126 | Радивилівська д-ця | 02-04 "Боратин" | 17.07.2023 15:48:00 | 17.07.2023 17:10:00 | Пошкодження ізоляції виводів
127 | Радивилівська д-ця | 02-02 "Дубини" | 17.07.2023 15:48:00 | 17.07.2023 17:10:00 | Пошкодження ізоляції виводів
128 | Корецька дільниця | 11807 Ганнівка | 17.07.2023 16:07:00 | 17.07.2023 19:11:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
129 | Дубенська дільниця | КТП №353 Варковичі | 17.07.2023 16:28:00 | 17.07.2023 17:55:00 | Пошкодження ізолятора
130 | Дубенська дільниця | КТП №314 Варковичі | 17.07.2023 16:28:00 | 17.07.2023 17:55:00 | Пошкодження ізолятора
131 | Дубенська дільниця | КТП №527 Молодаво | 17.07.2023 16:28:00 | 17.07.2023 19:54:00 | Пошкодження ізолятора
132 | Млинівська діль-ця | 91-05 БРИЩІ | 17.07.2023 16:29:00 | 17.07.2023 18:41:00 | Падіння дерева
133 | ВолодимирецькаД-ця | 56-04 "Ромейки" | 17.07.2023 16:35:00 | 17.07.2023 18:20:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
134 | Корецька дільниця | 5504 Велика Клецька | 17.07.2023 16:37:00 | 17.07.2023 19:55:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
135 | Корецька дільниця | КТП №80 Щекичин | 17.07.2023 16:49:00 | 17.07.2023 21:19:00 | Пошкодження прохідного ізолятора на КТП
136 | Дубенська дільниця | КТП №311 Жорнів | 17.07.2023 16:56:00 | 17.07.2023 21:07:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
137 | Дубенська дільниця | ЗТП №304 Сатиїв | 17.07.2023 16:56:00 | 17.07.2023 21:02:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
138 | Березнівська д-ця | Л 48-01 "В.Поле" | 17.07.2023 17:43:00 | 17.07.2023 19:04:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
139 | Острозька дільниця | КТП №163 Кургани | 17.07.2023 17:47:00 | 17.07.2023 19:59:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
140 | Острозька дільниця | 73-08 "Новомалин" | 17.07.2023 18:15:00 | 17.07.2023 19:52:00 | Обрив проводу через насідання птахів
141 | Рівненська діль-ця | 120-04 Олексин | 17.07.2023 18:30:00 | 18.07.2023 14:30:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
142 | Рівненська діль-ця | 120-04 Олексин | 17.07.2023 18:30:00 | 18.07.2023 14:30:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
143 | Рівненська діль-ця | 120-05 Цукрозавод | 17.07.2023 18:30:00 | 18.07.2023 10:41:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
144 | Березнівська д-ця | Л 18-01 "Майдан" | 17.07.2023 18:32:00 | 17.07.2023 21:12:00 | Падіння дерева
145 | Млинівська діль-ця | КТП №339 Малі Дорогостаї | 17.07.2023 18:41:00 | 17.07.2023 20:01:00 | Падіння дерева
146 | Рівненська діль-ця | 23-02 Квасилів к5. | 17.07.2023 18:50:00 | 18.07.2023 09:48:00 | Пошкодження РВО-10
147 | Корецька дільниця | 9405 Черниця | 18.07.2023 03:20:00 | 18.07.2023 05:19:00 | Оперативні перемикання
148 | Корецька дільниця | 9401 Крилів | 18.07.2023 03:20:00 | 18.07.2023 05:19:00 | Оперативні перемикання
149 | Березнівська д-ця | Л 105-03 "Малинськ" | 18.07.2023 04:01:00 | 18.07.2023 06:05:00 | Пошкодження в абонента
150 | Корецька дільниця | КТП №45 Користь | 18.07.2023 05:23:00 | 18.07.2023 12:33:00 | Пошкодження ізолятора
151 | Корецька дільниця | КТП №140 Користь | 18.07.2023 05:23:00 | 18.07.2023 12:33:00 | Пошкодження ізолятора
152 | Корецька дільниця | ЗТП №264 Користь | 18.07.2023 05:23:00 | 18.07.2023 12:33:00 | Пошкодження ізолятора
153 | Рівненська діль-ця | 84-11 Лікарня | 18.07.2023 05:40:00 | 18.07.2023 18:15:00 | Пошкодження прохідного ізолятора на КТП
154 | Дубенська дільниця | КТП №311 Жорнів | 18.07.2023 06:25:00 | 18.07.2023 07:30:00 | Пошкодження ПК
155 | Рівненська діль-ця | 43-04 Гориньград | 18.07.2023 07:17:00 | 18.07.2023 12:25:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
156 | Костопільська д-ця | 72-23 Трикопці | 18.07.2023 07:53:00 | 18.07.2023 10:33:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
157 | Костопільська д-ця | ЗТП №322 м.Костопіль | 18.07.2023 07:54:00 | 18.07.2023 09:00:00 | Пошкодження КЛ-10кВ
158 | Костопільська д-ця | ЗТП №349 м.Костопіль | 18.07.2023 07:54:00 | 18.07.2023 09:00:00 | Пошкодження КЛ-10кВ
159 | Костопільська д-ця | 48-05 Мирне | 18.07.2023 08:55:00 | 18.07.2023 11:32:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
160 | Зарічненська д-ця | Річиця 3002 | 18.07.2023 09:22:00 | 18.07.2023 11:09:00 | Попадання тварин на облад. (птахи та ін)
161 | Костопільська д-ця | 72-133 Резерв | 18.07.2023 09:30:00 | 18.07.2023 10:47:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
162 | Костопільська д-ця | КТП №84 м.Костопіль | 18.07.2023 10:33:00 | 18.07.2023 12:57:00 | Зарощенність траси
163 | Зарічненська д-ця | НовоРічиця 9801 | 18.07.2023 11:56:00 | 18.07.2023 14:15:00 | Відключення через обрив на Л-0,4 кВ
164 | Дубровицька д-ця | 32-04 Льонозавод | 18.07.2023 14:56:00 | 18.07.2023 16:40:00 | Пошкодження вязки проводів
165 | Березнівська д-ця | ЗТП №155 Малинськ | 18.07.2023 16:29:00 | 19.07.2023 19:14:00 | Пошкодження вязки проводів
166 | Березнівська д-ця | КТП №151 Малинськ | 18.07.2023 16:29:00 | 19.07.2023 19:14:00 | Пошкодження вязки проводів
167 | ВолодимирецькаД-ця | 29-03 "Антонівка" | 18.07.2023 18:30:00 | 18.07.2023 22:51:00 | Пошкодження ізолятора
168 | Острозька дільниця | КТП №532 Місто | 19.07.2023 08:25:00 | 19.07.2023 10:07:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
169 | Рівненська діль-ця | 12-08 Жобринь | 19.07.2023 13:00:00 | 19.07.2023 14:45:00 | Пошкодження вязки проводів
170 | Дубровицька д-ця | 59-01 Залужжя | 19.07.2023 16:43:00 | 19.07.2023 19:57:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
171 | Зарічненська д-ця | Річиця 3002 | 19.07.2023 17:04:00 | 19.07.2023 18:10:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
172 | Дубенська дільниця | КТП №509 Мокре | 20.07.2023 06:58:00 | 20.07.2023 21:14:00 | Пошкодження ізолятора
173 | Дубенська дільниця | КТП №113 Майдан | 20.07.2023 13:18:00 | 20.07.2023 17:21:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
174 | Дубенська дільниця | 08-02 Сатиїв | 20.07.2023 13:18:00 | 20.07.2023 15:00:00 | Перекриття в щиті КТП
175 | Зарічненська д-ця | Річиця 3002 | 20.07.2023 13:20:00 | 20.07.2023 15:55:00 | Пошкодження в ТП
176 | ВолодимирецькаД-ця | КТП №144 Бишляк | 20.07.2023 13:37:00 | 20.07.2023 16:28:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
177 | Корецька дільниця | 1906 Сапожин | 20.07.2023 13:42:00 | 20.07.2023 17:24:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
178 | Корецька дільниця | 5501 Коловерть | 20.07.2023 14:30:00 | 20.07.2023 18:03:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
179 | Дубровицька д-ця | 90-02 Ясинець | 20.07.2023 14:30:00 | 20.07.2023 19:17:00 | Падіння дерева
180 | Дубровицька д-ця | 32-02 Ветлікарня | 20.07.2023 14:32:00 | 20.07.2023 16:31:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
181 | Корецька дільниця | 11807 Ганнівка | 20.07.2023 14:47:00 | 20.07.2023 16:19:00 | Відключення через обрив на Л-0,4 кВ
182 | Березнівська д-ця | Л 18-02 "Більчаки" | 20.07.2023 14:47:00 | 20.07.2023 17:49:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
183 | Зарічненська д-ця | Кухітська Воля 3003 | 20.07.2023 16:30:00 | 20.07.2023 17:31:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
184 | Корецька дільниця | 11811 Корець | 20.07.2023 16:31:00 | 20.07.2023 18:50:00 | Пошкодження вязки проводів
185 | Здолбунівська д-ця | 95-05 Півче | 20.07.2023 16:38:00 | 20.07.2023 18:30:00 | Падіння дерева
186 | Рівненська діль-ця | 10-07 Комплекс | 20.07.2023 19:40:00 | 20.07.2023 20:55:00 | Відключення через обрив на Л-0,4 кВ
187 | Здолбунівська д-ця | 83-16 Рибгосп | 21.07.2023 04:46:00 | 21.07.2023 07:14:00 | Пошкодження в ТП
188 | Здолбунівська д-ця | 95-05 Півче | 21.07.2023 04:56:00 | 21.07.2023 08:27:00 | Падіння дерева
189 | Здолбунівська д-ця | КТП №340 Здовбиця | 21.07.2023 08:47:00 | 21.07.2023 13:11:00 | Пошкодження РВО-10
190 | Здолбунівська д-ця | КТП №401 Здовбиця | 21.07.2023 08:47:00 | 21.07.2023 13:11:00 | Пошкодження РВО-10
191 | Здолбунівська д-ця | КТП №339 Здовбиця | 21.07.2023 08:47:00 | 21.07.2023 13:11:00 | Пошкодження РВО-10
192 | Дубенська дільниця | КТП №509 Мокре | 21.07.2023 12:02:00 | 21.07.2023 14:45:00 | Пошкодження ізолятора
193 | Рівне міська д-ця | ЗТП №251 Рівне | 21.07.2023 23:40:00 | 22.07.2023 01:00:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
194 | Рівне міська д-ця | ЗТП №130 Рівне | 21.07.2023 23:40:00 | 22.07.2023 01:33:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
195 | Рівне міська д-ця | ЗТП №69 Рівне | 21.07.2023 23:40:00 | 22.07.2023 01:33:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
196 | Рівне міська д-ця | ЗТП №68 Рівне | 21.07.2023 23:40:00 | 22.07.2023 01:40:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
197 | Здолбунівська д-ця | 54-11 Здовбиця | 22.07.2023 04:55:00 | 22.07.2023 06:25:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
198 | Млинівська діль-ця | 05-01 ЛИСИН | 22.07.2023 06:20:00 | 22.07.2023 07:24:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
199 | Млинівська діль-ця | 50-01 ПІСНИКІВ | 22.07.2023 08:40:00 | 22.07.2023 10:37:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
200 | Корецька дільниця | КТП №227 Сапожин | 22.07.2023 09:40:00 | 22.07.2023 14:02:00 | Пошкодження РВО-10
201 | Корецька дільниця | 1905 Стовпин | 22.07.2023 10:08:00 | 22.07.2023 13:07:00 | Попадання тварин на облад. (птахи та ін)
202 | ВолодимирецькаД-ця | 53-02 "Мульчиці" | 22.07.2023 12:25:00 | 22.07.2023 15:20:00 | Пошкодження Р-10
203 | Рівненська діль-ця | 10-01 Лікарня | 22.07.2023 21:37:00 | 23.07.2023 06:40:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
204 | Костопільська д-ця | КТП №25 с.Берестовець | 23.07.2023 07:07:00 | 23.07.2023 11:04:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
205 | Зарічненська д-ця | Місто 7015 | 23.07.2023 08:25:00 | 23.07.2023 10:15:00 | Обрив проводу через насідання птахів
206 | Костопільська д-ця | 86-07 Вигін | 23.07.2023 08:59:00 | 23.07.2023 12:00:00 | Відключення через обрив на Л-0,4 кВ
207 | Острозька дільниця | 73-09 "Грем"яче" | 23.07.2023 16:02:00 | 23.07.2023 17:15:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
208 | Дубровицька д-ця | 90-02 Ясинець | 24.07.2023 09:56:00 | 24.07.2023 11:08:00 | Попадання тварин на облад. (птахи та ін)
209 | Здолбунівська д-ця | 54-15 Степанівка | 24.07.2023 17:07:00 | 24.07.2023 19:12:00 | Відключення через обрив на Л-0,4 кВ
210 | Костопільська д-ця | 48-05 Мирне | 24.07.2023 18:16:00 | 24.07.2023 22:46:00 | Пошкодження вязки проводів
211 | Корецька дільниця | КТП №54 Черниця | 24.07.2023 20:01:00 | 24.07.2023 21:20:00 | Падіння дерева
212 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.108-05 Кричильськ | 24.07.2023 20:38:00 | 24.07.2023 23:40:00 | Пошкодження РВО-10
213 | Рівненська діль-ця | 87-05 Сухівці | 25.07.2023 06:00:00 | 25.07.2023 10:48:00 | Пошкодження прохідного ізолятора на КТП
214 | Рівненська діль-ця | Трикопці к.29 (Любомирка) | 25.07.2023 08:05:00 | 25.07.2023 12:36:00 | Пошкодження РВО-10
215 | Рівненська діль-ця | 121-05 Городок | 25.07.2023 18:17:00 | 26.07.2023 14:25:00 | Обрив проводу через механічне зношення
216 | Корецька дільниця | 11810 Головниця | 25.07.2023 23:00:00 | 26.07.2023 00:39:00 | Оперативні перемикання
217 | Гощанська дільниця | Іллін 47-01 | 26.07.2023 06:38:00 | 26.07.2023 07:53:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
218 | Гощанська дільниця | Підліски 22-03 | 26.07.2023 14:47:00 | 26.07.2023 17:49:00 | Пошкодження РВО-10
219 | Млинівська діль-ця | 91-05 БРИЩІ | 26.07.2023 16:10:00 | 26.07.2023 17:57:00 | Обрив проводу через механічне зношення
220 | Костопільська д-ця | 86-05 Стидинь | 26.07.2023 16:16:00 | 26.07.2023 18:11:00 | Пошкодження вязки проводів
221 | ВолодимирецькаД-ця | КТПП №38 Балаховичі | 26.07.2023 16:35:00 | 26.07.2023 19:15:00 | Пошкодження Р-10
222 | Рівненська діль-ця | КТП №34 Грабів | 26.07.2023 18:01:00 | 27.07.2023 11:30:00 | Перекриття в щиті КТП
223 | Костопільська д-ця | КТП №91 с.Майдан | 26.07.2023 18:11:00 | 26.07.2023 19:25:00 | Пошкодження вязки проводів
224 | Рівненська діль-ця | 116-02 Ремель | 26.07.2023 21:42:00 | 26.07.2023 23:55:00 | Пошкодження ізолятора
225 | Зарічненська д-ця | Льонозавод 7007 | 26.07.2023 23:35:00 | 27.07.2023 00:50:00 | Пошкодження РВО-10
226 | Рівненська діль-ця | 84-05 Піонерські табори | 27.07.2023 02:04:00 | 27.07.2023 04:53:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
227 | Рівненська діль-ця | 12-05 Михайлівка | 27.07.2023 02:55:00 | 27.07.2023 09:18:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
228 | Здолбунівська д-ця | 83-01 Глинськ | 27.07.2023 04:05:00 | 27.07.2023 05:47:00 | Пошкодження в ТП
229 | ВолодимирецькаД-ця | 53-02 "Мульчиці" | 27.07.2023 07:10:00 | 27.07.2023 15:47:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
230 | Зарічненська д-ця | Новорічиця 3104 | 27.07.2023 08:34:00 | 27.07.2023 11:33:00 | Падіння дерева
231 | Дубровицька д-ця | 59-01 Залужжя | 27.07.2023 12:12:00 | 27.07.2023 13:34:00 | Падіння дерева
232 | Здолбунівська д-ця | КТП №394 Богдашів | 27.07.2023 18:25:00 | 27.07.2023 19:40:00 | Пошкодження головного рубильника
233 | Рівненська діль-ця | 13-02 Оржів | 27.07.2023 19:48:00 | 27.07.2023 21:34:00 | Відключення через обрив на Л-0,4 кВ
234 | Острозька дільниця | 39-04 "Вілія" | 28.07.2023 08:44:00 | 28.07.2023 10:35:00 | Попадання тварин на облад. (птахи та ін)
235 | Рівне міська д-ця | ЗТП №147 Рівне | 28.07.2023 11:38:00 | 28.07.2023 13:00:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
236 | Рівне міська д-ця | ЗТП №148 Рівне | 28.07.2023 11:38:00 | 28.07.2023 13:00:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
237 | Рівне міська д-ця | ЗТП №146 Рівне | 28.07.2023 11:38:00 | 28.07.2023 13:00:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
238 | Рівне міська д-ця | ЗТП №208 Рівне | 28.07.2023 11:38:00 | 28.07.2023 13:20:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
239 | Рівне міська д-ця | ЗТП №155 Рівне | 28.07.2023 11:38:00 | 28.07.2023 13:20:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
240 | Рівне міська д-ця | ЗТП №227 Рівне | 28.07.2023 11:38:00 | 28.07.2023 13:20:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
241 | Рівне міська д-ця | ЗТП №110 Рівне | 28.07.2023 11:38:00 | 28.07.2023 13:20:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
242 | Рівне міська д-ця | ЗТП №214 Рівне | 28.07.2023 11:38:00 | 28.07.2023 13:20:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
243 | ВолодимирецькаД-ця | 28-03 "Полоне" | 28.07.2023 12:02:00 | 28.07.2023 16:49:00 | Обрив проводу через механічне зношення
244 | Рівне міська д-ця | ЗТП №271 Рівне | 28.07.2023 14:05:00 | 28.07.2023 16:25:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
245 | Рівне міська д-ця | ЗТП №152 Рівне | 28.07.2023 14:05:00 | 28.07.2023 16:25:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
246 | Острозька дільниця | КТП №139 Завизів | 28.07.2023 16:21:00 | 28.07.2023 20:28:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
247 | Березнівська д-ця | Л 105-07 "Поляни" | 28.07.2023 18:27:00 | 28.07.2023 19:46:00 | Пошкодження вязки проводів
248 | Березнівська д-ця | Л 16-11 "Богуші" | 28.07.2023 18:27:00 | 28.07.2023 19:46:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
249 | Здолбунівська д-ця | 24-07 Спецгосп | 28.07.2023 18:51:00 | 28.07.2023 22:30:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
250 | Рокитнівська діл-я | Л-5107 "Борове" | 28.07.2023 23:05:00 | 29.07.2023 01:55:00 | Пошкодження в ТП
251 | Рівне міська д-ця | ЗТП №319 Рівне | 29.07.2023 14:11:00 | 29.07.2023 15:15:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
252 | Рівне міська д-ця | ЗТП №97 Рівне | 29.07.2023 14:11:00 | 29.07.2023 15:15:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
253 | Рівне міська д-ця | КТП №497 Рівне | 29.07.2023 14:11:00 | 29.07.2023 15:50:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
254 | Здолбунівська д-ця | КТП №110 Дермань-1 | 30.07.2023 11:40:00 | 30.07.2023 13:35:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
255 | ВолодимирецькаД-ця | 106-02 "Україна" | 30.07.2023 16:05:00 | 30.07.2023 19:56:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
256 | Березнівська д-ця | Л 105-04 "Полісся" | 31.07.2023 11:14:00 | 31.07.2023 12:24:00 | Відключення через обрив на Л-0,4 кВ
257 | Острозька дільниця | 109-02 "На ТП-15" | 31.07.2023 13:02:00 | 31.07.2023 16:42:00 | Пошкодження Р-10
258 | ВолодимирецькаД-ця | 28-03 "Полоне" | 31.07.2023 13:25:00 | 31.07.2023 15:08:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)