## Worksheet
№ | Дільниця | Диспечерська назва обладнання яке пошкодилось | Дата і час початку перерви в електропостачанні | Дата і час закінчення перерви в електропостачанні | Причина перерви в електропостачанні
1 | Рокитнівська діл-я | КТП №18 с.Біловіж | 01.07.2025 14:10:00 | 01.07.2025 15:55:00 | Відключення АВ гол. вводу (перевантаж.)
2 | Костопільська д-ця | КТП №215 с.Борщівка | 01.07.2025 18:20:00 | 01.07.2025 19:30:00 | Пошкодження ПК
3 | Рокитнівська діл-я | КТП №81 с.Березове | 02.07.2025 11:03:00 | 02.07.2025 14:24:00 | Відключення через обрив на Л-0,4 кВ
4 | Рокитнівська діл-я | КТП №114 с.Березове | 02.07.2025 11:03:00 | 02.07.2025 14:24:00 | Відключення через обрив на Л-0,4 кВ
5 | Рокитнівська діл-я | КТП №278 с.Березове | 02.07.2025 11:03:00 | 02.07.2025 14:24:00 | Відключення через обрив на Л-0,4 кВ
6 | Рокитнівська діл-я | КТП №83 с.Березове | 02.07.2025 11:03:00 | 02.07.2025 14:24:00 | Відключення через обрив на Л-0,4 кВ
7 | Березнівська д-ця | КТП №47 с.Яцьковичі | 02.07.2025 16:40:00 | 02.07.2025 18:08:00 | Відключення АВ-0,4 (на КТП) перенавант.
8 | Млинівська діль-ця | 40-01 РУДКА | 03.07.2025 00:01:00 | 03.07.2025 01:15:00 | Пошкодження Р-10
9 | Млинівська діль-ця | 05-04 БОРЕМЕЛЬ | 03.07.2025 09:32:00 | 03.07.2025 10:47:00 | Оперативні перемикання
10 | Корецька дільниця | 20-03 Корець | 04.07.2025 11:11:00 | 04.07.2025 12:18:00 | Пошкодження в ТП
11 | Острозька дільниця | КТП №513 м.Острог | 04.07.2025 17:47:00 | 04.07.2025 19:47:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
12 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.108-05 Кричильськ | 05.07.2025 13:53:00 | 05.07.2025 16:23:00 | Пошкодження вязки проводів
13 | Дубенська дільниця | КТП №325 с. Ульбарів | 05.07.2025 14:16:00 | 05.07.2025 15:42:00 | Обрив проводу через механічне зношення
14 | Костопільська д-ця | 25-09 Майдан | 05.07.2025 15:42:00 | 05.07.2025 16:44:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
15 | Рокитнівська діл-я | КТП №8 с.Масевичі | 05.07.2025 18:40:00 | 05.07.2025 19:55:00 | Пошкодження головного рубильника
16 | Рівне міська д-ця | ЗТП №102 м.Рівне | 05.07.2025 19:30:00 | 05.07.2025 20:35:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
17 | Млинівська діль-ця | 09-01 ГОРОДНИЦЯ | 06.07.2025 17:34:00 | 06.07.2025 19:27:00 | Пошкодження РВО-10
18 | Млинівська діль-ця | 50-01 ПІСНИКІВ | 07.07.2025 09:58:00 | 07.07.2025 11:21:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
19 | Острозька дільниця | КТП №513 м.Острог | 07.07.2025 09:59:00 | 07.07.2025 12:07:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
20 | Рівненська діль-ця | ПЛ 10 кВ №9'Рівненський' | 07.07.2025 10:55:00 | 07.07.2025 12:05:00 | Падіння проводу через пошк. в'язки
21 | Зарічненська д-ця | Рибгосп 7001 | 07.07.2025 17:40:00 | 07.07.2025 19:51:00 | Відключення через обрив на Л-0,4 кВ
22 | Рокитнівська діл-я | Л-7806 "Більськ" | 07.07.2025 18:00:00 | 07.07.2025 19:45:00 | Пошкодження ізолятора
23 | Млинівська діль-ця | 08-03 РАДІВ | 07.07.2025 19:30:00 | 08.07.2025 03:10:00 | Обрив проводу через механічне зношення
24 | Дубенська дільниця | КТП №474 с. Мирогоща | 07.07.2025 19:35:00 | 08.07.2025 17:01:00 | Падіння дерева
25 | Дубенська дільниця | КТП №255 с. Стовпець | 07.07.2025 19:35:00 | 08.07.2025 17:37:00 | Падіння дерева
26 | Дубенська дільниця | ЗТП №475 с. Мирогоща | 07.07.2025 19:35:00 | 08.07.2025 14:45:00 | Падіння дерева
27 | Дубенська дільниця | КТП №144 с. Переросля | 07.07.2025 19:35:00 | 07.07.2025 22:00:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
28 | Дубенська дільниця | КТП №429 с. Плоска | 07.07.2025 19:35:00 | 07.07.2025 21:32:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
29 | Дубенська дільниця | КТПП №454 с. Грядки | 07.07.2025 19:35:00 | 07.07.2025 21:30:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
30 | Дубенська дільниця | 58-05 Студянка | 07.07.2025 19:35:00 | 08.07.2025 05:34:00 | Падіння дерева
31 | Дубенська дільниця | ЗТП №473 с. Мирогоща | 07.07.2025 19:35:00 | 08.07.2025 01:44:00 | Падіння дерева
32 | Дубенська дільниця | КТП №474 с. Мирогоща | 07.07.2025 19:35:00 | 08.07.2025 02:52:00 | Падіння дерева
33 | Дубенська дільниця | ЗТП №475 с. Мирогоща | 07.07.2025 19:35:00 | 08.07.2025 02:52:00 | Падіння дерева
34 | Дубенська дільниця | 36-02 Соснівка | 07.07.2025 19:35:00 | 08.07.2025 03:52:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
35 | Дубенська дільниця | 35-03 Листвин | 07.07.2025 19:35:00 | 08.07.2025 00:20:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
36 | Дубенська дільниця | ЗТП №499 с. Бортниця | 07.07.2025 19:35:00 | 07.07.2025 23:22:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
37 | Дубенська дільниця | КТП №100 с. Привільне | 07.07.2025 19:35:00 | 07.07.2025 23:22:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
38 | Дубенська дільниця | КТП №425 с. Дитиничі | 07.07.2025 19:35:00 | 07.07.2025 22:17:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
39 | Дубенська дільниця | ЗТП №428 с. Плоска | 07.07.2025 19:35:00 | 07.07.2025 22:00:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
40 | Дубенська дільниця | 08-02 Сатиїв | 07.07.2025 19:35:00 | 08.07.2025 11:53:00 | Падіння дерева
41 | Дубенська дільниця | КТП №188 с. Тур"я | 07.07.2025 19:35:00 | 08.07.2025 07:15:00 | Падіння дерева
42 | Костопільська д-ця | 86-03 Яполоть | 07.07.2025 19:58:00 | 07.07.2025 21:53:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
43 | Костопільська д-ця | 114- 02 Звіздівка | 07.07.2025 20:06:00 | 07.07.2025 22:23:00 | Відключення через обрив на Л-0,4 кВ
44 | Костопільська д-ця | 15-01 Звізже | 07.07.2025 20:07:00 | 07.07.2025 22:22:00 | Пошкодження в ТП
45 | Здолбунівська д-ця | 24-02 Урвенна | 07.07.2025 20:11:00 | 07.07.2025 22:07:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
46 | Дубровицька д-ця | 90-04 Лютинськ | 07.07.2025 22:10:00 | 08.07.2025 00:40:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
47 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.107-07 Білятичі | 07.07.2025 22:33:00 | 08.07.2025 14:53:00 | Падіння дерева
48 | Здолбунівська д-ця | 83-01 Глинськ | 07.07.2025 23:11:00 | 08.07.2025 00:41:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
49 | Корецька дільниця | 118-10 Головниця | 07.07.2025 23:45:00 | 08.07.2025 02:17:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
50 | Острозька дільниця | 73-08 "Новомалин" | 08.07.2025 00:00:00 | 08.07.2025 01:15:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
51 | Рівненська діль-ця | 12-05 Михайлівка | 08.07.2025 01:10:00 | 08.07.2025 14:45:00 | Обрив проводу через механічне зношення
52 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.111-05 Чабель | 08.07.2025 02:50:00 | 08.07.2025 10:50:00 | Пошкодження в ТП
53 | Корецька дільниця | 55-04 Велика Клецька | 08.07.2025 07:19:00 | 08.07.2025 09:01:00 | Відключення через обрив на Л-0,4 кВ
54 | Дубровицька д-ця | 32-07 Трипутня | 08.07.2025 08:12:00 | 08.07.2025 11:16:00 | Пошкодження вязки проводів
55 | Дубровицька д-ця | 90-04 Лютинськ | 08.07.2025 08:20:00 | 08.07.2025 13:26:00 | Падіння дерева
56 | Сарненська діль-ця | КТП №373 с.Чабель | 08.07.2025 10:50:00 | 08.07.2025 15:22:00 | Перекриття в щиті КТП
57 | Березнівська д-ця | КТП №170 с.Бистричі | 08.07.2025 14:05:00 | 08.07.2025 15:25:00 | Пошкодження ПК
58 | ВолодимирецькаД-ця | 53-01 "Городок" | 08.07.2025 18:28:00 | 08.07.2025 22:11:00 | Відключення вводу/неселективність РЗА
59 | ВолодимирецькаД-ця | 53-02 "Мульчиці" | 08.07.2025 18:28:00 | 08.07.2025 22:11:00 | Відключення вводу/неселективність РЗА
60 | Рокитнівська діл-я | Л-3405 "Кам"яне" | 08.07.2025 19:30:00 | 08.07.2025 20:56:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
61 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.29-01 Ремчиці | 08.07.2025 20:01:00 | 08.07.2025 21:07:00 | Пошкодження Р-10
62 | ВолодимирецькаД-ця | 56-06 "Веліхів" | 08.07.2025 20:59:00 | 08.07.2025 22:07:00 | Пошкодження в ТП
63 | Рокитнівська діл-я | КТП №200 с-ще Томашгород | 08.07.2025 22:00:00 | 08.07.2025 23:35:00 | Пошкодження ізоляції виводів
64 | Острозька дільниця | 38-01 Тесів | 08.07.2025 22:16:00 | 09.07.2025 01:33:00 | Пошкодження вязки проводів
65 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.74-12 Клесів | 08.07.2025 22:22:00 | 08.07.2025 23:40:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
66 | Корецька дільниця | 94-01 Крилів | 08.07.2025 22:32:00 | 09.07.2025 05:47:00 | Пошкодження ізолятора
67 | Березнівська д-ця | Л 18-05 "Очисні споруди" | 08.07.2025 23:33:00 | 09.07.2025 02:22:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
68 | Корецька дільниця | ЗТП №264 с.Користь | 08.07.2025 23:35:00 | 09.07.2025 01:45:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
69 | Корецька дільниця | КТП №140 с.Користь | 08.07.2025 23:35:00 | 09.07.2025 01:45:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
70 | Корецька дільниця | КТП №45 с.Користь | 08.07.2025 23:35:00 | 09.07.2025 01:45:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
71 | Здолбунівська д-ця | 24-04 Мізоч | 08.07.2025 23:40:00 | 09.07.2025 01:00:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
72 | Здолбунівська д-ця | 24-05 М.Мощаниця | 08.07.2025 23:41:00 | 09.07.2025 01:00:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
73 | Здолбунівська д-ця | 24-07 Спецгосп | 08.07.2025 23:48:00 | 09.07.2025 04:58:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
74 | Рівненська діль-ця | 43-06 Тучин | 09.07.2025 00:25:00 | 09.07.2025 02:15:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
75 | Рівненська діль-ця | 84-06 Кустин | 09.07.2025 00:25:00 | 09.07.2025 06:16:00 | Пошкодження вязки проводів
76 | Корецька дільниця | 118-05 Сторожів | 09.07.2025 00:40:00 | 09.07.2025 02:32:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
77 | Корецька дільниця | 118-05 Сторожів | 09.07.2025 00:40:00 | 09.07.2025 02:32:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
78 | Костопільська д-ця | 48-05 Мирне | 09.07.2025 00:44:00 | 09.07.2025 09:50:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
79 | Костопільська д-ця | 72-27 Пісків | 09.07.2025 00:44:00 | 09.07.2025 09:50:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
80 | Березнівська д-ця | Л 16-08 "Голубне" | 09.07.2025 00:49:00 | 09.07.2025 02:21:00 | Пошкодження в ТП
81 | Дубровицька д-ця | 60-02 Заслуччя | 09.07.2025 01:39:00 | 09.07.2025 16:23:00 | Обрив проводу через механічне зношення
82 | Костопільська д-ця | 25-09 Майдан | 09.07.2025 02:12:00 | 09.07.2025 05:19:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
83 | Костопільська д-ця | 25-10 Тростянець | 09.07.2025 02:12:00 | 09.07.2025 05:19:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
84 | Рокитнівська діл-я | Л-11007 "Остки" | 09.07.2025 04:52:00 | 09.07.2025 07:11:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
85 | Сарненська діль-ця | КТП №289 с.Немовичі | 09.07.2025 06:08:00 | 09.07.2025 15:37:00 | Падіння дерева
86 | Сарненська діль-ця | КТП №288 с.Немовичі | 09.07.2025 06:08:00 | 09.07.2025 15:37:00 | Падіння дерева
87 | Корецька дільниця | 118-05 Сторожів | 09.07.2025 06:15:00 | 09.07.2025 09:02:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
88 | Корецька дільниця | 20-04 Новий Корець | 09.07.2025 06:16:00 | 09.07.2025 09:43:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
89 | Рівненська діль-ця | Трикопці к.29 (Любомирка) | 09.07.2025 08:10:00 | 09.07.2025 11:00:00 | Пошкодження РВО-10
90 | Гощанська дільниця | Рясники 22-01 | 09.07.2025 08:39:00 | 09.07.2025 10:13:00 | Відключення через обрив на Л-0,4 кВ
91 | Гощанська дільниця | 47-04 Мятин | 09.07.2025 08:54:00 | 09.07.2025 11:14:00 | Відключення через обрив на Л-0,4 кВ
92 | Дубенська дільниця | КТП №423 м. Дубно | 09.07.2025 08:58:00 | 09.07.2025 17:47:00 | Пошкодження ПК
93 | Рокитнівська діл-я | Л-11006 "Біловіж" | 09.07.2025 09:00:00 | 09.07.2025 10:20:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
94 | Костопільська д-ця | 72-21 місто1 | 09.07.2025 09:30:00 | 09.07.2025 12:00:00 | Пошкодження Р-10
95 | Корецька дільниця | КТП №140 с.Користь | 09.07.2025 10:08:00 | 09.07.2025 13:47:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
96 | Корецька дільниця | ЗТП №264 с.Користь | 09.07.2025 10:08:00 | 09.07.2025 13:47:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
97 | Корецька дільниця | КТП №45 с.Користь | 09.07.2025 10:08:00 | 09.07.2025 13:47:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
98 | Костопільська д-ця | КТП №215 с.Борщівка | 09.07.2025 10:45:00 | 09.07.2025 12:05:00 | Пошкодження ПК
99 | ВолодимирецькаД-ця | КТП №356 с.М.Жолудськ | 09.07.2025 11:20:00 | 09.07.2025 16:36:00 | Пошкодження трансформатора
100 | Березнівська д-ця | КТП №40 м.Березне | 09.07.2025 13:19:00 | 09.07.2025 14:30:00 | Пошкодження ПК
101 | Березнівська д-ця | КТП №256 м.Березне | 09.07.2025 14:57:00 | 09.07.2025 16:19:00 | Пошкодження Р-10
102 | Березнівська д-ця | КТП №249 с.Городище | 09.07.2025 14:57:00 | 09.07.2025 16:19:00 | Пошкодження Р-10
103 | Березнівська д-ця | КТП №215 м.Березне | 09.07.2025 14:57:00 | 09.07.2025 16:19:00 | Пошкодження Р-10
104 | Рокитнівська діл-я | КТП №50 с.Купеля | 09.07.2025 16:40:00 | 10.07.2025 18:20:00 | Обрив проводу через механічне зношення
105 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.79-25 Немовичі | 09.07.2025 17:30:00 | 09.07.2025 21:40:00 | Пошкодження РВО-10
106 | Острозька дільниця | 73-11 "Білашів" | 09.07.2025 20:13:00 | 09.07.2025 22:11:00 | Пошкодження в ТП
107 | Дубенська дільниця | 58-02 Мартинівка | 09.07.2025 20:32:00 | 09.07.2025 21:34:00 | Падіння дерева
108 | Острозька дільниця | 38-03 "Могиляни" | 09.07.2025 20:50:00 | 09.07.2025 22:40:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
109 | Острозька дільниця | 38-07 "Милятин" | 09.07.2025 21:43:00 | 10.07.2025 14:47:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
110 | Гощанська дільниця | 47-04 Мятин | 10.07.2025 02:54:00 | 10.07.2025 04:33:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
111 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.75-14 Теплиці | 10.07.2025 05:27:00 | 10.07.2025 07:17:00 | Пошкодження в ТП
112 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.79-17 Люхча | 10.07.2025 06:30:00 | 10.07.2025 10:33:00 | Пошкодження ізолятора
113 | Млинівська діль-ця | 07-03 БОРЕМЕЦЬ | 10.07.2025 07:30:00 | 10.07.2025 09:30:00 | Пошкодження ізолятора
114 | Млинівська діль-ця | КТП №339 с. Малі Дорогостаї | 10.07.2025 08:05:00 | 10.07.2025 13:40:00 | Пошкодження ПК
115 | Рівненська діль-ця | 87-03 Ромашка | 10.07.2025 10:05:00 | 10.07.2025 13:00:00 | Пошкодження вязки проводів
116 | Рівне міська д-ця | Рівне к43 - ТП-223 | 10.07.2025 11:04:00 | 10.07.2025 13:50:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
117 | Млинівська діль-ця | 91-02 МАСЛЯНКА | 10.07.2025 11:56:00 | 10.07.2025 13:59:00 | Обрив проводу через механічне зношення
118 | ВолодимирецькаД-ця | КТП №356 с.М.Жолудськ | 10.07.2025 13:51:00 | 10.07.2025 16:42:00 | Пошкодження трансформатора
119 | Острозька дільниця | 88-01 "Оженіно" | 10.07.2025 14:25:00 | 10.07.2025 16:28:00 | Відключення через обрив на Л-0,4 кВ
120 | Дубенська дільниця | 58-08 Тур'я | 10.07.2025 15:05:00 | 10.07.2025 19:53:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
121 | Корецька дільниця | ЗТП №264 с.Користь | 10.07.2025 15:15:00 | 10.07.2025 17:59:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
122 | Корецька дільниця | КТП №140 с.Користь | 10.07.2025 15:15:00 | 10.07.2025 17:59:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
123 | Корецька дільниця | КТП №45 с.Користь | 10.07.2025 15:15:00 | 10.07.2025 17:59:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
124 | Рокитнівська діл-я | Л-9201 "Дроздинь" | 10.07.2025 16:15:00 | 10.07.2025 18:34:00 | Пошкодження ізолятора
125 | Острозька дільниця | 39-03 "Кутянка" | 10.07.2025 16:38:00 | 10.07.2025 20:03:00 | Відключення через обрив на Л-0,4 кВ
126 | Рівненська діль-ця | КТП №147 с.Городок | 10.07.2025 17:23:00 | 10.07.2025 20:30:00 | Пошкодження Р-10
127 | Дубенська дільниця | 36-02 Соснівка | 10.07.2025 20:11:00 | 10.07.2025 22:04:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
128 | Корецька дільниця | КТП №45 с.Користь | 10.07.2025 20:25:00 | 10.07.2025 22:28:00 | Пошкодження в ТП
129 | Корецька дільниця | ЗТП №264 с.Користь | 10.07.2025 20:25:00 | 10.07.2025 22:28:00 | Пошкодження в ТП
130 | Корецька дільниця | КТП №140 с.Користь | 10.07.2025 20:25:00 | 10.07.2025 22:28:00 | Пошкодження в ТП
131 | Дубенська дільниця | КТП №436 с. Злинець | 10.07.2025 20:47:00 | 10.07.2025 23:01:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
132 | Корецька дільниця | 19-02 Мала Совпа | 10.07.2025 20:48:00 | 11.07.2025 01:10:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
133 | Корецька дільниця | 55-01 Коловерть | 10.07.2025 21:52:00 | 11.07.2025 00:10:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
134 | Млинівська діль-ця | 09-02 МАЛИН | 11.07.2025 01:44:00 | 11.07.2025 02:51:00 | Пошкодження Р-10
135 | Рівне міська д-ця | ЗТП №627 м.Рівне | 11.07.2025 08:33:00 | 14.07.2025 10:00:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
136 | Рівне міська д-ця | ЗТП №41 м.Рівне | 11.07.2025 08:33:00 | 14.07.2025 10:00:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
137 | Березнівська д-ця | КТП №160 с.Зірне | 11.07.2025 13:10:00 | 11.07.2025 15:11:00 | Пошкодження Р-10
138 | Острозька дільниця | 109-09 "Волосківці" | 12.07.2025 07:58:00 | 12.07.2025 10:44:00 | Відключення через обрив на Л-0,4 кВ
139 | Дубенська дільниця | 58-08 Тур'я | 12.07.2025 12:17:00 | 12.07.2025 14:00:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
140 | Острозька дільниця | КТП №513 м.Острог | 12.07.2025 13:42:00 | 12.07.2025 16:47:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
141 | Острозька дільниця | КТП №513 м.Острог | 12.07.2025 17:21:00 | 12.07.2025 19:37:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
142 | Рокитнівська діл-я | Л-7633 "Відгодівельник" | 13.07.2025 10:40:00 | 13.07.2025 12:56:00 | Пошкодження вязки проводів
143 | ВолодимирецькаД-ця | 106-02 "Україна" | 13.07.2025 12:40:00 | 13.07.2025 18:30:00 | Пошкодження в ТП
144 | Рівне міська д-ця | ЗТП №140 м.Рівне | 14.07.2025 08:33:00 | 14.07.2025 10:00:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
145 | Рівне міська д-ця | ЗТП №477 м.Рівне | 14.07.2025 08:33:00 | 14.07.2025 10:00:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
146 | Рівне міська д-ця | ЗТП №324 м.Рівне | 14.07.2025 08:33:00 | 14.07.2025 10:00:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
147 | Рівне міська д-ця | ЗТП №371 м.Рівне | 14.07.2025 08:33:00 | 14.07.2025 10:00:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
148 | Острозька дільниця | 73-07 "Кургани" | 14.07.2025 12:00:00 | 14.07.2025 13:01:00 | Відключення через обрив на Л-0,4 кВ
149 | ВолодимирецькаД-ця | 53-01 "Городок" | 14.07.2025 17:14:00 | 14.07.2025 18:40:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
150 | Рівненська діль-ця | 10-03 Милостів | 14.07.2025 19:57:00 | 14.07.2025 21:17:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
151 | Рівненська діль-ця | 119-02 Шпаків | 14.07.2025 19:59:00 | 14.07.2025 21:16:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
152 | Рокитнівська діл-я | Л-5107 "Борове" | 14.07.2025 20:13:00 | 14.07.2025 21:45:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
153 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.25-08 В.Вербче | 15.07.2025 17:17:00 | 15.07.2025 18:20:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
154 | Дубенська дільниця | 35-01 Мирогоща | 15.07.2025 19:47:00 | 15.07.2025 22:02:00 | Попадання тварин на облад. (птахи та ін)
155 | Зарічненська д-ця | Ніговищі 3102 | 16.07.2025 08:16:00 | 16.07.2025 09:33:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
156 | Острозька дільниця | 38-01 Тесів | 16.07.2025 08:35:00 | 16.07.2025 09:58:00 | Відключення через обрив на Л-0,4 кВ
157 | Корецька дільниця | 118-10 Головниця | 16.07.2025 09:02:00 | 16.07.2025 14:13:00 | Пошкодження вязки проводів
158 | Дубенська дільниця | КТП №423 м. Дубно | 16.07.2025 11:56:00 | 16.07.2025 14:57:00 | Затікання в ТП
159 | Корецька дільниця | КТП №80 с.Щекічин | 16.07.2025 16:57:00 | 16.07.2025 18:21:00 | Пошкодження вязки проводів
160 | Сарненська діль-ця | КТП №163 с.Карасин | 17.07.2025 22:58:00 | 18.07.2025 18:07:00 | Пошкодження вязки проводів
161 | Сарненська діль-ця | КТП №163 с.Карасин | 17.07.2025 22:58:00 | 18.07.2025 12:33:00 | Пошкодження вязки проводів
162 | Сарненська діль-ця | КТП №162 с.Карасин | 17.07.2025 22:58:00 | 18.07.2025 12:33:00 | Пошкодження вязки проводів
163 | Здолбунівська д-ця | 37-05 Гільча | 18.07.2025 13:45:00 | 18.07.2025 15:12:00 | Пошкодження РВО-10
164 | Березнівська д-ця | КТП №258 с.Лінчин | 19.07.2025 05:52:00 | 19.07.2025 07:17:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
165 | Березнівська д-ця | КТП №231 с.Михалин | 19.07.2025 05:52:00 | 19.07.2025 07:17:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
166 | Корецька дільниця | КТП №272 м.Корець | 19.07.2025 07:47:00 | 19.07.2025 20:01:00 | Пошкодження ПК
167 | Радивилівська д-ця | 01-02"Копані" | 19.07.2025 08:05:00 | 19.07.2025 11:44:00 | Обрив проводу через механічне зношення
168 | Зарічненська д-ця | Ніговищі 3102 | 19.07.2025 08:40:00 | 19.07.2025 10:21:00 | Попадання тварин на облад. (птахи та ін)
169 | Корецька дільниця | КТП №3 с.Гвіздів | 19.07.2025 10:42:00 | 19.07.2025 18:00:00 | Пошкодження Р-10
170 | Рокитнівська діл-я | Л-7619 "Осницьк" | 19.07.2025 13:55:00 | 19.07.2025 15:07:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
171 | Радивилівська д-ця | 102-02 "Радіховщина" | 19.07.2025 14:19:00 | 19.07.2025 16:27:00 | Пошкодження вязки проводів
172 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.111-05 Чабель | 19.07.2025 14:25:00 | 19.07.2025 15:33:00 | Пошкодження в абонента
173 | Березнівська д-ця | Л 48-01 "В.Поле" | 19.07.2025 16:18:00 | 19.07.2025 20:46:00 | Пошкодження вязки проводів
174 | Костопільська д-ця | КТП №236 с.Підлужне | 19.07.2025 16:46:00 | 19.07.2025 18:00:00 | Пошкодження ПК
175 | Дубровицька д-ця | 85-02 Осова | 19.07.2025 17:21:00 | 19.07.2025 23:38:00 | Пошкодження вязки проводів
176 | Млинівська діль-ця | 91-04 УЖИНЕЦЬ | 19.07.2025 17:39:00 | 19.07.2025 18:44:00 | Пошкодження вязки проводів
177 | Костопільська д-ця | 44-09 Маща | 19.07.2025 18:14:00 | 20.07.2025 15:34:00 | Пошкодження прохідного ізолятора на КТП
178 | Рівненська діль-ця | 12-08 Жобринь | 19.07.2025 20:45:00 | 20.07.2025 12:45:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
179 | Березнівська д-ця | КТП №24 с.Голубне | 19.07.2025 20:46:00 | 20.07.2025 11:17:00 | Пошкодження в ТП
180 | Березнівська д-ця | КТП №258 с.Лінчин | 19.07.2025 22:10:00 | 20.07.2025 07:05:00 | Пошкодження в абонента
181 | Березнівська д-ця | КТП №231 с.Михалин | 19.07.2025 22:10:00 | 20.07.2025 07:05:00 | Пошкодження в абонента
182 | ВолодимирецькаД-ця | 53-02 "Мульчиці" | 20.07.2025 06:40:00 | 20.07.2025 14:13:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
183 | Костопільська д-ця | 14-03 Постійне | 20.07.2025 10:21:00 | 20.07.2025 15:37:00 | Пошкодження РВО-10
184 | Березнівська д-ця | КТП №24 с.Голубне | 20.07.2025 11:17:00 | 20.07.2025 13:30:00 | Пошкодження ізолятора
185 | Здолбунівська д-ця | КПЛ-6 кВ № ТП8-ТП59 | 20.07.2025 16:37:00 | 20.07.2025 17:42:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
186 | Гощанська дільниця | КТП №85 с-ще Гоща | 20.07.2025 17:05:00 | 20.07.2025 18:33:00 | Пошкодження КЛ-10кВ
187 | Костопільська д-ця | 72-27 Пісків | 20.07.2025 17:16:00 | 20.07.2025 21:03:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
188 | Костопільська д-ця | КТП №258 с.Маща | 21.07.2025 10:38:00 | 21.07.2025 13:20:00 | Пошкодження трансформатора
189 | Костопільська д-ця | КТП №115 с.Постійне | 21.07.2025 14:25:00 | 21.07.2025 16:35:00 | Пошкодження ізоляції виводів
190 | Дубровицька д-ця | 32-07 Трипутня | 22.07.2025 12:18:00 | 22.07.2025 13:32:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
191 | Зарічненська д-ця | Дубрівськ 6902 | 22.07.2025 12:32:00 | 22.07.2025 15:53:00 | Пошкодження Р-10
192 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.79-41 Психлікарня | 22.07.2025 12:42:00 | 22.07.2025 16:14:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
193 | Млинівська діль-ця | 09-04 РАДЯНСЬКЕ | 22.07.2025 13:59:00 | 22.07.2025 16:51:00 | Обрив проводу через механічне зношення
194 | Дубенська дільниця | 104-05 Волиця | 22.07.2025 14:27:00 | 22.07.2025 16:14:00 | Пошкодження в ТП
195 | Млинівська діль-ця | 06-04 ДОБРЯТИН | 22.07.2025 14:31:00 | 22.07.2025 17:45:00 | Пошкодження ізолятора
196 | Млинівська діль-ця | 06-05 СПЕЦГОСП | 22.07.2025 14:31:00 | 22.07.2025 15:54:00 | Пошкодження ізолятора
197 | Острозька дільниця | 39-04 "Вілія" | 22.07.2025 15:13:00 | 22.07.2025 17:30:00 | Відключення через обрив на Л-0,4 кВ
198 | Дубенська дільниця | КТП №467 с. Рачин | 22.07.2025 15:32:00 | 22.07.2025 17:14:00 | Пошкодження в ТП
199 | Дубенська дільниця | КТП №488 с. Рачин | 22.07.2025 15:32:00 | 22.07.2025 18:46:00 | Пошкодження в ТП
200 | Дубенська дільниця | КТП №409 с. Кривуха | 22.07.2025 15:33:00 | 22.07.2025 17:42:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
201 | Дубенська дільниця | КТП №407 с. Тараканів | 22.07.2025 15:33:00 | 22.07.2025 17:42:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
202 | Гощанська дільниця | 47-04 Мятин | 22.07.2025 15:46:00 | 22.07.2025 18:35:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
203 | Зарічненська д-ця | Вичівка 6907 | 22.07.2025 15:55:00 | 22.07.2025 17:08:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
204 | Костопільська д-ця | 15-06 Яполоть | 22.07.2025 15:59:00 | 22.07.2025 17:01:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
205 | Костопільська д-ця | 15-01 Звізже | 22.07.2025 15:59:00 | 22.07.2025 17:01:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
206 | Костопільська д-ця | 15-03 Злазне | 22.07.2025 15:59:00 | 22.07.2025 20:35:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
207 | Дубенська дільниця | ЗТП №2001 м. Дубно | 22.07.2025 16:11:00 | 22.07.2025 21:58:00 | Пошкодження ізоляції виводів
208 | ВолодимирецькаД-ця | Л-43 "Щоків" | 22.07.2025 16:12:00 | 22.07.2025 17:40:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
209 | Костопільська д-ця | 86-04 Золотолин | 22.07.2025 16:17:00 | 22.07.2025 19:20:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
210 | Березнівська д-ця | Л 48-01 "В.Поле" | 22.07.2025 16:29:00 | 22.07.2025 19:17:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
211 | Костопільська д-ця | 72-27 Пісків | 22.07.2025 16:56:00 | 22.07.2025 18:57:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
212 | ВолодимирецькаД-ця | 28-05 "Полиці" | 22.07.2025 17:24:00 | 22.07.2025 18:35:00 | Пошкодження в ТП
213 | ВолодимирецькаД-ця | 28-04 "Рафалівка" | 22.07.2025 17:24:00 | 23.07.2025 01:44:00 | Пошкодження ізолятора
214 | Березнівська д-ця | Л 16-13 "Кам'янка" | 22.07.2025 17:46:00 | 22.07.2025 19:26:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
215 | ВолодимирецькаД-ця | 28-01 "Турбаза" | 22.07.2025 19:07:00 | 22.07.2025 21:32:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
216 | Костопільська д-ця | КТП №99 с.Золотолин | 22.07.2025 19:20:00 | 22.07.2025 21:00:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
217 | Млинівська діль-ця | 07-04 ОСТРІЄВ | 22.07.2025 21:17:00 | 22.07.2025 23:02:00 | Пошкодження ізолятора
218 | Дубенська дільниця | КТП №255 с. Стовпець | 22.07.2025 22:19:00 | 23.07.2025 00:00:00 | Відключення через обрив на Л-0,4 кВ
219 | Зарічненська д-ця | КТП №184 с.Вичівка | 22.07.2025 23:40:00 | 23.07.2025 11:50:00 | Пошкодження ПК
220 | Березнівська д-ця | Л 16-05 "Лінчин" | 23.07.2025 02:29:00 | 23.07.2025 03:37:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
221 | Костопільська д-ця | КТП №215 с.Борщівка | 23.07.2025 10:00:00 | 23.07.2025 12:00:00 | Пошкодження ПК
222 | Корецька дільниця | КТП №189 с.Березівка | 23.07.2025 10:05:00 | 23.07.2025 11:15:00 | Пошкодження ПК
223 | ВолодимирецькаД-ця | ЗТП №106 с-ще Н.Рафалівка | 23.07.2025 10:43:00 | 23.07.2025 21:41:00 | Пошкодження трансформатора
224 | ВолодимирецькаД-ця | 53-01 "Городок" | 23.07.2025 15:55:00 | 23.07.2025 19:36:00 | Падіння дерева
225 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.85-03 Ремчиці | 23.07.2025 19:04:00 | 23.07.2025 22:20:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
226 | ВолодимирецькаД-ця | КТПП №252 с-ще Володимирець | 23.07.2025 21:03:00 | 24.07.2025 15:58:00 | Пошкодження трансформатора
227 | Сарненська діль-ця | ф.74-04 пос.ТБЗ | 23.07.2025 21:13:00 | 24.07.2025 01:03:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
228 | Гощанська дільниця | Агатівка 93-01 | 24.07.2025 09:56:00 | 24.07.2025 12:50:00 | К.З. Захльост (велика стріла провису)
229 | ВолодимирецькаД-ця | 53-01 "Городок" | 24.07.2025 11:44:00 | 24.07.2025 14:05:00 | Обрив проводу через механічне зношення
230 | Сарненська діль-ця | КТП №334 с-ще Клесів | 24.07.2025 19:55:00 | 25.07.2025 16:32:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
231 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.74-12 Клесів | 24.07.2025 19:55:00 | 24.07.2025 23:53:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
232 | Костопільська д-ця | КТП №212 с.В.Любаша | 25.07.2025 09:30:00 | 25.07.2025 10:50:00 | Пошкодження Р-10
233 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.25-01 Кузьмівка | 25.07.2025 14:15:00 | 25.07.2025 15:25:00 | Пошкодження РВО-10
234 | Сарненська діль-ця | КТП №463 с.Грушівка | 25.07.2025 14:15:00 | 25.07.2025 17:42:00 | Пошкодження РВО-10
235 | ВолодимирецькаД-ця | 53-01 "Городок" | 26.07.2025 07:15:00 | 26.07.2025 11:04:00 | Падіння опори - руйнування (старіння)
236 | Дубенська дільниця | ЗТП №427 с. Івання | 26.07.2025 07:26:00 | 26.07.2025 08:38:00 | Обрив проводу через насідання птахів
237 | Дубенська дільниця | КТП №494 с. Івання | 26.07.2025 07:26:00 | 26.07.2025 08:38:00 | Обрив проводу через насідання птахів
238 | Дубенська дільниця | КТП №510 м. ДУБНО | 26.07.2025 07:26:00 | 26.07.2025 08:54:00 | Обрив проводу через насідання птахів
239 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.25-07 Кричильськ | 26.07.2025 12:42:00 | 26.07.2025 15:01:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
240 | Млинівська діль-ця | 09-02 МАЛИН | 26.07.2025 13:42:00 | 26.07.2025 14:45:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
241 | Гощанська дільниця | КТП №129 с.Малинівка | 26.07.2025 15:23:00 | 26.07.2025 16:32:00 | Пошкодження ПК
242 | Березнівська д-ця | КТП №323 с.Поляни | 26.07.2025 16:50:00 | 26.07.2025 18:08:00 | Пошкодження в ТП
243 | Березнівська д-ця | КТП №123 с.Орлівка | 26.07.2025 16:50:00 | 26.07.2025 18:08:00 | Пошкодження в ТП
244 | Березнівська д-ця | КТП №45 с.Тишиця | 26.07.2025 16:50:00 | 26.07.2025 19:18:00 | Пошкодження в ТП
245 | Дубенська дільниця | КТП №474 с. Мирогоща | 26.07.2025 18:21:00 | 26.07.2025 19:47:00 | Пошкодження вязки проводів
246 | Дубенська дільниця | КТП №467 с. Рачин | 26.07.2025 18:21:00 | 26.07.2025 19:45:00 | Пошкодження вязки проводів
247 | Березнівська д-ця | КТП №24 с.Голубне | 27.07.2025 17:28:00 | 28.07.2025 16:05:00 | Падіння опори - збита третіми особами
248 | Дубенська дільниця | 82-10 Варковичі | 27.07.2025 21:24:00 | 27.07.2025 23:07:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
249 | ВолодимирецькаД-ця | КТП №533 с.В.Цепцевичі | 27.07.2025 22:10:00 | 28.07.2025 00:21:00 | Пошкодження Р-10
250 | ВолодимирецькаД-ця | КТП №67 с.В.Цепцевичі | 27.07.2025 22:10:00 | 28.07.2025 00:21:00 | Пошкодження Р-10
251 | Березнівська д-ця | Л 18-07 "Ялинівка" | 28.07.2025 04:23:00 | 28.07.2025 05:30:00 | Пошкодження в ТП
252 | Корецька дільниця | 19-02 Мала Совпа | 28.07.2025 07:49:00 | 28.07.2025 09:07:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
253 | Корецька дільниця | КТП №80 с.Щекічин | 28.07.2025 08:33:00 | 28.07.2025 15:25:00 | Пошкодження вязки проводів
254 | Сарненська діль-ця | КТП №334 с-ще Клесів | 28.07.2025 10:46:00 | 28.07.2025 12:28:00 | Пошкодження КЛ-10кВ
255 | Корецька дільниця | КТП №152 с.Крилів | 28.07.2025 14:54:00 | 28.07.2025 19:18:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
256 | Костопільська д-ця | 72-133 Резерв | 28.07.2025 16:35:00 | 28.07.2025 17:38:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
257 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.108-07 Мале Вербче | 28.07.2025 16:45:00 | 28.07.2025 19:30:00 | Пошкодження ізолятора
258 | Рівненська діль-ця | 10-06 Дядьковичі | 28.07.2025 17:27:00 | 29.07.2025 12:47:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
259 | Рівненська діль-ця | 10-03 Милостів | 28.07.2025 17:41:00 | 29.07.2025 11:00:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
260 | Дубенська дільниця | 66-27 Дім | 28.07.2025 17:57:00 | 28.07.2025 19:55:00 | Пошкодження в ТП
261 | Костопільська д-ця | 48-04 Пеньків | 28.07.2025 21:05:00 | 28.07.2025 22:59:00 | Пошкодження в абонента
262 | Корецька дільниця | 118-05 Сторожів | 28.07.2025 21:30:00 | 28.07.2025 23:20:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
263 | Березнівська д-ця | КТП №258 с.Лінчин | 28.07.2025 21:41:00 | 29.07.2025 00:01:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
264 | Березнівська д-ця | КТП №231 с.Михалин | 28.07.2025 21:41:00 | 29.07.2025 00:01:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
265 | Корецька дільниця | 55-03 Залізниця | 28.07.2025 22:30:00 | 28.07.2025 23:39:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
266 | Корецька дільниця | КТП №3 с.Гвіздів | 28.07.2025 23:20:00 | 29.07.2025 03:04:00 | Падіння дерева
267 | Березнівська д-ця | КТП №258 с.Лінчин | 29.07.2025 00:01:00 | 29.07.2025 18:24:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
268 | Корецька дільниця | КТП №54 с.Черниця | 29.07.2025 02:26:00 | 29.07.2025 03:28:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
269 | Дубенська дільниця | 66-23 ЛПЗ | 29.07.2025 05:14:00 | 29.07.2025 07:06:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
270 | Рокитнівська діл-я | Л-9201 "Дроздинь" | 29.07.2025 06:20:00 | 29.07.2025 10:45:00 | Пошкодження в абонента
271 | Здолбунівська д-ця | 95-01Білашів | 29.07.2025 08:45:00 | 29.07.2025 10:27:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
272 | Рівненська діль-ця | 120-03 Хотинь | 29.07.2025 10:11:00 | 29.07.2025 15:33:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
273 | Острозька дільниця | 88-07 "Країв" | 29.07.2025 13:30:00 | 29.07.2025 15:41:00 | Пошкодження ізолятора
274 | Острозька дільниця | 88-01 "Оженіно" | 29.07.2025 13:30:00 | 29.07.2025 16:16:00 | Обрив проводу через насідання птахів
275 | Костопільська д-ця | КТП №32 с.К.Гора | 29.07.2025 14:18:00 | 29.07.2025 15:22:00 | Пошкодження ПК
276 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.26-06 Зносичі | 29.07.2025 14:31:00 | 29.07.2025 16:33:00 | Пошкодження Р-10
277 | Дубенська дільниця | 58-07 Берег | 29.07.2025 16:53:00 | 29.07.2025 18:57:00 | Пошкодження вязки проводів
278 | Рокитнівська діл-я | Л-3407 "Березове" | 30.07.2025 05:40:00 | 30.07.2025 08:28:00 | Падіння дерева
279 | Острозька дільниця | 38-04 "Мощаниця" | 30.07.2025 08:53:00 | 30.07.2025 12:16:00 | Пошкодження ізолятора
280 | Дубенська дільниця | 58-07 Берег | 30.07.2025 15:23:00 | 30.07.2025 18:31:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
281 | Рокитнівська діл-я | Л-9202 "СтСело" | 30.07.2025 16:00:00 | 30.07.2025 18:01:00 | К.З. Захльост (велика стріла провису)
282 | ВолодимирецькаД-ця | 28-01 "Турбаза" | 30.07.2025 19:52:00 | 30.07.2025 21:51:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
283 | Рівненська діль-ця | КТП №146 с-ще Оржів | 31.07.2025 02:00:00 | 31.07.2025 05:58:00 | Затікання в ТП
284 | ВолодимирецькаД-ця | 49-03 "Красносілля" | 31.07.2025 05:45:00 | 31.07.2025 06:54:00 | Пошкодження в ТП
285 | Зарічненська д-ця | Рибгосп 7001 | 31.07.2025 09:10:00 | 31.07.2025 10:49:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)