## Worksheet
№ | Дільниця | Диспечерська назва обладнання яке пошкодилось | Дата і час початку перерви в електропостачанні | Дата і час закінчення перерви в електропостачанні | Причина перерви в електропостачанні
1 | ВолодимирецькаД-ця | 106-02 "Україна" | 01.08.2023 08:45:00 | 01.08.2023 09:48:00 | Оперативні перемикання
2 | Млинівська діль-ця | 101-03 БОРЕМЕЛЬ | 01.08.2023 10:54:00 | 01.08.2023 13:11:00 | Падіння опори - збита третіми особами
3 | Рівненська діль-ця | КТП №204 Олександрія | 01.08.2023 22:40:00 | 02.08.2023 00:05:00 | Перекриття в щиті КТП
4 | ВолодимирецькаД-ця | 28-03 "Полоне" | 02.08.2023 05:40:00 | 02.08.2023 09:50:00 | Пошкодження в ТП
5 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.25-01 Кузьмівка | 02.08.2023 09:07:00 | 02.08.2023 12:40:00 | Падіння проводу через пошк. в'язки
6 | Березнівська д-ця | Л 48-01 "В.Поле" | 02.08.2023 09:13:00 | 02.08.2023 11:30:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
7 | Костопільська д-ця | 48-05 Мирне | 02.08.2023 09:16:00 | 02.08.2023 13:25:00 | Пошкодження ізолятора
8 | Костопільська д-ця | 15-06 Яполоть | 02.08.2023 09:18:00 | 02.08.2023 10:49:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
9 | Костопільська д-ця | 25-10 Тростянець | 02.08.2023 09:18:00 | 02.08.2023 11:17:00 | Відключення вводу/неселективність РЗА
10 | Рівне міська д-ця | ЗТП №144 Рівне | 02.08.2023 12:44:00 | 02.08.2023 14:03:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
11 | Дубенська дільниця | КТП №188 Тур"я | 02.08.2023 15:47:00 | 02.08.2023 17:57:00 | Пошкодження вязки проводів
12 | Рівненська діль-ця | 121-05 Городок | 02.08.2023 17:05:00 | 03.08.2023 14:55:00 | Пошкодження ізолятора
13 | Рівненська діль-ця | КТП №715 Корнин | 03.08.2023 06:17:00 | 03.08.2023 12:32:00 | Попадання тварин на струмоведучі частини
14 | Рівненська діль-ця | КТП №713 Корнин | 03.08.2023 06:17:00 | 03.08.2023 12:32:00 | Попадання тварин на струмоведучі частини
15 | Острозька дільниця | 39-01 "Новородчиця" | 03.08.2023 07:56:00 | 03.08.2023 09:44:00 | Пошкодження вязки проводів
16 | Рівненська діль-ця | 10-02 Верхівськ | 03.08.2023 08:45:00 | 03.08.2023 13:30:00 | Пошкодження ізолятора
17 | Рівненська діль-ця | 10-01 Лікарня | 03.08.2023 08:45:00 | 03.08.2023 20:49:00 | Пошкодження ізолятора
18 | Млинівська діль-ця | 101-03 БОРЕМЕЛЬ | 04.08.2023 06:15:00 | 04.08.2023 10:07:00 | Пошкодження вязки проводів
19 | Острозька дільниця | КТП №78 Хорів | 04.08.2023 12:12:00 | 04.08.2023 14:44:00 | Пошкодження ізоляції виводів
20 | Зарічненська д-ця | Млинок 3001 | 05.08.2023 08:45:00 | 05.08.2023 10:40:00 | Попадання тварин на облад. (птахи та ін)
21 | Корецька дільниця | 9401 Крилів | 05.08.2023 17:34:00 | 05.08.2023 18:38:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
22 | Дубенська дільниця | КТП №320 Варковичі | 05.08.2023 17:52:00 | 05.08.2023 19:12:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
23 | Корецька дільниця | 9401 Крилів | 05.08.2023 20:10:00 | 05.08.2023 21:26:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
24 | ВолодимирецькаД-ця | 122-09 "Жолудськ" | 06.08.2023 08:12:00 | 06.08.2023 11:19:00 | Пошкодження в ТП
25 | Рівненська діль-ця | 112-20 ЛГЗ | 06.08.2023 13:45:00 | 06.08.2023 16:57:00 | Падіння дерева
26 | Дубровицька д-ця | КТП №3 м. Дубровиця | 06.08.2023 13:47:00 | 06.08.2023 15:42:00 | Зарощенність траси
27 | Березнівська д-ця | Л 17-04 "ВРХ" | 06.08.2023 14:00:00 | 06.08.2023 19:42:00 | Пошкодження РВО-10
28 | Острозька дільниця | 61-05 "Оженіно-61" | 06.08.2023 14:25:00 | 06.08.2023 16:10:00 | Пошкодження в ТП
29 | Острозька дільниця | ф.33 "Країв" | 06.08.2023 14:25:00 | 06.08.2023 16:10:00 | Пошкодження в ТП
30 | Острозька дільниця | 38-03 "Могиляни" | 06.08.2023 14:34:00 | 06.08.2023 16:12:00 | Відключення через обрив на Л-0,4 кВ
31 | Рівненська діль-ця | 123-04 Зірка | 06.08.2023 14:36:00 | 06.08.2023 16:00:00 | Відключення через обрив на Л-0,4 кВ
32 | Острозька дільниця | 109-02 "На ТП-15" | 06.08.2023 14:44:00 | 06.08.2023 16:12:00 | Відключення через обрив на Л-0,4 кВ
33 | ВолодимирецькаД-ця | 53-01 "Городок" | 06.08.2023 15:10:00 | 06.08.2023 18:36:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
34 | Березнівська д-ця | Л 16-11 "Богуші" | 06.08.2023 15:22:00 | 06.08.2023 16:38:00 | Відключення через обрив на Л-0,4 кВ
35 | Корецька дільниця | 9401 Крилів | 06.08.2023 15:25:00 | 06.08.2023 17:06:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
36 | Березнівська д-ця | Л 105-04 "Полісся" | 06.08.2023 15:29:00 | 06.08.2023 17:27:00 | Відключення через обрив на Л-0,4 кВ
37 | Млинівська діль-ця | 09-01 ГОРОДНИЦЯ | 06.08.2023 19:47:00 | 06.08.2023 21:35:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
38 | Дубенська дільниця | 03-01 Сади | 06.08.2023 20:39:00 | 07.08.2023 02:10:00 | Відключення через обрив на Л-0,4 кВ
39 | Млинівська діль-ця | 09-01 ГОРОДНИЦЯ | 06.08.2023 22:48:00 | 07.08.2023 10:13:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
40 | Млинівська діль-ця | 91-05 БРИЩІ | 07.08.2023 00:06:00 | 07.08.2023 04:41:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
41 | Дубенська дільниця | КТП №166 Стара Миколаївка | 07.08.2023 02:03:00 | 07.08.2023 04:39:00 | Падіння дерева
42 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.111-01 Клесів | 07.08.2023 04:05:00 | 07.08.2023 06:41:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
43 | ВолодимирецькаД-ця | 53-01 "Городок" | 07.08.2023 05:40:00 | 07.08.2023 12:03:00 | Попадання тварин на облад. (птахи та ін)
44 | ВолодимирецькаД-ця | 56-04 "Ромейки" | 07.08.2023 05:54:00 | 07.08.2023 08:57:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
45 | Костопільська д-ця | ЗТП №311 м.Костопіль | 07.08.2023 06:37:00 | 07.08.2023 13:00:00 | Пошкодження ізолятора
46 | ВолодимирецькаД-ця | 27-02 "Хіночі" | 07.08.2023 07:05:00 | 07.08.2023 09:58:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
47 | Гощанська дільниця | Колесники 47-05 | 07.08.2023 08:05:00 | 07.08.2023 09:42:00 | Відключення через обрив на Л-0,4 кВ
48 | Сарненська діль-ця | КТП №373 с.Чабель | 07.08.2023 08:43:00 | 07.08.2023 15:20:00 | Пошкодження ПК
49 | Дубенська дільниця | 103-07 Загребля | 07.08.2023 08:56:00 | 07.08.2023 12:13:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
50 | Дубенська дільниця | 82-10 Варковичі | 07.08.2023 08:56:00 | 07.08.2023 12:00:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
51 | Костопільська д-ця | 14-06 на ТП-203 | 07.08.2023 09:40:00 | 07.08.2023 10:48:00 | Відключення через обрив на Л-0,4 кВ
52 | Костопільська д-ця | КТП №186 с.М.Стидень | 07.08.2023 11:00:00 | 07.08.2023 12:25:00 | Пошкодження ізолятора
53 | Гощанська дільниця | КТП №226 Липки | 07.08.2023 15:32:00 | 07.08.2023 22:25:00 | Перекриття в щиті КТП
54 | Рівненська діль-ця | КТП №207 Глинки | 07.08.2023 15:47:00 | 07.08.2023 17:30:00 | Зарощенність траси
55 | Рівненська діль-ця | КТП №967 Глинки | 07.08.2023 15:47:00 | 07.08.2023 17:30:00 | Зарощенність траси
56 | Рівненська діль-ця | 120-02 МТФ | 07.08.2023 16:12:00 | 07.08.2023 19:31:00 | Пошкодження вязки проводів
57 | Радивилівська д-ця | КТП №17 м. Радивилів | 08.08.2023 06:50:00 | 08.08.2023 18:40:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
58 | Млинівська діль-ця | 91-05 БРИЩІ | 08.08.2023 09:54:00 | 08.08.2023 11:17:00 | Пошкодження Р-10
59 | Сарненська діль-ця | КТП №324 с.Довге | 08.08.2023 16:49:00 | 08.08.2023 18:26:00 | Пошкодження РВО-10
60 | Рівненська діль-ця | ПЛ 10 кВ №12-07 Макотерти' | 08.08.2023 19:58:00 | 09.08.2023 00:05:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
61 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.79-25 Немовичі | 08.08.2023 20:39:00 | 08.08.2023 23:46:00 | Пошкодження вязки проводів
62 | Рівненська діль-ця | 12-05 Михайлівка | 09.08.2023 04:53:00 | 09.08.2023 05:55:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
63 | Рівненська діль-ця | КТП №927 Грабів | 09.08.2023 05:55:00 | 09.08.2023 06:57:00 | Зарощенність траси
64 | Рівненська діль-ця | КТП №34 Грабів | 09.08.2023 05:55:00 | 09.08.2023 06:57:00 | Зарощенність траси
65 | Радивилівська д-ця | 41-04 "Митниця" | 09.08.2023 07:07:00 | 09.08.2023 11:05:00 | Пошкодження трансформатора напруги
66 | Радивилівська д-ця | 41-02 "Підвисоке" | 09.08.2023 07:07:00 | 09.08.2023 11:05:00 | Пошкодження трансформатора напруги
67 | Радивилівська д-ця | 41-01 "Солонів" | 09.08.2023 07:07:00 | 09.08.2023 11:05:00 | Пошкодження трансформатора напруги
68 | Радивилівська д-ця | 41-03 "Полуничне" | 09.08.2023 07:07:00 | 09.08.2023 11:05:00 | Пошкодження трансформатора напруги
69 | Березнівська д-ця | Л 16-11 "Богуші" | 09.08.2023 08:50:00 | 09.08.2023 10:33:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
70 | Березнівська д-ця | КТП №122 Городище | 09.08.2023 10:33:00 | 09.08.2023 15:18:00 | Пошкодження Р-10
71 | Гощанська дільниця | КТП №231 Річиця | 09.08.2023 15:00:00 | 09.08.2023 17:32:00 | Відключення АВ-0,4 (на КТП) перенавант.
72 | Острозька дільниця | 37-02 Верхів | 09.08.2023 15:28:00 | 09.08.2023 18:12:00 | Пошкодження Р-10
73 | Острозька дільниця | 109-07 "ККЗ" | 09.08.2023 16:44:00 | 09.08.2023 20:20:00 | Попадання тварин на облад. (птахи та ін)
74 | Гощанська дільниця | КТП №231 Річиця | 09.08.2023 17:32:00 | 09.08.2023 18:34:00 | Перекриття в щиті КТП
75 | Радивилівська д-ця | КТП №17 м. Радивилів | 10.08.2023 02:38:00 | 10.08.2023 04:25:00 | Пошкодження РВО-10
76 | Радивилівська д-ця | 01-03 "Михайлівка" | 10.08.2023 02:38:00 | 10.08.2023 04:25:00 | Пошкодження РВО-10
77 | Радивилівська д-ця | ЗТП № 245 Радивилів (музей) | 10.08.2023 02:38:00 | 10.08.2023 04:25:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
78 | Радивилівська д-ця | ЗТП №317 м. Радивилів | 10.08.2023 02:38:00 | 10.08.2023 04:25:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
79 | Радивилівська д-ця | ЗТП №8 м.Радивилів | 10.08.2023 02:38:00 | 10.08.2023 04:25:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
80 | Радивилівська д-ця | ЗТП №38 м. Радивилів | 10.08.2023 02:38:00 | 10.08.2023 04:25:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
81 | Радивилівська д-ця | КТП №319 м.Радивилів (вул.Набережна) | 10.08.2023 02:38:00 | 10.08.2023 04:25:00 | Пошкодження РВО-10
82 | Радивилівська д-ця | КТП №1 Опарипси | 10.08.2023 02:38:00 | 10.08.2023 04:25:00 | Пошкодження РВО-10
83 | Радивилівська д-ця | ЗТП №33 м.Радивилів | 10.08.2023 02:38:00 | 10.08.2023 04:25:00 | Пошкодження РВО-10
84 | Радивилівська д-ця | ЗТП №9 м.Радивилів | 10.08.2023 02:38:00 | 10.08.2023 04:25:00 | Пошкодження РВО-10
85 | Радивилівська д-ця | ЗТП №307 м.Радивилів | 10.08.2023 02:38:00 | 10.08.2023 04:25:00 | Пошкодження РВО-10
86 | Радивилівська д-ця | КТП №20 Лев'ятин | 10.08.2023 02:38:00 | 10.08.2023 04:25:00 | Пошкодження РВО-10
87 | Сарненська діль-ця | КТП №122 с.Стрільськ | 10.08.2023 13:08:00 | 10.08.2023 18:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
88 | Рівне міська д-ця | Східна к14 - ТП-242 | 11.08.2023 03:56:00 | 11.08.2023 04:58:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
89 | Рівне міська д-ця | Східна к12 - РП-22 | 11.08.2023 03:56:00 | 11.08.2023 04:57:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
90 | Радивилівська д-ця | КТП №17 м. Радивилів | 11.08.2023 05:45:00 | 11.08.2023 08:01:00 | Пошкодження КЛ-10кВ
91 | Костопільська д-ця | 72-105 Підлужне | 11.08.2023 11:10:00 | 11.08.2023 12:30:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
92 | Костопільська д-ця | КТП №69 с.Підлужне | 11.08.2023 12:30:00 | 11.08.2023 15:16:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
93 | Дубровицька д-ця | 59-01 Залужжя | 11.08.2023 15:06:00 | 11.08.2023 16:50:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
94 | Млинівська діль-ця | КТП №39 Млинів | 11.08.2023 16:17:00 | 11.08.2023 17:23:00 | Пошкодження Р-10
95 | Млинівська діль-ця | КТП №274 Млинів | 11.08.2023 16:17:00 | 11.08.2023 17:23:00 | Пошкодження Р-10
96 | ВолодимирецькаД-ця | 56-06 "Веліхів" | 11.08.2023 17:00:00 | 11.08.2023 18:57:00 | Попадання тварин на облад. (птахи та ін)
97 | Острозька дільниця | 39-01 "Новородчиця" | 12.08.2023 19:04:00 | 12.08.2023 21:50:00 | Пошкодження вязки проводів
98 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.29-01 Ремчиці | 12.08.2023 22:29:00 | 12.08.2023 23:31:00 | Оперативні перемикання
99 | Корецька дільниця | 9405 Черниця | 12.08.2023 23:46:00 | 13.08.2023 01:00:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
100 | ВолодимирецькаД-ця | 49-01 "Степангород" | 13.08.2023 16:09:00 | 13.08.2023 18:00:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
101 | Зарічненська д-ця | Коник 9802 | 13.08.2023 17:18:00 | 13.08.2023 18:29:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
102 | Острозька дільниця | ф.33 "Країв" | 14.08.2023 17:33:00 | 14.08.2023 20:48:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
103 | Острозька дільниця | 61-05 "Оженіно-61" | 14.08.2023 17:33:00 | 14.08.2023 20:48:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
104 | Корецька дільниця | 1901 Жорнівка | 14.08.2023 19:20:00 | 15.08.2023 00:04:00 | Обрив проводу через насідання птахів
105 | Березнівська д-ця | КТП №97 Березне | 15.08.2023 09:30:00 | 15.08.2023 15:40:00 | Пошкодження в ТП
106 | Березнівська д-ця | КТП №273 Березне | 15.08.2023 09:30:00 | 15.08.2023 15:40:00 | Пошкодження в ТП
107 | Рівне міська д-ця | ЗТП №91 Рівне | 15.08.2023 11:10:00 | 15.08.2023 13:30:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
108 | Рівне міська д-ця | ЗТП №83 Рівне | 15.08.2023 18:40:00 | 15.08.2023 20:41:00 | Обрив проводу через насідання птахів
109 | Рівне міська д-ця | ЗТП №377 Рівне | 15.08.2023 18:40:00 | 15.08.2023 20:41:00 | Обрив проводу через насідання птахів
110 | Млинівська діль-ця | 40-04 КНЯГИНЕН | 15.08.2023 19:04:00 | 15.08.2023 20:29:00 | Пошкодження РВО-10
111 | Дубровицька д-ця | 32-09 Промзона | 15.08.2023 19:41:00 | 15.08.2023 20:50:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
112 | Острозька дільниця | 37-03 Плоска | 16.08.2023 12:40:00 | 16.08.2023 15:34:00 | Пошкодження вязки проводів
113 | Костопільська д-ця | КТП №409 с.Деражне | 16.08.2023 15:35:00 | 16.08.2023 18:20:00 | Перекриття в щиті КТП
114 | Дубенська дільниця | 03-01 Сади | 16.08.2023 19:08:00 | 16.08.2023 21:57:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
115 | Рівненська діль-ця | 45-04 Радиславка | 17.08.2023 07:15:00 | 17.08.2023 10:20:00 | Відключення через обрив на Л-0,4 кВ
116 | Рівне міська д-ця | ЗТП №347 Рівне | 17.08.2023 08:05:00 | 17.08.2023 09:20:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
117 | Рівне міська д-ця | ЗТП №387 Рівне | 17.08.2023 08:05:00 | 17.08.2023 09:20:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
118 | Рівне міська д-ця | ЗТП №340 Рівне | 17.08.2023 08:05:00 | 17.08.2023 09:20:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
119 | Рівне міська д-ця | ЗТП №76 Рівне | 17.08.2023 08:05:00 | 17.08.2023 09:20:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
120 | Рівне міська д-ця | ЗТП №251 Рівне | 17.08.2023 12:59:00 | 17.08.2023 14:58:00 | Пошкодження КЛ-10кВ
121 | Рівненська діль-ця | 12-12 Клевань | 17.08.2023 15:13:00 | 17.08.2023 16:15:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
122 | Корецька дільниця | 1904 "Прогрес" | 17.08.2023 19:21:00 | 17.08.2023 20:55:00 | Пошкодження вязки проводів
123 | Радивилівська д-ця | 102-07 "Підвисоке - 102" | 17.08.2023 22:08:00 | 17.08.2023 23:31:00 | Попадання тварин на облад. (птахи та ін)
124 | Дубенська дільниця | КТП №255 Стовпець | 18.08.2023 20:10:00 | 18.08.2023 22:04:00 | Пошкодження вязки проводів
125 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.79-25 Немовичі | 19.08.2023 17:09:00 | 19.08.2023 18:25:00 | Відключення через обрив на Л-0,4 кВ
126 | Гощанська дільниця | Садове 96-02 | 19.08.2023 19:45:00 | 19.08.2023 21:29:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
127 | Рівненська діль-ця | 112-20 ЛГЗ | 21.08.2023 12:45:00 | 21.08.2023 15:00:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
128 | Рівненська діль-ця | ПЛ 10 кВ №9'Рівненський' | 21.08.2023 20:43:00 | 21.08.2023 22:54:00 | Відключення через обрив на Л-0,4 кВ
129 | Рівненська діль-ця | 10-02 Верхівськ | 21.08.2023 23:55:00 | 22.08.2023 01:36:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
130 | Рівненська діль-ця | 10-03 Милостів | 22.08.2023 14:18:00 | 22.08.2023 18:12:00 | Відключення через обрив на Л-0,4 кВ
131 | Дубенська дільниця | 104-06 Судобичі | 23.08.2023 10:35:00 | 23.08.2023 16:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
132 | Рівне міська д-ця | ЗТП №81 Рівне | 23.08.2023 12:35:00 | 23.08.2023 17:02:00 | Відсутність контакту на опорі
133 | Зарічненська д-ця | Кухітська Воля 3003 | 23.08.2023 17:38:00 | 23.08.2023 18:49:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
134 | Рівненська діль-ця | 116-01 Скоморохи | 23.08.2023 20:04:00 | 23.08.2023 21:08:00 | Відключення через обрив на Л-0,4 кВ
135 | Дубенська дільниця | КТП №336 Княгинин | 25.08.2023 11:30:00 | 25.08.2023 13:52:00 | Пошкодження Р-10
136 | Млинівська діль-ця | КТП №304 Демидівка | 26.08.2023 09:19:00 | 26.08.2023 10:33:00 | Пошкодження вязки проводів
137 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.85-03 Ремчиці | 26.08.2023 11:21:00 | 26.08.2023 13:04:00 | Пошкодження вязки проводів
138 | ВолодимирецькаД-ця | 56-06 "Веліхів" | 26.08.2023 12:15:00 | 26.08.2023 17:53:00 | Пошкодження РВО-10
139 | ВолодимирецькаД-ця | 56-06 "Веліхів" | 26.08.2023 19:20:00 | 26.08.2023 22:49:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
140 | Гощанська дільниця | Подоляни 22-05 | 26.08.2023 23:50:00 | 27.08.2023 01:10:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
141 | Рокитнівська діл-я | Л-7619 "Осницьк" | 27.08.2023 05:42:00 | 27.08.2023 07:30:00 | Пошкодження ізолятора
142 | Гощанська дільниця | Рясники 22-01 | 27.08.2023 16:53:00 | 27.08.2023 18:40:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
143 | Березнівська д-ця | Л 17-05 "Поліське" | 28.08.2023 03:46:00 | 28.08.2023 05:01:00 | Пошк. комут. апарату відходящого фідера
144 | Зарічненська д-ця | Храпин 3103 | 28.08.2023 08:48:00 | 28.08.2023 15:10:00 | Падіння дерева
145 | Дубенська дільниця | КТП №179 Студянка | 28.08.2023 13:03:00 | 28.08.2023 14:05:00 | Пошкодження ізоляції виводів
146 | Дубенська дільниця | КТП №179 Студянка | 28.08.2023 22:40:00 | 29.08.2023 12:20:00 | Пошкодження трансформатора
147 | Зарічненська д-ця | Дубрівськ 6902 | 29.08.2023 09:46:00 | 29.08.2023 11:50:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
148 | Костопільська д-ця | 72-133 Резерв | 29.08.2023 14:50:00 | 29.08.2023 21:47:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
149 | Костопільська д-ця | 72-27 Пісків | 29.08.2023 14:54:00 | 29.08.2023 16:49:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
150 | Гощанська дільниця | КТП №54 Рясники | 29.08.2023 15:28:00 | 29.08.2023 17:39:00 | Пошкодження Р-10
151 | Рівне міська д-ця | ЗТП №21 Рівне | 29.08.2023 19:44:00 | 29.08.2023 21:10:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
152 | Рівне міська д-ця | ЗТП №203 Рівне | 29.08.2023 19:44:00 | 29.08.2023 21:10:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
153 | Рівне міська д-ця | ЗТП №3 Рівне | 29.08.2023 19:44:00 | 29.08.2023 21:10:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
154 | Рівне міська д-ця | ЗТП №93 Рівне | 29.08.2023 19:44:00 | 29.08.2023 21:10:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
155 | Костопільська д-ця | 44-06 на ТП-318 КЛ-10 | 29.08.2023 20:21:00 | 29.08.2023 21:47:00 | Оперативні перемикання
156 | Костопільська д-ця | ЗТП №335 м.Костопіль | 29.08.2023 20:51:00 | 30.08.2023 00:51:00 | Пошкодження КЛ-10кВ
157 | Костопільська д-ця | КТП №300 с.Яполоть | 29.08.2023 23:35:00 | 30.08.2023 01:35:00 | Перекриття в щиті КТП
158 | Радивилівська д-ця | 01-04 Місто | 30.08.2023 12:40:00 | 30.08.2023 15:40:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
159 | Березнівська д-ця | Л 18-01 "Майдан" | 30.08.2023 13:38:00 | 30.08.2023 18:30:00 | Пошкодження ізолятора
160 | Березнівська д-ця | Л 17-02 "Яцьковичі" | 30.08.2023 14:00:00 | 30.08.2023 17:18:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
161 | Корецька дільниця | 9401 Крилів | 30.08.2023 15:03:00 | 31.08.2023 06:52:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
162 | Радивилівська д-ця | 102-02 "Радіховщина" | 30.08.2023 15:25:00 | 30.08.2023 18:40:00 | Обрив проводу через механічне зношення
163 | Радивилівська д-ця | 102-06 "Савчуки" | 30.08.2023 15:25:00 | 30.08.2023 18:40:00 | Обрив проводу через механічне зношення
164 | Радивилівська д-ця | 102-05 "Козин" | 30.08.2023 15:25:00 | 30.08.2023 18:40:00 | Обрив проводу через механічне зношення
165 | Радивилівська д-ця | 102-07 "Підвисоке - 102" | 30.08.2023 15:25:00 | 30.08.2023 18:40:00 | Обрив проводу через механічне зношення
166 | Корецька дільниця | ЗТП №64 Корець | 30.08.2023 16:04:00 | 30.08.2023 17:11:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
167 | Корецька дільниця | КТП №65 Корець | 30.08.2023 16:04:00 | 30.08.2023 20:39:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
168 | Березнівська д-ця | Л 18-07 "Ялинівка" | 30.08.2023 16:10:00 | 30.08.2023 20:18:00 | Відключення через обрив на Л-0,4 кВ
169 | Рокитнівська діл-я | Л-7712 "Сехи" | 30.08.2023 16:10:00 | 30.08.2023 19:50:00 | Падіння опори - мех.пошкодж.(стих.явище)
170 | Березнівська д-ця | Л 105-04 "Полісся" | 30.08.2023 16:10:00 | 31.08.2023 12:34:00 | Падіння дерева
171 | Корецька дільниця | КТП №3 Гвіздів | 30.08.2023 16:30:00 | 30.08.2023 18:50:00 | Обрив проводу через механічне зношення
172 | Сарненська діль-ця | КТП №163 с.Карасин | 30.08.2023 16:52:00 | 31.08.2023 14:07:00 | Падіння дерева
173 | Сарненська діль-ця | КТП №162 с.Карасин | 30.08.2023 16:52:00 | 31.08.2023 14:07:00 | Падіння дерева
174 | Костопільська д-ця | 114-06 Ставок | 30.08.2023 17:03:00 | 30.08.2023 22:47:00 | Пошкодження в ТП
175 | Гощанська дільниця | 47-04 Мятин | 30.08.2023 17:43:00 | 30.08.2023 21:12:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
176 | ВолодимирецькаД-ця | 28-06 "Чучево" | 30.08.2023 18:00:00 | 30.08.2023 22:37:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
177 | ВолодимирецькаД-ця | 53-02 "Мульчиці" | 30.08.2023 18:05:00 | 30.08.2023 22:55:00 | Відключення через обрив на Л-0,4 кВ
178 | Радивилівська д-ця | 102-02 "Радіховщина" | 30.08.2023 18:40:00 | 30.08.2023 20:50:00 | Пошкодження в ТП
179 | Рокитнівська діл-я | Л-7806 "Більськ" | 30.08.2023 18:40:00 | 30.08.2023 20:20:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
180 | Костопільська д-ця | КТП №117 с.Злазне | 30.08.2023 22:47:00 | 31.08.2023 00:10:00 | Пошкодження ізолятора
181 | Гощанська дільниця | Синів 46-03 | 30.08.2023 23:43:00 | 31.08.2023 02:55:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
182 | Гощанська дільниця | Синів 46-03 | 31.08.2023 04:16:00 | 31.08.2023 05:58:00 | Пошкодження в ТП
183 | Березнівська д-ця | Л 48-01 "В.Поле" | 31.08.2023 06:17:00 | 31.08.2023 08:10:00 | Пошкодження Р-10
184 | Зарічненська д-ця | Кухітська Воля 3003 | 31.08.2023 08:20:00 | 31.08.2023 10:58:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
185 | Корецька дільниця | 5502 Іванівка | 31.08.2023 09:18:00 | 31.08.2023 13:33:00 | Падіння дерева
186 | Костопільська д-ця | 14-01 Соломка | 31.08.2023 13:07:00 | 31.08.2023 14:17:00 | Оперативні перемикання
187 | Костопільська д-ця | КТП №273 с.Дюксин | 31.08.2023 14:30:00 | 31.08.2023 16:15:00 | Пошкодження РВО-10
188 | Костопільська д-ця | КТП №129 с.Злазне | 31.08.2023 18:00:00 | 31.08.2023 19:05:00 | Пошкодження ПК