## Worksheet
№ | Дільниця | Диспечерська назва обладнання яке пошкодилось | Дата і час початку перерви в електропостачанні | Дата і час закінчення перерви в електропостачанні | Причина перерви в електропостачанні
1 | Рівненська діль-ця | 12-07 Макотерти' | 01.08.2025 16:45:00 | 01.08.2025 18:25:00 | Пошкодження вязки проводів
2 | Дубенська дільниця | ЗТП №304 с. Сатиїв | 01.08.2025 18:09:00 | 01.08.2025 19:32:00 | Пошкодження РВО-10
3 | Дубенська дільниця | КТП №311 с. Жорнів | 01.08.2025 18:09:00 | 02.08.2025 01:30:00 | Пошкодження РВО-10
4 | Дубенська дільниця | 08-02 Сатиїв | 01.08.2025 18:09:00 | 02.08.2025 01:30:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
5 | Рокитнівська діл-я | КТП №131 с.Рокитне | 01.08.2025 21:15:00 | 01.08.2025 23:40:00 | Пошкодження ізоляції виводів
6 | Рівненська діль-ця | 120-03 Хотинь | 02.08.2025 07:30:00 | 02.08.2025 08:47:00 | Попадання тварин на облад. (птахи та ін)
7 | Дубенська дільниця | КТП №311 с. Жорнів | 02.08.2025 09:31:00 | 02.08.2025 11:37:00 | Пошкодження вязки проводів
8 | Рівненська діль-ця | 43-03 Котів | 02.08.2025 09:39:00 | 02.08.2025 12:22:00 | Відключення через обрив на Л-0,4 кВ
9 | Зарічненська д-ця | 68-04 Заозірє | 02.08.2025 10:15:00 | 02.08.2025 12:22:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
10 | Дубенська дільниця | 82-01 Сільгоспхімія | 02.08.2025 14:58:00 | 02.08.2025 18:10:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
11 | Острозька дільниця | 73-11 "Білашів" | 04.08.2025 14:35:00 | 04.08.2025 17:17:00 | Пошкодження вязки проводів
12 | Сарненська діль-ця | 25-08 В.Вербче | 04.08.2025 14:51:00 | 04.08.2025 16:17:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
13 | Сарненська діль-ця | 108-07 Мале Вербче | 04.08.2025 15:12:00 | 04.08.2025 19:00:00 | Пошкодження вязки проводів
14 | Рівненська діль-ця | 13-02 Оржів | 04.08.2025 16:30:00 | 04.08.2025 17:40:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
15 | Рівненська діль-ця | 120-03 Хотинь | 04.08.2025 17:10:00 | 04.08.2025 20:05:00 | Пошкодження вязки проводів
16 | Рівненська діль-ця | 13-02 Оржів | 04.08.2025 18:05:00 | 04.08.2025 23:20:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
17 | Костопільська д-ця | 86-05 Стидинь | 04.08.2025 18:11:00 | 04.08.2025 21:00:00 | Відключення через обрив на Л-0,4 кВ
18 | ВолодимирецькаД-ця | 29-02 "Дубровиця" | 04.08.2025 19:32:00 | 04.08.2025 21:00:00 | Пошкодження в ТП
19 | Дубенська дільниця | 82-05 Озеряни | 04.08.2025 20:48:00 | 04.08.2025 23:24:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
20 | ВолодимирецькаД-ця | КТП №533 с.В.Цепцевичі | 04.08.2025 21:00:00 | 05.08.2025 17:37:00 | Пошкодження трансформатора
21 | Дубенська дільниця | 82-02 Княгинин | 04.08.2025 21:21:00 | 04.08.2025 22:42:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
22 | Рівненська діль-ця | КТП №74 с-ще Оржів | 04.08.2025 23:20:00 | 05.08.2025 11:15:00 | Пошкодження КЛ-10кВ
23 | Рівненська діль-ця | КТП №899 с-ще Оржів | 04.08.2025 23:20:00 | 05.08.2025 11:15:00 | Пошкодження КЛ-10кВ
24 | Рівненська діль-ця | 121-02 Карпилівка | 05.08.2025 06:50:00 | 05.08.2025 09:43:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
25 | Острозька дільниця | 38-04 "Мощаниця" | 05.08.2025 12:01:00 | 05.08.2025 16:12:00 | Відключення через обрив на Л-0,4 кВ
26 | Рівненська діль-ця | КТП №147 с.Городок | 05.08.2025 17:20:00 | 05.08.2025 18:48:00 | Відключення АВ гол. вводу (перевантаж.)
27 | Сарненська діль-ця | 79-25 Немовичі | 05.08.2025 17:43:00 | 05.08.2025 19:38:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
28 | Рівненська діль-ця | КТП №74 с-ще Оржів | 06.08.2025 00:10:00 | 06.08.2025 04:30:00 | Пошкодження КЛ-10кВ
29 | Рівненська діль-ця | КТП №899 с-ще Оржів | 06.08.2025 00:10:00 | 06.08.2025 04:30:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
30 | Костопільська д-ця | 14-09 Дюксин | 06.08.2025 06:50:00 | 06.08.2025 09:46:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
31 | Дубенська дільниця | 82-05 Озеряни | 06.08.2025 08:10:00 | 06.08.2025 09:27:00 | Пошкодження в ТП
32 | Дубенська дільниця | ЗТП №369 с. Квітневе | 06.08.2025 09:27:00 | 06.08.2025 17:14:00 | Пошкодження в ТП
33 | Млинівська діль-ця | 09-01 ГОРОДНИЦЯ | 06.08.2025 10:40:00 | 06.08.2025 11:56:00 | Пошкодження вязки проводів
34 | Рівненська діль-ця | 84-05 Піонерські табори | 07.08.2025 05:30:00 | 07.08.2025 11:25:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
35 | ВолодимирецькаД-ця | 52-02 "Полиці" | 07.08.2025 11:39:00 | 07.08.2025 13:39:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
36 | Костопільська д-ця | 44-09 Маща | 07.08.2025 13:31:00 | 07.08.2025 18:39:00 | Пошкодження РВО-10
37 | ВолодимирецькаД-ця | Л-43 "Щоків" | 07.08.2025 20:00:00 | 07.08.2025 21:44:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
38 | Рокитнівська діл-я | КТП №70 с.Рокитне | 07.08.2025 20:30:00 | 07.08.2025 21:45:00 | Пошкодження ізоляції виводів
39 | Рокитнівська діл-я | Л-5102 "Карпилівка" | 08.08.2025 00:06:00 | 08.08.2025 02:33:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
40 | Рівненська діль-ця | 121-05 Городок | 08.08.2025 08:02:00 | 08.08.2025 09:50:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
41 | Костопільська д-ця | КТП №178 с.Лісопіль | 08.08.2025 12:10:00 | 08.08.2025 13:50:00 | Пошкодження ОПН
42 | Рівненська діль-ця | 123-03 Бармаки | 08.08.2025 20:30:00 | 08.08.2025 22:20:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
43 | Костопільська д-ця | КТП №409 с.Деражне | 08.08.2025 23:32:00 | 09.08.2025 11:18:00 | Перекриття в щиті КТП
44 | Костопільська д-ця | 14-05 Ставок | 09.08.2025 07:40:00 | 09.08.2025 09:24:00 | Відключення через обрив на Л-0,4 кВ
45 | Дубенська дільниця | 103-07 Загребля | 09.08.2025 07:42:00 | 09.08.2025 09:42:00 | Пошкодження вязки проводів
46 | Рівненська діль-ця | 87-05 Сухівці | 09.08.2025 08:55:00 | 09.08.2025 14:30:00 | Пошкодження РВО-10
47 | Рівненська діль-ця | 87-01 Пересопниця | 09.08.2025 08:55:00 | 09.08.2025 11:47:00 | Пошкодження ізолятора
48 | Рокитнівська діл-я | Л-3405 "Кам"яне" | 10.08.2025 13:22:00 | 10.08.2025 16:00:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
49 | Здолбунівська д-ця | 54-14Новосілки | 10.08.2025 20:25:00 | 10.08.2025 21:28:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
50 | Гощанська дільниця | 124-02 Бочаниця | 10.08.2025 21:48:00 | 11.08.2025 00:35:00 | Оперативні перемикання
51 | Дубенська дільниця | 82-01 Сільгоспхімія | 10.08.2025 22:56:00 | 11.08.2025 01:52:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
52 | Рівненська діль-ця | Олександрія к.14 (Любомирка) | 11.08.2025 04:00:00 | 11.08.2025 06:50:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
53 | Корецька дільниця | КТП №189 с.Березівка | 11.08.2025 07:40:00 | 11.08.2025 13:04:00 | Пошкодження ПК
54 | Гощанська дільниця | 22-04 Іллін резерв | 11.08.2025 13:03:00 | 11.08.2025 15:28:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
55 | Сарненська діль-ця | КТП №580 с-ще Клесів | 11.08.2025 15:55:00 | 12.08.2025 17:25:00 | Пошкодження КЛ-10кВ
56 | Рокитнівська діл-я | КТП №290 с.Хміль | 11.08.2025 17:45:00 | 11.08.2025 18:50:00 | Пошкодження ізоляції виводів
57 | Рівненська діль-ця | 123-04 Зірка | 11.08.2025 22:00:00 | 12.08.2025 00:03:00 | Попадання тварин на облад. (птахи та ін)
58 | Сарненська діль-ця | 111-05 Чабель | 12.08.2025 07:51:00 | 12.08.2025 14:24:00 | Пошкодження РВО-10
59 | Рівненська діль-ця | 12-06 Пальметний сад | 12.08.2025 18:46:00 | 12.08.2025 20:30:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
60 | Рівненська діль-ця | 12-08 Жобринь | 12.08.2025 18:46:00 | 12.08.2025 21:20:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
61 | Дубровицька д-ця | 33-06 Людинь | 12.08.2025 21:39:00 | 12.08.2025 23:22:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
62 | Костопільська д-ця | 72-13 М.Любаша | 13.08.2025 13:37:00 | 13.08.2025 14:47:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
63 | Рівне міська д-ця | РП №29 м.Рівне | 14.08.2025 10:07:00 | 14.08.2025 11:55:00 | Пошкодження ізоляції виводів
64 | Рівненська діль-ця | ЗТП №575 с.Зоря | 14.08.2025 10:10:00 | 14.08.2025 13:45:00 | Пошкодження КЛ-10кВ
65 | Радивилівська д-ця | КТП №165 с.Козин | 14.08.2025 10:30:00 | 14.08.2025 11:50:00 | Пошкодження ізоляції виводів
66 | Сарненська діль-ця | 79-17 Люхча | 14.08.2025 14:15:00 | 14.08.2025 15:16:00 | Падіння опори - збита третіми особами
67 | Сарненська діль-ця | КТП №144 с.Люхча | 14.08.2025 15:16:00 | 14.08.2025 19:18:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
68 | Костопільська д-ця | 72-23 Трикопці | 14.08.2025 16:50:00 | 14.08.2025 18:31:00 | Пошкодження ізолятора
69 | ВолодимирецькаД-ця | 29-03 "Антонівка" | 14.08.2025 17:27:00 | 14.08.2025 22:03:00 | Пошкодження вязки проводів
70 | Костопільська д-ця | 114-01 Жильжа | 15.08.2025 03:10:00 | 15.08.2025 10:28:00 | Падіння дерева
71 | Сарненська діль-ця | КТП №144 с.Люхча | 15.08.2025 11:39:00 | 15.08.2025 15:34:00 | Падіння опори - збита третіми особами
72 | Рокитнівська діл-я | Л-7617 "Місто-2" | 16.08.2025 00:35:00 | 16.08.2025 01:50:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
73 | Березнівська д-ця | 18-02 "Більчаки" | 16.08.2025 09:12:00 | 16.08.2025 11:52:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
74 | Костопільська д-ця | КТП №181 с.Мирне | 16.08.2025 17:58:00 | 16.08.2025 21:06:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
75 | Костопільська д-ця | КТПП №53 с.Данчиміст | 16.08.2025 17:58:00 | 16.08.2025 21:06:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
76 | Костопільська д-ця | КТП №288 с. Мирне | 16.08.2025 17:58:00 | 16.08.2025 21:06:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
77 | Зарічненська д-ця | 70-08 Зарічне | 16.08.2025 18:22:00 | 16.08.2025 21:12:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
78 | Зарічненська д-ця | 70-14 ЦРЛ | 16.08.2025 18:23:00 | 16.08.2025 21:26:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
79 | Костопільська д-ця | ЗТП №340 м.Костопіль(абон.) | 17.08.2025 00:20:00 | 17.08.2025 12:35:00 | Пошкодження ізолятора
80 | Березнівська д-ця | 16-11 "Богуші" | 17.08.2025 07:30:00 | 17.08.2025 09:16:00 | Пошкодження вязки проводів
81 | Острозька дільниця | 37-02 Верхів | 17.08.2025 07:36:00 | 17.08.2025 11:00:00 | Пошкодження РВО-10
82 | ВолодимирецькаД-ця | 53-01 "Городок" | 17.08.2025 10:54:00 | 17.08.2025 13:00:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
83 | Млинівська діль-ця | 101-03 БОРЕМЕЛЬ | 18.08.2025 14:32:00 | 18.08.2025 18:10:00 | Пошкодження вязки проводів
84 | Острозька дільниця | 109-09 "Волосківці" | 18.08.2025 14:40:00 | 18.08.2025 16:30:00 | Попадання тварин на облад. (птахи та ін)
85 | Рівненська діль-ця | КТП №46 с-ще Клевань | 18.08.2025 21:30:00 | 18.08.2025 23:20:00 | Зарощенність траси
86 | Сарненська діль-ця | КТП №193 м.Сарни | 19.08.2025 09:31:00 | 19.08.2025 17:25:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
87 | Сарненська діль-ця | КТП №334 с-ще Клесів | 19.08.2025 09:31:00 | 19.08.2025 13:06:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
88 | Рівненська діль-ця | 121-02 Карпилівка | 19.08.2025 16:50:00 | 19.08.2025 18:30:00 | Пошкодження вязки проводів
89 | Острозька дільниця | 37-04 Українка | 20.08.2025 08:44:00 | 20.08.2025 11:08:00 | Пошкодження вязки проводів
90 | Костопільська д-ця | КТП №293 м.Костопіль | 20.08.2025 13:16:00 | 20.08.2025 15:20:00 | Оперативні перемикання
91 | Березнівська д-ця | 105-07 "Поляни" | 20.08.2025 13:20:00 | 20.08.2025 14:35:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
92 | Острозька дільниця | 73-01"Місто" | 21.08.2025 08:14:00 | 21.08.2025 10:03:00 | Пошкодження в ТП
93 | Здолбунівська д-ця | 54-14Новосілки | 21.08.2025 17:24:00 | 21.08.2025 19:18:00 | Пошкодження вязки проводів
94 | Острозька дільниця | 88-07 "Країв" | 21.08.2025 23:03:00 | 22.08.2025 02:28:00 | Пошкодження вязки проводів
95 | Сарненська діль-ця | 111-01 Клесів | 22.08.2025 04:31:00 | 22.08.2025 06:23:00 | Пошкодження в ТП
96 | Здолбунівська д-ця | 24-02 Урвенна | 22.08.2025 06:55:00 | 22.08.2025 11:01:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
97 | Острозька дільниця | 88-07 "Країв" | 23.08.2025 08:04:00 | 23.08.2025 09:33:00 | Попадання тварин на облад. (птахи та ін)
98 | Рокитнівська діл-я | КТП №28 с.Борове | 23.08.2025 09:00:00 | 23.08.2025 15:10:00 | Перекриття в щиті КТП
99 | Зарічненська д-ця | 31-04 Новорічиця | 23.08.2025 09:11:00 | 23.08.2025 14:56:00 | Попадання тварин на облад. (птахи та ін)
100 | Костопільська д-ця | КТП №15 с.Іваничі | 23.08.2025 17:13:00 | 23.08.2025 18:30:00 | Пошкодження Р-10
101 | Костопільська д-ця | КТП №25 с.Берестовець | 23.08.2025 17:13:00 | 23.08.2025 18:30:00 | Пошкодження Р-10
102 | Костопільська д-ця | КТПП №16 с.Іваничі | 23.08.2025 17:13:00 | 23.08.2025 18:30:00 | Пошкодження Р-10
103 | Млинівська діль-ця | 08-01 ПІТУШКІВ | 23.08.2025 17:30:00 | 23.08.2025 20:25:00 | Пошкодження вязки проводів
104 | Рокитнівська діл-я | Л-7619 "Осницьк" | 24.08.2025 11:45:00 | 24.08.2025 13:15:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
105 | Здолбунівська д-ця | КТП №335 с. Здовбиця | 24.08.2025 14:00:00 | 24.08.2025 16:30:00 | Пошкодження головного рубильника
106 | Рівне міська д-ця | ЗТП №19 м.Рівне (абон.) | 25.08.2025 03:18:00 | 25.08.2025 05:15:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
107 | Дубенська дільниця | 03-02 Пирятин | 25.08.2025 07:16:00 | 25.08.2025 08:42:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
108 | Млинівська діль-ця | 08-04 ВЛАДИСЛАВІВКА | 25.08.2025 11:53:00 | 25.08.2025 14:26:00 | Пошкодження вязки проводів
109 | Острозька дільниця | 38-02 Завізов | 25.08.2025 11:54:00 | 25.08.2025 18:30:00 | Пошкодження вязки проводів
110 | Рівненська діль-ця | 84-05 Піонерські табори | 25.08.2025 11:58:00 | 25.08.2025 16:45:00 | Обрив проводу через механічне зношення
111 | Рівненська діль-ця | 10-04 Заріцьк | 25.08.2025 13:30:00 | 25.08.2025 18:13:00 | Пошкодження вязки проводів
112 | Млинівська діль-ця | КТП №500 с. Новоселівка | 25.08.2025 14:26:00 | 25.08.2025 17:36:00 | Пошкодження вязки проводів
113 | Острозька дільниця | 73-07 "Кургани" | 25.08.2025 16:45:00 | 25.08.2025 19:09:00 | Відключення через обрив на Л-0,4 кВ
114 | Костопільська д-ця | КТП №82 с.В.Мидськ | 25.08.2025 18:15:00 | 25.08.2025 20:00:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
115 | Костопільська д-ця | КТП №83 с.В.Мидськ | 25.08.2025 18:15:00 | 25.08.2025 20:00:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
116 | Костопільська д-ця | КТП №290 с.К.Гора | 26.08.2025 08:10:00 | 26.08.2025 12:07:00 | Пошкодження вязки проводів
117 | Костопільська д-ця | КТП №214 с.Глажева | 26.08.2025 08:10:00 | 26.08.2025 12:07:00 | Пошкодження вязки проводів
118 | Костопільська д-ця | КТП №32 с.К.Гора | 26.08.2025 08:10:00 | 26.08.2025 12:07:00 | Пошкодження вязки проводів
119 | Березнівська д-ця | КТП №256 м.Березне | 26.08.2025 17:05:00 | 26.08.2025 19:14:00 | Пошк. комут. апарату відходящого фідера
120 | Млинівська діль-ця | 07-04 ОСТРІЄВ | 26.08.2025 20:02:00 | 26.08.2025 22:18:00 | Падіння опори - збита третіми особами
121 | Дубенська дільниця | 82-10 Варковичі | 27.08.2025 11:19:00 | 27.08.2025 13:25:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
122 | Острозька дільниця | 37-04 Українка | 27.08.2025 13:23:00 | 27.08.2025 14:49:00 | Відключення через обрив на Л-0,4 кВ
123 | Корецька дільниця | 20-05 Бриків | 29.08.2025 17:50:00 | 29.08.2025 19:58:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
124 | Острозька дільниця | 88-07 "Країв" | 30.08.2025 08:10:00 | 30.08.2025 09:28:00 | Пошкодження вязки проводів
125 | Млинівська діль-ця | 101-05 МАЛЕВО | 30.08.2025 14:57:00 | 30.08.2025 18:00:00 | Пошкодження вязки проводів
126 | Корецька дільниця | 19-02 Мала Совпа | 31.08.2025 09:55:00 | 31.08.2025 12:29:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)