## Worksheet
№ | Дільниця | Диспечерська назва обладнання яке пошкодилось | Дата і час початку перерви в електропостачанні | Дата і час закінчення перерви в електропостачанні | Причина перерви в електропостачанні
1 | ВолодимирецькаД-ця | КТП №50 с.Лозки | 01.10.2025 00:22:00 | 01.10.2025 14:06:00 | Пошкодження ізолятора
2 | Здолбунівська д-ця | 95-05 Півче | 01.10.2025 03:55:00 | 01.10.2025 05:37:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
3 | Рівнен. р-на д-ця | 10-01 Лікарня | 03.10.2025 01:02:00 | 03.10.2025 02:17:00 | Оперативні перемикання
4 | Рівнен. р-на д-ця | 87-06 Іскра | 03.10.2025 19:15:00 | 03.10.2025 21:30:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
5 | Острозька дільниця | 73-04 "Місто4" | 04.10.2025 08:10:00 | 04.10.2025 09:11:00 | Обрив проводу через механічне зношення
6 | Острозька дільниця | КТП №513 м.Острог | 04.10.2025 09:12:00 | 04.10.2025 12:23:00 | Обрив проводу через механічне зношення
7 | Здолбунівська д-ця | КТП №335 с. Здовбиця | 04.10.2025 11:05:00 | 04.10.2025 12:49:00 | Пошкодження Р-10
8 | ВолодимирецькаД-ця | КТПП №38 с.Балаховичі | 04.10.2025 17:06:00 | 04.10.2025 18:36:00 | Затікання в ТП
9 | Рівне міська д-ця | КТП №125 м.Рівне | 05.10.2025 00:17:00 | 05.10.2025 01:50:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
10 | Рівне міська д-ця | ЗТП №300 м.Рівне | 05.10.2025 00:17:00 | 05.10.2025 01:50:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
11 | ВолодимирецькаД-ця | 56-04 "Ромейки" | 05.10.2025 14:02:00 | 05.10.2025 19:55:00 | Пошкодження вязки проводів
12 | Костопільська д-ця | 72-105 Підлужне | 05.10.2025 15:56:00 | 05.10.2025 17:21:00 | Пошкодження вязки проводів
13 | Млинівська діль-ця | КТП №113 с. Надчиці | 05.10.2025 16:46:00 | 05.10.2025 17:53:00 | Пошкодження вязки проводів
14 | Млинівська діль-ця | КТП №298 с. Новоукраїнка | 05.10.2025 16:46:00 | 05.10.2025 17:53:00 | Пошкодження вязки проводів
15 | Рівнен. р-на д-ця | 120-03 Хотинь | 05.10.2025 17:05:00 | 05.10.2025 19:45:00 | Падіння опори - збита третіми особами
16 | Костопільська д-ця | КТП №69 с.Підлужне | 05.10.2025 17:21:00 | 05.10.2025 18:50:00 | Пошкодження вязки проводів
17 | ВолодимирецькаД-ця | КТП №97 с.Городець | 05.10.2025 19:55:00 | 05.10.2025 23:47:00 | Пошкодження ізоляції виводів
18 | Рівнен. р-на д-ця | 120-03 Хотинь | 06.10.2025 10:05:00 | 06.10.2025 16:05:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
19 | Млинівська діль-ця | КТП №39 с-ще Млинів | 06.10.2025 11:48:00 | 06.10.2025 13:19:00 | Пошкодження Р-10
20 | Млинівська діль-ця | КТП №274 с-ще Млинів | 06.10.2025 11:48:00 | 06.10.2025 13:19:00 | Пошкодження Р-10
21 | Березнівська д-ця | КТП №258 с.Лінчин | 06.10.2025 13:09:00 | 06.10.2025 14:18:00 | Падіння дерева
22 | Березнівська д-ця | КТП №231 с.Михалин | 06.10.2025 13:09:00 | 06.10.2025 14:18:00 | Падіння дерева
23 | Рівне міська д-ця | ЗТП №460 м.Рівне | 06.10.2025 14:00:00 | 06.10.2025 15:50:00 | Пошк. комут. апарату відходящого фідера
24 | Дубровицька д-ця | 90-02 Ясинець | 06.10.2025 21:02:00 | 06.10.2025 22:23:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
25 | Дубровицька д-ця | 90-03 Селець | 06.10.2025 21:02:00 | 06.10.2025 22:23:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
26 | Березнівська д-ця | КТП №166 с.Друхів | 07.10.2025 09:58:00 | 07.10.2025 11:56:00 | Пошкодження ізоляції виводів
27 | Рівнен. р-на д-ця | 84-06 Кустин | 07.10.2025 10:35:00 | 07.10.2025 14:55:00 | Відключення через обрив на Л-0,4 кВ
28 | Острозька дільниця | 37-03 Плоска | 07.10.2025 13:33:00 | 07.10.2025 15:34:00 | Оперативні перемикання
29 | Рівнен. р-на д-ця | 84-06 Кустин | 08.10.2025 10:55:00 | 08.10.2025 12:45:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
30 | Рівнен. р-на д-ця | 120-03 Хотинь | 08.10.2025 12:45:00 | 08.10.2025 15:50:00 | Обрив проводу через насідання птахів
31 | Костопільська д-ця | КТП №13 с.Борщівка | 08.10.2025 15:50:00 | 08.10.2025 16:55:00 | Пошкодження Р-10
32 | Костопільська д-ця | КТП №215 с.Борщівка | 08.10.2025 15:50:00 | 08.10.2025 16:55:00 | Пошкодження Р-10
33 | Сарненська діль-ця | 111-05 Чабель | 08.10.2025 20:30:00 | 08.10.2025 22:25:00 | Пошкодження в ТП
34 | Сарненська діль-ця | КТП №373 с.Чабель | 08.10.2025 22:25:00 | 09.10.2025 15:50:00 | Пошкодження ізоляції виводів
35 | Млинівська діль-ця | 08-01 ПІТУШКІВ | 09.10.2025 10:17:00 | 09.10.2025 12:17:00 | Пошкодження вязки проводів
36 | Дубенська дільниця | КТП №429 с. Плоска | 09.10.2025 16:17:00 | 09.10.2025 18:06:00 | Пошкодження ізоляції виводів
37 | Рівнен. р-на д-ця | 10-06 Дядьковичі | 10.10.2025 12:55:00 | 10.10.2025 15:55:00 | Пошкодження ізолятора
38 | Костопільська д-ця | 86-07 Вигін | 10.10.2025 16:13:00 | 10.10.2025 17:14:00 | Відключення через обрив на Л-0,4 кВ
39 | ВолодимирецькаД-ця | 106-02 "Україна" | 11.10.2025 00:02:00 | 11.10.2025 02:24:00 | Оперативні перемикання
40 | Березнівська д-ця | КТП №278 с.Поліське | 11.10.2025 07:15:00 | 11.10.2025 09:05:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
41 | Корецька дільниця | КТП №3 с.Гвіздів | 11.10.2025 08:50:00 | 11.10.2025 11:03:00 | Пошкодження ПК
42 | Острозька дільниця | 73-08 "Новомалин" | 11.10.2025 14:12:00 | 11.10.2025 15:28:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
43 | Березнівська д-ця | КТП №278 с.Поліське | 11.10.2025 15:10:00 | 11.10.2025 18:51:00 | Пошкодження ізолятора
44 | Здолбунівська д-ця | ЗТП №27 м. Здолбунів-2 | 12.10.2025 09:37:00 | 12.10.2025 11:32:00 | Оперативні перемикання
45 | Рокитнівська діл-я | Л-3405 "Кам"яне" | 12.10.2025 13:38:00 | 12.10.2025 15:12:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
46 | Рокитнівська діл-я | Л-7801 "Блажове" | 12.10.2025 14:22:00 | 12.10.2025 16:37:00 | Пошкодження вязки проводів
47 | Рівнен. р-на д-ця | 120-01 Шпанів | 12.10.2025 16:45:00 | 12.10.2025 19:25:00 | Попадання тварин на облад. (птахи та ін)
48 | ВолодимирецькаД-ця | 122-15 "Бурки" | 12.10.2025 17:05:00 | 12.10.2025 18:35:00 | Пошкодження Р-10
49 | Березнівська д-ця | 105-07 "Поляни" | 12.10.2025 21:44:00 | 12.10.2025 23:53:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
50 | Березнівська д-ця | 105-09 "Тишиця" | 13.10.2025 05:45:00 | 13.10.2025 07:52:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
51 | Корецька дільниця | КТП №3 с.Гвіздів | 13.10.2025 07:30:00 | 13.10.2025 12:50:00 | Пошкодження ПК
52 | Березнівська д-ця | КТП №6 с.Тишиця | 13.10.2025 07:52:00 | 13.10.2025 09:27:00 | Пошкодження в ТП
53 | Березнівська д-ця | КТП №152 с.Тишиця | 13.10.2025 07:52:00 | 13.10.2025 09:06:00 | Пошкодження в ТП
54 | Рокитнівська діл-я | Л-5102 "Карпилівка" | 13.10.2025 10:05:00 | 13.10.2025 16:25:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
55 | Дубенська дільниця | КТП №429 с. Плоска | 13.10.2025 13:49:00 | 13.10.2025 14:50:00 | Планові роботи
56 | Рівне міська д-ця | Східна к15 - ТП-201 | 13.10.2025 15:19:00 | 13.10.2025 16:40:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
57 | ВолодимирецькаД-ця | 56-06 "Веліхів" | 14.10.2025 02:28:00 | 14.10.2025 04:05:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
58 | ВолодимирецькаД-ця | КТП №95 с.Городець | 14.10.2025 04:05:00 | 14.10.2025 11:47:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
59 | ВолодимирецькаД-ця | 28-03 "Полоне" | 14.10.2025 08:10:00 | 14.10.2025 09:30:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
60 | Рівнен. р-на д-ця | 84-07 Забороль | 14.10.2025 09:50:00 | 14.10.2025 11:25:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
61 | Рокитнівська діл-я | Л-9201 "Дроздинь" | 14.10.2025 10:23:00 | 14.10.2025 13:11:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
62 | ВолодимирецькаД-ця | 122-07 "Кідри" | 14.10.2025 12:20:00 | 14.10.2025 14:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
63 | Дубенська дільниця | ЗТП №18 м. Дубно | 14.10.2025 16:00:00 | 14.10.2025 19:08:00 | Пошкодження КЛ-10кВ
64 | Дубенська дільниця | ЗТП №50 м. Дубно | 14.10.2025 16:00:00 | 14.10.2025 18:41:00 | Пошкодження КЛ-10кВ
65 | Дубенська дільниця | ЗТП №68 м. Дубно | 14.10.2025 16:00:00 | 14.10.2025 18:27:00 | Пошкодження КЛ-10кВ
66 | Дубенська дільниця | ЗТП №6 м. Дубно | 14.10.2025 16:00:00 | 14.10.2025 18:27:00 | Пошкодження КЛ-10кВ
67 | Дубенська дільниця | ЗТП №4 м. Дубно | 14.10.2025 16:00:00 | 14.10.2025 18:27:00 | Пошкодження КЛ-10кВ
68 | Березнівська д-ця | 16-19 "ПТУ" | 15.10.2025 18:00:00 | 15.10.2025 21:43:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
69 | Березнівська д-ця | 16-21 "Зірне" | 15.10.2025 18:00:00 | 15.10.2025 21:43:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
70 | Березнівська д-ця | 16-08 "Голубне" | 15.10.2025 18:00:00 | 15.10.2025 21:43:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
71 | Костопільська д-ця | 114- 02 Звіздівка | 15.10.2025 22:30:00 | 15.10.2025 23:36:00 | Відключення вводу/неселективність РЗА
72 | Костопільська д-ця | 86-13 Космачів | 16.10.2025 11:51:00 | 16.10.2025 14:01:00 | Падіння опори - збита третіми особами
73 | Здолбунівська д-ця | ЗТП №24 м. Здолбунів-2 | 16.10.2025 12:46:00 | 16.10.2025 14:02:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
74 | Здолбунівська д-ця | ЗТП №32 м. Здолбунів-2 | 16.10.2025 12:46:00 | 16.10.2025 17:03:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
75 | Костопільська д-ця | КТП №153 с.Космачів | 16.10.2025 14:01:00 | 16.10.2025 15:38:00 | Падіння опори - збита третіми особами
76 | Сарненська діль-ця | 79-28 Яринівка | 16.10.2025 18:40:00 | 16.10.2025 20:23:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
77 | Сарненська діль-ця | 79-25 Немовичі | 16.10.2025 18:40:00 | 16.10.2025 20:23:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
78 | Сарненська діль-ця | 79-17 Люхча | 16.10.2025 18:40:00 | 16.10.2025 20:23:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
79 | Зарічненська д-ця | 70-16 МТФ | 16.10.2025 18:50:00 | 16.10.2025 20:15:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
80 | Зарічненська д-ця | 70-01 Рибгосп | 16.10.2025 18:50:00 | 16.10.2025 20:15:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
81 | Рівнен. р-на д-ця | 120-03 Хотинь | 17.10.2025 11:00:00 | 17.10.2025 16:16:00 | Падіння опори - збита третіми особами
82 | Гощанська дільниця | 21-03 Малинівка | 18.10.2025 17:04:00 | 18.10.2025 18:49:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
83 | Рівнен. р-на д-ця | 112-20 ЛГЗ | 18.10.2025 21:26:00 | 19.10.2025 00:35:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
84 | Зарічненська д-ця | 31-02 Ніговищі | 18.10.2025 21:54:00 | 18.10.2025 23:06:00 | Падіння дерева
85 | Березнівська д-ця | 16-13 "Кам'янка" | 21.10.2025 00:16:00 | 21.10.2025 01:21:00 | Відключення через обрив на Л-0,4 кВ
86 | Березнівська д-ця | 105-07 "Поляни" | 22.10.2025 12:05:00 | 22.10.2025 19:07:00 | Пошкодження вязки проводів
87 | Березнівська д-ця | КТП №89 с.Бистричі | 22.10.2025 13:10:00 | 22.10.2025 18:57:00 | Пошкодження ПК
88 | Дубровицька д-ця | 33-05 Вербівка | 22.10.2025 18:35:00 | 22.10.2025 20:15:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
89 | Дубровицька д-ця | 33-05 Вербівка | 22.10.2025 18:35:00 | 22.10.2025 20:15:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
90 | Зарічненська д-ця | 70-01 Рибгосп | 23.10.2025 13:09:00 | 23.10.2025 17:55:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
91 | Дубенська дільниця | 36-02 Соснівка | 24.10.2025 08:34:00 | 24.10.2025 10:57:00 | Обрив проводу через ожеледь
92 | Костопільська д-ця | КТП №372 м.Костопіль | 24.10.2025 22:33:00 | 25.10.2025 11:40:00 | Попадання тварин на струмоведучі частини
93 | ВолодимирецькаД-ця | 27-08 "Молокозавод" | 25.10.2025 06:42:00 | 25.10.2025 10:15:00 | Пошкодження в ТП
94 | Здолбунівська д-ця | 54-15 Степанівка | 25.10.2025 13:45:00 | 25.10.2025 18:24:00 | Попадання тварин на облад. (птахи та ін)
95 | Острозька дільниця | ЩТП №302 с.Точивики | 27.10.2025 10:33:00 | 27.10.2025 12:06:00 | Пошкодження ОПН
96 | Рівне міська д-ця | ЗТП №16 м.Рівне | 27.10.2025 11:04:00 | 27.10.2025 13:20:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
97 | Острозька дільниця | 73-09 "Грем"яче" | 27.10.2025 14:25:00 | 27.10.2025 15:35:00 | Обрив проводу через механічне зношення
98 | ВолодимирецькаД-ця | 122-07 "Кідри" | 28.10.2025 19:30:00 | 28.10.2025 20:58:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
99 | ВолодимирецькаД-ця | 53-02 "Мульчиці" | 29.10.2025 10:20:00 | 29.10.2025 12:12:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
100 | Березнівська д-ця | КТП №258 с.Лінчин | 29.10.2025 23:48:00 | 30.10.2025 13:53:00 | Пошкодження ізолятора
101 | Здолбунівська д-ця | 54-14Новосілки | 30.10.2025 08:39:00 | 30.10.2025 09:46:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
102 | Здолбунівська д-ця | КТП №317 с. Івачків | 30.10.2025 09:47:00 | 30.10.2025 13:30:00 | Пошкодження КЛ-10кВ
103 | Гощанська дільниця | КТП №52 с.Полівці | 30.10.2025 10:38:00 | 30.10.2025 13:21:00 | Пошкодження ізоляції виводів
104 | Гощанська дільниця | КТП №58 с.Тучин | 30.10.2025 14:14:00 | 30.10.2025 16:00:00 | Зарощенність траси
105 | Сарненська діль-ця | 74-12 Клесів | 30.10.2025 15:00:00 | 30.10.2025 19:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
106 | Сарненська діль-ця | 26-06 Зносичі | 30.10.2025 15:00:00 | 30.10.2025 19:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
107 | Сарненська діль-ця | 74-04 пос.ТБЗ | 30.10.2025 15:00:00 | 30.10.2025 19:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
108 | Березнівська д-ця | 16-08 "Голубне" | 30.10.2025 15:00:00 | 30.10.2025 19:04:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
109 | Березнівська д-ця | 16-19 "ПТУ" | 30.10.2025 15:00:00 | 30.10.2025 19:04:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
110 | Березнівська д-ця | 48-01 "В.Поле" | 30.10.2025 15:00:00 | 30.10.2025 19:04:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
111 | Березнівська д-ця | 16-21 "Зірне" | 30.10.2025 15:00:00 | 30.10.2025 19:04:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
112 | Сарненська діль-ця | 74-20 Клесів | 30.10.2025 15:00:00 | 30.10.2025 19:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
113 | Березнівська д-ця | 17-01 "Бистричі" | 31.10.2025 00:04:00 | 31.10.2025 04:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
114 | Березнівська д-ця | 17-02 "Яцьковичі" | 31.10.2025 04:00:00 | 31.10.2025 08:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
115 | Березнівська д-ця | 16-11 "Богуші" | 31.10.2025 04:00:00 | 31.10.2025 08:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
116 | Березнівська д-ця | 18-03 "Мочулянка" | 31.10.2025 05:05:00 | 31.10.2025 09:01:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
117 | Березнівська д-ця | 18-04 "Соснове" | 31.10.2025 05:05:00 | 31.10.2025 09:01:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
118 | Березнівська д-ця | 18-02 "Більчаки" | 31.10.2025 05:05:00 | 31.10.2025 09:01:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
119 | Березнівська д-ця | 18-01 "Майдан" | 31.10.2025 05:05:00 | 31.10.2025 09:01:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
120 | Березнівська д-ця | 18-05 "Очисні споруди" | 31.10.2025 05:05:00 | 31.10.2025 09:01:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
121 | Березнівська д-ця | 16-12 "Дитсадок" | 31.10.2025 08:01:00 | 31.10.2025 10:20:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
122 | Березнівська д-ця | 17-04 "ВРХ" | 31.10.2025 08:01:00 | 31.10.2025 10:20:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
123 | Березнівська д-ця | 17-05 "Поліське" | 31.10.2025 08:01:00 | 31.10.2025 10:20:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
124 | Березнівська д-ця | 16-09 "Князівка" | 31.10.2025 09:01:00 | 31.10.2025 11:02:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
125 | ВолодимирецькаД-ця | 122-15 "Бурки" | 31.10.2025 10:25:00 | 31.10.2025 12:03:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
126 | Березнівська д-ця | 16-19 "ПТУ" | 31.10.2025 15:00:00 | 31.10.2025 17:40:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
127 | Березнівська д-ця | 16-21 "Зірне" | 31.10.2025 15:00:00 | 31.10.2025 17:40:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
128 | Березнівська д-ця | 16-08 "Голубне" | 31.10.2025 15:00:00 | 31.10.2025 17:40:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
129 | Березнівська д-ця | 48-01 "В.Поле" | 31.10.2025 15:00:00 | 31.10.2025 17:40:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
130 | Березнівська д-ця | 105-08 "Бронне" | 31.10.2025 16:00:00 | 31.10.2025 18:38:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
131 | Березнівська д-ця | 105-02 "Малушка" | 31.10.2025 16:00:00 | 31.10.2025 18:38:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
132 | Березнівська д-ця | 105-03 "Малинськ" | 31.10.2025 16:00:00 | 31.10.2025 18:38:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
133 | Березнівська д-ця | 105-07 "Поляни" | 31.10.2025 17:00:00 | 31.10.2025 18:38:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
134 | Березнівська д-ця | 105-04 "Полісся" | 31.10.2025 17:00:00 | 31.10.2025 18:38:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів